## Lapas1
1 priedas prie SPS 2 priedo „Techninė specifikacija“
Kainų / įkainių pateikimo lentelė
(Tiekėjas turi užpildyti visas lentelės pozicijas. Neužpildžius visų lentelės pozicijų, pasiūlymas bus nevertinamas)
Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui | 1 vnt. kaina Eur be PVM | Preliminaraus kiekio kaina, Eur be PVM (4x5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Šulinio žiedas su dugnu
1.1. | Ø 500 mm - Ø 600 mm; H = 1000 mm | vnt. | 5
1.2. | Ø 700 mm - Ø 800 mm; H = 1000 mm | vnt. | 5
1.3. | Ø 1000 mm; H = 1000 mm | vnt. | 4
1.4. | Ø 1500 mm; H = 1000 mm | vnt. | 4
1.5. | Ø 2000 mm; H = 1000 mm | vnt. | 4
2. Šulinio žiedas
2.1. | Ø 500 mm - Ø 600 mm; H = 1000 mm | vnt. | 10
2.2. | Ø 700 mm - Ø 800 mm; H = 1000 mm | vnt. | 20
2.3. | Ø 1000 mm; H = 1000 mm | vnt. | 50
2.4. | Ø 1500 mm; H = 1000 mm | vnt. | 20
2.5. | Ø 2000 mm; H = 1000 mm | vnt. | 6
3. Šulinio dangtis (anga Ø 700 mm)
3.1. | Ø 1000 mm - Ø 1200 mm | vnt. | 50
3.2. | Ø 1500 mm - Ø 1700 mm | vnt. | 40
3.3. | Ø 2000 mm - Ø 2300 mm | vnt. | 6
4. Išlyginimo žiedas (inžinierinių komunikacijų šulinio dangčio pakėlimui ir reguliavimui vykdant asfaltavimo ir kt. darbus; anga Ø 700 mm; žiedo išorė ne mažiau Ø 840 mm)
4.1. | H = 50 mm | vnt. | 120
4.2. | H = 100 mm | vnt. | 230
4.3. | H = 150 mm | vnt. | 230
4.4. | H = 200 mm | vnt. | 150
4.5. | H = 250 mm | vnt. | 80
5. Šulinio liuko dangtis*
5.1. | Ø 700 mm | vnt. | 350
6. Denginio plokštė vandentiekio ir nuotakyno tinklų kamerai kelio važiuojamoje dalyje (anga įlipimui Ø 700 mm)
6.1. | Ø 1000 mm - Ø 1200 mm | vnt. | 5
6.2. | Ø 1500 mm - Ø 1800 mm | vnt. | 5
6.3. | Ø 2000 mm - Ø 2200 mm | vnt. | 4
6.4. | Ø 2300 mm - Ø 2500 mm | vnt. | 5
6.5. | Ø 3000 mm - Ø 3200 mm | vnt. | 5
7. Denginio plokštė vandentiekio ir nuotakyno tinklų kamerai kelio važiuojamoje dalyje (dvi angos įlipimui Ø 700 mm)
7.1. | Ø 1500 mm - Ø 1800 mm | vnt. | 5
7.2. | Ø 2000 mm - Ø 2200 mm | vnt. | 4
7.3. | Ø 2300 mm - Ø 2500 mm | vnt. | 5
7.4. | Ø 3000 mm - Ø 3200 mm | vnt. | 5
8. Denginio plokštė vandentiekio ir nuotakyno tinklų kamerai kelio važiuojamoje dalyje (be angos)
8.1 | Ø 1000 mm - Ø 1200 mm | vnt. | 3
8.2. | Ø 1500 mm - Ø 1800 mm | vnt. | 2
8.3. | Ø 2000 mm - Ø 2200 mm | vnt. | 2
8.4. | Ø 2300 mm - Ø 2500 mm | vnt. | 1
8.5. | Ø 3000 mm - Ø 3200 mm | vnt. | 1
9. Šulinio dugnas
9.1. | Ø 1000 mm - Ø 1200 mm | vnt. | 2
9.2. | Ø 1500 mm - Ø 1800 mm | vnt. | 2
9.3. | Ø 2000 mm - Ø 2300 mm | vnt. | 2
9.4. | Ø 3000 mm - Ø 3200 mm | vnt. | 2
10. Tuštuminės perdengimo plokštės (B = 1200 mm, H = 220 mm)
10.1. | L = 2000 mm | vnt. | 5
10.2. | L = 3000 mm | vnt. | 5
10.3. | L = 4000 mm | vnt. | 5
11. Rūsio sienų blokai (B = 400 mm, H = 580 mm)
11.1. | L = 2380 mm | vnt. | 15
11.2. | L = 1180 mm | vnt. | 10
11.3. | L = 880 mm | vnt. | 10
Suma (Pasiūlymo vertė) Eur (be PVM)
PVM vertė (21 proc.) Eur
Suma (Pasiūlymo vertė) Eur (su PVM)
Pastaba:
1. Perkantysis subjektas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto Prekių kiekio bei asortimento. Preliminarus kiekis, nėra maksimalus kiekis ir Pasiūlymo vertė naudojama tik pasiūlymams palyginti ir pasiūlymų eilei sudaryti.
2. Pasiūlymo vertę į pasiūlymo formą (SPS 1 priedas) iškelti iš šio priedo lentelės.