TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji dalis

Perkančioji organizacija Vilniaus universitetas (toliau – VU arba Užsakovas) numato įsigyti Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto, esančio Maironio g. 7, Vilnius, keltuvo neįgaliesiems  įrengimo laiptinėje darbus (toliau – Darbai).

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

| Užsakovas | VU |
| --- | --- |
| Statinio adresas | Maironio g. 7, Vilnius, Vilniaus Universitetas, Komunikacijos fakultetas (toliau – KF) |
| Statinio kategorija | Ypatingas statinys |
| Statinių paskirtis | Mokslo įstaiga |
| Rangovas | Ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo sudaroma sutartis dėl pirkimo objekto |
| Projektas | - |
| Darbų rūšis | Paprastasis remontas |
| Darbų atlikimo terminas | Ne vėliau kaip iki 2025 m. rugpjūčio 15 d. |
| Normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis atliekami darbai (aktualios redakcijos) | Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių įstatymas; Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl liftų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ Nr. A1-61; DT-500 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje; BGST Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės; Kiti pirkimo objektui taikytini statybos techniniai reglamentai (STR); Kiti pirkimo objektui taikytini Lietuvos Respublikos įstatymai bei teisės aktai (aktualios jų redakcijos). |
| Sutartis | Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto. |

- Darbų aprašymas bei reikalavimai jiems

2.1. Rangovas turės pristatyti ir įrengti keltuvą šios Techninės specifikacijos nurodyto statinio vidaus laiptinėje, atlikti visus laiptinės remonto darbus (turėklų pritaikymą, durų permontavimą, universalaus neįgaliojo vežimėlio parinkimą prie keltuvo), susijusius su keltuvo įrengimo darbais, vadovaudamasis šia Technine specifikacija ir Pirkimo dokumentų priedu Nr. 2  / Sutarties priedu Nr. 2 „Darbų kiekių žiniaraštis“.

2.2. Keltuvo techniniai parametrai:

| Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tipas | Nuožulnus |
| 2. | Keliamoji galia | Ne mažiau kaip 225 kg |
| 3. | Naudojimo pritaikymas | Vidaus patalpose |
| 4. | Platforma | Ne mažiau kaip 750 x 850 mm |
| 5. | Transportavimo kelio ilgis | Ne mažiau 13 m |
| 6. | Sustojimų skaičius | 2 |
| 7. | Posūkis | 1800, 3 vnt. |
| 8. | Platformos atlenkimas | Automatinis |
| 9. | Platformos grindų danga | Neslidi |
| 10. | Bėgiai | Dažyto ar cinkuoto plieno |
| 11. | Tvirtinimas | Ant atramų |
| 12. | Greitis | Ne lėčiau nei 0,1 m/s |
| 13. | Maitinimas | 220 V, 50 Hz |
| 14. | Galingumas | Ne mažiau kaip 1,1 KW |
| 15. | Platformos spalva | Derinti su Užsakovu vietoje |
| 16. | Saugos parametrai | Apsauga nuo sugniuždymo, avarinio sustojimo mygtukas |
| 17. | Platformos iškvietimas | Būtina |
| 18. | Keltuvo valdymas | Mygtukais arba pultu |
| 19. | Keltuvo valdymo jungikliai turi būti įrengiami ant patalpos pertvaros | Būtina |
| 20. | Keltuvas turi turėti užraktą | Būtina |
| 21. | Garantinis terminas | Ne trumpesnis kaip 24 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos |

2.3. Neįgaliojo vežimėlio  techniniai parametrai:

| Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vežimėlio tipas | Universalus |
| 2. | Sėdynės plotis | Ne mažiau kaip 45 cm |
| 3. | Sėdynės gylis | Ne mažiau kaip 40 cm |
| 4. | Maksimali apkrova | Ne mažiau kaip 120 kg |
| 5. | Bendras plotis ir ilgis | Privalo būti optimalūs parinkto keltuvo parametrams (saugiai tilpti ant montuojamo keltuvo platformos) |
| 6. | Ratų fiksavimo (stabdžių) mechanizmas | Būtina |
| 7. | Garantinis terminas | Ne trumpesnis kaip 24 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos |

2.4. Keltuvo įrengimo darbai, elektros ir kiti darbai, preliminari jų apimtis nurodyti Pirkimo dokumentų priede Nr. 2  / Sutarties priede Nr. 2 „Darbų kiekių žiniaraštis“.

2.5. Rangovas, prieš pradėdamas Darbus, turi suderinti šios Techninės specifikacijos 2.6. punkto reikalavimą atitinkantį Darbų atlikimo grafiką ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.6. Užsakovas reikalauja, jog visi Darbai ir nenumatyti darbai, kurių iš anksto negalima numatyti, tačiau jie yra būtini, norint tinkamai įvykdyti Sutartį (toliau – nenumatyti darbai), turi būti pradėti vykdyti ne anksčiau kaip 2025 m. birželio mėn. 20 d. ir užbaigti ne vėliau kaip 2025 m. rugpjūčio 15 d.

2.7.   Keltuvo montavimo Darbus organizuoja Rangovo paskirtas darbų vadovas.

2.8.   Rangovas turi turėti visą reikalingą įrangą Darbams atlikti.

2.9.   Darbų atlikimui visas reikalingas medžiagas pateikia Rangovas.

2.10. Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Darbų atlikimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos.

2.11. Laiptinės sienų spalva turi būt artima esamai ir prieš dažymą konkretus atspalvis turi būt suderintas su Užsakovu.

  - Į Darbų kainą turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, būtinos pilnam ir tinkamam Darbų atlikimui. Rangovas turi užtikrinti darbo saugumą remontuojamame objekte, objekto priešgaisrinę apsaugą.

  - Rangovas turi užtikrinti ir kontroliuoti, kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys asmenys turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti suformuotas, užtikrinti tinkamą į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų identifikavimą.

  - Jei vykdant Darbus taip pat dalyvaus ir juos vykdys Rangovo pasamdyti subrangovai, už jų veiklos koordinavimą, Darbų kokybę, darbų saugą ir kitų Sutarties sąlygų tinkamą vykdymą yra atsakingas Rangovas.

  - Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus įrenginius ir juos supančią aplinką, o juos užteršus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius.

  - Užbaigus Darbus, Rangovas savo lėšomis sutvarko Darbų vykdymo vietą, išveža ir utilizuoja atliekas teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Rangovas, užbaigęs Darbus ir nenumatytus darbus (jei tokių bus), įsipareigoja atlikti  įrengto keltuvo tinkamumo naudoti patikrinimą ir gauti akredituotos įstaigos (pvz. UAB „Tuvlita“), teikiančios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės patikros paslaugas, išvadą, patvirtinančią, jog įrenginys yra tinkamas naudoti.

PRIDEDAMA: Patalpų planas, 2 lapai.