## Sheet1
Pirkimo dokumentų priedas Nr. 2 / Sutarties priedas Nr. 2
KELTUVO NEĮGALIESIEMS ĮRENGIMO VU KOMUNIKACIJOS FAKULTETE ADRESU: MAIRONIO G. 7. VILNIUS, DARBŲ PIRKIMAS NR. 260/2025/TVPC
Darbų kiekių žiniaraštis
Eil.Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vieneto kaina EUR be PVM Pildo tiekėjas | Suma EUR be PVM (E ir F stulpelių sandauga)
1. Įrenginiai ir įrengimo darbai
1 | Keltuvas, atitinkantis Pirkimo dokumentų priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija" 2.2. punkte nustatytus reikalavimus, ir jo įrengimo darbai | vnt. | 1 |  | 0
2 | Neįgaliojo vežimėlis, atitinkantis Pirkimo dokumentų priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija" 2.3. punkte nustatytus reikalavimus | vnt. | 1 |  | 0
1. Įrenginiai ir įrengimo darbai |  |  |  |  | 0
2. Laiptinės remonto darbai:
3 | Demontuoti senas priešgaisrines duris su stakta, jas išsaugant | komp. | 1 |  | 0
4 | Sumontuoti senas priešgaisrines duris su stakta kitoje nišos vietoje | komp. | 1 |  | 0
5 | Angokraščio sienos tinkavimas | kv. m | 10 |  | 0
6 | Angokraščio sienos glaistymas | kv. m | 10 |  | 0
7 | Angokraščio sienos gruntavimas | kv. m | 10 |  | 0
8 | Angokraščio sienos dažymas 2 k. | kv. m | 10 |  | 0
9 | Gipso kartono dėžės su karkasu panaikinimas | kv. m | 2 |  | 0
10 | Akmens vatos pašalinimas nuo sienos | kv. m | 3 |  | 0
11 | Sienos tinkavimas | kv. m | 8 |  | 0
12 | Sienos glaistymas | kv. m | 8 |  | 0
13 | Sienos gruntavimas | kv. m | 8 |  | 0
14 | Sienos dažymas 2 k. | kv. m | 8 |  | 0
15 | Esamų turėklų galų nupjovimas ties posūkiais | komp. | 1 |  | 0
16 | Turėklų galų užbaigimas | komp. | 1 |  | 0
2. Laiptinės remonto darbai: |  |  |  |  | 0
3. Elektros darbai
17 | Vagų 20 mm pločio iškirtimas sienoje | m | 10 |  | 0
18 | Elektros kabelio tiesimas 3 x 1,5 Cu | m | 18 |  | 0
19 | Automatinio jungiklio montavimas elektros skyde (1 P 16 A) | vnt. | 1 |  | 0
3. Elektros darbai |  |  |  |  | 0
4. Kiti darbai
20 | Statybinių atliekų išvežimas, darbų zonos sutvarkymas | komp. | 1 |  | 0
4. Kiti darbai |  |  |  |  | 0
VISO: |  |  |  |  | 0
21 | Nenumatyti darbai* Tiekėjas šioje pozicijoje (F19 skiltyje) turi įrašyti nenumatytiems darbams siūlomą nuolaidą procentais (sveiką skaičių, pvz.: 10). | EUR be PVM | 0 |  | 0
(Darbų įkainių, padaugintų iš preliminarių kiekių, ir nenumatytų darbų su nuolaida, suma) Bendra palyginamoji kaina EUR be PVM: |  |  |  |  | 0
Bendra palyginamoji kaina EUR su PVM**: |  |  |  |  | 0
*Nenumatytiems darbams skirta suma yra ne daugiau kaip 10 (dešimt) procentų nuo pradinės Sutarties vertės per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
** Esant skirtingam tiekėjų PVM mokėtojų statusui, galutinės pasiūlymų kainos bus vertinamos atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą: https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005730785-Kaip-vertinti-pasi%C5%ABlymus-kai-tiek%C4%97j%C5%B3-statusas-pagal-PVM-mok%C4%97jim%C4%85-yra-nevienodas-