## 1 lentelė. Prekės
IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI (PD) > PASIŪLYMO FORMA (PF)
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (BE IR SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU) PIRKIMAS (PPR-512)
15 pirkimo dalis – Greitas kokybinis narkotinių medžiagų nustatymas šlapime
1 lentelės pildymo instrukcija:
1. Geltona spalva lentelėje pažymėti langeliai – tiekėjo pildomi laukai. 2. Tiekėjas privalo pasiūlyti lentelėje nurodytą testą, atitinkantį Techninėje specifikacijoje jam keliamus reikalavimus. 3. Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visam preliminariam 24 mėn. tyrimų kiekiui. Daliniai pasiūlymai neleidžiami. 4. Prekėms taikomas 21 (dvidešimt vieno) proc. PVM tarifas. 5. Tiekėjas turi nurodyti kainą Eur be PVM ir Eur su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas, arba tik Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas.
1 lentelė. Preliminarus narkotinių medžiagų kokybiniam nustatymui šlapime tyrimų skaičius
Eil. Nr. | Tyrimo tipas ir jam atlikti būtinų Prekių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui (24 mėn.) | Prekių pakuočių kiekis ir dydis nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui | Vieno tyrimo kaina, Eur be PVM | Bendra suma, Eur be PVM | Prekių gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis prekės pavadinimas ir kodas | Tiksli nuoroda į dokumentaciją (nurodomas kartu su pasiūlymu pateikiamo dokumento pavadinimas, puslapis ir (ar) punktas, kuriame pateikta atitiktį techniniam reikalavimui pagrindžianti informacija)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 | 7 | 8
1. | Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nustatymas šlapime: 1) Amphetaminas (AMP 300); 2) Benzodiazepinai (BZO 100); 3) Kokainas (COC 100); 4) Marihuana (THC 25); 5) Methamphetaminas (MET 300); 6) Tramadolis (TML 100); 7) Ekstazis (MDMA 300); 8) Opiatai (OPI 300); 9) Fentanilis (FYL10); 10) Sintetiniai kanabinoidai (K2 150); 11) Lyzergo rūgšties dietilamidas (LSD 20); 12) Mefedronas (MEP 100); 13) Karfentanilis (CFYL 500); 14) Sintetiniai katinonai (CAT 150). | 3335
1.1.
1.2.
Penkioliktos pirkimo dalies bendra kaina 24 mėn. (iš viso), Eur be PVM:
PVM (21 proc.), Eur:
Penkioliktos pirkimo dalies bendra kaina 24 mėn. (iš viso), Eur su PVM:
Penkioliktos pirkimo dalies bendra kaina 24 mėn. (iš viso), Eur su PVM žodžiais: |  |  |  |  | [Pildo tiekėjas]
| Maksimali penkioliktai pirkimo daliai skirta lėšų suma: |  |  | Eur be PVM | Eur su PVM
|  |  |  | 17150 | 20751.5

## 2 lentelė. Prekių reikalavimai
IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI (PD) > PASIŪLYMO FORMA (PF)
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (BE IR SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU) PIRKIMAS (PPR-512)
15 pirkimo dalis – Greitas kokybinis narkotinių medžiagų nustatymas šlapime
2 lentelės pildymo instrukcija:
1. Geltonai pažymėti langeliai skiltyse „Siūlomi parametrai“ ir „Tiksli nuoroda į dokumentaciją“ – tiekėjo pildomi laukai.
2 lentelė. Narkotinių medžiagų kokybinio nustatymo šlapime testo būtinieji reikalavimai
Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir (ar) „taip“ negalimas) | Tiksli nuoroda į dokumentaciją (nurodomas kartu su pasiūlymu pateikiamo dokumento pavadinimas, puslapis ir (ar) punktas, kuriame pateikta atitiktį techniniam reikalavimui pagrindžianti informacija)
1. | Siūloma testų sistema turi užtikrinti visų nurodytų narkotinių ir psichotropinių medžiagų nustatymą: 1) Amphetaminas (AMP 300); 2) Benzodiazepinai (BZO 100); 3) Kokainas (COC 100); 4) Marihuana (THC 25); 5) Methamphetaminas (MET 300); 6) Tramadolis (TML 100); 7) Ekstazis (MDMA 300); 8) Opiatai (OPI 300); 9) Fentanilis (FYL10); 10) Sintetiniai kanabinoidai (K2 150); 11) Lyzergo rūgšties dietilamidas (LSD 20); 12) Mefedronas (MEP 100); 13) Karfentanilis (CFYL 500); 14) Sintetiniai katinonai (CAT 150).
2. | Testas turi būti pritaikytas šlapimo mėginiui tirti. Testo sistema turi leisti atlikti tyrimą tiesiogiai iš surinkto mėginio ir sudaryti galimybę išsaugoti pakankamą mėginio likutį patvirtinamajam tyrimui, jeigu toks būtų reikalingas.
3. | Testavimas turi būti pradedamas tik aktyvavus užrakto mechanizmą.
4. | Testo sistema turi užtikrinti, kad iki tyrimo aktyvavimo šlapimo mėginys nekontaktuotų su testo juostelėmis / testavimo zona. Tyrimas turi būti pradedamas tik aktyvavus gamintojo numatytą mechanizmą ar lygiavertį sprendimą. Po tyrimo atlikimo turi būti sudaryta galimybė išsaugoti šlapimo mėginio likutį, atskirtą nuo testo juostelių / testavimo zonos, tolimesniems laboratoriniams / patvirtinamiesiems tyrimams.
5. | Kiekvienas testo rinkinys turi būti įpakuotas hermetinėje folijos pakuotėje.
6. | Rezultatai turi būti gaunami ne ilgiau kaip per 5 minutes. Testo sistema turi užtikrinti šlapimo mėginio temperatūros įvertinimą arba kitą lygiavertį sprendimą, leidžiantį įvertinti mėginio tinkamumą tyrimui ir sumažinti klastojimo riziką.
7. | Testų galiojimo laikas – ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos.
8. | Turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.