## 1 lentelė. Prekės
IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI (PD) > PASIŪLYMO FORMA (PF)
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (BE IR SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU) PIRKIMAS (PPR-512)
7 pirkimo dalis – Laboratorinių priemonių ir reikmenų pirkimas
1 lentelės pildymo instrukcija:
1. Geltona spalva lentelėje pažymėti langeliai – tiekėjo pildomi laukai. 2. Tiekėjas privalo pasiūlyti visas lentelėje nurodytas laboratorines priemones ir reikmenis (toliau - Prekės), atitinkančias šio pirkimo Techninėje specifikacijoje joms keliamus reikalavimus. Daliniai pasiūlymai neleidžiami. 3. Tiekėjas turi nurodyti kainą Eur be PVM ir Eur su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas.
1 lentelė. Prekės
Eil. Nr. | Laboratorinių priemonių ir reikmenų pavadinimai bei reikalavimai | Maksimalus priemonių kiekis (vnt.) per 24 mėn. laikotarpį | Vieneto kaina, Eur be PVM | Taikomas PVM tarifas | Bendra suma, Eur be PVM | Bendra suma, Eur su PVM | Siūloma pakuotė (nurodomas Prekių kiekis vienetais vienoje pakuotėje) | Prekių gamintojas, Prekės pavadinimas, Prekės kodas bei tikslūs siūlomos Prekės techniniai parametrai (privaloma užpildyti, apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas) | Tiksli nuoroda į dokumentaciją (nurodomas kartu su pasiūlymu pateikiamo dokumento pavadinimas, puslapis ir (ar) punktas, kuriame pateikta atitiktį techniniam reikalavimui pagrindžianti informacija)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 4 | 7 = 6 + (6 x 5) | 8 | 9 | 10
1. | 200 µl tūrio antgaliai pipetei – dozatoriui Turi būti standartinių matmenų, suderinami su standartinėmis mechaninėmis pipetėmis-dozatoriais (pvz., „Eppendorf“, „Biohit“ ar lygiaverčiais), užtikrinti sandarų tvirtinimą bei tikslų skysčio aspiravimą ir išdozavimą pagal gamintojo technines specifikacijas. | 3335 |  | 21 proc.
2. | 1000 µl tūrio antgaliai pipetei-dozatoriui Turi būti standartinių matmenų, suderinami su standartinėmis mechaninėmis pipetėmis-dozatoriais (pvz., „Eppendorf“, „Biohit“ ar lygiaverčiais), užtikrinti sandarų tvirtinimą bei tikslų skysčio aspiravimą ir išdozavimą pagal gamintojo technines specifikacijas. | 2000 |  | 21 proc.
3. | 5000 µl tūrio antgaliai pipetei-dozatoriui Turi būti standartinių matmenų, suderinami su standartinėmis mechaninėmis pipetėmis-dozatoriais (pvz., „Eppendorf“, „Biohit“ ar lygiaverčiais), užtikrinti sandarų tvirtinimą bei tikslų skysčio aspiravimą ir išdozavimą pagal gamintojo technines specifikacijas. | 167 |  | 21 proc.
4. | 1 ml tūrio graduotos vienkartinės Pastero pipetės Turi būti pagamintos iš kokybiškos medžiagos ir užtikrinti tikslų skysčio paėmimą bei išdozavimą. | 3335 |  | 5 proc.
5. | Vienkartiniai lancetai kapiliarinio kraujo mėginiui paimti Turi būti 18 G dydžio. | 1335 |  | 5 proc.
6. | 26×76 mm dydžio objektyviniai stikleliai su šlifuotu galu Turi tikti šviesiniu mikroskopu mikroskopuojamiems kraujo ir kitiems tepinėliams bei mėginiams ruošti. | 5000 |  | 5 proc.
7. | 20×20 mm dydžio dengiamieji stikliukai Turi tikti šviesiniu mikroskopu mikroskopuojamiems šlapimo ir koprologiniams tepinėliams paruošti. | 5335 |  | 5 proc.
8. | Centrifuginiai mėgintuvėliai Turi būti nedūžtantys, graduoti 1 ml padalomis ir ne mažesni kaip 12 ml. | 670 |  | 5 proc.
9. | Mikromėgintuvėliai su dangteliu Talpa – ne mažiau kaip 1,5 ml. | 2670 |  | 5 proc.
10. | Vienkartiniai lancetai vaikams Dūrio gylis – 2,0 mm, adatos storis – 0,8 mm arba lygiaverčiai pagal gamintojo klasifikaciją. | 8000 |  | 5 proc.
11. | Gaubteliai vakuuminiams kraujo mėgintuvėliams (Vacutainer tipo arba lygiaverčiai) kraujo tepinėliams ruošti | 4000 |  | 21 proc.
Septintos pirkimo dalies bendra kaina 24 mėn. (iš viso), Eur be PVM: (1 lentelės 6 stulpelio 1-11 eilučių suma)
PVM suma, Eur:
Septintos pirkimo dalies bendra kaina 24 mėn. (iš viso), Eur su PVM: (1 lentelės 7 stulpelio 1-11 eilučių suma)
Septintos pirkimo dalies bendra kaina 24 mėn. (iš viso), Eur su PVM žodžiais: |  |  |  |  | [Pildo tiekėjas]
|  | Maksimali septintai pirkimo daliai skirta lėšų suma: |  |  | Eur be PVM | Eur su PVM
[5 empty] | 2918.18 | 3531