## 1 lentelė. Prekės
IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI (PD) > PASIŪLYMO FORMA (PF)
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (BE IR SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU) PIRKIMAS (PPR-512)
9 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių vienkartiniams rankiniams testams atlikti pirkimas
1 lentelės pildymo instrukcija:
1. Geltona spalva lentelėje pažymėti langeliai – tiekėjo pildomi laukai. 2. Tiekėjas privalo įvertinti ir lentelėje nurodyti (įrašyti) visas konkrečiam lentelėje nurodytam tyrimo tipui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones (toliau - Prekės). 3. Skaičiuodamas lentelėje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingą Prekių kiekį, tiekėjas privalo įvertinti gamintojo naudojimo rekomendacijas bei Prekių galiojimo terminus, kad per sutarties galiojimo laikotarpį pristatytos Prekės nepasibaigtų galioti anksčiau, nei bus sunaudotos. 4. Dėmesio: jeigu tiekėjas, apskaičiuodamas tyrimams atlikti reikalingų Prekių kiekius, padaro klaidą, jis įsipareigoja savo sąskaita pateikti visas trūkstamas Prekes. 5. Kiekvienam tyrimo tipui priskiriamos Prekės numeruojamos naudojant struktūrą 1.1, 1.2, 1.3 ir t. t. Lentelės eilučių skaičius neribojamas – tiekėjas gali pridėti tiek papildomų eilučių, kiek reikia. 6. Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visiems lentelėje nurodytiems tyrimams ir visam kiekvienam tyrimo tipui nurodytam preliminariam 24 mėn. tyrimų skaičiui. Daliniai pasiūlymai neleidžiami. 7. Prekėms taikomas 5 (penkių) proc. PVM tarifas. 8. Tiekėjas turi nurodyti kainą Eur be PVM ir Eur su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas, arba tik Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas.
1 lentelė. Prekės
Eil. Nr. | Tyrimo tipas ir jam atlikti būtinų Prekių pavadinimai | Preliminarus tyrimų (testų) skaičius maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui (24 mėn.) | Prekių pakuočių kiekis ir dydis nurodytam preliminariam tyrimų (testų) skaičiui | Vieno tyrimo (testo) kaina, Eur be PVM | Bendra suma, Eur be PVM | Prekių gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas | Tiksli nuoroda į dokumentaciją (nurodomas kartu su pasiūlymu pateikiamo dokumento pavadinimas, puslapis ir (ar) punktas, kuriame pateikta atitiktį techniniam reikalavimui pagrindžianti informacija)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 | 7 | 8
Tyrimas:
1. | Imunologinis FOB testas slaptam kraujavimui iš žarnyno nustatyti išmatose | 4000
1.1.
1.2.
2. | SARS-CoV-2, gripo A ir B, RSV antigenų nustatymas | 3000
2.1.
2.2.
3. | Parazitų nustatymas išmatose | 70
3.1.
3.2.
4. | Streptokoko A nustatymo greitasis testas | 150
4.1.
4.2.
Devintos pirkimo dalies bendra kaina 24 mėn. (iš viso), Eur be PVM:
PVM (5 proc.), Eur:
Devintos pirkimo dalies bendra kaina 24 mėn. (iš viso), Eur su PVM:
Devintos pirkimo dalies bendra kaina 24 mėn. (iš viso), Eur su PVM žodžiais: |  |  |  |  | [Pildo tiekėjas]
| Maksimali devintai pirkimo daliai skirta lėšų suma: |  |  | Eur be PVM | Eur su PVM
|  |  |  | 7400 | 7770

## 2 lentelė. Prekių reikalavimai
IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI (PD) > PASIŪLYMO FORMA (PF)
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (BE IR SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU) PIRKIMAS (PPR-512)
9 pirkimo dalis – Reagentų ir papildomų priemonių vienkartiniams rankiniams testams atlikti pirkimas
2 lentelės pildymo instrukcija:
1. Geltonai pažymėti langeliai skiltyse „Siūlomi parametrai“ ir „Tiksli nuoroda į dokumentaciją“ – tiekėjo pildomi laukai.
2 lentelė. Vienkartinių rankinių testų būtinieji reikalavimai
Eil. Nr. | Testo tipas ir jam keliami reikalavimai | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir (ar) „taip“ negalimas) | Tiksli nuoroda į dokumentaciją (nurodomas kartu su pasiūlymu pateikiamo dokumento pavadinimas, puslapis ir (ar) punktas, kuriame pateikta atitiktį techniniam reikalavimui pagrindžianti informacija)
1. | FOB testas slaptam kraujavimui iš žarnyno nustatyti išmatose:
1.1. | Tyrimo metodas – imunochromatografinis arba lygiavertis.
1.2. | Tiriamasis mėginys – žmogaus išmatos.
1.3. | Tyrimas skirtas kokybiniam slapto žmogaus hemoglobino nustatymui išmatose.
1.4. | Testo analitinis jautrumas – ne didesnis kaip 50 ng/ml žmogaus hemoglobino.
1.5. | Testas turi turėti integruotą vidinę procedūrinę kontrolę.
1.6. | Testo rinkinį sudaro: 1) individualiai supakuotos testo kasetės; 2) toks pat skaičius mėgintuvėlių su buferiu ir išmatų paėmimo aplikatoriumi.
1.7. | Būtina naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.
1.8. | Naudojimo instrukcijoje arba kituose gamintojo pateikiamuose dokumentuose turi būti nurodyta, ar prieš tyrimą taikomi paciento pasiruošimo reikalavimai, įskaitant mitybos, maisto papildų ar vaistinių preparatų vartojimo apribojimus.
1.9. | Būtina pavienių mėginių analizė, nereikalaujanti jokių papildomų priemonių ar instrumentų, nereikalingas specialus mėginio paruošimas.
1.10. | Testo rezultatai gaunami ne ilgiau kaip per 5 min.
1.11. | Testų galiojimo laikas ne mažiau kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos.
1.12. | Testų laikymas: kambario temperatūroje.
2. | SARS-CoV-2, gripo A ir B, RSV antigenų nustatymo testas:
2.1. | Tyrimo metodas – imunochromatografinis arba lygiavertis.
2.2. | Vienu testu turi būti nustatomi ne mažiau kaip šie antigenai: 1) SARS-CoV-2; 2) gripo A; 3) gripo B; 4) respiracinio sincitinio viruso (RSV).
2.3. | Tiriamasis mėginys – nosiaryklės, nosies arba kitas gamintojo validuotas viršutinių kvėpavimo takų tepinėlis.
2.4. | Rezultato gavimo laikas – ne ilgesnis kaip 15 minučių.
2.5. | Testas turi turėti integruotą vidinę procedūrinę kontrolę.
2.6. | Tiekėjas turi pateikti gamintojo naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalba.
2.7. | Testo komplekte turi būti visos gamintojo numatytos priemonės, būtinos tyrimui atlikti, įskaitant bet neapsiribojant mėginio paėmimo tamponas, ekstrahavimo mėgintuvėlis su buferiniu tirpalu, lašintuvas ar kitos gamintojo numatytos priemonės), išskyrus bendro laboratorinio naudojimo įrangą.
2.8. | Testų galiojimo laikas ne mažiau kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos.
3. | Parazitų nustatymo išmatose testas:
3.1. | Parazitų nustatymo išmatose rinkinys (mini Parasept arba lygiavertis) (toliau – Rinkinys) turi tikti visiems 15 ml centrifugų būgnams.
3.2. | Rinkinyje turi būti integruotas šaukštelis, dviejų stadijų filtravimo matrica, oro/skysčių plomba ir saugos užraktas.
3.3. | Rinkinys turi būti vienkartinis ir skirtas išmatų mėginiams paruošti parazitologiniams tyrimams.
3.4. | Rinkinys turi būti skirtas išmatų mėginio homogenizavimui, filtravimui ir koncentravimui centrifugavimo būdu.
3.5. | Rinkinys turi būti suderinamas su standartiniais 15 ml centrifugų rotoriais (būgnais) ir nereikalauti papildomų adapterių.
3.6. | Rinkinys turi būti skirtas naudoti su įprastomis laboratorinėmis centrifugomis, užtikrinant mėginio centrifugavimą pagal gamintojo instrukciją.
3.7. | Tiekėjas turi pateikti gamintojo naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalba.
4. | Streptokoko A nustatymo greitasis testas:
4.1. | Tyrimo metodas – imunochromatografinis arba lygiavertis.
4.2. | Tyrimas skirtas A grupės β hemolizinio streptokoko (Streptococcus pyogenes) antigenui nustatyti.
4.3. | Tiriamasis mėginys – ryklės tepinėlis.
4.4. | Tyrimo rezultato gavimo laikas – ne ilgesnis kaip 10 minučių.
4.5. | Testas turi turėti gamintojo integruotą vidinę kontrolę.
4.6. | Diagnostinės charakteristikos: - klinikinis jautrumas – ne mažesnis kaip 90 %; - klinikinis specifiškumas – ne mažesnis kaip 95 %. Diagnostinės charakteristikos turi būti pagrįstos gamintojo technine dokumentacija.
4.7. | Testo komplekte turi būti visos gamintojo numatytos priemonės, būtinos tyrimui atlikti.
4.8. | Tiekėjas turi pateikti gamintojo naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalba.
4.9. | Testų galiojimo laikas ne mažiau kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos.