## Lapas1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Pirkimo dalis Fonendoskopas (stetoskopas)

## Lapas2
1 Priedas "Techninė specifikacija"
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Medicinos prietaisams (kuriems privaloma) reikalingi dokumentai: medicinos prietaiso pasas, pirminės techninės ir/ar metrologinės patikros (priklausomai nuo medicinos prietaiso). Naudojimo instrukcijos. Pateikti su prekės pristatymu.
Visos siūlomos prekės privalo būti naujos.
Tiekėjams PILDYTI žalias lentutės vietas
1 pirkimo dalis „FONENDOSKOPAS (STETOSKOPAS)“
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Planuojamas pirkti maksimalus kiekis mato vnt. | 1 vnt. kaina, € BE PVM | 1 vnt. kaina, € SU PVM | Pasiūlymo (kiekio) suma, € be PVM | Pasiūlymo (kiekio) suma, € su PVM |  | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA, NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ (MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS) PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI
Būtini reikalavimai (siūlyti prekes lygiavertes, ar ne blogesnių savybių)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį (nepateiktus šių duomenų 9 stulpelyje pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija.
1. | FONENDOSKOPAS (STETOSKOPAS) | vnt. | 7
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai (siūlyti prekes ne blogesnių savybių) | [5 empty] | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ PARAMETRŲ PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI
10 | 11 | 12 | [5 empty] | 13
PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis.
1 | Prietaiso tipas | Akustinis fonendoskopas (stetoskopas)
2 | Klausomoji galvutė | Dvigalvė (membrana ir varpelis) arba dvipusė keičiama sistema
3 | Galvutės medžiaga | Nerūdijantis plienas arba lygiavertė medicininė medžiaga
4 | Membranos tipas | Reguliuojamo dažnio arba dvipusė membrana
5 | Membranos skersmuo | Ne mažesnis kaip 40 mm
6 | Varpelio skersmuo | Ne mažesnis kaip 25 mm
7 | Akustinio vamzdelio ilgis | 65–80 cm
8 | Vamzdelio medžiaga | Latekso neturinti, atspari dezinfekcijai
9 | Ausinių vamzdeliai | Nerūdijančio plieno arba chromuoto metalo
10 | Ausų antgaliai | Minkšti, keičiami
11 | Bendras svoris | Ne didesnis kaip 250 g
12 | Komplektacija: | Fonendoskopas, ne mažiau kaip vieną papildomą ausinių antgalių komplektą, atsarginę membraną (jeigu gamintojas ją numato), naudojimo instrukciją (lietuvių kalba ar anglų kalba).
13 | Garantinis terminas. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo perkančiajai organizacijai dienos | Ne mažiau 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai
14 | CE ženklinimas | Būtina. Pateikti įrodančius dokumentus teikiant pasiūlymą
2 pirkimo dalis „GLIUKOMATIS“
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Planuojamas pirkti maksimalus kiekis mato vnt. | 1 vnt. kaina, € BE PVM | 1 vnt. kaina, € SU PVM | Pasiūlymo (kiekio) suma, € be PVM | Pasiūlymo (kiekio) suma, € su PVM |  | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA, NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ (MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS) PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI
Būtini reikalavimai (siūlyti prekes lygiavertes, ar ne blogesnių savybių)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį (nepateiktus šių duomenų 9 stulpelyje pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija.
1. | GLIUKOMATIS | vnt. | 7
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai (siūlyti prekes ne blogesnių savybių) | [5 empty] | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ PARAMETRŲ PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI
10 | 11 | 12 | [5 empty] | 13
PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis.
| Rezultatų gavimo laikas | ne daugiau 10 s
| Pagaminimo metai | ne senesnis nei 2024 m.
Komplektacija:
| lancetai | ne mažiau 10 vnt.
| testo juostelės | ne mažiau 20 vnt.
| naudojimo instrukcija | lietuvių kalba
| Garantinis terminas. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo perkančiajai organizacijai dienos | ne mažiau 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai
| CE ženklinimas | Būtina. Pateikti įrodančius dokumentus teikiant pasiūlymą
3 pirkimo dalis „KRAUJO KREŠUMO MATUOKLIS“
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Planuojamas pirkti maksimalus kiekis mato vnt. | 1 vnt. kaina, € BE PVM | 1 vnt. kaina, € SU PVM | Pasiūlymo (kiekio) suma, € be PVM | Pasiūlymo (kiekio) suma, € su PVM |  | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA, NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ (MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS) PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI
Būtini reikalavimai (siūlyti prekes lygiavertes, ar ne blogesnių savybių)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį (nepateiktus šių duomenų 9 stulpelyje pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija.
1. | KRAUJO KREŠUMO MATUOKLIS | vnt. | 7
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai (siūlyti prekes ne blogesnių savybių) | [5 empty] | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ PARAMETRŲ PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI
10 | 11 | 12 | [5 empty] | 13
PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 12 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 12 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis.
| Matavimo rodiklis | PT ir INR
| Rezultatų gavimo aikas | ne daugiau 90 s
| Pagaminimo metai | ne senesnis nei 2024 m.
| Svoris | ne didesnis kaip 300 g
| Testo juostelės | ne mažiau 20 vnt.
| Naudojimo instrukcija | lietuvių kalba
| Garantinis terminas. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo perkančiajai organizacijai dienos | ne mažiau 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai
| CE ženklinimas | Būtina. Pateikti įrodančius dokumentus teikiant pasiūlymą
4 pirkimo dalis OFTALMOSKOPAS
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Planuojamas pirkti maksimalus kiekis mato vnt. | 1 vnt. kaina, € BE PVM | 1 vnt. kaina, € SU PVM | Pasiūlymo (kiekio) suma, € be PVM | Pasiūlymo (kiekio) suma, € su PVM |  | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA, NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ (MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS) PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI
Būtini reikalavimai (siūlyti prekes lygiavertes, ar ne blogesnių savybių)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį (nepateiktus šių duomenų 9 stulpelyje pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija.
1. | OFTALMOSKOPAS | vnt. | 7
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai (siūlyti prekes ne blogesnių savybių) | [5 empty] | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ PARAMETRŲ PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI
10 | 11 | 12 | [5 empty] | 13
PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis.
| Prietaiso tipas | Tiesioginis oftalmoskopas
| Apšvietimas | LED TECHNOLOGIJA
| Dioptrijų diapazonas | ne siauresni nei -20 D iki +20 D
| Korekcinių lešių skaičius | ne mažiau 15
| Svoris | ne sunkesnis nei 500 g
| Naudojimo instrukcija | lietuvių kalba
| Garantinis terminas. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo perkančiajai organizacijai dienos | ne mažiau 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai
| CE ženklinimas | Būtina. Pateikti įrodančius dokumentus teikiant pasiūlymą
5 pirkimo dalis OTOSKOPAS
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Planuojamas pirkti maksimalus kiekis mato vnt. | 1 vnt. kaina, € BE PVM | 1 vnt. kaina, € SU PVM | Pasiūlymo (kiekio) suma, € be PVM | Pasiūlymo (kiekio) suma, € su PVM |  | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA, NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ (MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS) PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI
Būtini reikalavimai (siūlyti prekes lygiavertes, ar ne blogesnių savybių)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį (nepateiktus šių duomenų 9 stulpelyje pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija.
1. | OTOSKOPAS | vnt. | 6
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai (siūlyti prekes ne blogesnių savybių) | [5 empty] | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ PARAMETRŲ PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI
10 | 11 | 12 | [5 empty] | 13
PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis.
| Prietaiso tipas | Nešiojams diagnostinis otoskopas
| Apšvietimas | LED arba ksenoninis
| Keičiami ausų antgaliai | ne mažiau 3dydžių
| Naudojimo instrukcija | lietuvių kalba
| Garantinis terminas. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo perkančiajai organizacijai dienos | ne mažiau 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai
| CE ženklinimas | Būtina. Pateikti įrodančius dokumentus teikiant pasiūlymą
6 pirkimo dalis AKISPŪDŽIO MATUOKLIS (TONOMETRAS)
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Planuojamas pirkti maksimalus kiekis mato vnt. | 1 vnt. kaina, € BE PVM | 1 vnt. kaina, € SU PVM | Pasiūlymo (kiekio) suma, € be PVM | Pasiūlymo (kiekio) suma, € su PVM |  | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA, NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ (MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS) PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI
Būtini reikalavimai (siūlyti prekes lygiavertes, ar ne blogesnių savybių)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį (nepateiktus šių duomenų 9 stulpelyje pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija.
1. | AKISPŪDŽIO MATUOKLIS (TONOMETRAS) | vnt. | 3
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai (siūlyti prekes ne blogesnių savybių) | [5 empty] | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ PARAMETRŲ PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI
10 | 11 | 12 | [5 empty] | 13
PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis.
| Prietaiso tipas | Tonometras skirtas profilaktiniams patikrinimams šeimos gydytojo kabinete
| Garantinis terminas. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo perkančiajai organizacijai dienos | Ne mažiau 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai
| CE ženklinimas | Būtina. Pateikti įrodančius dokumentus teikiant pasiūlymą
Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.1. papunkčiu. Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Pirkėjas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Pardavėjo atitiktį šiam reikalavimui. Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas privalo pateikti įgyvendinimą pagrindžiančius įrodymus.