Pasiūlymo formos Priedas Nr. 2

Pirkimo pavadinimas: [Pildo tiekėjas]

Tiekėjas: [Pildo tiekėjas]

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir charakteristikos | Standartas, plienas | Techniniai reikalavimai (Sienelės storiai (mm) PN, slėgis (MPa)) | Tiekėjo siūlomi parametrai (tiekėjas turi nurodyti tikslius siūlomus parametrus, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“, „arba lygiavertis“ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plieninis vamzdis suvirintas išilgine siūle | EN 10217-2 P235GH | 76.1 x 2.9 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis suvirintas išilgine siūle | EN 10217-2 P235GH | 88.9 x 3.2 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis suvirintas išilgine siūle | EN 10217-2 P235GH | 114.3 x 3.6 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis suvirintas išilgine siūle | EN 10217-2 P235GH | 139.7 x 4.0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis suvirintas išilgine siūle | EN 10217-2 P235GH | 168.3 x 4.5 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis vandens – dujų juodas | EN 10217-1 EN10255 P235TR1 P235TR2 | 21.3 x 2.0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis vandens – dujų juodas | EN 10217-1 EN10255 P235TR1 P235TR2 | 26.9 x 2.3 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieniniai vamzdis vandens – dujų juodas | EN 10217-1 EN10255 P235TR1 P235TR2 | 33.7 x 2.6 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis vandens – dujų juodas | EN 10217-1 EN10255 P235TR1 P235TR2 | 42.4 x 2.6 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis vandens – dujų juodas | EN 10217-1 EN10255 P235TR1 P235TR2 | 48.3 x 2.6 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis vandens – dujų juodas | EN 10217-1 EN10255 P235TR1 P235TR2 | 60.3 x 2.9 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 21,3 x 2,0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 26,9 x 2,3 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 33,7 x 2,6 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 42,4 x 2,6 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 48,3 x 2,6 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 60,3 x 2,9 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 76,1 x 3,6 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 88,9 x 3,2 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 114,3 x 3,6 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 133 x 4.0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 139,7 x 4,0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 159 x 4,5 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 168,3 x 4,5 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 219,1 x 6,3 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninės alkūnės, besiūlės, (juodo plieno) 90 laipsnių | EN 10253-2 EN10216-2 P235GH TC1 | 273 x 6,3 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 15 x 15 x 1,5 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 20 x 20 x 2,0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 30 x 30 x 1,5 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 30 x 30 x 3,0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis stačiakampis | EN 10219 S235 S275 S355 | 40 x 20 x 2,0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 40 x 40 x 2,0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis stačiakampis | EN 10219 S235 S275 S355 | 50 x 30 x 2,0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis stačiakampis | EN 10219 S235 S275 S355 | 50 x 40 x 2,0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis stačiakampis | EN 10219 S235 S275 S355 | 50 x 40 x 4,0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis stačiakampis | EN 10219 S235 S275 S355 | 50 x 50 x 3,0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis stačiakampis | EN 10219 S235 S275 S355 | 50 x 50 x 5,0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis stačiakampis | EN 10219 S235 S275 S355 | 60 x 30 x 3,0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis stačiakampis | EN 10219 S235 S275 S355 | 60 x 40 x 3,0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis stačiakampis | EN 10219 S235 S275 S355 | 60 x 40 x 5,0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis stačiakampis | EN 10219 S235 S275 S355 | 80 x 40 x 3,0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 80 x 80 x 3,0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 80 x 80 x 4,0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 80 x 80 x 6,0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 80 x 80 x 8,0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis stačiakampis | EN 10219 S235 S275 S355 | 100 x 60 x 3,0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 100 x 100 x 4,0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 100 x 100 x 5,0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 100 x 100 x 6,0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 100 x 100 x 8,0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Plieninis vamzdis kvadratinis | EN 10219 S235 S275 S355 | 100 x 100 x 10,0 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 20 x 15 (26,9 x 21,3) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 25 x 15 (33,7 x 21,3) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 25 x 20 (33,7 x 26,9) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 32 x 20 (42,4 x 26,9) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 32 x 25 (42,4 x 33,7) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 40 x 15 (48,3 x 21,3) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 40 x 20 (48,3 x 26,9) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 40 x 25 (48,3 x 33,7) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 40 x 32 (48,3 x 42,4) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 50 x 20 (60,3 x 26,9) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 50 x 25 (60,3 x 33,7) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 50 x 32 (60,3 x 42,4) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 50 x 40 (60,3 x 48,3) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 65 x 25 (76,1 x 33,7) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 65 x 32 (76,1 x 42,4) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 65 x 40 (76,1 x 48,3) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 65 x 50 (76,1 x 60,3) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 80 x 32 (88,9 x 42,4) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 80 x 40 (88,9 x 48,3) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 80 x 50 (88,9 x 60,3) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 80 x 65 (88,9 x 76,1) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 100 x 40 (114,3 x48,3) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 100 x 50 (114,3 x 60,3) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 100 x 65 (114,3 x 76,1) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 100 x 80 (114,3 x 88,9) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 125 x 65 (133,0 x 76,1) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 125 x 80 (133,0 x 88,9) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 125 x 100 (139,7 x 114,3) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 150 x 80 (168,3 x 88,9) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 150 x 100 (168,3 x 114,3) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 150 x 125 (168,3 x139,7) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 200 x 100 (219,1 x114,3) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 200 x 125 (219,1 x139,7) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 200 x 150 (219,1 x 159,0) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 200 x 150 (219,1 x 168,3) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 250 x 150 (273,0 x 168,3) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Perėjimai plieniniai, virinami | EN 10253-2 P235GH | 250 x 200 (273,0 x 219,1) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Trišakis plieninis, virinamas | EN 10253-2 P235GH | 150x150x150 (168,3x168,3x168,3) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Trišakis plieninis redukuotas, virinamas | EN 10253-2 P235GH | 150x100x150 (168,3x114,3x168,3) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 15 (21,3) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 20 (26,9) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 25 (33,7) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 32 (42,4) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 40 (48,3) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 50 (60,3) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 65 (76,1) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 80 (88,9) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 100 (108,0) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 100 (114,3) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 125 (139,7) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 150 (168,3) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 200 (219,1) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, plokšti | EN 1092-1 P245GH P250GH | 250 (273,0) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 15 (21,3) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 20 (26,9) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 25 (33,7) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 32 (42,4) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 40 (48,3) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 50 (60,3) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 65 (76,1) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 80 (88,9) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 100 (108,0) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 100 (114,3) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 125 (139,7) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 150 (168,3) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, virinami, su kakliuku | EN 1092-1 P245GH Type T11 B | 200 (219,1) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, aklini | EN 1092-1 P245GH P250GH | 50 (60,3) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, aklini | EN 1092-1 P245GH P250GH | 65 (76,1) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, aklini | EN 1092-1 P245GH P250GH | 80 (88,9) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, aklini | EN 1092-1 P245GH P250GH | 125 (139,7) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, aklini | EN 1092-1 P245GH P250GH | 150 (159,0) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, aklini | EN 1092-1 P245GH P250GH | 150 (168,3) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Flanšai plieniniai, aklini | EN 1092-1 P245GH P250GH | 200 (219) PN 10 - 16 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Viensriegiai plieniniai, | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 15 ilgis 50 mm | [Pildo tiekėjas] |
|  | Viensriegiai plieniniai, | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 20 ilgis 60 mm | [Pildo tiekėjas] |
|  | Viensriegiai plieniniai, | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 25 ilgis 60 mm | [Pildo tiekėjas] |
|  | Viensriegiai plieniniai, | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 32 ilgis 60 mm | [Pildo tiekėjas] |
|  | Viensriegiai plieniniai, | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 40 ilgis 60 mm | [Pildo tiekėjas] |
|  | Viensriegiai plieniniai, | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 50 ilgis 60 mm | [Pildo tiekėjas] |
|  | Viensriegiai plieniniai, | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 65 ilgis 85 mm | [Pildo tiekėjas] |
|  | Viensriegiai plieniniai, | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 80 ilgis 100 mm | [Pildo tiekėjas] |
|  | Viensriegiai plieniniai, | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 100 ilgis 120 mm | [Pildo tiekėjas] |
|  | Trumpasriegis - plieninis (juodas), | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 15 ilgis 60 mm | [Pildo tiekėjas] |
|  | Trumpasriegis - plieninis (juodas), | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 20 ilgis 60 mm | [Pildo tiekėjas] |
|  | Trumpasriegis - plieninis (juodas), | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 25 ilgis 60 mm | [Pildo tiekėjas] |
|  | Trumpasriegis - plieninis (juodas), | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 32 ilgis 60 mm | [Pildo tiekėjas] |
|  | Trumpasriegis - plieninis (juodas), | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 40 ilgis 60 mm | [Pildo tiekėjas] |
|  | Trumpasriegis - plieninis (juodas), | EN 10253-2 EN10241 P235GH | 50 ilgis 60 mm | [Pildo tiekėjas] |
|  | Movos plieninės, (sriegis viename gale, viduje) | EN 10253-2 P235GH | 15 ilgis 60 mm | [Pildo tiekėjas] |
|  | Movos plieninės virinama (juoda) | EN 10253-2 P235GH | 15 (21,3) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Movos plieninės virinama (juoda) | EN 10253-2 P235GH | 20 (26,9) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Movos plieninės virinama (juoda) | EN 10253-2 P235GH | 25 (33,7) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Movos plieninės virinama (juoda) | EN 10253-2 P235GH | 32 (42,4) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Movos plieninės virinama (juoda) | EN 10253-2 P235GH | 40 (48,3) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Movos plieninės virinama (juoda) | EN 10253-2 P235GH | 50 (60,3) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Srieginiai pajungimo komplektai su prailgintu atvamzdžiu ir su tarpinėmis. Skirti skaitliukų DN20 pajungimui | EN 10253-2 P235GH | 20 Ilgis 60 mm | [Pildo tiekėjas] |
|  | Srieginiai pajungimo komplektai su prailgintu atvamzdžiu ir su tarpinėmis. Skirti skaitliukų DN25 pajungimui | EN 10253-2 P235GH | 25 Ilgis 100 mm | [Pildo tiekėjas] |
|  | Srieginiai pajungimo komplektai su prailgintu atvamzdžiu ir su tarpinėmis. Skirti skaitliukų DN40 pajungimui | EN 10253-2 P235GH | 40 Ilgis 160 mm | [Pildo tiekėjas] |
|  | Išardoma jungtis ketaus su tarpinėmis (vidus - išorė), (amerikankė), cinkuota | EN 1563 (1561, 1562) DIN EN 10242 GGG40 | ½" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Išardoma jungtis ketaus su tarpinėmis (vidus - išorė), (amerikankė), cinkuota | EN 1563 (1561, 1562) DIN EN 10242 GGG40 | ¾" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Išardoma jungtis ketaus su tarpinėmis (vidus - išorė), (amerikankė), cinkuota | EN 1563 (1561, 1562) DIN EN 10242 GGG40 | 1" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Išardoma jungtis ketaus su tarpinėmis (vidus - išorė), (amerikankė), cinkuota | EN 1563 (1561, 1562) DIN EN 10242 GGG40 | 1 ¼“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Išardoma jungtis ketaus su tarpinėmis (vidus - išorė), (amerikankė), cinkuota | EN 1563 (1561, 1562) DIN EN 10242 GGG40 | 1 ½“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Išardoma jungtis ketaus su tarpinėmis (vidus - išorė), (amerikankė), cinkuota | EN 1563 (1561, 1562) DIN EN 10242 GGG40 | 2" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Žalvarinis srieginis pajungimo komplektas su integruotu atbuliniu vožtuvu | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Įmontuojamas atbulinis vožtuvas į žalvarinį antgalį (Vandens srauto reguliavimui, nrv-s-01) | EN 13959:2024 Taikoma DN 6 – DN 250 | ½" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Mova užveržiama vidinis sriegis, ketaus, cinkuota (GEBO arba lygiavertis) | EN 10242 (EN-GJMB-350-10) | ½" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Mova užveržiama vidinis sriegis, ketaus, cinkuota (GEBO arba lygiavertis) | EN 10242 (EN-GJMB-350-10) | ¾" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Mova užveržiama vidinis sriegis, ketaus, cinkuota (GEBO arba lygiavertis) | EN 10242 (EN-GJMB-350-10) | 1" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Mova užveržiama vidinis sriegis, ketaus, cinkuota (GEBO arba lygiavertis) | EN 10242 (EN-GJMB-350-10) | 1 ½" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Mova užveržiama vidinis sriegis, ketaus, cinkuota (GEBO arba lygiavertis) | EN 10242 (EN-GJMB-350-10) | 1 ¾" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Mova užveržiama vidinis sriegis, ketaus, cinkuota (GEBO arba lygiavertis) | EN 10242 (EN-GJMB-350-10) | 2" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Išardoma jungtis žalvarinė (vidus - išorė) (amerikankė) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Išardoma jungtis žalvarinė (vidus - išorė) (amerikankė) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ¾" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Išardoma jungtis žalvarinė (vidus - išorė) (amerikankė) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 1" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Išardoma jungtis žalvarinė (vidus - išorė) (amerikankė) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 1 ¼" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Išardoma jungtis žalvarinė (vidus - išorė) (amerikankė) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 1 ½" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Išardoma jungtis žalvarinė (vidus - išorė) (amerikankė) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 2" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Žalvarinis sujungimas srieginis (išorė - išorė), (nipelis) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Žalvarinis sujungimas srieginis (išorė - išorė), (nipelis) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ¾" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Žalvarinis sujungimas srieginis (išorė - išorė), (nipelis) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 1" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Žalvarinis sujungimas srieginis (išorė - išorė), (nipelis) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 1 ¼" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Žalvarinis sujungimas srieginis (išorė - išorė), (nipelis) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 1 ½" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Žalvarinis sujungimas srieginis (išorė - išorė), (nipelis) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 2" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Redukcija žalvarinė (išorė – vidus) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½" - ⅜“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Redukcija žalvarinė (išorė – vidus) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ¾" - ½" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Redukcija žalvarinė (išorė – vidus) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 1“ – ¾“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Žalvarinis pailginimas srieginis | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½" ilgis 10 mm | [Pildo tiekėjas] |
|  | Žalvarinis pailginimas srieginis | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½" ilgis 15 mm | [Pildo tiekėjas] |
|  | Žalvarinis pailginimas srieginis | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½" ilgis 20 mm | [Pildo tiekėjas] |
|  | Žalvarinis pailginimas srieginis | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½" ilgis 30 mm | [Pildo tiekėjas] |
|  | Žalvarinė alkūnė srieginė (vidus – išorė) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Žalvarinė alkūnė srieginė (vidus – vidus) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Žalvarinė alkūnė srieginė (vidus – išorė) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ¾" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Žalvarinė alkūnė srieginė (vidus - vidus) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ¾" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Žalvarinė alkūnė srieginė (vidus – išorė) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 1“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Žalvarinė alkūnė srieginė (vidus - vidus) | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 1" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Trišakiai žalvariniai srieginiai | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½" x ½“ x ½“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Trišakiai žalvariniai srieginiai | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ¾“ x ¾“ x ¾“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Trišakiai žalvariniai srieginiai | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 1“ x 1“ x 1“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Ketaus cinkuoti trišakiai, srieginiai | PN-EN 10242 EN 1563 GGG40 | ½" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Ketaus cinkuoti trišakiai, srieginiai | PN-EN 10242 EN 1563 GGG40 | ¾" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Ketaus cinkuoti trišakiai, srieginiai | PN-EN 10242 EN 1563 GGG40 | 1" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Ketaus cinkuoti trišakiai, srieginiai | PN-EN 10242 EN 1563 GGG40 | 1 ¼" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Ketaus cinkuoti trišakiai, srieginiai | PN-EN 10242 EN 1563 GGG40 | 1 ½" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Ketaus cinkuoti trišakiai, srieginiai | PN-EN 10242 EN 1563 GGG40 | 2" | [Pildo tiekėjas] |
|  | Ketaus cinkuoti trišakiai, srieginiai | PN-EN 10242 EN 1563 GGG40 | 65 (76,1) | [Pildo tiekėjas] |
|  | Redukcinės movos žalvarinės srieginės | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½"- ¾“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Redukcinės movos žalvarinės srieginės | EN ISO 228-1 CW617N | ¾“ - 1“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Redukcinės movos žalvarinės srieginės | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½“ - ⅜“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Mova žalvarinė | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Mova žalvarinė | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ¾“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Mova žalvarinė | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | 1“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Nipelis redukcinis žalvarinis | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½"- ¾“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Nipelis redukcinis žalvarinis | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ¾“ - 1“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Nipelis redukcinis žalvarinis | EN ISO 228-1 EN 12165 CW617N | ½“ - ⅜“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Vamzdis presuojamas, plieninis | EN13501-1/2 1.0215 | 15 x 1,2 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Vamzdis presuojamas, plieninis | EN13501-1/2 1.0215 | 22 x 1,5 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Vamzdis presuojamas, plieninis | EN13501-1/2 1.0215 | 28 x 1,5 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Vamzdis presuojamas, plieninis | EN13501-1/2 1.0215 | 35 x 1,5 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Vamzdis presuojamas, plieninis | EN13501-1/2 1.0215 | 42 x 1,5 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Vamzdis presuojamas, plieninis | EN13501-1/2 1.0215 | 54 x 1,5 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Alkūnė presuojama, plieninė, 90⁰, vidus/vidus | EN13501-1/2 1.0215 | 15 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Alkūnė presuojama, plieninė, 90⁰, vidus/vidus | EN13501-1/2 1.0215 | 22 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Alkūnė presuojama, plieninė, 90⁰, vidus/vidus | EN13501-1/2 1.0215 | 28 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Alkūnė presuojama, plieninė, 90⁰, vidus/vidus | EN13501-1/2 1.0215 | 35 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Alkūnė presuojama, plieninė, 90⁰, vidus/vidus | EN13501-1/2 1.0215 | 42 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Alkūnė presuojama, plieninė, 90⁰, vidus/vidus | EN13501-1/2 1.0215 | 54 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Jungtis presuojama, plieninė, išorinis sriegis | EN13501-1/2 1.0215 | 15 x ½“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Jungtis presuojama, plieninė, išorinis sriegis | EN13501-1/2 1.0215 | 22 x ½“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Jungtis presuojama, plieninė, išorinis sriegis | EN13501-1/2 1.0215 | 22 x ¾“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Jungtis presuojama, plieninė, išorinis sriegis | EN13501-1/2 1.0215 | 22 x 1“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Jungtis presuojama, plieninė, išorinis sriegis | EN13501-1/2 1.0215 | 28 x ¾“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Jungtis presuojama, plieninė, išorinis sriegis | EN13501-1/2 1.0215 | 28 x 1“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Jungtis presuojama, plieninė, išorinis sriegis | EN13501-1/2 1.0215 | 35 x 1 ¼“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Jungtis presuojama, plieninė, išorinis sriegis | EN13501-1/2 1.0215 | 42 x 1 ½“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Jungtis presuojama, plieninė, išorinis sriegis | EN13501-1/2 1.0215 | 54 x 2“ | [Pildo tiekėjas] |
|  | Trišakis presuojamas, plieninis | EN13501-1/2 1.0215 | 15 x 15 x 15 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Trišakis presuojamas, plieninis | EN13501-1/2 1.0215 | 22 x 22 x 22 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Trišakis presuojamas, plieninis | EN13501-1/2 1.0215 | 28 x 28 x 28 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Trišakis presuojamas, plieninis | EN13501-1/2 1.0215 | 35 x 35 x 35 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Trišakis presuojamas, plieninis | EN13501-1/2 1.0215 | 42 x 42 x 42 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Trišakis presuojamas, plieninis | EN13501-1/2 1.0215 | 54 x 54 x 54 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Cinkuotas juodo metalo vamzdis | EN1461 ir EN10240 S195T | 25 x 2,9 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Cinkuotas juodo metalo vamzdis | EN1461 ir EN10240 S195T | 32 x 3,2 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Cinkuotas juodo metalo vamzdis | EN1461 ir EN10240 S195T | 88,9 x 3,2 | [Pildo tiekėjas] |
|  | Cinkuotas juodo metalo vamzdis | EN1461 ir EN10240 S195T | 114,3 x 3,6 | [Pildo tiekėjas] |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |