## Lapas1
Pasiūlymo formos Priedas Nr. 1
Svarstyklių kalibravimo, patikros ir remonto paslaugų įkainiai
1 lentelė
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiui | Maksimalus mato vnt. įkainis | Siūlomas mato vnt. įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Automobilinių svarstyklių kalibravimas | Vnt. | 15 | 40
2 | Vagoninių svarstyklių kalibravimas | Vnt. | 5 | 50
3 | Automobilinių svarstyklių metrologinė patikra | Vnt. | 24 | 250
4 | Vagoninių svarstyklių metrologinė patikra | Vnt. | 8 | 1930
5 | Automobilinių svarstyklių techninė profilaktika | Kompl. | 24 | 190
6 | Inžinieriaus paslaugos | Val. | 30 | 63
7 | Programuotojo paslaugos | Val. | 10 | 72
8 | Inžinieriaus paslaugos ne darbo laiku ir šventinėmis dienomis | Val. | 10 | 112
Bendra pasiūlymo kaina, be PVM EUR
PVM, EUR
Bendra pasiūlymo kaina, su PVM EUR
Svarstyklių kalibravimo, patikros ir remonto paslaugų dalių įkainiai
2 lentelė
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiui | Maksimalus mato vnt. įkainis | Siūlomas mato vnt. įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Mettler toledo IND246 arba analogiškas svėrimo terminalas | Vnt. | 1 | 1690
2 | Mettler toledo IND231 arba analogiškas svėrimo terminalas | Vnt. | 1 | 670
3 | Mettler toledo IND560 arba analogiška pagrindinė plokštė | Vnt. | 1 | 1690
4 | Mettler toledo IND560 arba analogiškas maitinimo blokas | Vnt. | 1 | 110
5 | PDX 30t. arba analogiškas skaitmeninis svorio daviklis | Vnt. | 1 | 960
6 | PDX arba analogiškas kabelis 6,6m | Vnt. | 2 | 95
7 | PDX arba analogiškas kabelis 2,5m | Vnt. | 2 | 90
8 | KELI ZSFY 30t. arba analogiškas analoginis svorio daviklis | Vnt. | 2 | 290
9 | Sujungimų dėžutė analoginiams svorio davikliams | Vnt. | 2 | 115
10 | IND 231 arba analogiška pagrindinė plokštė | Vnt. | 1 | 450
11 | Apsauginė T profilio guma | Vnt. | 15 | 55
12 | GDD 30t. arba analogiškas skaitmeninis svorio daviklis | Vnt. | 1 | 720
13 | Moxa arba analogiškas duomenų perdavimo konverteris RS232-LAN | Vnt. | 2 | 175
14 | Kampinis ribotuvas automobilinių svarstyklių platformai | Vnt. | 2 | 100
Bendra pasiūlymo kaina, be PVM EUR
PVM, EUR
Bendra pasiūlymo kaina, su PVM EUR