Pirkimo sąlygų_2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas

Kauno r. sav., Alšėnų seniūnijos, Mastaičių k., Alytaus g. 44, automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbai su projektavimu

BVPŽ kodas – 45223300-9 (automobilių stovėjimo aikštelių statybos darbai)

Pirkimo objekto aprašymas: ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai

Suprojektuoti ir įrengti automobilių stovėjimo aikštelę prie įrengtos padėlio aikštelės Mastaičių k., Alytaus g. 44, visuomenės poreikiams paimtame žemės sklype. Sklypo unikalus Nr. 4400-2057-6076 (apie 753 m2) - Parengti statinio projektą pagal galiojančius teisės aktus (Statybos techniniai reglamentai, STR); - Per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo sutarties Vykdytojas pateikia Užsakovui statinio projekto vizualizaciją. Užsakovas pateikia pastabas per 5 darbo dienas. - Parengtą techninį projektą pristato Užsakovui. Užsakovas per 5 darbo dienas pateikia pastabas. Vykdytojas pakoreguoja projektą pagal pateiktas pastabas per 5 darbo dienas ir pateikia galutinę projekto versiją. - Projekte suprojektuoti automobilių stovėjimo aikštelę numatant: mažosios architektūros alimentus (suoliukus, šiukšlių dėžes, dviračių laikiklius); aikštelės apšvietimą; lietaus nuotekų surinkimą. - Gauti visus reikalingus leidimus (jei taikoma); - Suderinti projektą su perkančiąja organizacija, - Projektas turi būti parengtas elektronine forma, tinkamas derinimui informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (jei taikoma); - Pateikti sąmatą, techninius brėžinius, aiškinamąjį raštą. - Pagal parengtą ir suderintą projektą Rangovas privalo atlikti šiuos darbus: - Aikštelės pagrindo paruošimas (žemės kasimas, grunto keitimas, grunto tankinimas); - Kelių pagrindo sluoksnių įrengimas; - Dangos įrengimas (asfaltas arba trinkelės, priklausomai nuo projekto); - Lietaus nuotekų surinkimo sistema (trapai, vamzdynai, šuliniai); - Pėsčiųjų tako įrengimas; - Aikštelės ženklinimas ir kelio ženklų įrengimas; - Aplinkos sutvarkymas (želdiniai, veja); - Įvažiavimo ir išvažiavimo sujungimas su esamu keliu; - Apšvietimo įrengimas.

Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)

Darbus atlikti vadovaujantis parengtu statinio projektu, suderintu su Užsakovu.

Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai:

Darbų atlikimo terminas su projektavimu – 4 (keturi) mėnesiai nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, ne dėl rangovo kaltės, užsakovui sutikus, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą, 1 (vienam) mėnesiui, raštišku susitarimu, kuris bus neatskiriama sutarties dalis.

Reikalavimai, keliami pirkimo objektui

- Naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos ir atitikti kokybės standartus; - Įrengtos dangos turi atitikti atsparumo, nuolydžių ir vandens nutekėjimo reikalavimus; - Projektuojant automobilių stovėjimo aikštelę, būtina vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, statybos techniniais reglamentais (STR), bei kitais normatyviniais dokumentais; - Visi darbai atliekami vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, laikantis visų statybos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos veiklą ir procesą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES normų reikalavimus. - Turi būti laikomasi visų darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių; - Rangovas suteikia ne trumpesnę kaip 5 metų garantiją atliktiems darbams (arba pagal STR); - Garantiniu laikotarpiu atsiradę defektai šalinami rangovo sąskaita per pagrįstą terminą.