Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos

Įgulų aptarnavimo tarnyba

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

BIURO KONTEINERIO NUOMA

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Tiekėjo sąskaitos numeris |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)/

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

3. PASIŪLYMO KAINA

Tiekėjas privalo pilnai užpildyti informaciją esančią pasiūlymų formos 1 ir 2 lentelėse. Neužpildžius pilnai šios informacijos, ji nebus tikslinama. Pasiūlymas bus atmestas.

1 lentelė

| Nuomos objektas | Maksimalus nuomos terminas | PO maksimali 1 mėn. 1 vnt. nuomos objekto kaina be PVM* | Siūloma 1 mėn. 1 vnt. nuomos objekto kaina be PVM** | Siūloma 1 mėn. 1 vnt. nuomos objekto kaina su PVM | Siūlomo nuomos objekto gamintojas, modelis | Siūlomas nuomos objektas naujas/naudotas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Biuro konteineris (1 vnt.) (su pristatymu, pastatymu, paruošimu eksploatacijai, pajungimu, išvežimu pasibaigus sutarčiai, teritorijos sutvarkymu po išvežimo). Reikalavimai nustatyti 2026-07-22 „Biuro konteinerių nuoma“ techninėje specifikacijoje Nr.TS-598 (pridėta prie konkurso dokumentų) | 24 mėn. | 143,85 |  |  |  |  |

* siūloma 1 mėn. 1 vnt. nuomos objekto kaina be PVM neturi viršyti PO nustatytos maksimalios 1 mėn. 1 vnt. nuomos objekto kainos be PVM.

** Pasiūlymų palyginimui ir laimėtojo nustatymui bus vertinama Tiekėjo siūloma 1 mėn. 1 vnt. nuomos objekto kaina be PVM (4 stulpelis).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kainos pateikiamos suapvalintos, ne daugiau kaip du skaičiai po kablelio. Į kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, kurie atsiranda vykdant šią sutartį.

2 lentelė.

Tiekėjas patvirtina, kad siūlomas nuomoti konteineris visiškai atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus, ir pateikia šią trumpą informaciją:

| Eil.Nr. | Reikalavimas | Pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai ir parametrai | Tiekėjo patvirtinimas | Tiekėjo nurodomi siūlomi duomenys (Matmenys, modeliai, parametrai) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Matmenys (ISO 668) | Išoriniai matmenys su leistinais nuokrypiais: • Ilgis: 5800–6100 mm • Plotis: 2400–2650 mm • Aukštis: 2580–2900 mm | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Siūlomi matmenys: Ilgis: ______ mm Plotis: ______ mm Aukštis: ______ mm |
| 2. | Bendroji būklė ir apdaila | Tvarkingas korpusas, be korozijos. Išorė vienos spalvos be reklamų. Grindys su neslidžia, lengvai valoma danga (arba lygiaverte). | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Siūloma danga / apdaila: ____________________ |
| 3. | Šiluminė izoliacija (U vertės) | Šilumos pralaidumas: • Sienos, grindys, stogas: U ≤ 0,35 W/m²K • Langai: U ≤ 1,2 W/m²K • Durys: U ≤ 1,6 W/m²K | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Nurodyti U vertes (jei skiriasi): ____________________ |
| 4. | Langai ir durys | 1 langas su 3 padėčių varstymu, žaliuzėmis iš vidaus, tinkleliu nuo uodų. 1 plieninės apšiltintos durys su pritraukėju ir 3 raktais. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka |  |
| 5. | Klimato kontrolė ir sauga | Šildytuvas ir kondicionierius (šaldymui/šildymui, triukšmas iki 45 dB), palaikantys +20° C. Dūmų detektorius. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka | Siūlomo kondicionieriaus modelis/galingumas: _________________ ___________________________________ |
| 6. | Elektros instaliacija ir tinklai | Viduje: 2 dvigubos rozetės (230V, 16A), 2 kompiuteriniai SC lizdai (MM 50/125, OM3), 2 LED šviestuvai (2x18W). Išorėje: 2 lizdai (32A, IP44), optinė mova, lauko šviestuvas su judesio detektoriumi. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka |  |
| 7 | Apsauga ir įžeminimas | IP44 paskirstymo dėžutė, nuotėkio relė (30mA), automatiniai išjungikliai. Įžeminimo terminalai ir pajungimas pagal IEC 60364 standartą. | [ ] Atitinka [ ] Neatitinka |  |
| 8. | Stabilizavimas ir pastatymas | Į nuomos kainą yra įskaičiuotas betoninių trinkelių 500x500 mm (ne mažiau šešių atraminių taškų) tiekimas, konteinerio pastatymas ne žemiau kaip 50 mm aukštyje, horizontalus išlyginimas ir pilnas paruoštas eksploatacijai. | Patvirtinu |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija** :

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pastaba:

1. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra    konfidencialus (VPĮ 20 str. 2 d.).

2. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

3. Pasiūlymo galiojimo terminas 90 dienų.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jei pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu pateikiamas įgaliojimas (kopija)