## Specifikacija
SPS 1 priedas
Reagentai ir priemonės pažangių terapijų vystymui I (12131)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai:
1. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
2. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
3. Tiekėjas turi pateiki siūlomų pagalbinių priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su priemone susijusią svarbią informaciją.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) anglų kalba arba lietuvių kalba. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
6. Prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėn.
Pirkimo dalies Nr. | Objekto nr. | Perkamos prekės pavadinimas, techninė specifikacija | Matavimo vienetai | Preliminarus perkama kiekis | PVM % | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, nuoroda į gamintojo katalogo psl.
1 |  | Reagentai ir priemonės ląstelių koncentracijos ir gyvybingumo nustatymui įrenginiu Countess 3 FL arba lygiaverčiu įrenginiu, suteikiamu panaudos būdu.
Reikalavimai lygiaverčiui įrengiui: 1. Paskirtis - Ląstelių skaičiavimas, gyvybingumo vertinimas ir fluorescencinė ląstelių analizė 2. Vienkartinės priemonės - Matavimams atlikti naudojamos vienkartinės plokštelės. 3. Kamera - Optinis didinimas ne mažiau kaip 2,5 karto 4. Kanalai - Prietaisas turi šviesos lauko (angl. bright field) ir ne mažiau nei 2 fluorescenisnius kanalus 5. Fluorescencijos kanalai - Įrenginys turi ne mažiau kaip du fluorescencijos kanalus, kurių sužadinimo ir emisijos intervalai atitinka GFP (žalias fluorescuojantis baltymas) ir PI (propidžio jodido) fluoroforų sužadinimo ir emisijos intervalus 6. Mėginio charakteristikos - Skaičiuojamų ląstelių dydis intervale ne mažesniame nei 5 µm - 60 µm, galima matuoti ląstelių koncentracija intervale ne mažesniame nei 1x10^5 - 1x10^7 ląstelių⁄mL 7. Vienam matavimui reikalingas mėginio tūris - ne daugiau nei 10 μL 8. Vieno mėginio matavimo laiaks - Ne ilgiau nei 30 s 9. Programinė įranga - Atitinka 21 CFR Part 11 reikalavimus (arba lygiavečius) 10. Fokusavimas - Įrenginys turi automatinio fokusavimo funkciją visuose kanaluose 11. Rezultatai - Po matavimo turi būti pateikiama bendra koncentracija, gyvų ląstelių koncentracija, bei procentinė gyvų ląstelių dalis 12. Ląstelių žymėjimas - Kiekviena suskaičiuota ląstelė turi būti pažymėta arba apibraukta atitinkama spalva. Gyvos ląstelės turi būti pažymimos viena spalva, o negyvos – kita spalva. 13. Protokolai - Kuriami ir išsaugomi nauji protokolai 14. Duomenų formatai - Yra galimybė išsaugoti rezultatus ne mažiau nei trimis formatais: 1) Ląstelių paveikslą PNG formatu, 2) Statistinius rezultatus CSV formatu, 3) Bendrą rezultatų ataskaitą PDF formatu. 15. Išorinės jungtys - Prietaisas turi turėti ne mažiau kaip dvi USB jungtis. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
| 1 | 0.4% Tripano mėlio tirpalas, išpilstytas į mėgintuvėlius po ne daugiau nei 1 ml. | ml | 10 | 21
| 2 | Ląstelių skaičiavimo plokštelės Countess 3 FL įrenginiui. Plokštele galima pamatuoti 2 mėginius, plokštelės individualiai supakuotos, vienkartinio naudojimo. | vnt | 500 | 21
| 3 | Ląstelių gyvybingumo dažų mišinys, optimizuotas matavimui Countess 3 FL įrenginiu. Mišinį sudaro du dažai, vienas iš jų nudažo gyvas, o kitas - negyvas ląsteles. Išpilstytas į mėgintuvėlius po ne daugiau nei 1 ml. | ml | 10 | 21
Bendra pasiūlymo 1 p. d. suma Eur be PVM:
% PVM suma, Eur:
Bendra pasiūlymo 1 p. d. suma Eur su PVM:
2 |  | Reagentai ląstelių linijų auginimui
| 1 | RPMI 1640 terpės ATCC modifikacija (L-glutamino 300 mg/l, HEPES 2383 mg/l, natrio piruvato 110 mg/l, gliukozės 4500 mg/l, natrio bikarbonato 1500 mg/l), su fenolio raudonuoju. Sterili, endotoksinų kiekis < 1 EU/ml). Išpilstyta į buteliukus, kuriuose terpės tūris ne daugiau nei 500 ml. Pagaminta laikantis geros gamybos praktikos (ang. GMP) reikalavimų ir ISO 13485 standarto. | ml | 25000 | 21
| 2 | Antibiotiko Hygromycin B tirpalas, 50 mg/mL, skirtas eukariotinių ląstelių selekcijai. Tirpalo tūris pakuotėje ne daugiau nei 20 ml. | ml | 100 | 21
| 3 | Penicilino (10,000 U/mL) ir Streptomicino (10,000 ug/mL) antibiotikų tirpalas, skirtas išvengti ląstelių kultūrų užkrato, sterilus. Pakuotėje ne daugiau nei 100 ml tirpalo. | ml | 500 | 21
| 4 | Antibiotiko Puromycin Dihydrochloride tirpalas, 10 mg/mL, skirtas eukariotinių ląstelių selekcijai. Išpilstytas į mėgintuvėlius, kuriuose antibiotiko tūris ne daugiau nei 1 ml | ml | 50 | 21
| 5 | Baltos 96 šulinėlių (8 eilutės, 12 stulpelių) plokštelės, plokščiu dugnu, su skaidriu dangteliu, sterilios, individualiai supakuotos. Darbinis šulinėlio tūris intervale ne siauresniame nei nuo 50 ul iki 200 ul . Plokštelių paviršius pritaikytas darbui su ląstelėmis. | vnt | 250 | 21
Bendra pasiūlymo 2 p. d. suma Eur be PVM:
% PVM suma, Eur:
Bendra pasiūlymo 2 p. d. suma Eur su PVM:
3 |  | Reagentai ląstelių sortiravimui
| 1 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD73, konjuguoti su APC-Vio770, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo. | reakcijų | 300 | 21
| 2 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD90, konjuguoti su FITC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo. | reakcijų | 300 | 21
| 3 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD105, konjuguoti su APC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo. | reakcijų | 300 | 21
| 4 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD34, konjuguoti su PE, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo. | reakcijų | 200 | 21
| 5 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD34, konjuguoti su APC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo. | reakcijų | 200 | 21
| 6 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD34, konjuguoti su APC-Vio770, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo. | reakcijų | 200 | 21
| 7 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD34, konjuguoti su VioGreen, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo. | reakcijų | 200 | 21
| 8 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus HLA-DR, konjuguoti su APC-Vio770, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo. | reakcijų | 200 | 21
| 9 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD7, konjuguoti su APC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo. | reakcijų | 500 | 21
| 10 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus EGF receptorių, konjuguoti su APC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo. | reakcijų | 400 | 21
| 11 | Reagentas T ląstelių aktyvavimui ir ekspancijai, sterilus. Reagentą sudaro sužmoginti antikūnai prieš žmoguas CD3 ir žmogaus CD28, kurie imobilizuoti ant polimero. Reagento tūris pakuotėje ne daugiau nei 2 ml | vnt | 3 | 21
| 12 | Buferinis tirpalas, PBS tirpalo pagrindu, optimizuotas ląstelių sortiravimui. Skirtas naudoti kartu su ląstelių sortiravimo kasetėmis. Tirpalas supakuotas į buteliukus, kuriuose tirpalo tūris ne daugiau nei 10 ml. | ml | 1800 | 21
| 13 | Kalibracijos dalelės, nudažytos skirtingais intensyvumais fluorescencinių dažų, kurie sužadinami 400 - 650 nm intervale. Dalelės supakuotos į buteliukus po ne didesnį nei 5 ml tūrį. | ml | 12 | 21
| 14 | Didelio greičio ląstelių sortiravimo kasetė, pritaikyta ląstelių sortiravimui uždaroje aplinkoje, vienkartinio naudojimo, sterili, individualiai supakuota. Kasetė turi kameras, skirtas teigiamoms ir neigiamoms ląstelėms. Maksimalus pradinis ląstelių tūris ne mažiau nei 10 ml. | vnt | 96 | 21
| 15 | 20 μm filtras ląstelių agregatų pašalinimui, sterilus, vienkartinio naudojimo. | vnt | 100 | 21
Bendra pasiūlymo 3 p. d. suma Eur be PVM:
% PVM suma, Eur:
Bendra pasiūlymo 3 p. d. suma Eur su PVM:
4 |  | Rinkiniai žmogaus antikūnų prieš pelių imunoglubulinus detekcijai
| 1 | Rinkinys žmogaus antikūnų prieš pelių imunoglubulinus (HAMA) kiekybiniam įvertinimui, paremtas sumuštinio tipo ELISA metodu. Skirtas detektuoti HAMA serume ir plazmoje. Viename rinkinyje pakankamai reagentų vienos 96 šulinėlių plokštelės analizei. Į rinkinį įeina iš anksto padengta 96 šulinėlių plokštelė, sudaryta iš individualių strypelių (galima pasirinkti naudoti norimą stulpelių skaičių), HAMA standartas ir kokybės kontrolės mėginys, matrica serumo mėginių paruošimui, tirpalas plovimui, substrato ir reakcijos stabdymo tirpalai. | vnt | 3 | 21
Bendra pasiūlymo 4 p. d. suma Eur be PVM:
% PVM suma, Eur:
Bendra pasiūlymo 4 p. d. suma Eur su PVM:
5 |  | Trombocitų lizatas maišeliuose
| 1 | Trombocitų lizatas maišeliuose, skirtas ląstelių terpės papildymui, pakuotėje ne mažiau nei 500 ml. Klinikinio lygio, naudojimui nereikalinga pridėti heparino. Sterilus, endotoksinų < 5.0 EU/ml, be mikoplazmų. Baltymų koncentracija ne mažiau nei 40 g/l, kalcio jonų koncentracija ne daugiau nei 2 mM, fibrinogeno ne daugiau nei 30 ug/ml. Gamybos metu atliktas patogenų inaktyvavimas. Pagamintas laikantis ISO 13485 standarto ir remiantis Europos farmakopėja. | vnt | 6 | 21
Bendra pasiūlymo 5 p. d. suma Eur be PVM:
% PVM suma, Eur:
Bendra pasiūlymo 5 p. d. suma Eur su PVM:
6 |  | Reagentai Firefly (Photinus pyralis) liuceferazės aktyvumo matavimui
| 1 | Firefly (Photinus pyralis) liuceferazės aktyvumo matavimo 96 šulinėlių plokštelėje sistema. Liuminescencijos signalas išlieka stabilus, signalo pusėjimo trukmė ne trumpesenė negu 5 valandos. Naudojant reagentą nereikalinga pašalinti ląstelių terpės, reagentą galima naudoti terpėje esant iki 10 % serumo. Viename rinkinyje pakankamai reagentų vienai 96 šulinėlių plokštelei ištirti | rinkinys | 20 | 21
Bendra pasiūlymo 6 p. d. suma Eur be PVM:
% PVM suma, Eur:
Bendra pasiūlymo 6 p. d. suma Eur su PVM:
7 |  | Tirpalai ph-metrui
| 1 | 3,5 M KCl elektrodo užpildymo tirpalas. Supakuotas į buteliukus, viename buteliuke ne mažiau nei 25 ml tirpalo. | pak | 8 | 21
| 2 | pH elektrodo laikymo tirpalas. Supakuotas į buteliukus, viename buteliuke ne mažiau nei 25 ml tirpalo. | pak | 4 | 21
| 3 | Elektrodo paviršiaus valymo tirpalas. Supakuotas į paketėlius, viename paketėlyje ne mažiau nei 20 ml tirpalo. | pak | 200 | 21
| 4 | 10.01 pH kalibracijos tirpalas su analizės sertifikatu. pH tikslumas - ±0.01 pH. Supakuotas į paketėlius, viename paketėlyje ne mažiau nei 20 ml tirpalo. | pak | 100 | 21
| 5 | 7.01 pH kalibracijos tirpalas su analizės sertifikatu. pH tikslumas - ±0.01 pH. Supakuotas į paketėlius, viename paketėlyje ne mažiau nei 20 ml tirpalo. | pak | 100 | 21
| 6 | 4.01 pH kalibracijos tirpalas su analizės sertifikatu. pH tikslumas - ±0.01 pH. Supakuotas į paketėlius, viename paketėlyje ne mažiau nei 20 ml tirpalo. | pak | 100 | 21
Bendra pasiūlymo 7 p. d. suma Eur be PVM:
% PVM suma, Eur:
Bendra pasiūlymo 7 p. d. suma Eur su PVM: