TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų ir/ar Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Paslaugos - Beckhoff serijos valdiklių mechaninis ir programinis aptarnavimas, gedimų šalinimas.

  - Prekės – atsarginės detalės, medžiagos, išvardintos Priede Nr. 1.

  - ŠVOK – šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - Beckhoff serijos valdiklių mechaninis ir programinis aptarnavimas, gedimų šalinimas ir atsarginių detalių tiekimas.

  - Preliminarūs Paslaugų ir Prekių kiekiai pateikiami priede.

Pirkimo objekto aprašymas

  - UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ eksploatuojamoje pastatų valdymo sistemoje BMS ŠVOK sumontuotų Beckhoff serijos valdiklių mechaninis ir programinis aptarnavimas, gedimų šalinimas pagal Kliento pateiktus Užsakymus.

  - Paslaugos teikiamos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir taisykles.

  - Atnaujinimo ir aptarnavimo paslaugas sudaro:

    - Beckhoff CX9020 valdiklių  (ar analogų) ŠVOK SCADA  programavimas.

    - BMS valdymo sistemos atnaujinimo medžiagų montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai.

    - Pastatų valdymo sistemos BMS programinis atnaujinimas

    - Dažniausiai pasitaikančių avarijų (logų) analizė.

    - Parametrų, nustatymų patikra.

  - Paslaugų teikėjas turės atlikti įrangos mechaninių gedimų šalinimą.

  - Įrangos remontui naudojamos atsarginės detalės turi būti naujos (nenaudotos), atitinkančios kiekinius, funkcinius ir techninius reikalavimus, turinčios gamintojo sertifikatus.

- PASLAUGŲ IR PREKIŲ TEIKIMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turės būti suteiktos Užsakyme nustatytais terminais. Paslaugų teikimo terminas gali būti nuo 1 val. iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

  - Paslaugos teikiamos: Paneriškių g. 25 Vilnius, Kliento darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Paslaugos bus teikiamos šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

  - Paslaugos priimamos šalims pasirašant suteiktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktą.

  - Nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas, per kurį Klientas turi priimti suteiktas Paslaugas (t. y. pasirašyti Paslaugų rezultato perdavimo – priėmimo aktą).

    - Kartu su teikiamomis Paslaugomis pateikiami šie dokumentai:

    - Paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo aktas;

    - Atliktų darbų ataskaitos;

    - Paleidimo derinimo protokolai.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Suteiktoms Paslaugoms suteikiamas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis terminas, skaičiuojant nuo Suteiktų paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, o pateiktoms medžiagoms, atsarginėms dalims ir kt. suteikiamas gamyklos ir (ar) gamintojo nustatytas garantinis terminas, bet ne mažesnis kaip 12 (dvylikos) mėnesių.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas.

  - Paslaugų trūkumai šalinami Paslaugų teikėjo lėšomis visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Sutartyje nenustatyta kitaip.

  - Atsarginės dalys ir medžiagos turi būti originalios, naujos, nenaudotos.

  - Paslaugų teikėjas atsakingas už visas jo atliktas montavimo, remonto paslaugas ir defektų pašalinimą garantinio laikotarpio metu.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo Paslaugų teikėjas įsipareigoja išduoti Paslaugų teikėjo paskirtiems darbuotojams leidimus patekti į  teritoriją.

  - Sąskaitas už faktiškai suteiktas Paslaugas ir Paslaugų perdavimo - priėmimo aktus Paslaugų teikėjas pateikia Klientui iki sekančio mėnesio 2 (antros) kalendorinės dienos.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Preliminarūs Paslaugų ir Prekių kiekiai.