Konkurso sąlygų
Priedas Nr.1

STUDENTŲ IKIKLINIKINIŲ SIMULIACIJŲ DARBŲ ODONTOLOGINĖS MEDŽIAGOS (FANTOMINIAI DANTYS) 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 dalis. Dantų modeliai, fantomų dantys, dantenos ir priedai
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalavimai parametrams
	Tiekėjo siūloma charakteristika

(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1.1.
	Fantominiai dantų modeliai
	Mokomieji dantų modeliai, skirti naudoti su odontologiniu  simuliatoriumi, imituojantys suaugusiojo dantų lankus. Komplekte po vieną v/ž ir a/ž modelį su 32 fantominias dantimis, prisukamais varžteliais ir elastinėmis keičiamomis dantenomis.  
	

	1.2.
	Fantominių dantų modelių metalinė plokštelė
	Atsarginė dalis – metalinė įstatoma plokštelė su sriegiu (įskaitant varžtus), suderinama su fantominiu FRASACO AG-3 serijos. Paskirtis: leidžia pasirenkamą fantominių dantų modelių pritvirtinimą – prisukimą arba tvirtinimą su magnetinėmis montavimo plokštelėmis fantomo galvose.
	

	1.3.
	Fantominių dantų komplektas a/ž
	Apatinio žandikaulio fantominių dantų komplektas, tinkantis FRASACO AG-3 serijos modeliui. Komplekte ne mažiau kaip 16 dantų. 
	

	1.4.
	Fantominių dantų komplektas v/ž
	Viršutinio  žandikaulio dantų komplektas, tinkantis FRASACO AG-3 serijos modeliui. Komplekte ne mažiau kaip 16 dantų.
	

	1.5.
	Fantominiai dantys Nr.1
	Papildomi fantominiai dantys, tinkantys turimam FRASACO AG-3 serijos modeliui. 11 dantis
	

	1.6.
	Fantominiai dantys Nr.2
	Papildomi fantominiai dantys, tinkantys turimam FRASACO AG-3 serijos modeliui. 21 dantis
	

	1.7.
	Fantominiai dantys Nr.3
	Papildomi fantominiai dantys, tinkantys turimam FRASACO AG-3  serijos modeliui. 13 dantis
	

	1.8.
	Fantominiai dantys Nr.4
	Papildomi fantominiai dantys, tinkantys turimam FRASACO AG-3 serijos modeliui. 23 dantis
	

	1.9.
	Fantominiai dantys Nr.5
	Papildomi fantominiai dantys, tinkantys turimam FRASACO AG-3  serijos modeliui. 33 dantis
	

	1.10.
	Fantominiai dantys Nr.6
	Papildomi fantominiai dantys, tinkantys turimam FRASACO AG-3 serijos modeliui. 43 dantis
	

	1.11.
	Fantominiai dantys Nr.7
	Papildomi fantominiai dantys, tinkantys turimam FRASACO AG-3  serijos modeliui. 14 dantis
	

	1.12.
	Fantominiai dantys Nr.8
	Papildomi fantominiai dantys, tinkantys turimam FRASACO AG-3  serijos modeliui. 24 dantis
	

	1.13.
	Fantominiai dantys Nr.9
	Papildomi fantominiai dantys, tinkantys turimam FRASACO AG-3 serijos modeliui. 34 dantis
	

	1.14.
	Fantominiai dantys Nr.10
	Papildomi fantominiai dantys, tinkantys turimam FRASACO AG-3  serijos modeliui. 44 dantis
	

	1.15.
	Fantominiai dantys Nr.11
	Papildomi fantominiai dantys, tinkantys turimam FRASACO AG-3  serijos modeliui. 15 dantis
	

	1.16.
	Fantominiai dantys Nr.12
	Papildomi fantominiai dantys, tinkantys turimam FRASACO AG-3 serijos modeliui. 25 dantis
	

	1.17.
	Fantominiai dantys Nr.13
	Papildomi fantominiai dantys, tinkantys turimam FRASACO AG-3  serijos modeliui. 35 dantis
	

	1.18.
	Fantominiai dantys Nr.14
	Papildomi fantominiai dantys, tinkantys turimam FRASACO AG-3  serijos modeliui. 45 dantis
	

	1.19.
	Fantominiai dantys Nr.15
	Papildomi fantominiai dantys, tinkantys turimam FRASACO AG-3 serijos modeliui. 16 dantis
	

	1.20.
	Fantominiai dantys Nr.16
	Papildomi fantominiai dantys, tinkantys turimam FRASACO AG-3 serijos modeliui. 26 dantis
	

	1.21.
	Fantominiai dantys Nr.17
	Papildomi fantominiai dantys, tinkantys turimam FRASACO AG-3 serijos modeliui. 36 dantis
	

	1.22.
	Fantominiai dantys Nr.18
	Papildomi fantominiai dantys, tinkantys turimam FRASACO AG-3 serijos modeliui. 46 dantis
	

	1.23.
	Elastinės a/ž fantomo dantenos
	Apatinio žandikaulio elastinės dantenos, tinkančios turimam fantominiam FRASACO modeliui AG-3 serijos
	

	1.24.
	Elastinės v/ž fantomo dantenos
	Viršutinio žandikaulio elastinės dantenos, tinkančios turimam fantominiam FRASACO modeliui AG-3 serijos
	

	1.25.
	Šakniniai dantų modeliai Nr.1
	Šakniniai fantominiai dantys su šaknų kanalais, su varžtais, tinkantys perkančiosios organizacijos turimiems fantominiams modeliams AG-3, nepermatomas šaknies plastikas, imituojantis dantis po endodontinio gydymo. 21 dantis
	

	1.26.
	Šakniniai dantų modeliai Nr.2
	Šakniniai fantominiai dantys su šaknų kanalais, su varžtais, tinkantys perkančiosios organizacijos turimiems fantominiams modeliams FRASACO  AG-3, nepermatomas šaknies plastikas, imituojantis dantis po endodontinio gydymo. 24 dantis
	

	1.27.
	Šakniniai dantų modeliai Nr.3
	Šakniniai fantominiai dantys su šaknų kanalais, su varžtais, tinkantys perkančiosios organizacijos turimiems fantominiams modeliams FRASACO AG-3, nepermatomas šaknies plastikas, imituojantis dantis po endodontinio gydymo. 26 dantis
	


Pastaba: 
1. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.
2. Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

	APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:
Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas):

	1.
	4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)





2 dalis. Fantominiai dantys II kursui pavasario semestrui
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalavimai parametrams
	Tiekėjo siūloma charakteristika

(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	2.1.
	Fantominiai dantys Nr.1
	Dirbtinis dantis atitinkantis natūralų priekinį viršutinio žandikaulio centrinį kandį. Danties dydis atitinka natūralų danties dydį. Dantis su suformuota kanalų sistema, bet neatverta pulpos kamera. Pagamintas iš skaidraus polimero (arba lygiavertės medžiagos). Mechaninės savybės panašios į dentiną. Visi kanalai praeinami iki viršūnės (užtikrintas praeinamumas). Kanalus galima pasiekti naudojant 10 ar 15 (ne didesnius) numerio dydžio rankinį failą.
	

	2.2.
	Fantominiai dantys Nr.2
	Dirbtinis dantis atitinkantis natūralų viršutinio žandikaulio pirmąjį kaplį. Danties dydis atitinka natūralų danties dydį. Dantis su suformuota kanalų sistema, bet neatverta pulpos kamera. Pagamintas iš skaidraus polimero (arba lygiavertės medžiagos). Mechaninės savybės panašios į dentiną. Visi kanalai praeinami iki viršūnės (užtikrintas praeinamumas). Kanalus galima pasiekti naudojant 10 ar 15 (ne didesnius) numerio dydžio rankinį failą.
	

	2.3.
	Fantominiai dantys Nr.3
	Dirbtinis dantis atitinkantis natūralų viršutinio žandikaulio pirmąjį krūminį dantį. Danties dydis atitinka natūralų danties dydį. Dantis su suformuota kanalų sistema, bet neatverta pulpos kamera. Pagamintas iš skaidraus polimero (arba lygiavertės medžiagos). Mechaninės savybės panašios į dentiną. Visi kanalai praeinami iki viršūnės (užtikrintas praeinamumas). Kanalus galima pasiekti naudojant 10 ar 15 (ne didesnius) numerio dydžio rankinį failą.
	

	2.4.
	Fantominiai dantys Nr.4
	Dirbtinis dantis atitinkantis natūralų priekinį apatinio žandikaulio pirmajį krūminį dantį, 46
dantis. Danties dydis atitinka natūralų danties dydį. Dantis su suformuota kanalų sistema, bet neatverta
pulpos kamera. Pagamintas iš skaidraus polimero (arba lygiavertės medžiagos). Mechaninės savybės
panašios į dentiną. Visi kanalai praeinami iki viršūnės (užtikrintas praeinamumas). Kanalus galima
pasiekti naudojant 10 ar 15 (ne didesnius) numerio dydžio rankinį failą.”
	

	2.5.
	Fantominiai dantys Nr.5
	Dirbtinis dantis atitinkantis natūralų apatinio žandikaulio antrajį kaplį, 45 dantis. Danties dydis
atitinka natūralų danties dydį. Dantis su suformuota kanalų sistema, bet neatverta pulpos kamera.
Pagamintas iš skaidraus polimero (arba lygiavertės medžiagos). Mechaninės savybės panašios į dentiną.
Visi kanalai praeinami iki viršūnės (užtikrintas praeinamumas). Kanalus galima pasiekti naudojant 10
ar 15 (ne didesnius) numerio dydžio rankinį failą.
	

	2.6.
	Fantominiai dantys Nr.6
	Dirbtinis dantis atitinkantis natūralų apatinio žandikaulio pirmąjį krūminį dantį. Danties dydis atitinka natūralų danties dydį. Dantis su suformuota kanalų sistema, bet neatverta pulpos kamera. Pagamintas iš skaidraus polimero (arba lygiavertės medžiagos). Mechaninės savybės panašios į dentiną. Visi kanalai praeinami iki viršūnės (užtikrintas praeinamumas). Kanalus galima pasiekti naudojant 10  ar 15 ( ne didesnius) numerio dydžio rankinį failą.
	


Pastaba: 
1. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.
2. Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

	APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:
Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas):

	1.
	4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)





3 dalis. Fantominiai dantys II kursui rudens semestrui 
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalavimai parametrams
	Tiekėjo siūloma charakteristika

(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	3.1.
	Fantominiai dantys II kursui rudens semestrui I
	Dantų modeliai atitinka natūralią dantų anatomiją. Pagaminti iš kietos termoplastinės (arba lygiavertės medžiagos). Yra galimybė dantis fiksuoti Perkančiosios organizacijos turimuose „Frasaco“ ANKA-4 žandikauliuose. Rinkinyje 28 dantys (viršutinio ir apatinio žandikaulių).
	

	3.2.
	Fantominiai dantys II kursui rudens semestrui II
	Dantų modeliai atitinka natūralią dantų anatomiją. Pagaminti iš kietos termoplastinės (arba
lygiavertės medžiagos). Yra galimybė dantis fiksuoti Perkančiosios organizacijos turimuose „Frasaco“
AG-3 žandikauliuose prisukant varžteliais. Rinkinyje 32 dantys (viršutinio ir apatinio žandikaulių).
	

	3.3.
	46as apatinis fantominis dantis su imituojamu kariesu
	Atitinka natūralią dantų anatomiją. Pagamintas iš kietos termoplastinės arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios natūralų dentino kietumą. Yra galimybė fiksuoti Perkančiosios organizacijos turimuose „Frasaco“ ANKA-4 žandikauliuose.
Imituojantis 3 skirtingo kietumo danties sluoksnius (emalio, dentino ir pulpos) ir po juo esantį kariesą. Pulpos sluoksnis raudonos spalvos.
	


Pastaba: 
1. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.
2. Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

	APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:
Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas):

	1.
	4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)








4 dalis. Priedai fantominių dantų taisymui II kursui rudens semestrui
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Reikalavimai parametrams
	Tiekėjo siūloma charakteristika

(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	4.1.
	Veido kaukė paciento simuliatoriui
	Tinkančios turimam KaVo G40 žandikaulių simuliatoriui. Didelė burnos anga 59 x 89 mm (± 0,05mm).
	

	4.2.
	Sraigtinis žiedas pritvirtinti žandikaulį prie simuliatoriaus (Screw collar screw)
	Magnetinė montavimo plokštelė tinkanti turimam KaVo G40 žandikaulių simuliatoriui. Skirta fantominių dantų modelių pritvirtinimui fantomo galvoje.
	


Pastaba: 
1. Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.
2. Jei prekei nurodytas galiojimo laikas, jis turi būti ne trumpesnis nei 1 metai nuo pristatymo datos.

	APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:
Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas):

	1.
	4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)





