DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus 2026-KKJ-140-Kietojo kuro, pelenų ir degimo produktų cheminės sudėties nustatymo paslaugų pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą | Siūloma korekcija / klausimas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninė specifikacija (I-a pirkimo objekto dalis) | Kokios medžiagos sudaro kietąjį kurą? | Atliekos, kurios gali būti sudarytos iš popieriaus, plastiko, audinio, odos, gumos, biomasės, medžio, servetėlių ir tt. |
| 2. | Techninė specifikacija (I-a pirkimo objekto dalis) lentelė 1.1. ir Pasiūlymo kaina (I-a pirkimo objekto dalis) 6 ir 11 eilutė | Ar/kuo skiriasi: Kietojo kuro Chloro kiekio nustatymas ir Cl koncentracijos nustatymas kietajame kure? | Eil. nr. 6 - atskiras tik Chloro kiekio nustatymas. Eil nr. 11 – kompleksinis išvardintų elementų (tarp kurių ir Chloras) koncentracijos nustatymas. |

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas ​Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS.

Strateginių pirkimų projektų vadovas Mindaugas Brusokas, Mob. +370 655 09771