TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

STUDENTŲ IKIKLINIKINIŲ SIMULIACIJŲ DARBŲ INSTRUMENTAI

1 pirkimo objekto dalis. Matricos ir jų laikikliai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai prekei | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Matricų laikikliai | Matricų laikiklis, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Universalaus dydžio. |  |
| 1.2. | Metalinės matricos apsaugai dantų | Skirtos dantų apsaugai. Komplekte ne mažiau 12 vnt. Storis ne daugiau 0,035 mm. |  |
| 1.3. | Metalinė matricų juostelė ritinyje | Metalinės juostelės į tarpdančius. Plotis ne daugiau nei 6 mm. Ilgis ne mažiau nei 10 m. Storis ne daugiau nei 0,05 mm. |  |
| 1.4. | Matricos laikiklis (Tofflemire) | Daugkartinio naudojimo. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos Turi būti atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  |
| 1.5. | Matricų įvadinis komplektas su žiedais ir uždėjimo replėmis | Sekcijinių matricų sistema, skirta atstatyti danties vainiko defektą iš tarpdančio, nesudarant tarpdančio laipto ir kitokio diskomforto. Sistemą turi sudaryti: 1) Matricos: 3,5 (±0,01) mm, 4,5 (±0,01) mm, 5,5 (±0,01) mm, 6,5 (±0,01) mm. Kiekvieno dydžio ne mažiau kaip po 25 vnt.; 2) Universalus žiedas (šviesiai mėlynas) ne mažiau negu 1 vnt.; 3) Siauras žiedas (tamsiai mėlynas) ne mažiau 1 vnt.; 4) Plastikiniai, lankstūs kaištukai: maži, vidutiniai ir dideli. Kiekvieno dydžio ne mažiau kaip po 25 vnt.; 5) Plastikiniai kaištukai su nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos pjūkleliu: maži, vidutiniai ir dideli. Kiekvieno dydžio ne mažiau kaip po 10 vnt.; 6) Replės ne mažiau 1 vnt., pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 7) Pincetas ne mažiau 1 vnt., pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  |
| 1.6. | Tofflemire matricos | Anatominė forma. Pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. Naudojamos su Tofflemire matricų laikikliu. Galimi storiai: 0,03 (±0,01 mm; 0,04 (± 0,01 mm). |  |
| 1.7. | Skaidrios matricos | Permatomos. Pagamintos iš plastiko arba kitos lygiavertės optiškai skaidrios, lanksčios ir atsparios plyšimui medžiagos. Matricos turi būti lygaus paviršiaus, lengvai adaptuojamos prie danties paviršiaus ir pralaidžios polimerizacijos lempos šviesai. Ne mažiau kaip po 100 vnt. rinkinyje. |  |
| 1.8. | Sekcijinės matricos premoliarams | Anatomiškai išformuotos. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Storis 0,04 mm (±0,01 mm), plotis 5 mm (±0,5 mm). Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. |  |
| 1.9. | Sekcijinės matricos moliarams | Anatomiškai išformuotos. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Storis 0,04 mm (±0,01 mm), plotis 6,4 mm (±0,5 mm). Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. |  |
| 1.10. | Matricų laikiklis žiedas | Pagamintas iš nikelio titano, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Su plastikine arba lygiavertės medžiagos galvute. Autoklavuojamas. Su dviem silikoniniais arba lygiavertės medžiagos vamzdeliais dantenų apsaugai. |  |

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

2 pirkimo objekto dalis. Termomatas ir priedai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai prekei | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. | Termomatas (vaško modeliavimo peilis) | Elektrinis vaško modeliavimo peilis, skirtas odontologiniam vaško modeliavimui. Darbinė temperatūra turi būti reguliuojama diapazone, apimančiame ne mažiau kaip 50–200 °C, reguliavimo žingsnis – ne didesnis kaip 1 °C. Prietaisas turi turėti skaitmeninį ekraną, kuriame rodoma nustatyta temperatūra, ir užtikrinti greitą bei stabilų darbinės temperatūros pasiekimą ir palaikymą. Maitinimas: 220–240 V. Turi būti galimybė naudoti keičiamus skirtingų formų modeliavimo antgalius. Pakuotėje: 1 valdymo blokas, 1 rankena su laidu, 1 modeliavimo antgalis (vidutinio dydžio), maitinimo adapteris. |  |
| 2.2. | Antgaliukas elektriniam vaško peiliui | Nerūdijančio plieno, mažo dydžio antgalis, tinkantis 2.1. pozicijoje siūlomam termomatui (vaško modeliavimo peiliui). |  |

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

3 pirkimo objekto dalis. Atspaudų šaukštai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai prekei | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. | V/Ž atspaudų šaukštai I | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, atsparūs korozijai ir tinkami sterilizuoti autoklave. Dizainas: neperforuota konstrukcija – be skylių. „Rim-Lock“ sistema – su specialia krašto užrakinimo sistema. Viršutiniam žandikauliui. M dydžio (arba lygiaverčio dydžio). |  |
| 3.2. | A/Ž atspaudų šaukštai I | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, atsparūs korozijai ir tinkami sterilizuoti autoklave. Dizainas: neperforuota konstrukcija – be skylių. „Rim-Lock“ sistema – su specialia krašto užrakinimo sistema. Apatiniam žandikauliui. M dydžio (arba lygiaverčio dydžio). |  |
| 3.3. | V/Ž atspaudų šaukštai II | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, atsparūs korozijai ir tinkami sterilizuoti autoklave. „Rim-Lock“ sistema – su specialia krašto užrakinimo sistema. Viršutiniam žandikauliui. M dydžio (arba lygiaverčio dydžio). |  |
| 3.4. | A/Ž atspaudų šaukštai II | Daugkartiniai; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, atsparūs korozijai ir tinkami sterilizuoti autoklave. „Rim-Lock“ sistema – su specialia krašto užrakinimo sistema. Apatiniam žandikauliui. M dydžio (arba lygiaverčio dydžio). |  |

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

4 pirkimo objekto dalis. Koferdamo guma

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai prekei | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1. | Koferdamo guma | Lateksinė arba lygiavertės medžiagos. Ne mažesnė kaip 150x150 mm. Pakuotėje ne mažiau 30 vnt. |  |

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

5 pirkimo objekto dalis. Mašininiai dantų šaknų kanalų formavimo instrumentai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai prekei | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1. | Mašininiai dantų šaknų kanalų formavimo instrumentai I | Mašininiai endodontiniai instrumentai skirti naudoti dirbant mašininiu endodontiniu antgaliu kanalų įeigų formavimui. Pagaminti iš termiškai apdorotos Nikelio titano lydinio arba lygiavertės medžiagos vielos su atminties kontrole. Instrumentas ir jo darbinė dalis mėlynos spalvos. Instrumento skerspjūvis trikampio formos. Nekertanti viršūnė. Viršūnės skersmuo 0,17 mm (±0,01 mm). Darbinė dalis 8% konusiškumo. Instrumentas 19 mm (±0,5 mm) ilgio. Instrumentai vienkartiniai, sterilūs, lizdinėje (blister) pakuotėje. Pakuotėje ne mažiau 6 vnt. instrumentų. |  |
| 5.2. | Mašininiai dantų šaknų kanalų formavimo instrumentai II | Mašininiai endodontiniai instrumentai skirti naudoti dirbant mašininiu endodontiniu antgaliu kanalų formavimui. Pagaminti iš termiškai apdorotos Nikelio titano lydinio arba lygiavertės medžiagos vielos su atminties kontrole. Instrumentai mėlynos spalvos. Nekertanti viršūnė. Instrumentai sugraduoti tikslesniam ilgio matavimui. Darbinė dalis 4 % konusiškumo, 25 mm (±0,5 mm) ilgio. Pakuotėje 6 skirtingi instrumentai. Instrumentų spalvinis žymėjimas atitinka ISO standartinį spalvinį žymėjimą. Viršūnės skersmuo 0,15 mm (±0,01 mm) (baltas žiedas), 0,20 mm (±0,01 mm) ( geltonas žiedas), 0,25 mm (± 0,01 mm) ( raudonas žiedas), 0,30 mm (±0,01 mm) ( mėlynas žiedas), 0,35 mm (± 0,01 mm) ( žalias žiedas), 0,40 mm (± 0,01 mm) ( juodas žiedas). Instrumentai vienkartiniai, sterilūs, lizdinėje (blister) pakuotėje. Pakuotėje ne mažiau negu 6 vnt. instrumentų. |  |
| 5.3. | Mašininiai dantų šaknų kanalų formavimo instrumentai III | Mašininiai endodontiniai instrumentai skirti naudoti dirbant mašininiu endodontiniu antgaliu pirminiam kanalų praeinamumui ir slydimo kelio formavimui. Pagaminti iš termiškai apdorotos Nikelio titano lydinio vielos su atminties kontrole. Instrumentas ir jo darbinė dalis mėlynos spalvos. Saugi nekertanti viršūnė. Instrumentas sugraduotas tikslesniam ilgio matavimui. Darbinė dalis 2% konusiškumo, 25 mm (±0,5 mm) ilgio. Viršūnės skersmuo 0,13 mm (±0,01 mm) ( violetinės spalvos žiedas), 0,16 mm (±0,01 mm) ( baltos spalvos žiedas), 0,19 mm (± 0,01 mm) ( geltonos spalvos žiedas). Instrumentai vienkartiniai, sterilūs, lizdinėje (blister) pakuotėje. Toje pačioje pakuotėje prie instrumentų pridedamas atminties diskas kiekvienam instrumentui. Pakuotėje ne mažiau negu 3 vnt. instrumentų. |  |

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

6 pirkimo objekto dalis. Vaško vonelės

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai prekei | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.1. | Vaško vonelė | Elektroninė vaško vonelė, leidžianti tiksliai kontroliuoti vaško storį. Tiksliai reguliuojama temperatūra nuo 25°C – 120°C. Prietaisas turi turėti skaitmeninį ekraną, kuriame rodoma nustatyta ir (arba) faktinė temperatūra. Temperatūra turi būti reguliuojama tiksliai ir stabiliai palaikoma darbo metu. Kaitinimo sistema turi užtikrinti tolygų temperatūros pasiskirstymą vaško talpykloje. |  |

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

7 pirkimo objekto dalis. Polimerizavimo lempos

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai prekei | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.1. | Polimerizavimo lempa | Belaidė diodinė LED polimerizacijos lempa, skirta odontologinių šviesa kietinamų restauracinių medžiagų polimerizacijai. Šviesos intensyvumas įprastu polimerizacijos režimu – ne mažesnis kaip 1 200 mW/cm². Lempos skleidžiamos šviesos spektras turi apimti mėlynos ir violetinės šviesos diapazonus, reikalingus dažniausiai odontologinėse restauracinėse medžiagose naudojamų fotoiniciatorių aktyvavimui. Maitinimas – įkraunama ličio jonų arba lygiavertė baterija. Komplekte turi būti įkrovimo stotelė arba įkroviklis, apsauginis šviesos skydelis ir visi darbui būtini priedai. Prietaisas turi užtikrinti stabilų deklaruojamą šviesos intensyvumą visos ekspozicijos metu. |  |

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

8 pirkimo objekto dalis. Gutaperčos sistema

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai prekei | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.1. | Belaidė gutaperčos sistema FI-P | Sistema skirta gutaperčos kaitinimui. Tikslus temperatūros nustatymas. Belaidis. Ekrane rodoma nustatyta temperatūra ir baterijos lygis. Ne mažiau negu 4 temperatūros nustatymai: 150°C, 180°C, 200°C ir 230°C. |  |

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |

9 pirkimo objekto dalis. Artikuliacinės priemonės

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai prekei | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9.1. | Artikuliatorius | Pusiau reguliuojamas artikuliatorius LABO-MATE 350 - Condylar tipo artikuliatorius, naudojamas tiek dantingam, tiek bedančiam žandikauliui. Tarpkondilinis atstumas yra fiksuotas 110 mm. Sagitalinio kondilo kelio reguliavimo diapazonas - ne siauresnis kaip nuo –20° iki +70° Benneto kampas fiksuotas 15°. Artikuliatorius buvo sukalibruotas 3D kalibratoriumi, todėl modelis gali būti dedamas iš vieno artikuliatoriaus į kitą. |  |
| 9.2. | Artikuliatoriaus magnetinė plokštelė | Tinkanti 9.1. pozicijoje siūlomai prekei. |  |
| 9.3. | Okliudatorius | Chromuotas arba pagamintas / padengtas lygiaverte korozijai ir dilimui atsparia medžiaga. Stabilus artikuliatorius įtvarų kūrimui bei pavienių karūnėlių mažesnių tiltelių taisymui. |  |
| 9.4. | Artikuliacinis popierius 40 µ | Artikuliacinis popierius yra 40 µm (± 1 µm) storio. Dvipusis. Juostelės formos. Pakuotė ne mažiau 200 lapelių. |  |
| 9.5. | Artikuliacinė folija 12 µm, su laikikliu | Dvipusė. Metalinė. Ypač plona 12 µm (± 1 µm). Spalva: juoda/raudona. Plotis ne mažiau 2,2 cm. Ilgis ne mažiau 20 m. |  |

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |