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Pneumatinio jėgos instrumento Midas Rex motoro remontinio keitimo techninė specifikacija 
(kiekis 1 vnt.)

	Eilės Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Pirkimo objektas
	1. Gamintojo „Medtronic“ motoro „Midas Rex PM700“ (serijos Nr. P08155184), remontinis keitimas į motorą „Midas Rex EM800N“ 
(įskaitant montavimo išlaidas).
2. Pateikiamas motoras turi būti techniškai ir funkciškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Medtronic“ jėgos instrumentų sistema „Midas Rex“ (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas)
	

	2. 
	Suteikiama garantija
	Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių.
	

	3. 
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	4.
	Kartu su įrenginiu  pateikiama dokumentacija
	Techninė įrenginio dokumentacija anglų ir lietuvių kalba.
	

	5.
	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos motoro remontinio keitimo (įskaitant sugedusio įrenginio grąžinimą gamintojui) ir transportavimo išlaidos
	Būtina (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad į pasiūlymo kainą bus įskaičiuotos motoro remontinio keitimo (įskaitant sugedusio įrenginio grąžinimą gamintojui) ir transportavimo išlaidos)
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