Pirkimo sąlygų 8 priedas

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI

Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Pirkimo sutartis bus sudaroma su dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kriterijus.

Ekonominis naudingumas apskaičiuojamas vadovaujantis pirkimo dokumentuose pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos parengta ir perkančiosios organizacijos pagal pirkimo dokumentus užpildyta skaičiuokle (formulė - Telgen (absoliutinė)) (pridedama atskirame dokumente „Priedas Nr. 9 Skaičiuoklė“).

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių. Kainos vertinimui taikomos šios formulės reikšmės: PSetMin = 152 460,00 Eur su PVM, PSetMax = 314 600,00 Eur su PVM, kai PSetMax ≠ PSetMin. PSetMin ir PSetMax reikšmės naudojamos kainos balo skaičiavimui pagal Telgen formulę; maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina, jeigu taikoma, nustatoma pirkimo sąlygose.

Techninio pranašumo parametrai vertina su pirkimo objektu susijusias ir pasiūlyme dokumentais pagrindžiamas savybes.

| Vertinimo kriterijai | Vertinimo tipas / taikymo būdas | Vertinimo reikšmė (kriterijaus svoris arba parametro maksimalus balas) |
| --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (P) | Lyginamasis svoris (taikomas Telgen formulei) | WKaina = 60 |
| Antras kriterijus: Techninio pranašumo (kokybės) kriterijus (Qi), sudaromas iš techninių parametrų T1–T7 | Lyginamasis svoris (taikomas Telgen formulei) | WKokybe = 40 |
| Pirmas parametras (T1) Šoninio poslinkio galimybė MLO projekcijoms arba lygiavertis MLO pozicionavimo sprendimas. | Statinis (yra / nėra) | S1 = 3 |
| Antras parametras (T2) Vertikalaus judėjimo diapazono žemiausia riba. Apatinė vertinimo intervalo riba - 54 cm; viršutinė vertinimo intervalo riba - 70,5 cm. | Linijinis proporcinis | S2 = 4 |
| Trečias parametras (T3) Anodo šiluminė talpa >300 kHU. | Statinis (yra / nėra) | S3 = 4 |
| Ketvirtas parametras (T4) Skaitmeninės tūrinės 3D mamografijos / tomosintezės skenavimo laikas ≤5 s. Apatinė vertinimo intervalo riba - 5 s; viršutinė vertinimo intervalo riba - 10 s. | Linijinis proporcinis | S4 = 8 |
| Penktas parametras (T5) Detektoriaus pikselio dydis. Apatinė vertinimo intervalo riba - 50 µm; viršutinė vertinimo intervalo riba - 100 µm. | Linijinis proporcinis | S5 = 11 |
| Šeštas parametras (T6) Reguliuojamo aukščio technologo darbo vieta - motorizuotas stalviršio aukščio reguliavimas. | Statinis (yra / nėra) | S6 = 3 |
| Septintas parametras (T7) Tomosintezės klinikinio veiksmingumo įrodymas didelės apimties atrankinės patikros tyrime. | Statinis (yra / nėra) | S7 = 7 |

Ekonominio naudingumo kokybės kriterijaus vertinimo metodo aprašymas

Qi - kokybės kriterijaus balas, apskaičiuojamas kaip atskirų techninių parametrų T1–T7 suma, atspindinti pasiūlymo techninį pranašumą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus parametrus ir jų reikšmingumą: Qi = Σ Ti.

Kiekvienam techniniam parametrui nustatytas maksimalus galimas balų skaičius Si, kuris apibrėžia atitinkamo parametro reikšmingumą techninio pranašumo vertinime.

Parametrai T1, T3, T6 ir T7 vertinami dvejetainiu principu:

jeigu pasiūlymas atitinka parametro aprašyme nurodytą techninį sprendimą ar pagrindimo sąlygą - suteikiamas atitinkamo parametro maksimalus balų skaičius Si;

jeigu pasiūlymas neatitinka - suteikiama 0 balų.

Parametrams T2, T4 ir T5 taikomas linijinis proporcinis vertinimas, kai mažesnė parametro reikšmė laikoma geresne. Kiekvienam šių parametrų nustatomas uždaras vertinimo reikšmių intervalas nuo apatinės iki viršutinės ribos. Reikšmės, mažesnės nei apatinė intervalo riba, vertinamos kaip apatinė intervalo riba, o reikšmės, didesnės nei viršutinė intervalo riba, vertinamos kaip viršutinė intervalo riba.

Parametrų T2, T4 ir T5 balai apskaičiuojami pagal formulę:

Ti = (Tmax - Tv) / (Tmax - Tmin) × Si

Ti - tiekėjui už parametrą skiriamas balų skaičius;

Tv - tiekėjo pasiūlyta parametro reikšmė, pritaikius uždaro intervalo ribas;

Tmin - apatinė vertinimo intervalo riba;

Tmax - viršutinė vertinimo intervalo riba;

Si - atitinkamam parametrui nustatytas maksimalus balų skaičius.

Tokiu būdu tiekėjo pasiūlyta reikšmė, esanti už nustatyto intervalo ribų, nepakeičia proporcinio vertinimo intervalo ir nesuteikia daugiau balų, nei atitinkamam parametrui nustatytas maksimalus balų skaičius Si.

Bendras ekonominio naudingumo balas apskaičiuojamas pagal Priedo Nr. 4 skaičiuoklę, įvertinant kainos kriterijaus ir kokybės kriterijaus lyginamuosius svorius.

Vertinimo kriterijų reikšmės, vertinimo intervalo ribos ir skaičiavimo metodai po pasiūlymų pateikimo nekeičiami.

| Kriterijus | Aprašymas, vertinimas ir pagrindimas |
| --- | --- |
| Kaina 60 balų | Aprašymas. Pasiūlymo kaina. Vertinimas. Vertinama pagal pirkimo sąlygose nustatytą kainos vertinimo formulę / Telgen metodiką. Pagrindimas. Kainai skiriama 60 balų, nes rinkoje siūlomų mamografijos sistemų kainos, techninių sprendimų lygis, klinikinio pagrindimo apimtis ir papildomų funkcijų brandumas gali reikšmingai skirtis. Toks modelis išlaiko dominuojančią kainos reikšmę, tačiau kartu palieka pakankamą 40 balų svorį objektyviai pagrįstoms kokybinėms savybėms, tiesiogiai susijusioms su pirkimo objektu, įvertinti. |
| T1 3 balai | Kriterijus. Šoninio poslinkio galimybė MLO projekcijoms arba lygiavertis MLO pozicionavimo sprendimas. Vertinimas. Taip / Ne. Balai skiriami, jeigu sistema turi šoninio poslinkio funkciją MLO projekcijoms arba gamintojo dokumentais pagrįstą lygiavertį sprendimą, palengvinantį krūties pozicionavimą MLO projekcijose. Pagrindimas. Vertinama pozicionavimo ergonomika ir tyrimo atlikimo kokybė. MLO projekcija yra viena sudėtingesnių paciento pozicionavimo projekcijų, todėl papildomas konstrukcinis lankstumas gali padėti technologui tiksliau pozicionuoti pacientę ir sumažinti papildomų ekspozicijų riziką. Šaltiniai: [1], [2]. |
| T2 4 balai | Kriterijus. Vertikalaus judėjimo diapazono žemiausia riba. Vertinimas. Vertinimui taikomas uždaras reikšmių intervalas nuo 54 cm iki 70,5 cm. Reikšmės, mažesnės nei 54 cm, vertinamos kaip 54 cm, o reikšmės, didesnės nei 70,5 cm, vertinamos kaip 70,5 cm. Kuo mažesnė siūlomos sistemos vertikalaus judėjimo žemiausia riba, tuo daugiau balų skiriama pagal linijinę proporcinę EN skaičiuoklės formulę. Maksimalus kriterijaus balas skiriamas, kai reikšmė yra 54 cm arba mažesnė; minimalus – kai reikšmė yra 70,5 cm arba didesnė. Tarpinės reikšmės vertinamos proporcingai. Pagrindimas. Vertinamas pacientų prieinamumas ir technologo darbo ergonomika. Mažesnė apatinė padėtis gali būti reikšminga žemo ūgio, riboto mobilumo ar neįgalioms pacientėms bei sudėtingesnio pozicionavimo atvejais. Šaltiniai: [1], [3], [4]. |
| T3 4 balai | Kriterijus. Anodo šiluminė talpa >300 kHU. Vertinimas. Taip / Ne. Balai skiriami, jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyta rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa yra >300 kHU. Pagrindimas. Vertinamas eksploatacinis sistemos pajėgumas ir patikimumas. Didesnė anodo šiluminė talpa gali rodyti didesnį rentgeno vamzdžio atsparumą intensyvesniam darbui, mažesnę perkaitimo riziką ir stabilesnę darbo eigą esant didesniam pacientų srautui. Tai nėra tiesioginis klinikinio tikslumo rodiklis, todėl kriterijaus svoris ribotas. |
| T4 8 balai | Kriterijus. Skaitmeninės tūrinės 3D mamografijos / tomosintezės skenavimo laikas ≤5 s. Vertinimas. Vertinimui taikomas uždaras reikšmių intervalas nuo 5 s iki 10 s. Reikšmės, mažesnės nei 5 s, vertinamos kaip 5 s, o reikšmės, didesnės nei 10 s, vertinamos kaip 10 s. Kuo trumpesnis tomosintezės skenavimo laikas, tuo daugiau balų skiriama pagal linijinę proporcinę EN formulę. Maksimalus balas skiriamas, kai reikšmė yra 5 s arba trumpesnė; minimalus – kai reikšmė yra 10 s arba ilgesnė; tarpinės reikšmės vertinamos proporcingai. Pagrindimas. DBT skenavimo laikas moksliniuose šaltiniuose siejamas su paciento judesio rizika ir vaizdo kokybės kompromisais. Trumpesnis skenavimo laikas gali mažinti judesio artefaktų tikimybę ir kompresijos trukmę, tačiau vertinamas kaip vienas iš kelių DBT kokybę lemiančių techninių veiksnių. Rinkos analizėje nustatytas 4–10 s intervalas, o ≤5 s riba pasirinkta kaip siektinas praktinis rodiklis; ilgesni laikai vertinami proporcingai. Šaltiniai: [5], [6]. |
| T5 11 balų | Kriterijus. Detektoriaus pikselio dydis. Vertinimas. Vertinimui taikomas uždaras reikšmių intervalas nuo 50 µm iki 100 µm. Reikšmės, mažesnės nei 50 µm, vertinamos kaip 50 µm, o reikšmės, didesnės nei 100 µm, vertinamos kaip 100 µm. Kuo mažesnis siūlomos sistemos detektoriaus pikselio dydis, tuo daugiau balų skiriama pagal linijinę proporcinę EN formulę. Maksimalus balas skiriamas, kai pikselio dydis yra 50 µm arba mažesnis; minimalus – kai pikselio dydis yra 100 µm arba didesnis; tarpinės reikšmės vertinamos proporcingai. Pagrindimas. Vertinama detektoriaus nominali erdvinė skiriamoji geba. Mažesnis pikselio dydis yra susijęs su didesne nominalia erdvine raiška ir gali būti reikšmingas smulkių struktūrų, ypač mikrokalcifikatų, vizualizavimui. Rinkos analizėje nustatyta, kad siūlomų sistemų pikselio dydis svyruoja maždaug nuo 49,5 µm iki 100 µm, todėl 50 µm arba mažesnė reikšmė pasirinkta kaip geriausia vertinama reikšmė. Kriterijus vertinamas kaip vienas iš vaizdo kokybės komponentų, bet ne kaip vienintelis diagnostinę kokybę lemiantis veiksnys. Šaltiniai: [7], [8], [9]. |
| T6 3 balai | Kriterijus. Reguliuojamo aukščio technologo darbo vieta - motorizuotas stalviršio aukščio reguliavimas. Vertinimas. Taip / Ne. Balai skiriami, jeigu technologo darbo vietos stalviršio / konsolės aukštis reguliuojamas motorizuotai. Pagrindimas. Vertinama technologo darbo vietos ergonomika ir pritaikomumas skirtingiems naudotojams. Motorizuotas reguliavimas mažina poreikį dirbti nepatogiose pozose ir gali gerinti darbo sąlygas ilgalaikėje eksploatacijoje. Šaltiniai: [3], [4]. |
| T7 7 balai | Kriterijus. Tomosintezės klinikinio veiksmingumo įrodymas didelės apimties atrankinės patikros tyrime. Vertinimas. Taip / Ne. Balai skiriami, jeigu pateikiama recenzuota publikacija, sisteminė apžvalga arba metaanalizė, kurioje siūloma, ankstesnės kartos arba tos pačios technologinės platformos DBT / tomosintezės sistema vertinta atrankinės patikros arba jai prilyginamos populiacinės patikros tyrime, tyrimo imtis ≥9000 tyrimų, o nustatytas bent vienas iš šių rezultatų: 1) CDR / iCDR ≥8,5 / 1000 tyrimų; arba 2) CDR / iCDR padidėjimas ≥2,0 / 1000 tyrimų ir ≥30 %, palyginti su tyrime naudota palyginamąja metodika. Šaltinis turi turėti DOI, PubMed įrašą arba oficialią leidėjo nuorodą, pagal kurią galima identifikuoti ir patikrinti šaltinį. Tiekėjas turi paaiškinti ir gamintojo dokumentais pagrįsti šaltinio sąsają su siūloma sistema. Jeigu šaltinyje vertinta ne siūloma sistema, o ankstesnės kartos arba tos pačios technologinės platformos sistema, pagrindime turi būti aiškiai nurodyta, kad siūlomoje sistemoje taikomas tas pats arba lygiavertis DBT / tomosintezės vaizdų gavimo, rekonstrukcijos, apdorojimo ir vertinimo techninis sprendimas, dėl kurio publikacijos rezultatai gali būti taikomi siūlomai sistemai. Technologinės platformos arba techninio sprendimo sąsaja gali būti pagrindžiama gamintojo deklaracija, gamintojo raštu, techniniu palyginimu, oficialiu techniniu dokumentu ar kitu gamintojo patvirtintu dokumentu. Tiekėjas gali pateikti gamintojo / tiekėjo parengtą santrauką, brošiūrą, prezentaciją ar „white paper“, jeigu šiame dokumente aiškiai nurodyta recenzuota publikacija, sisteminė apžvalga arba metaanalizė, pateiktas DOI, PubMed įrašas arba oficiali leidėjo nuoroda, pagal kurią galima patikrinti šaltinį, ir nurodyti šiame kriterijuje vertinami klinikiniai rodikliai. Tokia medžiaga naudojama kaip pagalbinė informacija, o atitiktis vertinama pagal nurodyto recenzuoto šaltinio duomenis. Reklaminė ar informacinė medžiaga, kurioje nėra aiškiai nurodyto patikrinamo recenzuoto šaltinio ir šiame kriterijuje vertinamų klinikinių rodiklių, nelaikoma pakankamu pagrindimu. Pagrindimas. Kriterijus suteikia pranašumą sistemoms, kurių tomosintezės klinikinis veiksmingumas pagrįstas aukštesnio lygio, didelės apimties atrankinės patikros tyrimais. Jis nėra atmetimo sąlyga, todėl leidžia papildomai įvertinti kliniškai stipriau pagrįstas sistemas neeliminuojant tiekėjų vien dėl šio kriterijaus. Šaltiniai: [10], [11], [12]. |
| Kokybė iš viso 40 balų | Suma. T1-T7 kokybinių kriterijų suma - 40 balų. Pagrindimas. Kokybės dalis paliekama pakankamai reikšminga, kad būtų galima vertinti diagnostikai ir eksploatacijai svarbius pranašumus, tačiau ji nėra didesnė už kainos dalį. Tai svarbu, kai rinka nevienalytė, o tiekėjų galimybės pagrįsti TS ir EN kriterijus gali skirtis. |
| Bendra suma 100 balų | Suma. Kaina 60 balų + kokybė 40 balų = 100 balų. Pagrindimas. Pasirinktas 60/40 modelis leidžia išlaikyti kainą kaip svarbiausią pasiūlymų vertinimo elementą, bet kartu suteikia galimybę objektyviai įvertinti pagrįstas, pirkimo objektui reikšmingas technines, klinikines, ergonomines ir eksploatacines savybes. |

Naudoti šaltiniai

| Nr. | Šaltinis | Nuoroda |
| --- | --- | --- |
| [1] | Mammography equipment design: impact on radiographers' practice | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4263808/ |
| [2] | Breast Positioning during Mammography: Mistakes to be Avoided | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25125982/ |
| [3] | Ergonomic strategies to improve radiographers' posture during mammography | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28639113/ |
| [4] | Ergonomic strategies to improve radiographers' posture during mammography - full text | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5519499/ |
| [5] | Digital Breast Tomosynthesis: Technique and Common Artifacts | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38424865/ |
| [6] | Digital Breast Tomosynthesis: Physics, Artifacts, and Quality Control Considerations | https://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/rg.2019180046 |
| [7] | Dose dependence of mass and microcalcification detection in digital mammography | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1892618/ |
| [8] | Digital zoom of the full-field digital mammogram versus magnification mammography | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7338280/ |
| [9] | Observer performance study of the effects of pixel size | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11394537/ |
| [10] | STORM | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23623721/ |
| [11] | Malmö Breast Tomosynthesis Screening Trial | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4666282/ |
| [12] | Reggio Emilia Tomosynthesis Randomized Trial | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29869961/ |

___________________