Radiacijos matuoklių patikros ir kalibravimo techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | ### Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Radiacijos matuoklių (matavimo prietaisų, skirtų jonizuojančiai spinduliuotei matuoti) patikra |  |
| 1.1. | ### Radiacijos matuoklių (matavimo prietaisų, skirtų jonizuojančiai spinduliuotei matuoti) patikros apimtis | - Pasiūlyme būtina nurodyti patikros vieneto kainą (be PVM ir su PVM) kiekvienam žemiau aprašytam matavimo prietaiso tipui: - Kombinuotas jonizuojančiosios spinduliuotės matuoklis (RKSB-104 ir analogiški) Orientacinis kiekis 1 vnt. - Radiacijos matavimo prietaisas (RDS-110 ir analogiški). Orientacinis kiekis 2 vnt. - Asmeninis elektroninis dozimetras (Rad 60s ir analogiški). Orientacinis kiekis 2 vnt. - Paviršinės taršos matuoklis (CoMo 170 ir analogiški). Orientacinis kiekis 8 vnt. - Radiacinės aplinkos (dozės galios ir paviršinės taršos) matuoklis (RadEye AB 20 ER ir analogiški) Orientacinis kiekis 6 vnt, - Dozės galios matuoklis (AT 6130 ir analogiški) Orientacinis kiekis 1 vnt. - Radiacijos matavimo prietaisas (RadiaGem 2000 Tm ir analogiški). Orientacinis kiekis 1 vnt. - Radiacijos matuoklis-dozimetras (Polimaster PM1703M, ir analogiški). Orientacinis kiekis 2 vnt. - Prietaisas (Polimaster PM1203M ir analogiški. Orientacinis kiekis 1 vnt.). - Asmeninis elektroninis dozimetras (EDP Mk2 ir analogiški. Orientacinis kiekis 1 vnt.); - Asmeninis elektroninis dozimetras (EDP True Dose G ir analogiški. Orientacinis kiekis 4 vnt.); - Radiacijos matuoklis (AccuRad ir analogiški. Orientacinis kiekis 6 vnt.). - Asmeninis elektroninis dozimetras (DMC 3000 ir analogiški. Orientacinis kiekis 26 vnt.); - Asmeninis elektroninis dozimetras (PM1610B ir analogiški. Orientacinis kiekis 6 vnt.); - Žymenų, naudojamų patikrintų matavimo prietaisų ženklinimui po patikros bei išduodamų sertifikatų/liudijimų kaina turi būti įskaičiuota į paslaugos kainą. |
| 1.2. | Paslaugų organizavimas: |  |
| 1.2.1. | Užsakymų priėmimas | Užsakymai atlikti matavimo prietaisų patikrą turi būti priimami telefonu, elektroniniu paštu. |
| 1.2.2. | Prietaisų pristatymas/atsiėmimas | Radiacijos matuoklius patikrai Lietuvoje pristato ir atsiima LSMUL Kauno klinikos |
| 1.3. | Paslaugų įforminimas: |  |
| 1.3.1. | Atliktų darbų dokumentavimas: | - Surašomas atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas. - Pateikiama atitinkama sąskaita-faktūra. - Pateikiamas matavimo prietaiso patikros sertifikatas/liudijimas |
| 1.3.2. | Apmokėjimo sąlygos | Per 30 dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos |
| 2. | Radiacijos matuoklių (matavimo prietaisų, skirtų jonizuojančiai spinduliuotei matuoti) kalibravimas |  |
| 2.1. | ### Radiacijos matuoklių (matavimo prietaisų, skirtų jonizuojančiai spinduliuotei matuoti) kalibravimo apimtis | - Pasiūlyme būtina nurodyti kalibravimo vieneto kainą (be PVM ir su PVM) žemiau aprašytam matavimo prietaiso tipui: - Asmeniniai elektroniniai dozimetrai (PM1703MA ir analogiški) (kalibravimas 4-iuose taškuose). Orientacinis kiekis 4 vnt; - Radiacijos matuoklis (PM1710C ir analogiški) (kalibravimas 4-iose taškuose). Orientacinis kiekis 1 vnt. - Radiacinės aplinkos (dozės galios ir paviršinės taršos) matuoklis (Raysafe 452 ir analogiški) (kalibravimas 4-iuose taškuose). Orientacinis kiekis 1 vnt. - Radiacijos matuoklis (RadyEye G10 ir analogiški) (kalibravimas 4-iose taškuose). Orientacinis kiekis 1 vnt. - Žymenų, naudojamų sukalibruotų matavimo prietaisų ženklinimui po kalibravimo bei išduodamų sertifikatų/liudijimų kaina turi būti įskaičiuota į paslaugos kainą. |
| 2.2. | Paslaugų organizavimas: |  |
| 2.2.1. | Užsakymų priėmimas | Užsakymai atlikti matavimo prietaisų kalibravimą turi būti priimami telefonu, elektroniniu paštu. |
| 2.2.2. | Prietaisų pristatymas/atsiėmimas | Radiacijos matuoklius kalibravimui Lietuvoje pristato ir atsiima LSMUL Kauno klinikos |
| 2.3. | Paslaugų įforminimas: |  |
| 2.3.1. | Atliktų darbų dokumentavimas: | - Surašomas atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas. - Pateikiama atitinkama sąskaita-faktūra. - Pateikiamas matavimo prietaiso kalibravimo sertifikatas/liudijimas |
| 2.3.2. | Apmokėjimo sąlygos | Per 30 dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos |

Papildomi reikalavimai, pastabos:

- Paslaugas  siūlanti įmonė/įstaiga privalo turėti teisę perkamoms paslaugoms atlikti.

- Pirkimas skaidomas į dvi pirkimo dalis. Preliminari sutarties vertė: pirmai pirkimo daliai (patikros paslaugoms) -15340 Eur , įskaitant PVM,  antrai pirkimo daliai (kalibravimo paslaugoms) - 1660   Eur, įskaitant PVM. Paslaugos bus užsakomos kol bus išpirkta bendra sutarties suma arba kol baigs galioti sutartis (priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau).