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DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS
Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2026-VKJ-86) Automatikos prietaisai ir jų atsarginės dalys pirkime.
[bookmark: _Hlk25240925]Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).
	Eil. Nr.
	Nuoroda į pirkimo dokumentus, konkretus reikalavimas (numeris ar tekstas), kurį norima koreguoti
	Siūloma korekcija / klausimas
	Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas
	Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą

	1.
	2.3.1. TS priedas Nr.1_Pasiūlymo kaina
	Žemiau pateiktoje lentelėje iš techninės sfecifikacijos, yra atsarginės dalys esamiems prietaisams. Mes planuojame siūlyti alternatyvas daugeliui prietaisų ir neaišku kaip vienoje eilutėjė konkrečiam prekių modeliui pasiūlyti atsarginę dalį tiek esamam senam prietaisui tiek naujai alternatyvai. Prašau leisti siūlyti atsarginės dalies vieną kainą, kuri galios tiek senoms atsarginėms plokštėms tiek naujų alternatyvų atsarginėms plokštėms,
	Šis punktas reiklaingas, norint siūlyti alternatyvas, o atsarginė dalis už tą pačią kainą būtų tiek seniems prietaisams tiek naujoms alternatyvoms.
	Paaiškiname, kad šiame pirkime alternatyvių pasiūlymų teikti negalima. Tiekėjas turi kiekvienai pozicijai nurodyti po vieną įkainį ir po vieną prekę, kurią siūlo. Siūlomos prekės ar atsarginės detalės turi pilnai tenkinti dokumente 2.3.1. TS priedas Nr.1_Pasiūlymo kaina nurodytus parametrus. Atkreipiame dėmesį, kad esamą prietaisą pakeitus nauju lygiaverčiu, jo nurodyti parametrai turi būti tokie patys.




	Prekių/
Paslaugų TVS kodai
	Eil. Nr.
	Prietaisas (Prekė)
	Parametras
	Reikalaujamas dydis, reikšmė
	Gamintojo siūlomos prekės išplėstinis užsakymo kodas
	Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu

	12003500186
	2
	Slėgio jutiklio atsarginė elektronika skirta turimai PMP71B įrangai
	Atsarginė elektronika PMP71B arba lygiavertė
	4-20m Hart 
	XPP0018-B1BAJ
	3

	12003500189
	5
	Skirtuminio slėgio matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai PMD75B įrangai
	Atsarginė elektronika PMD75B arba lygiavertė
	4-20m Hart 
	XPP0018-B1BAJ
	2

	12003500199
	15
	Radarinio lygio matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai FMP51 įrangai
	Atsarginė elektronika FMP51 arba lygiavertė
	4-20m Hart 
	XPF0001-X2+LA74
	3

	12003500201
	17
	Slėgio jutiklio atsarginė elektronika skirta turimai PMC71B įrangai
	Atsarginė elektronika PMC71B arba lygiavertė
	4-20m Hart 
	XPP0018-B1BAJ
	3

	12003500221
	38
	Radarinio lygio matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai FMP54 įrangai
	Atsraginė elektronika FMP54 arba lygiavertė
	4-20m Hart 
	XPF0001-X2+LA74
	3

	12003500229
	46
	Sūkurinio srauto matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai 7O2C1H įrangai
	Srauto matuoklio Prowirl 7O2C1H elektronika arba lygiavertė
	4-20mA
	7X2CXX-AABEJCACA1
	2

	12003500230
	47
	Sūkurinio srauto matuoklio atsarginis sensorius skirtas turimai 7O2C1H įrangai
	Srauto matuoklio Prowirl 7O2C1H sensorius arba lygiavertis
	Masė; Lydinys 718; 316L (integruotas temperatūros matavimas), -200...+400oC
4-20mA HART
	XPD0044-OCDAA00
	3

	12003500237
	54
	Sūkurinio srauto matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai 7O2C40 įrangai
	Srauto matuoklio Prowirl 7O2C40 elektronika arba lygiavertė
	4-20mA HART, impulsų/dažnio/jungiklio išėjimas
	7X2CXX-AABEJCACA1
	2

	12003500238
	55
	Sūkurinio srauto matuoklio atsarginis sensorius skirtas turimai 7O2C40 įrangai
	Srauto matuoklio Prowirl 7O2C40 sensorius arba lygiavertis
	Masė; Lydinys 718; 316L (integruotas temperatūros matavimas), -200...+400oC
4-20mA HART
	XPD0044-OCDAA00
	1

	12003500241
	58
	Sūkurinio srauto matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai 7F2C25 įrangai
	Srauto matuoklio Prowirl 7F2C25 elektronika arba lygiavertė
	4-20mA Hart
	7X2CXX-AAACJCAAA1
	3

	12003500242
	59
	Sūkurinio srauto matuoklio atsarginis sensorius skirtas turimai 7F2C25 įrangai
	Srauto matuoklio Prowirl 7F2C25 sensorius arba lygiavertis
	Talpa; 316L; 316L -40...+260oC
	XPD0044-FAAAA00
	3

	12003500244
	61
	Elektromagnetinio srauto matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai 5W4XX įrangai
	Srauto matuoklio Promag 400 versija C atsarginė elektronika arba lygiavertė
	AC 100...240V, AC/DC 24V                4–20 mA HART, impulsas/dažnis, jungiklio išėjimas
	XPD0040-WAALH2
	2

	12003500251
	68
	Elektromagnetinio srauto matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai 5P2B įrangai
	Electronics Promag P 200 elektronika arba lygiavertė
	4–20 mA HART
	5X2BXX-AAACCA+AA
	3

	12003500257
	73
	Vandens kokybės analizatoriaus atsarginė elektronika skirta turimai CM442 įrangai
	CM442 pagrindinė plokštė arba lygiavertė
	CM442: bazinis modulis BASE2-H
	71431301
	3

	12003500261
	79
	Silicio analizatoriaus atsarginė elektronika skirta turimai CA80SI fotometro įrangai 
	Fotometro elektronika CA80SI arba lygiavertė
	4-20mA HART
	71389529
	3

	12003500262
	80
	Silicio analizatoriaus atsarginių dalių komplektas turimai CA80SI įrangai
	Atsarginių dalių rinkinys CA80SI arba lygiavertis
	 
	CAV800-AH11+PPPQPR
	3

	12003500269
	87
	Koriolio srauto matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai 8F3B25 įrangai
	Atsarginė Promass 300, 8X3BXX elektronika arba lygiavertė
	AC 100...240V/DC 24V               Pirmasis: 4–20 mA HART,
Antrasis: Laisvai konfigūruojamas įvesties/išvesties išėjimas               
	8X3BXX-AAIBADAFAAFBTHA2
	2

	12003500259
	156
	Zondo vidinės dalies atsarginių dalių rinkinys turimai ZIRKOR200 įrangai
	Zondo vidinės dalies atsarginių dalių rinkinys arba lygiavertis
	Zondo ilgis 950 mm
	2089271
	1
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