DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2026-VKJ-86) Automatikos prietaisai ir jų atsarginės dalys pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentus, konkretus reikalavimas (numeris ar tekstas), kurį norima koreguoti | Siūloma korekcija / klausimas | Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2.3.1. TS priedas Nr.1_Pasiūlymo kaina | Žemiau pateiktoje lentelėje iš techninės sfecifikacijos, yra atsarginės dalys esamiems prietaisams. Mes planuojame siūlyti alternatyvas daugeliui prietaisų ir neaišku kaip vienoje eilutėjė konkrečiam prekių modeliui pasiūlyti atsarginę dalį tiek esamam senam prietaisui tiek naujai alternatyvai. Prašau leisti siūlyti atsarginės dalies vieną kainą, kuri galios tiek senoms atsarginėms plokštėms tiek naujų alternatyvų atsarginėms plokštėms, | Šis punktas reiklaingas, norint siūlyti alternatyvas, o atsarginė dalis už tą pačią kainą būtų tiek seniems prietaisams tiek naujoms alternatyvoms. | Paaiškiname, kad šiame pirkime alternatyvių pasiūlymų teikti negalima. Tiekėjas turi kiekvienai pozicijai nurodyti po vieną įkainį ir po vieną prekę, kurią siūlo. Siūlomos prekės ar atsarginės detalės turi pilnai tenkinti dokumente 2.3.1. TS priedas Nr.1_Pasiūlymo kaina nurodytus parametrus. Atkreipiame dėmesį, kad esamą prietaisą pakeitus nauju lygiaverčiu, jo nurodyti parametrai turi būti tokie patys. |

| Prekių/ Paslaugų TVS kodai | Eil. Nr. | Prietaisas (Prekė) | Parametras | Reikalaujamas dydis, reikšmė | Gamintojo siūlomos prekės išplėstinis užsakymo kodas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12003500186 | 2 | Slėgio jutiklio atsarginė elektronika skirta turimai PMP71B įrangai | Atsarginė elektronika PMP71B arba lygiavertė | 4-20m Hart | XPP0018-B1BAJ | 3 |
| 12003500189 | 5 | Skirtuminio slėgio matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai PMD75B įrangai | Atsarginė elektronika PMD75B arba lygiavertė | 4-20m Hart | XPP0018-B1BAJ | 2 |
| 12003500199 | 15 | Radarinio lygio matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai FMP51 įrangai | Atsarginė elektronika FMP51 arba lygiavertė | 4-20m Hart | XPF0001-X2+LA74 | 3 |
| 12003500201 | 17 | Slėgio jutiklio atsarginė elektronika skirta turimai PMC71B įrangai | Atsarginė elektronika PMC71B arba lygiavertė | 4-20m Hart | XPP0018-B1BAJ | 3 |
| 12003500221 | 38 | Radarinio lygio matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai FMP54 įrangai | Atsraginė elektronika FMP54 arba lygiavertė | 4-20m Hart | XPF0001-X2+LA74 | 3 |
| 12003500229 | 46 | Sūkurinio srauto matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai 7O2C1H įrangai | Srauto matuoklio Prowirl 7O2C1H elektronika arba lygiavertė | 4-20mA | 7X2CXX-AABEJCACA1 | 2 |
| 12003500230 | 47 | Sūkurinio srauto matuoklio atsarginis sensorius skirtas turimai 7O2C1H įrangai | Srauto matuoklio Prowirl 7O2C1H sensorius arba lygiavertis | Masė; Lydinys 718; 316L (integruotas temperatūros matavimas), -200...+400oC 4-20mA HART | XPD0044-OCDAA00 | 3 |
| 12003500237 | 54 | Sūkurinio srauto matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai 7O2C40 įrangai | Srauto matuoklio Prowirl 7O2C40 elektronika arba lygiavertė | 4-20mA HART, impulsų/dažnio/jungiklio išėjimas | 7X2CXX-AABEJCACA1 | 2 |
| 12003500238 | 55 | Sūkurinio srauto matuoklio atsarginis sensorius skirtas turimai 7O2C40 įrangai | Srauto matuoklio Prowirl 7O2C40 sensorius arba lygiavertis | Masė; Lydinys 718; 316L (integruotas temperatūros matavimas), -200...+400oC 4-20mA HART | XPD0044-OCDAA00 | 1 |
| 12003500241 | 58 | Sūkurinio srauto matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai 7F2C25 įrangai | Srauto matuoklio Prowirl 7F2C25 elektronika arba lygiavertė | 4-20mA Hart | 7X2CXX-AAACJCAAA1 | 3 |
| 12003500242 | 59 | Sūkurinio srauto matuoklio atsarginis sensorius skirtas turimai 7F2C25 įrangai | Srauto matuoklio Prowirl 7F2C25 sensorius arba lygiavertis | Talpa; 316L; 316L -40...+260oC | XPD0044-FAAAA00 | 3 |
| 12003500244 | 61 | Elektromagnetinio srauto matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai 5W4XX įrangai | Srauto matuoklio Promag 400 versija C atsarginė elektronika arba lygiavertė | AC 100...240V, AC/DC 24V 4–20 mA HART, impulsas/dažnis, jungiklio išėjimas | XPD0040-WAALH2 | 2 |
| 12003500251 | 68 | Elektromagnetinio srauto matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai 5P2B įrangai | Electronics Promag P 200 elektronika arba lygiavertė | 4–20 mA HART | 5X2BXX-AAACCA+AA | 3 |
| 12003500257 | 73 | Vandens kokybės analizatoriaus atsarginė elektronika skirta turimai CM442 įrangai | CM442 pagrindinė plokštė arba lygiavertė | CM442: bazinis modulis BASE2-H | 71431301 | 3 |
| 12003500261 | 79 | Silicio analizatoriaus atsarginė elektronika skirta turimai CA80SI fotometro įrangai | Fotometro elektronika CA80SI arba lygiavertė | 4-20mA HART | 71389529 | 3 |
| 12003500262 | 80 | Silicio analizatoriaus atsarginių dalių komplektas turimai CA80SI įrangai | Atsarginių dalių rinkinys CA80SI arba lygiavertis |  | CAV800-AH11+PPPQPR | 3 |
| 12003500269 | 87 | Koriolio srauto matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai 8F3B25 įrangai | Atsarginė Promass 300, 8X3BXX elektronika arba lygiavertė | AC 100...240V/DC 24V Pirmasis: 4–20 mA HART, Antrasis: Laisvai konfigūruojamas įvesties/išvesties išėjimas | 8X3BXX-AAIBADAFAAFBTHA2 | 2 |
| 12003500259 | 156 | Zondo vidinės dalies atsarginių dalių rinkinys turimai ZIRKOR200 įrangai | Zondo vidinės dalies atsarginių dalių rinkinys arba lygiavertis | Zondo ilgis 950 mm | 2089271 | 1 |

| Prekių/ Paslaugų TVS kodai | Eil. Nr. | Prietaisas (Prekė) | Parametras | Reikalaujamas dydis, reikšmė | Gamintojo siūlomos prekės išplėstinis užsakymo kodas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12003500186 | 2 | Slėgio jutiklio atsarginė elektronika skirta turimai PMP71B įrangai | Atsarginė elektronika PMP71B arba lygiavertė | 4-20m Hart | XPP0018-B1BAJ | 3 |
| 12003500189 | 5 | Skirtuminio slėgio matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai PMD75B įrangai | Atsarginė elektronika PMD75B arba lygiavertė | 4-20m Hart | XPP0018-B1BAJ | 2 |
| 12003500199 | 15 | Radarinio lygio matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai FMP51 įrangai | Atsarginė elektronika FMP51 arba lygiavertė | 4-20m Hart | XPF0001-X2+LA74 | 3 |
| 12003500201 | 17 | Slėgio jutiklio atsarginė elektronika skirta turimai PMC71B įrangai | Atsarginė elektronika PMC71B arba lygiavertė | 4-20m Hart | XPP0018-B1BAJ | 3 |
| 12003500221 | 38 | Radarinio lygio matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai FMP54 įrangai | Atsraginė elektronika FMP54 arba lygiavertė | 4-20m Hart | XPF0001-X2+LA74 | 3 |
| 12003500229 | 46 | Sūkurinio srauto matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai 7O2C1H įrangai | Srauto matuoklio Prowirl 7O2C1H elektronika arba lygiavertė | 4-20mA | 7X2CXX-AABEJCACA1 | 2 |
| 12003500230 | 47 | Sūkurinio srauto matuoklio atsarginis sensorius skirtas turimai 7O2C1H įrangai | Srauto matuoklio Prowirl 7O2C1H sensorius arba lygiavertis | Masė; Lydinys 718; 316L (integruotas temperatūros matavimas), -200...+400oC 4-20mA HART | XPD0044-OCDAA00 | 3 |
| 12003500237 | 54 | Sūkurinio srauto matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai 7O2C40 įrangai | Srauto matuoklio Prowirl 7O2C40 elektronika arba lygiavertė | 4-20mA HART, impulsų/dažnio/jungiklio išėjimas | 7X2CXX-AABEJCACA1 | 2 |
| 12003500238 | 55 | Sūkurinio srauto matuoklio atsarginis sensorius skirtas turimai 7O2C40 įrangai | Srauto matuoklio Prowirl 7O2C40 sensorius arba lygiavertis | Masė; Lydinys 718; 316L (integruotas temperatūros matavimas), -200...+400oC 4-20mA HART | XPD0044-OCDAA00 | 1 |
| 12003500241 | 58 | Sūkurinio srauto matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai 7F2C25 įrangai | Srauto matuoklio Prowirl 7F2C25 elektronika arba lygiavertė | 4-20mA Hart | 7X2CXX-AAACJCAAA1 | 3 |
| 12003500242 | 59 | Sūkurinio srauto matuoklio atsarginis sensorius skirtas turimai 7F2C25 įrangai | Srauto matuoklio Prowirl 7F2C25 sensorius arba lygiavertis | Talpa; 316L; 316L -40...+260oC | XPD0044-FAAAA00 | 3 |
| 12003500244 | 61 | Elektromagnetinio srauto matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai 5W4XX įrangai | Srauto matuoklio Promag 400 versija C atsarginė elektronika arba lygiavertė | AC 100...240V, AC/DC 24V 4–20 mA HART, impulsas/dažnis, jungiklio išėjimas | XPD0040-WAALH2 | 2 |
| 12003500251 | 68 | Elektromagnetinio srauto matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai 5P2B įrangai | Electronics Promag P 200 elektronika arba lygiavertė | 4–20 mA HART | 5X2BXX-AAACCA+AA | 3 |
| 12003500257 | 73 | Vandens kokybės analizatoriaus atsarginė elektronika skirta turimai CM442 įrangai | CM442 pagrindinė plokštė arba lygiavertė | CM442: bazinis modulis BASE2-H | 71431301 | 3 |
| 12003500261 | 79 | Silicio analizatoriaus atsarginė elektronika skirta turimai CA80SI fotometro įrangai | Fotometro elektronika CA80SI arba lygiavertė | 4-20mA HART | 71389529 | 3 |
| 12003500262 | 80 | Silicio analizatoriaus atsarginių dalių komplektas turimai CA80SI įrangai | Atsarginių dalių rinkinys CA80SI arba lygiavertis |  | CAV800-AH11+PPPQPR | 3 |
| 12003500269 | 87 | Koriolio srauto matuoklio atsarginė elektronika skirta turimai 8F3B25 įrangai | Atsarginė Promass 300, 8X3BXX elektronika arba lygiavertė | AC 100...240V/DC 24V Pirmasis: 4–20 mA HART, Antrasis: Laisvai konfigūruojamas įvesties/išvesties išėjimas | 8X3BXX-AAIBADAFAAFBTHA2 | 2 |
| 12003500259 | 156 | Zondo vidinės dalies atsarginių dalių rinkinys turimai ZIRKOR200 įrangai | Zondo vidinės dalies atsarginių dalių rinkinys arba lygiavertis | Zondo ilgis 950 mm | 2089271 | 1 |

Strateginių pirkimų projektų vadovė Jūratė Kaupinienė, Mob. +370 665 13258