## Sheet1
13 priedas
Darbų žiniaraštis Turgelių NVĮ
Nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba Turgelių gyvenvietėje
DARBŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. Nr. | Darbų/įrangos pavadinimai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM
1 | Statinio projekto (statybos projekto ar supaprastinto statybos projekto) parengimas, įskaitant reikalingų tyrimų, geologinių/geotechninių tyrimų atlikimą, topografinio plano parengimą. | kompl. | 1
2 | NVĮ technologinio pastato su elektros instaliacija, žaibosauga, šildymu, vėdinimu, priešgaisrine ir apsaugine signalizacija statybos darbai | kompl. | 1
3 | Elektros generatorius, jo sumontavimas ir vietos įrengimas | kompl. | 1
4 | Atvežinių nuotekų siurblinė, jos įrengimas | kompl. | 1
5 | Parengtinio valymo grandis | kompl. | 1
6 | Biologinio nuotekų valymo grandis | kompl. | 1
7 | Dumblo tvarkymo grandis | kompl. | 1
8 | Technologiniai vamzdynai ir el. kabeliai | kompl. | 1
9 | Nuotekų matavimas ir išleidimas, mėginių ėmimas | kompl. | 1
10 | Lauko inžinerinių tinklų įrengimas, prijungimas prie esamų tinklų | kompl. | 1
11 | NVĮ automatizavimo darbai, integravimas į SCADA | kompl. | 1
12 | Sklypo sutvarkymo darbai (dangų atstatymas, tvoros įrengimas, aptarnavimo takų ir aikštelės įrengimas) | kompl. | 1
13 | Baigiamieji bandymai (NVĮ bandymai, paleidimas-derinimas, valytų nuotekų tyrimai) | kompl. | 1
14 | Išpildomosios dokumentacijos parengimas, statinių, sklypo kadastriniai matavima, kadastro bylų sudarymas, suderinimassu VĮ Registrų centru. | kompl. | 1
15 | NVĮ instrukcijų parengimas, personalo apmokymai | kompl. | 1
16 | Statybos užbaigimo procedūrų atlikimas (statybos užbaigimo deklaracijos sudarymas, dokumentų sukėlimas į IS "Infostatyba" ir NVĮ registravimas VĮ Registrų centre. | kompl. | 1
Iš viso be PVM: |  |  |  | 0
PVM (21 proc.) |  |  |  | 0
Kaina iš viso su PVM: |  |  |  | 0
Note on A6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Siekiant aiškumo, rekomenduojame patikslinti pavadinimą į "Įkainotas veiklų sąrašas', kadangi prašoma sustambintų darbų su kainomis. O žiniaraščių (lokalinių sąmatų), t. y. detalių darbų su kiekiais ir kainomis, prašykite rangovo juos pateikti tik sudarius sutartį.
Note on B8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Author: Rangovas šiame sąraše turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, paslaugas, kurie reikalingi numatomiems įsigyti darbams atlikti. Prašome užtikrinti, kad šiame sąraše būtų numatyti būtent tie darbai ir paslaugos, kurie įsigyjami šio pirkimo apimtyje.