TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BARIATRINĖ LAUKO VAIKŠTYNĖ

BVPŽ kodas 33141720-3

Preliminarus perkamas kiekis 40 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
|  | turi atitikti LST EN ISO 21856:2022 ir LST EN ISO 11199-2:2021(ISO 11199-2:2021/Amd 1:2024) arba lygiaverčių standartų reikalavimus |  |
|  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) |  |
|  | turi išlaikyti ne mažiau kaip 210 kg naudotojo svorį |  |
|  | rėmas suglaudžiamas |  |
|  | su keturiais ratukais, ratukų skersmuo 195 mm ± 5 mm, padangų plotis 37 mm ± 5 mm |  |
|  | su reguliuojamo aukščio rankenomis, aukščio reguliavimo diapazonas nuo 800 mm ± 50 mm iki 1000 mm ± 50 mm; |  |
|  | darbinio ir stovėjimo stabdžio valdymo rankenėlės sumontuotos ant stūmimo rankenų |  |
|  | sėdynės plotis ne mažiau 490 mm |  |
|  | sėdynės gylis ne mažiau kaip 335 mm |  |
|  | vaikštynė su sėdyne, krepšeliu daiktams susidėti, atšvaitais, gali turėti liemens atramą |  |
|  | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt., pagal LST EN ISO 21856:2022 arba lygiaverčio standarto reikalavimus |  |
|  | garantinis laikas ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
|  | tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį tokia pačia vaikštyne |  |