1 PRIEDAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

  - Perkančioji organizacija UAB „Kauno vandenys“ (toliau – Pirkėjas).

  - Pirkimo objektai:

    - Kėlimo gervės su integruotu elektriniu vežimėliu ir jos sumontavimo darbai nuotekų siurblinėje Nr. 5 (Popieriaus g.15, Kaunas) – 1 vnt.

    - Kėlimo rankinės gervės su integruotu vežimėliu (Kleboniškio g. 1, Kaunas) – 1 vnt.

    - Lengvos konstrukcijos kilnojamas ožinis kranas (Kleboniškio g. 1, Kaunas) – 1 vnt.

- Standartai

  - Prekei 1.2.1. EN 14492-2 (kėlimo įrenginiai – gervės, vežimėliai); EN 60204-32 (mašinų elektrinė įranga – kėlimo įrenginiai); EN ISO 12100 (mašinų saugos principai).

  - Prekėms 1.2.2. ir 1.2.3. EN 13157 (rankinės kėlimo priemonės – talės); EN 15011 (kranai – bendrieji saugos reikalavimai); EN ISO 12100 (bendrieji saugos principai)

- Licencijos, sertifikavimas

  - CE atitikties deklaracija.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

  - Pagal perkamoms prekėms taikomas EB direktyvas.

- Pakuotės ir transportavimas

  - Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

  - Prekės pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis (žaliojo viešojo pirkimo reikalavimas) (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.).

  - Kėlimo gervės su integruotu elektriniu vežimėliu sumontuojamas 1.2.1 punkte nurodytame objekte. Elektrą priveda Pirkėjas. Tiekėjas atlieka montavimo ir pajungimo darbus.

  - Sulankstomas aliumininis ožinis kranas pristatomas 1.2.2. punkte nurodytu adresu.

- Kokybės kontrolė

  - Visą Sutarties laikotarpį Tiekėjas laikosi “Uždarosios akcinės bendrovės “Kauno vandenys” paslaugos tiekėjų, vykdančių ir teikiančių paslaugas ar atliekančių darbus pagal sutartinius įsipareigojimus, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimo aprašas” nuostatų:

https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Paslaugu_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2023_priedas.docx

  - Prieš atliekant 10.1 punkte numatytus mokymus, Tiekėjas parengia t. y. nurodo temas kuriomis bus mokoma ir su Pirkėju suderina mokymų protokolą.

- Dokumentacija, instrukcijos

  - Teikiant pasiūlymą pateikti:

    - CE atitikties deklaraciją;

    - ES atitikties deklaracija (Declaration of Conformity, DoC);

    - Siūlomų prekių parametrus pagrindžiančius dokumentus;

  - Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, reikalingus įregistruoti įrenginį Valstybinė darbo inspekcija potencialiai pavojingų įrenginių registre. Kartu su įrenginiu turi būti pateikiami šie dokumentai:

    - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

    - Aptarnavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba;

    - Montavimo instrukcija lietuvių kalba; montavimo ir įrengimo dokumentai (montavimo schema, montavimo aktas ar lygiaverčiai dokumentai, jei įrenginys montuojamas objekto vietoje);

    - įrenginio techninis pasas arba gamintojo techninė dokumentacija, kurioje nurodyti pagrindiniai techniniai parametrai, identifikaciniai duomenys ir eksploatavimo sąlygos;

    - gamyklinių bandymų protokolai, patvirtinantys įrenginio apkrovos ir saugos sistemų patikrinimą;

    - akredituotos įstaigos atliktos pradinės techninės būklės patikrinimo (ekspertizės) aktas, jei toks reikalingas pagal galiojančius teisės aktus.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

  - Netaikoma

- Apmokymas

  - Sulankstomo aliumininio ožinio krano montavimo, ardymo, naudojimo ir priežiūros klausimais Tiekėjas apmoko 4 (keturis) Pirkėjo darbuotojus.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

  - Prekei suteikiama garantija ne trumpesnė nei 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.

  - Garantinio laikotarpio metu, Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis pašalinti atsiradusį Prekės gedimą (atsiradusį ne dėl Pirkėjo kaltės) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie atsiradusį gedimą dienos.

- Ženklinimas

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visi tiekiami kėlimo įrenginiai būtų pažymėti pagal Mašinų direktyvos 2006/42/EB reikalavimus. Ant kiekvieno įrenginio privalo būti aiškiai įskaitoma ir patvari gamintojo lentelė arba ženklinimas, kuriame nurodyta:

  - CE ženklas;

  - gamintojo pavadinimas ir adresas;

  - įrenginio tipas, modelis, serijos numeris, pagaminimo metai;

  - nominali keliamoji galia (kg, t);

  - darbinio aukščio / lyno ar grandinės ilgio ribos;

  - elektros įrenginiams – įtampa, galia, apsaugos klasė (IP).

- Kiti reikalavimai

  - Netaikoma