## Sheet1
SUDERINTA: ___________ TŪKST.LT. |  |  | TVIRTINU:_______________TŪKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________ |  |  | ATSAKINGAS ATSTOVAS________________
2026 M. MĖN. D. |  |  | 2026 M. MĖN. D.
D A R B Ų K I E K I Ų S Ą R A Š A S
KOP AB 11h1b antra pusė Esminis pagerinimas
Statinys 1 1
Žiniaraštis 1 1
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis
eil. | kodas | aprašymai | vnt
| 4 | Vidaus darbai
1 | N26P-1212 | Sienų šiltinimas, užpurškiant poliuretano putų sluoksnį,kai sluoksnio storis 50.00 mm | 100m2 | 2.5
2 | N26P-1108 | Grindų ir perdangų šiltinimas, užpurškiant poliuretano putų sluoksnį (iš apačios, kai sluoksnio storis 50 mm) | 100m2 | 1.4
3 | N9-219 | Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms | 100m2 | 2.75
4 | F15-1-10 | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 140
5 | F5-2 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 0.6
6 | F8-1-4 | Silikatinių plytų pertvarų mūras | m3 | 4.6
7 | N6-55 | Monolitinės gelžbetoninės sąramos | m3 | 0.3
8 | F9-12-3 | Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | 100m2 | 0.15
0
| 5 | Sanitarinės patalpos
1 | N11P-0502 | Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas daugiau 0,10m2 | m2 | 7
2 | F15-1-3 | Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | 100m2 | 0.23
3 | N16P-1006 | Unitazų montavimas ( su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 1
4 | N17-31 | Pisuaro montavimas prie glazūra aptaisytų sienų | kompl. | 1
5 | N16P-1005 | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų | vnt. | 1
6 | N19-5 | Pratekančio vandens dujinio šildytuvo montavimas PRITAIKYTA MOMENTINIS VANDENS ŠILDYTUVAS GALINGUMAS IKI 6 KW | vnt | 1
7 | N11P-0202 | Grindų ir sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus su juostų įrengimo kampuose | m2 | 27
8 | N16-115 | Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos | m | 30
9 | N16P-1101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) | m | 15
0
| 6 | Durų įrengimas
1 | N2P-0302 | Lauko durų blokų montavimas metalinio karkaso angose , kai aklinų durų blokų plotas iki 2 m2 | m2 | 4.2
2 | F10-4-9 | Šarvuotos durys | vnt. | 4
3 | N2P-0302 | Techninių patalpų durų blokų montavimas metalinio karkaso angose , kai aklinų durų blokų plotas iki 2 m2 | m2 | 6
4 | N2P-0113 | Balkonų durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai durų blokų plotas iki 2 m2 PRITAIKYTA durų perkėlimas K1=0.5, K2=0.0, K3=0.0 | m2 | 2
0
| 7 | Ventiliacijos ir elektros montavimo darbai
1 | N20-956 | Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 1500 m3/h, montavimas | vnt. | 1
2 | N20P-0101 | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | m | 80
3 | N20-920 | Atšakos (balnelio) įpjovimas į tiesų ortakį, kai atšakos skersmuo iki 160 mm | vnt. | 3
4 | N20P-0207 | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 1
5 | N20-936 | Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki 1000 mm, o vidaus skersmuo iki 315 mm | vnt. | 4
6 | N20-517 | Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas K1=1.17 | vnt | 2
7 | N20P-0201 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 2
8 | N26P-0203 | Vamzdyno daugiau 300mm iki 500mm skersmens vamzdžių izoliavimas min. vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas) K1=1.2, K3=1.03 | 100m2 | 0.5
9 | F21-6-2 | Įvadinių kabelių, kurių skerspjūvis iki 25 mm2 tiesimas tranšėjoje | 100m | 0.5
10 | N21P-0327 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas tinkuotu arba mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis | 100m | 9
11 | N21-198 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.1
12 | N21-202 | Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.02
13 | N21-202 | Kryžminių perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.01
14 | N21-543 | Instaliacijos prietaisų (kištukinių lizdų, jungiklių) montavimas plastikiniuose kanaluose | 100vnt | 0.18
15 | N21-205 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.36
16 | N21P-0208 | Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 48 vnt) | vnt. | 1
17 | N21P-0705 | Vidaus apšvietimo halogeninių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių) | vnt. | 25
18 | N21P-0708 | Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas (įmontuojami) | vnt. | 8
19 | N21-198 | Virštinkinio Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.04
20 | N21P-0320 | Virštinkinių elektros instaliacinių dėžučių montavimas, tvirtinant prie gipskartonio arba medinės sienos, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 0.54
21 | N21P-0305 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 2
22 | N21P-0405 | Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžese) , kai nominali srovė iki 100 A | vnt. | 26
23 | R21-132 | Metalinių laidadėžių (kabelių kanalų) keitimas sandūras jungiant varžtais, kai laidadėžės 1m masė iki 20 kg | 100m | 0.09
0
| 8 | Lauko darbai
1 | H14K-13 | Plastmasinių kanalizacijos vamzdžių d=160mm paklojimas | 100m | 0.5
2 | N23P-0606 | Nuotekų bei dumblo persiurbimo siurblinių montavimas , kai talpos tūris iki 3 m3 | vnt. | 1
3 | N16P-0202 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm) | m | 30
4 | N23-195 | Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas | vnt | 1
5 | N21P-0116 | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm | 100m | 0.4
0
Sudarė :
/Pavardė/