TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius".

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – apsaugos nuo elektros ženklai.

  - Susijusios prekės – techninėje specifikacijoje nenurodyti, tačiau su elektros saugos ženklinimu techniškai arba funkciškai susiję gaminiai, įskaitant papildomus saugos ženklus, nurodomuosius, draudžiamuosius ir įspėjamuosius ženklus, nurodomuosius ženklus elektros įrenginiuose, laikinus elektros darbų saugos ženklus, magnetinius elektros saugos ženklus, lipdukų tipo elektros saugos ženklus, foto liuminescencinius (šviečiančius tamsoje) ženklus, skirtingų matmenų ženklus, ženklų tvirtinimo elementus, montavimo priedus, ženklų pagrindus bei kitas elektros įrenginių saugiam ir tinkamam ženklinimui skirtas prekes.

  - Užsakymas – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Apsaugos nuo elektros ženklai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Preliminarios Pirkimo apimtys nurodytos Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu, vnt.* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lipdukas "Atsargiai, slidu“, trikampio kraštinės ilgis - 160 mm | 500 |
| 2 | Įspėjamasis ženklas „Krentantys daiktai" trikampio kraštinės ilgis -160 mm | 500 |
| 3 | Įspėjamasis ženklas „Atsargiai! Pavojinga zona" 200x300 mm | 1200 |
| 4 | Įspėjamasis ženklas "Stok! įtampa" 280x210 mm | 2000 |
| 5 | Įspėjamasis ženklas "Bandymai! Pavojinga gyvybei" 280x210 mm | 1400 |
| 6 | Įspėjamasis ženklas "Nelipk! Užmuš" 280x210 mm | 1000 |
| 7 | Draudžiamasis ženklas "Nejungti! Įrenginiuose dirbama" 180x290 mm | 2000 |
| 8 | Draudžiamasis ženklas "Nejungti! Įrenginiuose dirbama" 50x80 mm | 1600 |
| 9 | Draudžiamasis ženklas "Neatidaryti! Įrenginiuose dirbama" 180x290 mm | 600 |
| 10 | Leidžiamasis ženklas "Dirbti čia" 250x250 mm | 600 |
| 11 | Leidžiamasis ženklas "Dirbti čia" 100x100 mm | 600 |
| 12 | Leidžiamasis ženklas "Lipti čia" 250x250 mm | 600 |
| 13 | Priminimo ženklas "Įžeminta" 240x130 mm | 1000 |
| 14 | Priminimo ženklas "Įžeminta" 80x50 mm | 600 |
| 15 | Įspėjamasis ženklas „STOP! pavojinga gyvybei" 210x297 mm | 135 |
| 16 | Įspėjamasis lipdukas „STOP! pavojinga gyvybei" 210x297 mm | 200 |
| 17 | Draudžiamasis ženklas „Draudžiama vykdyti darbus neišjungus įtampos" 333x125 mm | 100 |

* Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

  - Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti Lentelėje Nr. 1 nenurodytų, tačiau su Pirkimo objektu Susijusių prekių, kaip jos apibrėžtos Techninės specifikacijos 1.5 punkte.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turi būti pristatomos į Pirkėjo sandėlį adresu: Martinavos g. 8, Martinavos kaimas, Karmėlavos sen., Kauno raj. sav., LT-54475.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas:

    - Prekės turi atitikti Lentelėje Nr. 2 nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Aprašymas, techniniai parametrai ir reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Lipdukas „Atsargiai, slidu“, trikampio kraštinės ilgis - 160 mm | 1.1. Nuolatinis ženklas, įspėjantis apie elektros smūgio pavojų. 1.2. Skirtas naudoti lauko ir vidaus sąlygomis. Ženklas su vienpusiu žymėjimu. 1.3. Privalo atitikti aktualios redakcijos Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), reikalavimus. 1.4. Ženklo matmenys: lygiakraščio trikampio kraštinės ilgis – 160 mm. 1.5. Ženklo vaizdas: juodos spalvos apvadas, kurio plotis 10 mm, ir juodos spalvos iliustracija apie paslydimo pavojų geltoname fone. 1.6. Ženklas – savaime prilimpantis lipdukas, pagamintas iš vandeniui atsparios plėvelės. 1.7. Ženklas turi būti skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai ne siauresnėse ribose kaip nuo -35 °C iki +35 °C. 1.8. Ženklas turi būti atsparus aplinkos oro drėgmei iki 100 %. 1.9. Ženklo vaizdas ir spalvos turi būti nenusitrinantys, atsparūs ultravioletinių saulės spindulių, drėgmės, karščio, šalčio ir kitų atmosferos veiksnių poveikiui. 1.10. Lipduko klijai turi užtikrinti patikimą sukibimą su švariu ir sausu metaliniu, plastikiniu arba dažytu paviršiumi visą garantinį laikotarpį. 1.11. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesių, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo abiejų šalių dienos. |
|  | Įspėjamasis ženklas „Krentantys daiktai" trikampio kraštinės ilgis -160 mm | 2.1. Laikino naudojimo ženklas, įspėjantis apie krentančių daiktų pavojų. 2.2. Skirtas naudoti lauko ir vidaus sąlygomis. Ženklas su vienpusiu žymėjimu. 2.3. Privalo atitikti aktualios redakcijos Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (toliau – Taisyklės), reikalavimus. 2.4. Ženklo matmenys: lygiakraščio trikampio kraštinės ilgis – 160 mm. 2.5. Ženklo vaizdas: juodos spalvos apvadas, kurio plotis 10 mm, ir juodos spalvos simbolis geltoname fone. 2.6. Ženklas turi būti pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos. 2.7. Ženklas turi išlaikyti eksploatacines savybes esant aplinkos temperatūrai ne siauresnėse ribose kaip nuo -35 °C iki +35 °C. 2.8. Ženklas turi būti atsparus aplinkos oro drėgmei iki 100 %. 2.9. Ženklo vaizdas ir spalvos turi būti nenusitrinantys, atsparūs ultravioletinių saulės spindulių, drėgmės, karščio, šalčio ir kitų atmosferos veiksnių poveikiui. 2.10. Virvelės tvirtinimui ženklo viršutiniuose kampuose turi būti įrengtos 2 vnt. Ø 4 mm skylės. 2.11. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesių, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo abiejų šalių dienos. |
|  | Įspėjamasis ženklas „Atsargiai! Pavojinga zona" 200x300 mm | 3.1. Laikino naudojimo ženklas, įspėjantis apie pavojų vykdant pavojingus darbus. 3.2. Skirtas naudoti lauko ir vidaus sąlygomis. Ženklas su vienpusiu žymėjimu. 3.3. Privalo atitikti aktualios redakcijos Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), reikalavimus. 3.4. Ženklo matmenys – 200 × 300 mm. 3.5. Ženklo vaizdas: juodos ir raudonos spalvos užrašas baltame fone, 10 mm pločio ryškiai raudonas apvadas ir ryškiai raudonas šauktuko simbolis baltame fone. 3.6. Ženklas turi būti pagamintas iš elektros srovei nelaidžios plastikinės (ar lygiavertės) medžiagos. 3.7. Ženklo storis – 2 ± 0,5 mm. 3.8. Ženklo tvirtinimo elementai turi būti pagaminti iš elektros srovei nelaidžios ir vandeniui atsparios medžiagos. 3.9. Ženklas turi išlaikyti eksploatacines savybes esant aplinkos temperatūrai ne siauresnėse ribose kaip nuo -35 °C iki +35 °C. 3.10. Ženklas turi būti atsparus aplinkos oro drėgmei iki 100 %. 3.11. Ženklo vaizdas, užrašai ir spalvos turi būti nenusitrinantys, atsparūs ultravioletinių saulės spindulių, drėgmės, karščio, šalčio ir kitų atmosferos veiksnių poveikiui. 3.10. Virvelės tvirtinimui ženklo viršutiniuose kampuose turi būti įrengtos 2 vnt. Ø 4 mm skylės. 3.11. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo abiejų šalių dienos. |
|  | Įspėjamasis ženklas „Stok! įtampa" 280x210 mm | 4.1. Laikino naudojimo ženklas, įspėjantis apie elektros smūgio pavojų. 4.2. Skirtas naudoti lauko ir vidaus sąlygomis, su vienpusiu žymėjimu. 4.3. Privalo atitikti aktualios redakcijos Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), reikalavimus. 4.4. Ženklo matmenys – 280 × 210 mm. 4.5. Ženklo vaizdas: juodos spalvos didžiosios raidės baltame fone, 10 mm pločio ryškiai raudonas apvadas ir ryškiai raudonos spalvos strėlė. 4.6. Ženklas turi būti pagamintas iš elektros srovei nelaidžios plastikinės medžiagos. 4.7. Ženklo storis – 2 ± 0,5 mm. 4.8. Ženklo tvirtinimo elementai turi būti pagaminti iš elektros srovei nelaidžios ir vandeniui atsparios medžiagos. 4.9. Ženklas turi išlaikyti eksploatacines savybes esant aplinkos temperatūrai ne siauresnėse ribose kaip nuo -35 °C iki +35 °C. 4.10. Ženklas turi būti atsparus aplinkos oro drėgmei iki 100 %. 4.11.Ženklo vaizdas, užrašai ir spalvos turi būti nenusitrinantys, atsparūs ultravioletinių saulės spindulių, drėgmės, karščio, šalčio ir kitų atmosferos veiksnių poveikiui. 4.12. Virvelės tvirtinimui ženklo viršutiniuose kampuose turi būti įrengtos 2 vnt. Ø 4 mm skylės. 4.13. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo abiejų šalių dienos. |
|  | Įspėjamasis ženklas „Bandymai! Pavojinga gyvybei" 280x210 mm | 5.1.Laikino naudojimo ženklas, įspėjantis apie elektros smūgio pavojų. 5.2. Skirtas naudoti lauko ir vidaus sąlygomis, su vienpusiu žymėjimu. 5.3. Privalo atitikti aktualios redakcijos Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), reikalavimus. 5.4. Ženklo matmenys – 280 × 210 mm. 5.5. Ženklo vaizdas: juodos spalvos didžiosios raidės baltame fone, 10 mm pločio ryškiai raudonas apvadas ir ryškiai raudonos spalvos strėlė. 5.6. Ženklas turi būti pagamintas iš elektros srovei nelaidžios plastikinės medžiagos. 5.7. Ženklo storis – 2 ± 0,5 mm. 5.8. Ženklo tvirtinimo elementai turi būti pagaminti iš elektros srovei nelaidžios ir vandeniui atsparios medžiagos. 5.9. Ženklas turi išlaikyti eksploatacines savybes esant aplinkos temperatūrai ne siauresnėse ribose kaip nuo -35 °C iki +35 °C. 5.10. Ženklas turi būti atsparus aplinkos oro drėgmei iki 100 %. 5.11.Ženklo vaizdas, užrašai ir spalvos turi būti nenusitrinantys, atsparūs ultravioletinių saulės spindulių, drėgmės, karščio, šalčio ir kitų atmosferos veiksnių poveikiui. 5.12. Virvelės tvirtinimui ženklo viršutiniuose kampuose turi būti įrengtos 2 vnt. Ø 4 mm skylės. 5.13. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo abiejų šalių dienos. |
|  | Įspėjamasis ženklas „Nelipk! Užmuš" 280x210 mm | 6.1.Laikino naudojimo ženklas, įspėjantis apie elektros smūgio pavojų. 6.2. Skirtas naudoti lauko ir vidaus sąlygomis, su vienpusiu žymėjimu. 6.3. Privalo atitikti aktualios redakcijos Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), reikalavimus. 6.4. Ženklo matmenys – 280 × 210 mm. 6.5. Ženklo vaizdas: juodos spalvos didžiosios raidės baltame fone, 10 mm pločio ryškiai raudonas apvadas ir ryškiai raudonos spalvos strėlė. 6.6. Ženklas turi būti pagamintas iš elektros srovei nelaidžios plastikinės ar lygiavertės medžiagos. 6.7. Ženklo storis – 2 ± 0,5 mm. 6.8. Ženklo tvirtinimo elementai turi būti pagaminti iš elektros srovei nelaidžios ir vandeniui atsparios medžiagos. 6.9. Ženklas turi išlaikyti eksploatacines savybes esant aplinkos temperatūrai ne siauresnėse ribose kaip nuo -35 °C iki +35 °C. 6.10. Ženklas turi būti atsparus aplinkos oro drėgmei iki 100 %. 6.11.Ženklo vaizdas, užrašai ir spalvos turi būti nenusitrinantys, atsparūs ultravioletinių saulės spindulių, drėgmės, karščio, šalčio ir kitų atmosferos veiksnių poveikiui. 6.12. Virvelės tvirtinimui ženklo viršutiniuose kampuose turi būti įrengtos 2 vnt. Ø 4 mm skylės. 6.13. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo abiejų šalių dienos. |
|  | Draudžiamasis ženklas „Nejungti! Įrenginiuose dirbama" 180x290 mm | 7.1. Laikino naudojimo ženklas, draudžiantis įjungti komutacinį aparatą. 7.2. Skirtas naudoti lauko ir vidaus sąlygomis su vienpusiu žymėjimu. 7.3. Privalo atitikti aktualios redakcijos Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), reikalavimus. 7.4. Ženklo matmenys – 180 × 290 mm. 7.5. Ženklo vaizdas: baltame fone pavaizduotas raudonos spalvos draudžiamasis ženklas (raudonas žiedas, 45° kampu iš viršaus į apačią perskirtas įstriža raudona juosta), žiedo viduje vertikaliai pavaizduotas juodos spalvos scheminis kirtiklio simbolis, užrašai – juodos spalvos. 7.6. Ženklas turi būti pagamintas iš elektros srovei nelaidžios plastikinės medžiagos. 7.7. Raudono žiedo išorinis skersmuo – 150 mm. 7.8. Raudono žiedo plotis – 15 mm. 7.9. Įstrižos raudonos juostos plotis – 12 mm. 7.10. Ženklo storis – 2 ± 0,5 mm. 7.11. Ženklo tvirtinimo virvelė turi būti pagaminta iš elektros srovei nelaidžios ir vandeniui atsparios medžiagos. 7.12. Ženklas turi išlaikyti eksploatacines savybes esant aplinkos temperatūrai ne siauresnėse ribose kaip nuo -35 °C iki +35 °C. 7.13. Ženklas turi būti atsparus aplinkos oro drėgmei iki 100 %. 7.14. Ženklo vaizdas, užrašai ir spalvos turi būti nenusitrinantys, atsparūs ultravioletinių saulės spindulių, drėgmės, karščio, šalčio ir kitų atmosferos veiksnių poveikiui. 7.15. Virvelės tvirtinimui ženklo viršutiniuose kampuose turi būti įrengtos 2 vnt. Ø 4 mm skylės. 7.16. Ženklo paviršius turi būti pritaikytas daugkartiniams užrašams atlikti ir ištrinti, nepažeidžiant ženklo paviršiaus, vaizdo bei eksploatacinių savybių. 7.17. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo abiejų šalių dienos. |
|  | Draudžiamasis ženklas „Nejungti! Įrenginiuose dirbama" 50x80 mm | 8.1. Laikino naudojimo ženklas, draudžiantis įjungti komutacinį aparatą. 8.2. Skirtas naudoti lauko ir vidaus sąlygomis su vienpusiu žymėjimu. 8.3. Privalo atitikti aktualios redakcijos Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), reikalavimus. 8.4. Ženklo matmenys – 50 × 800 mm. 8.5. Ženklo vaizdas: baltame fone pavaizduotas raudonos spalvos draudžiamasis ženklas (raudonas žiedas, 45° kampu iš viršaus į apačią perskirtas įstriža raudona juosta), žiedo viduje vertikaliai pavaizduotas juodos spalvos scheminis kirtiklio simbolis, užrašai – juodos spalvos. 8.6. Ženklas turi būti pagamintas iš elektros srovei nelaidžios plastikinės medžiagos. 8.7. Raudono žiedo išorinis skersmuo – 150 mm. 8.8. Raudono žiedo plotis – 15 mm. 8.9. Įstrižos raudonos juostos plotis – 12 mm. 8.10. Ženklo storis – 2 ± 0,5 mm. 8.11. Ženklo tvirtinimo virvelė turi būti pagaminta iš elektros srovei nelaidžios ir vandeniui atsparios medžiagos. 8.12. Ženklas turi išlaikyti eksploatacines savybes esant aplinkos temperatūrai ne siauresnėse ribose kaip nuo -35 °C iki +35 °C. 8.13. Ženklas turi būti atsparus aplinkos oro drėgmei iki 100 %. 8.14. Ženklo vaizdas, užrašai ir spalvos turi būti nenusitrinantys, atsparūs ultravioletinių saulės spindulių, drėgmės, karščio, šalčio ir kitų atmosferos veiksnių poveikiui. 8.15. Virvelės tvirtinimui ženklo viršutiniuose kampuose turi būti įrengtos 2 vnt. Ø 4 mm skylės. 8.16. Ženklo paviršius turi būti pritaikytas daugkartiniams užrašams atlikti ir ištrinti, nepažeidžiant ženklo paviršiaus, vaizdo bei eksploatacinių savybių. 8.17. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo abiejų šalių dienos. |
|  | Draudžiamasis ženklas „Neatidaryti! Įrenginiuose dirbama" 180x290 mm | 9.1. Laikino naudojimo ženklas, draudžiantis įjungti komutacinį aparatą. 9.2. Skirtas naudoti lauko ir vidaus sąlygomis su vienpusiu žymėjimu. 9.3. Privalo atitikti aktualios redakcijos Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), reikalavimus. 9.4. Ženklo matmenys – 180 × 290 mm. 9.5. Ženklo vaizdas: baltame fone pavaizduotas raudonos spalvos draudžiamasis ženklas (raudonas žiedas, 45° kampu iš viršaus į apačią perskirtas įstriža raudona juosta), žiedo viduje vertikaliai pavaizduotas juodos spalvos vandens čiaupo simbolis, užrašai – juodos spalvos. 9.6. Ženklas turi būti pagamintas iš elektros srovei nelaidžios plastikinės medžiagos. 9.7. Raudono žiedo išorinis skersmuo – 150 mm. 9.8. Raudono žiedo plotis – 15 mm. 9.9. Įstrižos raudonos juostos plotis – 12 mm. 9.10. Ženklo storis – 2 ± 0,5 mm. 9.11. Ženklo tvirtinimo virvelė turi būti pagaminta iš elektros srovei nelaidžios ir vandeniui atsparios medžiagos. 9.12. Ženklas turi išlaikyti eksploatacines savybes esant aplinkos temperatūrai ne siauresnėse ribose kaip nuo -35 °C iki +35 °C. 9.13. Ženklas turi būti atsparus aplinkos oro drėgmei iki 100 %. 9.14. Ženklo vaizdas, užrašai ir spalvos turi būti nenusitrinantys, atsparūs ultravioletinių saulės spindulių, drėgmės, karščio, šalčio ir kitų atmosferos veiksnių poveikiui. 9.15. Virvelės tvirtinimui ženklo viršutiniuose kampuose turi būti įrengtos 2 vnt. Ø 4 mm skylės. 9.16. Ženklo paviršius turi būti pritaikytas daugkartiniams užrašams atlikti ir ištrinti, nepažeidžiant ženklo paviršiaus, vaizdo bei eksploatacinių savybių. 9.17. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo abiejų šalių dienos. |
|  | Leidžiamasis ženklas „Dirbti čia" 250x250 mm | 10.1. Laikino naudojimo ženklas, nurodantis darbo vietą. 10.2. Skirtas naudoti lauko ir vidaus sąlygomis, su vienpusiu žymėjimu. 10.3. Privalo atitikti aktualios redakcijos Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), reikalavimus. 10.4. Ženklo matmenys – 250 × 250 mm. 10.5. Ženklo vaizdas: žaliame fone pavaizduotas baltos spalvos 200 mm skersmens skritulys, kurio viduje pateiktas užrašas juodos spalvos didžiosiomis raidėmis. 10.6. Ženklas turi būti pagamintas iš elektros srovei nelaidžios plastikinės ar lygiavertės medžiagos. 10.7. Ženklo storis – 2 ± 0,5 mm. 10.8. Ženklo tvirtinimo virvelė turi būti pagaminta iš elektros srovei nelaidžios ir vandeniui atsparios medžiagos. 10.9. Ženklas turi išlaikyti eksploatacines savybes esant aplinkos temperatūrai ne siauresnėse ribose kaip nuo -35 °C iki +35 °C. 10.10. Ženklas turi būti atsparus aplinkos oro drėgmei iki 100 %. 10.11. Ženklo vaizdas, užrašai ir spalvos turi būti nenusitrinantys, atsparūs ultravioletinių saulės spindulių, drėgmės, karščio, šalčio ir kitų atmosferos veiksnių poveikiui. 10.12. Virvelės tvirtinimui ženklo viršutiniuose kampuose turi būti įrengtos 2 vnt. Ø 4 mm skylės. 10.13. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo abiejų šalių dienos. |
|  | Leidžiamasis ženklas „Dirbti čia" 100x100 mm | 11.1. Laikino naudojimo ženklas, nurodantis darbo vietą. 11.2. Skirtas naudoti lauko ir vidaus sąlygomis, su vienpusiu žymėjimu. 11.3. Privalo atitikti aktualios redakcijos Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), reikalavimus. 11.4. Ženklo matmenys – 100 × 100 mm. 11.5. Ženklo vaizdas: žaliame fone pavaizduotas baltos spalvos 200 mm skersmens skritulys, kurio viduje pateiktas užrašas juodos spalvos didžiosiomis raidėmis. 11.6. Ženklas turi būti pagamintas iš elektros srovei nelaidžios plastikinės ar lygiavertės medžiagos. 11.7. Ženklo storis – 2 ± 0,5 mm. 11.8. Ženklo tvirtinimo virvelė turi būti pagaminta iš elektros srovei nelaidžios ir vandeniui atsparios medžiagos. 11.9. Ženklas turi išlaikyti eksploatacines savybes esant aplinkos temperatūrai ne siauresnėse ribose kaip nuo -35 °C iki +35 °C. 11.10. Ženklas turi būti atsparus aplinkos oro drėgmei iki 100 %. 11.11. Ženklo vaizdas, užrašai ir spalvos turi būti nenusitrinantys, atsparūs ultravioletinių saulės spindulių, drėgmės, karščio, šalčio ir kitų atmosferos veiksnių poveikiui. 11.12. Virvelės tvirtinimui ženklo viršutiniuose kampuose turi būti įrengtos 2 vnt. Ø 4 mm skylės. 11.13. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo abiejų šalių dienos. |
|  | Leidžiamasis ženklas „Lipti čia" 250x250 mm | 12.1. Laikino naudojimo ženklas, nurodantis saugaus pasikėlimo vietą. 12.2. Skirtas naudoti lauko ir vidaus sąlygomis, su vienpusiu žymėjimu. 12.3. Privalo atitikti aktualios redakcijos Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), reikalavimus. 12.4. Ženklo matmenys – 250 × 250 mm. 12.5. Ženklo vaizdas: žaliame fone pavaizduotas baltos spalvos 200 mm skersmens skritulys, kurio viduje pateiktas užrašas juodos spalvos didžiosiomis raidėmis. 12.6. Ženklas turi būti pagamintas iš elektros srovei nelaidžios plastikinės ar lygiavertės medžiagos. 12.7. Ženklo storis – 2 ± 0,5 mm. 12.8. Ženklo tvirtinimo virvelė turi būti pagaminta iš elektros srovei nelaidžios ir vandeniui atsparios medžiagos. 12.9. Ženklas turi išlaikyti eksploatacines savybes esant aplinkos temperatūrai ne siauresnėse ribose kaip nuo -35 °C iki +35 °C. 12.10. Ženklas turi būti atsparus aplinkos oro drėgmei iki 100 %. 12.11. Ženklo vaizdas, užrašai ir spalvos turi būti nenusitrinantys, atsparūs ultravioletinių saulės spindulių, drėgmės, karščio, šalčio ir kitų atmosferos veiksnių poveikiui. 12.12. Virvelės tvirtinimui ženklo viršutiniuose kampuose turi būti įrengtos 2 vnt. Ø 4 mm skylės. 12.13. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo abiejų šalių dienos. |
|  | Priminimo ženklas „Įžeminta" 240x130 mm | 13.1. Laikino naudojimo ženklas, primenantis, kad yra įjungtas įžeminimo įrenginys. 13.2. Skirtas naudoti lauko ir vidaus sąlygomis, su vienpusiu žymėjimu. 13.3. Privalo atitikti aktualios redakcijos Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), reikalavimus. 13.4. Ženklo matmenys – 240 × 130 mm. 13.5. Ženklo vaizdas: juodos spalvos didžiosios raidės šviesiai mėlyname fone. 13.6. Ženklas turi būti pagamintas iš elektros srovei nelaidžios plastikinės medžiagos. 13.7. Ženklo storis – 2 ± 0,5 mm. 13.8. Ženklo tvirtinimo virvelė turi būti pagaminta iš elektros srovei nelaidžios ir vandeniui atsparios medžiagos. 13.9. Ženklas turi išlaikyti eksploatacines savybes esant aplinkos temperatūrai ne siauresnėse ribose kaip nuo -35 °C iki +35 °C. 13.10. Ženklas turi būti atsparus aplinkos oro drėgmei iki 100 %. 13.11. Ženklo vaizdas, užrašai ir spalvos turi būti nenusitrinantys, atsparūs ultravioletinių saulės spindulių, drėgmės, karščio, šalčio ir kitų atmosferos veiksnių poveikiui. 13.12. Virvelės tvirtinimui ženklo viršutiniuose kampuose turi būti įrengtos 2 vnt. Ø 4 mm skylės. 13.13. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesių, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo abiejų šalių dienos. |
|  | Priminimo ženklas „Įžeminta" 80x50 mm | 14.1. Laikino naudojimo ženklas, primenantis, kad yra įjungtas įžeminimo įrenginys. 14.2. Skirtas naudoti lauko ir vidaus sąlygomis, su vienpusiu žymėjimu. 14.3. Privalo atitikti aktualios redakcijos Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), reikalavimus. 14.4. Ženklo matmenys – 80 × 50 mm. 14.5. Ženklo vaizdas: juodos spalvos didžiosios raidės šviesiai mėlyname fone. 14.6. Ženklas turi būti pagamintas iš elektros srovei nelaidžios plastikinės medžiagos. 14.7. Ženklo storis – 2 ± 0,5 mm. 14.8. Ženklo tvirtinimo virvelė turi būti pagaminta iš elektros srovei nelaidžios ir vandeniui atsparios medžiagos. 14.9. Ženklas turi išlaikyti eksploatacines savybes esant aplinkos temperatūrai ne siauresnėse ribose kaip nuo -35 °C iki +35 °C. 14.10. Ženklas turi būti atsparus aplinkos oro drėgmei iki 100 %. 14.11. Ženklo vaizdas, užrašai ir spalvos turi būti nenusitrinantys, atsparūs ultravioletinių saulės spindulių, drėgmės, karščio, šalčio ir kitų atmosferos veiksnių poveikiui. 14.12. Virvelės tvirtinimui ženklo viršutiniuose kampuose turi būti įrengtos 2 vnt. Ø 4 mm skylės. 14.13. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesių, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo abiejų šalių dienos. |
|  | Įspėjamasis ženklas „STOP! pavojinga gyvybei" 210x297 mm | 15.1. Laikino naudojimo ženklas, įspėjantis apie pavojų gyvybei. 15.2. Skirtas naudoti lauko ir vidaus sąlygomis, su vienpusiu žymėjimu. 15.3. Privalo atitikti aktualios redakcijos Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), reikalavimus. 15.4. Ženklo matmenys – 180 × 290 mm. 15.5. Ženklo vaizdas: geltoname fone pavaizduotas juodos spalvos įspėjamasis trikampis su žaibo ir žmogaus figūros simboliais, užrašas „STOP! PAVOJINGA GYVYBEI“ pateikiamas juodos spalvos didžiosiomis raidėmis. 15.6. Ženklas turi būti pagamintas iš elektros srovei nelaidžios plastikinės medžiagos. 15.7. Ženklo storis – 1 ± 0,5 mm. 15.8. Ženklo tvirtinimo virvelė turi būti pagaminta iš elektros srovei nelaidžios ir vandeniui atsparios medžiagos. 15.9. Ženklas turi išlaikyti eksploatacines savybes esant aplinkos temperatūrai ne siauresnėse ribose kaip nuo -35 °C iki +35 °C. 15.10. Ženklas turi būti atsparus aplinkos oro drėgmei iki 100 %. 15.11.Ženklo vaizdas, užrašai ir spalvos turi būti nenusitrinantys, atsparūs ultravioletinių saulės spindulių, drėgmės, karščio, šalčio ir kitų atmosferos veiksnių poveikiui. 15.12. Virvelės tvirtinimui ženklo viršutiniuose kampuose turi būti įrengtos 2 vnt. Ø 4 mm skylės. 15.13. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesių, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo abiejų šalių dienos. |
|  | Įspėjamasis lipdukas „STOP! pavojinga gyvybei" 210x297 mm | 16.1. Įspėjamasis lipdukas „STOP! PAVOJINGA GYVYBEI“. 16.2. Skirtas naudoti lauko ir vidaus sąlygomis, su vienpusiu žymėjimu. 16.3. Privalo atitikti aktualios redakcijos Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), reikalavimus. 16.4. Lipduko matmenys – 210 × 297 mm. 16.5. Lipduko vaizdas: geltoname fone pavaizduotas juodos spalvos įspėjamasis trikampis su žaibo ir žmogaus figūros simboliais, užrašas „STOP! PAVOJINGA GYVYBEI“ pateikiamas juodos spalvos didžiosiomis raidėmis. 16.6. Lipdukas turi būti pagamintas iš vandeniui atsparios, lauko sąlygoms tinkamos savaime prilimpančios plėvelės. 16.7. Lipduko medžiaga ir klijai turi būti atsparūs ultravioletinių saulės spindulių, drėgmės, karščio, šalčio ir kitų atmosferos veiksnių poveikiui. 16.8. Lipdukas turi išlaikyti eksploatacines savybes esant aplinkos temperatūrai ne siauresnėse ribose kaip nuo -35 °C iki +35 °C. 16.9. Lipdukas turi būti atsparus aplinkos oro drėgmei iki 100 %. 16.10.Lipduko vaizdas, užrašai ir spalvos turi būti nenusitrinantys, atsparūs ultravioletinių saulės spindulių, drėgmės, karščio, šalčio ir kitų atmosferos veiksnių poveikiui. 16.11. Lipduko klijai turi užtikrinti patikimą sukibimą su švariu ir sausu metaliniu, plastikiniu arba dažytu paviršiumi visą garantinį laikotarpį. 16.12. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo abiejų šalių dienos. |
|  | Draudžiamasis ženklas „Draudžiama vykdyti darbus neišjungus įtampos" 333x125 mm | 17.1. Laikino naudojimo ženklas, įspėjantis apie esančią įtampą. 17.2. Skirtas naudoti lauko ir vidaus sąlygomis, su vienpusiu žymėjimu. 17.3. Privalo atitikti aktualios redakcijos Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), reikalavimus. 17.4. Ženklo matmenys – 333 × 125 mm. 17.5. Ženklo vaizdas: baltame fone pavaizduotas raudonos spalvos draudžiamasis simbolis (raudonas perbrauktas apskritimas), jo viduje pavaizduota juodos spalvos ranka, užrašai pateikiami baltos spalvos didžiosiomis raidėmis raudoname fone. 17.6. Ženklas turi būti pagamintas iš elektros srovei nelaidžios plastikinės medžiagos. 17.7. Ženklo storis – 1 ± 0,5 mm. 17.8. Ženklo tvirtinimo virvelė turi būti pagaminta iš elektros srovei nelaidžios ir vandeniui atsparios medžiagos. 17.9. Ženklas turi išlaikyti eksploatacines savybes esant aplinkos temperatūrai ne siauresnėse ribose kaip nuo -35 °C iki +35 °C. 17.10. Ženklas turi būti atsparus aplinkos oro drėgmei iki 100 %. 17.11.Ženklo vaizdas, užrašai ir spalvos turi būti nenusitrinantys, atsparūs ultravioletinių saulės spindulių, drėgmės, karščio, šalčio ir kitų atmosferos veiksnių poveikiui. 17.12. Virvelės tvirtinimui ženklo viršutiniuose kampuose turi būti įrengtos 2 vnt. Ø 4 mm skylės. 17.13. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesių, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo abiejų šalių dienos. |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes Sutarties vykdymo metu Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu pristatyti Darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. Prekės turi būti pristatomos nuo 10:00 val. iki 16:30 val. pirmadienį – ketvirtadienį bei nuo 10:00 val. iki 15:15 val. penktadienį.

  - Užsakymus Pirkėjas teiks Tiekėjui elektroniniu paštu nurodytu Sutartyje.

  - Prekės turi būti pristatomos ne vėliau kaip per 10 (dešimt)  darbo dienų nuo Pirkėjo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Užsakymas laikomas gautu jo pateikimo laiku.

  - Prekių pristatymo kaštai turi būti įtraukti į Prekių kainą.

  - Prekių atsitiktinio dingimo ar sugedimo rizika iki Prekių pristatymo vietos tenka Tiekėjui.

  - Minimali vieno teikiamo Užsakymo vertė – 100,00 (vienas šimtas eurų 00 ct) Eur be PVM (taikoma ir Prekėms, ir Susijusioms prekėms).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas), tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis nei nurodytas techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 2, garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių priėmimo – perdavimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir kokybiškas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Prekių trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę ir (ar) tiekimą, reikalavimams.