TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI
1. Žymeklis – markeris chirurginis odai su liniuote: 
· sterilus;
· vienkartinis;
· 150mm ilgio;
· supakuoti po vieną;
· violetinės spalvos rašalas;
· netoksiški (nedirgina odos);
· su liniuote.
Orientacinis poreikis: 400 vnt.

2. Ureterinis įvedėjas:
· Sterilus (simbolis ant pakuotės);
· Vienkartinis (pažymėta simboliu);
· Lankstus distalinis galas;
· Dengtas hidrofiline danga, stiebas su integruota viela; 
· Slėgio vožtuvas - aspiracijos slėgio reguliavimui 
· 45 laipsnių kampo šoninė atšaka, skirta prijungimui prie atsiurbimo įrenginio;
· Guminis arba lygiavertės medžiagos sandariklis;
· Raudona juosta nurodanti įvedimo ribą;
· Dydis: vidinis diametras 11Fr, išorinis diametras 13Fr;
· Ilgis 55cm ± 1cm;
· Ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· Su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
      Orientacinis poreikis: 20 vnt.
3.1. Perkutaninės drenavimo sistemos rinkinys, kateteris CH9: 
· sterili (simbolis ant pakuotės); 
· vienkartinė (pažymėta simboliu); 
· skirta skysčių ir oro iš paciento kūno ertmių pašalinimui; 
· rinkinys gali būti naudojamas drenažui gravitacijos būdu arba siurbimo būdu, prijungtu prie surinkimo sistemų, taip pat skysčių mėginių surinkimui diagnostikos tikslais. Rinkinys taip pat gali būti naudojamas skysčių, tokių kaip druskos skalavimo tirpalai, infuzijai; 
· galimas panaudojimas: ascitui pilvo ertmėje, pneumotoroksui, pleuros drenavimui, paracentezei; 
· rinkinio sudėtis be prailginimo linijos; 
· sugraduotas “Pig Tail” poliuretano kateteris su dvigubu vienos krypties vožtuvu;
· veress adata su integruotu saugos indikatoriumi ir Luer Lock jungtimi;
· surinkimo maišas 2000 ml su Luer Lock jungtimi, integruotais Heimlich ir oro išleidimo vožtuvais. 
· kateterio dydis CH 9; 
-  ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo laikas; 
-  su numatyta pakuotės atidarymo vieta. 
Orientacinis poreikis: 36 vnt.
3.2. Perkutaninės drenavimo sistemos rinkinys, kateteris CH12: 
· sterili (simbolis ant pakuotės); 
· vienkartinė (pažymėta simboliu); 
· skirta skysčių ir oro iš paciento kūno ertmių pašalinimui; 
· rinkinys gali būti naudojamas drenažui gravitacijos būdu arba siurbimo būdu, prijungtu prie surinkimo sistemų, taip pat skysčių mėginių surinkimui diagnostikos tikslais. Rinkinys taip pat gali būti naudojamas skysčių, tokių kaip druskos skalavimo tirpalai, infuzijai. 
· galimas panaudojimas: ascitui pilvo ertmėje, pneumotoroksui, pleuros drenavimui, paracentezei;  
· rinkinio sudėtis be prailginimo linijos; 
· sugraduotas “Pig Tail” poliuretano kateteris su dvigubu vienos krypties vožtuvu; 
· veress adata su integruotu saugos indikatoriumi ir Luer Lock jungtimi; 
· surinkimo maišas 2000 ml su Luer Lock jungtimi, integruotais Heimlich ir oro išleidimo vožtuvais. 
· Kateterio dydis CH 12; 
· ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo laikas; 
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta. 
Orientacinis poreikis: 36 vnt.

4.1-4.3. Armuoti endotrachėjiniai vamzdeliai:
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· pagaminti iš silikono ar PVC ar lygiaverčių medžiagų su nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos spirale vamzdelio viduje (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);
· rentgenokontrastiniai;
· vamzdelio proksimaliniame gale yra jungtis;
· vamzdelio distalinėje dalyje, dešinėje yra angelė;
· vamzdelio distalinės dalies bei šoninės angelės kraštai užapvalinti, netraumuojantys gleivinės;
· vamzdelio distaliniame gale yra manžetė, pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos;
· vamzdelio manžetė yra apvalios, pailgos (cilindro) formos, didelio tūrio/žemo slėgio ir mažo diametro arba žemo tūrio žemo slėgio kūgio formos manžetę;
· yra vamzdelio manžetės užpildymo balionėlis ir kontrolinė manžetė;
· vamzdelio ilgis graduotas centimetrais;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· įpakavimas po 1 vnt.
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Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
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