PROGRAMINĖ MATAVIMŲ ĮRANGA „ELEKTRA“

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.

1.2. Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir (ar) atlikti darbai ar suteiktos paslaugos, susiję su Prekių parengimu tinkamai naudoti. Aktas pasirašomas tais atvejais, kai Pardavėjo patiektos Prekės turi būti sumontuotos ar kitokiu būdu paruoštos tinkamam jų naudojimui.

1.7. RD – radijo dažnis.

1.8. EMI – Elektromagnetiniai trikdžiai (angl. ElectroMagnetic Interference).

1.9. EMS – Elektromagnetinis atsparumas (angl. ElectroMagnetic Susceptability).

1.10. PĮ – programinė įranga;

1.11. APD – amplitudės tikimybės pasiskirstymas (angl. Amplitude Probability Distribution).

1.12. RSE – nepageidaujamoji spinduliuotė (angl. Radiated Spurious Emissions).

1.13. OOB – spinduliuotė už juostos ribų (angl. Out Of Band emissions)

1.14. AAN – Asimetrinis dirbtinis tinklas (angl. Asymmetric Artificial Network);

1.15. AMN – Dirbtinis maitinimo tinklas (angl. Artificial Mains Network);

1.16. AN – Dirbtinis tinklas (angl. Artificial Network);

1.17. LISN – Linijos impidanso stabilizavimo tinklas (angl. Line Impedance Stabilization Network);

1.18. CDN – Ryšio ir atsiejimo tinklas (angl. Coupling Decoupling Network);

1.19. CDNE – Ryšio ir atsiejimo tinklas spinduliuotės matavimui (angl. Coupling Decoupling Network for Emission);

1.20. CP – Srovės zondas  (angl. Current Probe);

1.21. ISN – Impedanso stabilizavimo tinklas  (angl. Impedance Stabilization Network);

1.22. VP – Įtampos zondas (angl. Voltage Probe);

1.23. SAC - Pusiau beaidė kamera (angl. Semi-Anechoic Chamber);

1.24. FAR - Pilnai beaidė kamera (angl. Fully Anechoic Room);

1.25. OATS - Atviroji bandymų aikštelė (angl. Open Area Test Site);

1.26. FSOATS - Laisvosios erdvės atviroji bandymų aikštelė (angl. Free-Space Open Area Test Site);

1.27. BĮ (EUT, DUT) – bandomasis įrenginys (angl. Equipment Under Test, Device Under Test);

1.28. NSA – Normalizuotas aikštelės slopinimas (angl. Normalised Site Attenuation);

1.29. SVSWR – Aikštelės įtampos stovinčios bangos santykis (angl. Site Voltage Standing Wave Ratio).

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Programinė matavimų įranga „Elektra“.  Licencijos

  - Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Prekių kiekis yra konkretus.

2.4. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas:

Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT) vykdydama savo veiklą atlieka Lietuvos Respublikos, o taip pat ir Europos bendrijos rinkoje esančių įrenginių atitikties vertinimą direktyvų 2014/30/ES ir 2014/53/ES esminiams reikalavimams. Ši atitiktis patvirtinama atliekant bandymus pagal Europos sąjungos darniuosius standartus. Ryšių reguliavimo tarnybos elektromagnetinio suderinamumo skyriuje yra įsteigta laboratorija (EMS laboratorija), kurios veikla yra akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 standartą.

Šio viešojo pirkimo metu Tarnyba planuoja atnaujinti šiuo metu naudojamą programinę įrangą EMC32 (kūrėjas - Rohde & Schwarz, Vokietija. Toliau tekste – R&S), skirtą laboratorijoje turimų ir naudojamų to paties gamintojo matavimo prietaisų ir matavimo sistemų valdymui, kontrolei, rezultatų nuskaitymui ir apdorojimui bei standartizuotų bandymų pagal darniuosiuose ES direktyvų 2014/53/EU bei 2014/30/EU standartuose aprašytus bandymų metodus atlikimui, į naujausią programinės įrangos versiją – ELEKTRA. Perkama programinė įranga turi būti pilnai suderinama su EMC32 programine įranga, kad iš pastarosios būtų galima perkelti bandymų algoritmus, nustatymus, kalibravimo duomenis (transducerius), t.y. turi būti migravimo į naują programinę įrangą galimybė. Visos programinės įrangos dalys ir funkcijos pateiktos Priedo Nr. 1 prekių atitikties lentelėje.

  - Pirkimo objekto aprašymas:

3.2.1. Perkama prekė yra programinės įrangos licencija (toliau – Prekė), leidžianti naudoti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ išvardintas programinės įrangos funkcijas.

3.2.2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3.2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3.2.4. Jeigu teisės aktuose numatyta, kad prekė turi atitikti tam tikro standarto reikalavimus, sąvoka „lygiavertis“ netaikoma.

3.2.5. Nurodytos Prekės, nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

3.2.6. Prekėms turi būti taikoma ne mažiau kaip 12 mėn. garantinio aptarnavimo paslauga.

4. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. Prekių pristatymo vieta: LR Ryšių reguliavimo tarnyba, Zarasų g. 38, LT-44140 Kaunas, Lietuva.

4.2. Prekių tiekimo terminas: 4 (keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Trūkumais bus laikomi neatitikimai šios TS priedo Nr. 1 lentelėje pateiktiems reikalavimams ir sąlygoms.

5.2. Užsakymo neatitinkanti programinė įranga turi būti pakeista ar ištaisyta nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 30 darbo dienų.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiama:

6.1.2. Aprašymai, instrukcijos, kodai, jei jų reikia licencijos įgalinimui, turi būti pateikti elektronine arba spausdintine forma.

- REIKALAVIMAI SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

  - Pirkimo objektui (ar jo daliai) taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių:

    - paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikčiai VPĮ 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinti iš tiekėjo reikalauja kartu su pasiūlymu pateikti užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija 8), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus:

    - juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus.

  - Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

  - Jeigu paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas.

PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Prekių atitikties lentelė.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

- Tiekėjas pasiūlyme ir techninėje specifikacijoje privalo nurodyti tikslų siūlomų Prekių gamintoją (gamintojo pavadinimą) ir tikslų modelį.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo ar jo įgalioto atstovo specifikacijos, techninės charakteristikos ir/ar nuorodos į internetinį tinklalapį, ir/ar kitokio pobūdžio dokumentai, kurie patvirtintų, kad siūloma Prekė atitinka šio pirkimo Techninėje specifikacijoje įvardintiems reikalavimams.

- Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos programinės įrangos parametrus. Grafoje “Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai pagal nurodytą aprašymą (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama jei parametras išreikštas skaitine reikšme).

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai (tokie, kaip nurodyti arba geresni) | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus. Rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ galima tik tuomet, kai reikalavimas nėra išreikštas fizikiniais dydžiais. | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |
| Programinė matavimų įranga „Elektra“ Paskirtis: Rohde & Schwarz matavimo prietaisų ir matavimo sistemų valdymui, kontrolei, rezultatų nuskaitymui, apdorojimui bei kt. |  |  | (Pardavėjas šioje vietoje nurodo Prekės gamintoją ir modelį) |  |
| Pagrindiniai reikalavimai |  |  |  |  |
| 1. | Reikalavimai operacinei sistemai | Turi veikti Windows 11 ir Windows 10 aplinkoje |  |  |
| 2. | Vartotojo sąsajos kalba | Anglų arba/ir Lietuvių |  |  |
| 3. | Sąsajos su matavimo prietaisais | GPIB, LXI/VXI, LAN |  |  |
| 4. | Tinka bandymams atlikti pagal metodus, aprašytus standartuose | CISPR 11, CISPR 14, CISPR 15, CISPR 32, CISPR 12, CISPR 25. |  |  |
| 5. | Pritaikymas | Sertifikavimui (full compliance) |  |  |
| 6. | Automatizacijos lygis | Pilnai automatizuoti bandymų algoritmai |  |  |
| Programinės įrangos moduliai ir funkcijos |  |  |  |  |
| 1. | Programinę įrangą įgalinantis raktas (USB raktas, kortelė ar kt.) – 3 vnt. |  |  |  |
| 2. | Pagrindinis PĮ modulis spinduliuojamų trikdžių ir laidininkais sklindančių trikdžių matavimui (ELEMI-E) – 3 vnt. |  |  |  |
| 2.1. | Atliekami bandymai ir matavimai | - Spinduliuojamų trikdžių matavimas SAC, FAR, OATS, FSOATS. - Laidininkai sklindančių trikdžių matavimas su AAN, AMN, AN, LISN, CDN, CDNE, CP, CVP, ISN ir VP. - Galios matavimas sugertinių replių metodu. |  |  |
| 2.2. | Valdomi prietaisai | EMI imtuvai: ESU26; ESW8; ESW44, kiti R&S gamybos imtuvai. LISN: ENV432, ENV216, ESH2-Z5 |  |  |
| 2.3. | Bandymų sąranka | - Bandymų šablonai, įskaitant matavimo įrangos nustatymus; - Bandymo ataskaitų šablonai; - Leistinųjų ribų lentelės, korekcijų (transducers) lentelės. |  |  |
| 2.4. | Matavimų seka | - spektro apžvalgos matavimas, duomenų atranka, galutinis matavimas; - rankinis BĮ pozicionavimas; - rankinis antenos padėties nustatymas (poliarizacija / aukštis); - automatinis LISN linijų perjungimas (priklausomai nuo naudojamo imtuvo); - suaktyvinti pasirinktinius veiksmus arba pranešimus prieš matavimą, jo metu ir po jo. |  |  |
| 3. | Išplėstinių funkcijų PĮ modulis ELEMI-A – 3 vnt. |  |  |  |
|  | Bandymų sąranka | - keletas imtuvų įrangos sąraše; - magnetinio lauko stiprio matavimai pagal CISPR 15 standarto metodiką su trijų kilpų antenų sistema; - detektorių pasirinkimas kiekvienam dažnių pogrupiui; - galima sukonfigūruoti kelis keitiklius su H ir V poliarizacija |  |  |
|  | Matavimo seka / bandymo valdymas | - interaktyvus ir automatinis matavimų vykdymas; - apžvalginis matavimas, duomenų atranka, paryškinimas/priartinimas (tik interaktyvus), baigiamasis matavimas; - interaktyvus, programinis antenos stiebo ir sukamojo stalo, absorbcinių replių bėgelio valdymas (aukštis, poliarizacija, pasukimo kampas, pozicija); - rankiniu būdu perjungti poliarizaciją; - surinktų duomenų (maksimalių tarpinių rezultatų) atranka. |  |  |
|  | Matavimo rezultatų atvaizdavimas | - rodyti atskirą grafiką kiekvienam padiapazoniui arba papildomos įrangos skirtingiems nustatymams; - spektrogramų rodymas atliekant apžvalginį matavimą. |  |  |
|  | Signalų maršrutų ir korekcijos lentelių (Transducers) aprašymas | - signalo perdavimo trakto kalibravimas. Turi valdyti R&S pagamintus signalų generatorius ir galios matuoklius, kad būtų galima atlikti kalibravimą; - individualios korekcijos lentelės kiekvienai LISN linijai; - atskiros horizontalios ir vertikalios poliarizacijos korekcijos lentelės tai pačiai antenai. |  |  |
|  | Valdomi matavimo prietaisai | - signalų perjungėjai R&S_OSP120; R&S_OSP220; - sukamieji stalai, antenų bokštai, absorbcinių replių bėgeliai: Innco, kontroleris CO3000; ETS Lindgren, kontroleris EMCO 2090; - rankinis bėgelis; - standartiniai (generic) įrenginiai (antenų bokštas, sukamas stalas, absorbcinių replių bėgelis). - Generatoriai R&S: SMP04, SMJ100A, SMB100A, SMW200A |  |  |
|  | Sisteminė EMI matavimų PĮ funkcija ELEMI-S – 3 vnt. |  |  |  |
|  | Matavimo sekos / bandymo valdymas | - interaktyvi ir visiškai automatizuota matavimo veiksmų seka. - apžvalginis matavimas, duomenų atranka, iškyrimas (maximization), priartinimas, maksimumo paieška, automatizuotas antenos stiebo ir sukamo stalo valdymas; - vartotojo sudaryta dažnių lentelė; - apžvalginis matavimas žingsniniu arba nuolatiniu matavimo algoritmo vykdymu; Pilnai automatizuota bandymų eiga kiekvienam padiapazoniui sumažinanti antenos pozicijos pakeitimų skaičių; - galimybė pristabdyti ir atnaujinti bandymo seką; - automatinis trijų ašių matavimas magnetinio lauko antenoms naudojant sukamąjį stalą; - nenutrūkstantis matavimas naudojant R&S®ESW; kalibravimo matavimai naudojant grandinių analizatorių |  |  |
|  | Palaikomi matavimų prietaisai | R&S ZNA, R&S ZNB grandinių analizatoriai, R&S OSP |  |  |
|  | Tvarkyklės ELEMC-DRV – 3 vnt. |  |  |  |
|  | Funkcijos | prisijungti prie SCPI suderinamų prietaisų naudojant vartotojo konfigūruojamą komandų rinkinį komandų rinkinio importavimas ir eksportavimas XML failais |  |  |
|  | Prietaisų klasės | Stiprintuvai, RD generatoriai, galios matuokliai, generatorių moduliacijos (AM, CW, PULSE MOD) |  |  |
|  | 3D analizės PĮ modulis ELEMI-3D – 3 vnt. |  |  |  |
|  | Matavimo rezultatų atvaizdavimas | - Maksimalių reikšmių išmatuotų visais dažniais atvaizdavimas 3D vaizdu arba 2D „šiluminiu“ žemėlapiu; - cilindrinis ir sferinis duomenų rodymas; - interaktyvus spalvų schemos ir žiūrėjimo kampo keitimas (3D vaizdas); - Ekrano kopiją galima integruoti į ataskaitą; spektro rodymas azimuto atžvilgiu; |  |  |
|  | Šalutinės spinduliuotės matavimo PĮ modulis ELEMI-RSE – 2 vnt. |  |  |  |
|  |  | FAR aparatinės įrangos sąrankos bandymas, įskaitant radijo ryšio testerį ir aukščio matavimą pozicionierius priimančiosios antenos korekcijos koeficientų kalibravimas Šalutinės spinduliuotės specifiniai rezultatai ir parametrai pateikiami ataskaitoje RD generatorius ir TX antena pakaitiniam metodui. |  |  |
|  | Bandymų eiga | Matavimų algoritmas matavimo aukščio ir posvyrio kontrolei; matavimo algoritmas, skirtas EUT specifiniams parametrams; pakaitinis metodas kaip galutinio rezultato matavimas. |  |  |
|  | Valdomi įrenginiai | R&S®ATS1800C, taip pat Innco antenų bokštai |  |  |
|  | Šalutinės spinduliuotės už juostos ribų matavimo PĮ modulis ELEMI-OOB – 2 vnt. |  |  |  |
|  | Matavimo seka / bandymo valdymas | TX impulsų trigeris galutiniam RSE matavimui, atitinkantis ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 893, ETSI 302 502 standartus. |  |  |