## Sheet1
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kaklinės stuburo dalies plokštelės, varžtai, peties sąnario rotatorių manžetės prisiuvimo inkariniai siūlai
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą. 6. Pateiktų prekių galiojimo laikas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 70 (septyniasdešimt) procentų nuo pradinio galiojimo laiko.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 |  | Kaklinės stuburo dalies plokštelės ir varžtai | 33141770-8
1.1 |  | Plokštelės |  | 1. Kaklinės stuburo dalies priekinės fiksacijos plokštelės, 2-jų slankstelių kūnų fiksacijai. 2. 4 skylių nuo 20 mm iki 32mm ilgio (žingsnis kas 2 mm). 3. Pagamintos iš titano lydinio, tinkančio implantavimui stuburo fiksacijai, anatomiškai lenktos su numatytomis lenkimo zonomis. 4. Visos plokštelės angos yra pailgos, leidžiančios sraigtus fiksuoti skirtingais kampais: +/- 35° vertikalioje ašyje ir +/-8° medialine/ lateraline kryptimi. | vnt. | 150 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 |  | Plokštelės |  | 1. Kaklinės stuburo dalies priekinės fiksacijos plokštelės, 3-jų slankstelių kūnų fiksacijai. 2. 6 skylių nuo 34 iki 58 mm ilgio (žingsnis kas 3 mm). 3. Pagamintos iš titano lydinio, tinkančio implantavimui stuburo fiksacijai, anatomiškai lenktos su numatytomis lenkimo zonomis. 4. Visos plokštelės angos yra pailgos, leidžiančios sraigtus fiksuoti skirtingais kampais: +/- 35° vertikalioje ašyje ir +/-8° medialine/ lateraline kryptimi. | vnt. | 30 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.3 |  | Plokštelės |  | 1. Kaklinės stuburo dalies priekinės fiksacijos plokštelės, 4-jų slankstelių kūnų fiksacijai. 2. 8 skylių nuo 49 iki 67 mm ilgio (žingsnis kas 3 mm). 3. Pagamintos iš titano lydinio, tinkančio implantavimui stuburo fiksacijai, anatomiškai lenktos su numatytomis lenkimo zonomis. 4. Visos plokštelės angos yra pailgos, leidžiančios sraigtus fiksuoti skirtingais kampais: +/- 35° vertikalioje ašyje ir +/-8° medialine/ lateraline kryptimi. | vnt. | 9 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 |  | Plokštelės |  | 1. Kaklinės stuburo dalies priekinės fiksacijos plokštelės, 5-ių slankstelių kūnų fiksacijai. 2. 10-12 skylių, nuo 67 iki 103 mm ilgio (žingsnis kas 3 mm). 3. Pagamintos iš titano lydinio, tinkančio implantavimui stuburo fiksacijai, anatomiškai lenktos su numatytomis lenkimo zonomis. 4. Visos plokštelės angos yra pailgos, leidžiančios sraigtus fiksuoti skirtingais kampais:+/- 35° vertikalioje ašyje ir +/-8° medialine/ lateraline kryptimi. | vnt. | 3 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.5 |  | Sraigta 4mm |  | 1. Kaklinės stuburo dalies priekinės fiksacijos sraigtai, savaime užsirakinantys, kortikaliniai. 2. Ø 4 mm, nuo 12 mm iki 18 mm ilgio,žingsnis kas 2 mm. 3. Pagaminti iš titano lydinio, tinkančio implantavimui stuburo fiksacijai. | vnt. | 810 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 |  | Sraigta 4,5mm |  | 1. Kaklinės stuburo dalies priekinės fiksacijos sraigtai, savaime užsirakinantys, kortikaliniai. 2. Ø 4,5 mm, nuo 13 mm iki 17 mm ilgio, žingsnis kas 2 mm. 3. Pagaminti iš titano lydinio, tinkančio implantavimui stuburo fiksacijai. | vnt. | 90 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | Peties sąnario rotatorių manžetės prisiuvimo inkariniai siūlai | 33141125-2 | Vienoje sterilioje pakuotėje su ne mažiau kaip trimis 2#, skirtingų spalvų, pinto UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais. Įvedimo būdas – savisriegis. Implanto (inkaruojančios dalies) medžiaga: titano lydinys. Sterilus įpakavimas dėžutėje su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge. Implantų išmatavimai: diametras - imtinai nuo 5,5 iki 6,5 mm±0,1 mm , inkaro forma konusinė, siūlo tvirtinimas inkaro šerdyje. Turi būtų pasirinkimas iš 2 dydžių. Vienkartinio įvedimo instrumentas. | vnt. | 395 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Viso: | 0 | 0 | Viso: | 0 |  | 0