## Sheet1
Atviro konkurso sąlygų
6 priedas
KAINŲ PASIŪLYMO LENTELĖ
Tiekėjo pavadinimas______________
Pirkimo dalies Nr. |  | BVPŽ kodas | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Kaina vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur | Prekės numeris kataloge | Gamintojas
1 | VSSLPR3348 | 33141320-9 | Adatos punkcinės 19G (quincke tipo arba lygiavertės), 86-90mm | vnt. | 2000
2 |  | 33141320-9 | Adatos punkcinės prakalo formos (diametras 2,0±0,1 mm, 3,5±0,1 mm, 4±0,1 mm, 5±0,1 mm, 6±0,1 mm, 8±0,1 mm) | vnt. | 5000
3 | VSSLPR3471 | 33141320-9 | Adatos spinalinei anestezijai 27G („Quincke” tipo arba lygiavertės) 110-130 mm | vnt. | 360
4 | VSSLPR8032 | 33700000-7 | Antgaliai alkotesteriui vienkartiniai | vnt. | 9000
5 | VSSLPR8024 | 33141000-0 | Atsiurbimo sistema (2 butelių) | vnt. | 110
6 | VSSLPR9068 | 33140000-3 | Bintas guminis (Martenso arba lygiavertis) | vnt. | 100
7 | VSSLPR8189 | 39225700-2 | Buteliukai naujagimių maitinimui (vienkartiniai) 80 ml ± 5 ml | vnt. | 1100
8 | VSSLPR3035 | 33141640-8 | Drenai krūtinės ląstos tiesūs CH 32 | vnt. | 3500
9 | VSSLPR3275 | 33172000-6 | Dvigubo kaitinimo kvėpavimo kontūras naujagimiams, tinkantis prie DPV aparato Dräger | vnt. | 200
10 | VSSLPR1005 | 33695000-8 | EEG elektrodų klijavimo medžiaga didelio klampumo 60±10g | vnt. | 300
11 | VSSLPR1046 | 33141000-0 | Elektrodai naujagimiams su ne mažesnio kaip 60cm ilgio laideliais, trijų spalvų | kompl. | 4700
12 | VSSLPR7233 | 33141310-6 | Enterinio maitinimo švirkštai 65±5 ml | vnt. | 4000
13 | VSSLPR3583 | 33172000-6 | Gofruoti vienkartiniai kvėpavimo vamzdžiai suaugusiems su 2 l rezerviniu maišu ir papildomu kvėpavimo vamzdžiu | vnt. | 38000
14 | VSSLPR3903 | 33141000-0 | Infuzinių tirpalų ir kraujo pašildymo ir greitos infuzijos sistemos vienkartinės priemonės su 120 ± 10 ml rezervuaru infuzoriui ,,Belmont“ | vnt. | 50
15 | VSSLPR3512 | 33141100-1 | Klijai chirurginėms žaizdoms klijuoti | vnt. | 1700
16 | VSSLPR8171 | 33141000-0 | Klizmų antgaliai | vnt | 200
17 | VSSLPR3121 | 33172000-6 | Kvėpavimo filtrai vaikams iki 20 kg | vnt. | 12400
18 | VSSLPR3046 | 33141000-0 | Kvėpavimo (plaučių) treniruoklis | vnt. | 2800
19 | VSCENT0168, VSSLPR2778 | 33141200-2 | Mikrokateteriai kanaloplastikai | vnt. | 200
20 | VSSLPR1110 | 33141000-0 | Mikrokiuvetės portatyviniam hemoglobino analizatoriui | vnt. | 600
21 | VSSLPR6681 | 33141000-0 | Nebulizatorius | vnt. | 2900
22 | VSSLPR8398 | 33141100-1 | Nedilginantis apsauginis skystis - plėvelė odos apsaugai | vnt. | 300
23 | VSSLPR1039 | 33790000-4 | Objektyviniai stikliukai (šlifuotu kraštu) | vnt | 40000
24 | VSSLPR3311 | 33172000-6 | Orofaringiniai vamzdeliai Nr. 3 | vnt. | 1500
25 | VSSLPR1064 | 33190000-8 | Popierius defibriliatoriaus Lifepak 20 spausdintuvui | vnt. | 100
26 | VSSLPR1113 | 33190000-8 | Popierius terminis elektrokardiografui ECG3105B 80x20m | m | 6700
27 | VSSLPR1030 | 33190000-8 | Popierius terminis šarmų - rūgščių tyrimo aparatui ABL - 330 (plotis 58 mm) | rulonas | 2500
28 | VSSLPR3644 | 33141000-0 | Pediatrinė dozavimo sistema, tinkanti darbui su automatiniu dozatoriumi | vnt. | 350
29 | VSSLPR3645 | 33141000-0 | Šviesai nelaidus infuzinis maišas 250 ml | vnt. | 640
30 | VSSLPR3646 | 33141000-0 | Šviesai nelaidus infuzinis maišas 500 ml | vnt. | 900
31 | VSSLPR2021 | 33141000-0 | „T“ –tipo jungtis su atbulinės eigos vožtuvu | vnt. | 300
32 | VSSLPR3648 | 33141000-0 | Neonatologinė dvišakė Y-tipo arba lygiavertė jungtis | vnt. | 600
33 | VSSLPR3649 | 33141000-0 | Neonatologinė trišakė jungtis | vnt. | 300
34 | VSSLPR3650 | 33141000-0 | Prailginimo linija 15 cm | vnt. | 1500
35 | VSSLPR3651 | 33141000-0 | Y-tipo arba jai lygiavertė prailginimo linija - jungtis su endotoksiniu filtru ir atbulinės eigos vožtuvais | vnt. | 150
36 | VSSLPR3653 | 33141000-0 | Neonatologinė 4-šakė jungtis | vnt. | 150
37 | VSSLPR3655 | 33141000-0 | Mikro endotoksinis bakterinis filtras savaime nusiorinantis teigiamai pakrautas | vnt. | 150
38 | VSSLPR8026 | 33184000-3 | Protezai stapedoplastikai | vnt. | 200
39 | VSSLPR1504 | 33141300-3 | Saugi arterinio kraujo paėmimo sistema su adata 22±1 G x 32 ±1 mm kraujo dujų tyrimams atlikti | vnt. | 2000
40 |  | 33141200-2 | Saugus intraveninis kateteris Nr. 16, Nr. 18, Nr. 20, Nr. 22 | vnt. | 38000
41 |  | 33184100-4 | Sėklidės implantas S, M, L, XL | vnt. | 20
42 | VSSLPR7135 | 33194000-6 | Sistemos transfuzijai, skirtos darbui su B.Braun infuzinėmis tūrinėmis pompomis | vnt. | 11500
43 | VSSLPR9524 | 33141000-0 | Švirkštų ir priemonių komplektas darbui su KT injektoriumi accutron CT-D | vnt. | 360
44 | VSSLPR3215, VSSLPR3225 | 33141200-2 | Termodiliucijos kateteriai tinkantys Picco sistemai (brachialinei a., femoralinei a.) | vnt. | 110
45 | VSSLPR3502-VSSLPR3505, VSSLPR3507 | 33141000-0 | Tracheostominiai vamzdeliai su integruotu viršmoviniu atsiurbimo kanalu 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 | vnt. | 50
46 | VSSLPR3265 | 33141000-0 | Tracheostominiai vamzdeliai su kalbos vožtuvu (pridedamas pagal sutartį pirkto vamzdelio aprašymas) | vnt. | 5
47 | VSSLPR3426 | 33141000-0 | Tracheostominiai vamzdeliai su plonasiene manžete CH4,5 (vaikams) | vnt. | 40
48 | VSSLPR3425 | 33141000-0 | Tracheostominiai vamzdeliai su plonasiene manžete CH5 (vaikams) | vnt. | 40
49 | VSSLPR3424 | 33141000-0 | Tracheostominiai vamzdeliai su plonasiene manžete CH5,5 (vaikams) | vnt. | 30
50 | VSSLPR7634 | 33141000-0 | Tracheostominės nosytės kūdikiams | vnt. | 200
51 | VSSLPR8098 | 33141000-0 | Ventiliaciniai vamzdeliai (T formos ar lygiavertės) | vnt. | 400
52 | VSSLPR8393 | 33141000-0 | Vienkartinis kaušelis (kepurėlė) | vnt. | 170
53 | VSSLPR8140, VSSLPR8141 | 33141000-0 | Zondai skrandžio CH 30 ir CH35 | vnt. | 3500