Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO STATYBOS KYBARTŲ PASIENIO UŽKARDOJE

(ĮSKAITANT PROJEKTAVIMĄ) DARBŲ PIRKIMO

(data)

(vieta)

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(Adresatas)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas) |  |
| Papildoma informacija, kuri bus reikalinga Pirkimo sutarties sudarymui: |  |
| Juridinio asmens kodas |  |
| PVM kodas |  |
| Atsiskaitomoji sąskaita |  |
| Bankas, banko kodas |  |
| Tiekėjo kontaktinis asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą (pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas) |  |
| Pirkimo sutartį pasirašantis asmuo /jeigu Pirkimo sutartį pasirašys ne direktorius, prašome pridėti įgaliojimą/ |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI PAGAL VPĮ 49 STRAIPSNĮ, SIEKDAMAS ATITIKTI PIRKIMO DOKUMENTUOSE NUSTATYTUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir fiziniai asmenys (kvazisubtiekėjai), kurių kvalifikacija ar profesiniai pajėgumai pasitelkiami siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Pajėgumų, kuriais remiamasi, ir (ar) sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui ar fiziniam asmeniui (kvazisubtiekėjui), aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Darbų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

    - transportavimo išlaidas;

    - pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;

    - visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

    - aprūpinimo technika ir įrankiais, reikalingais Darbams atlikti išlaidos;

    - išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.

    - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;

    - Kitos išlaidos reikalingos sutarties įvykdymui.

  - Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.

  - Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

- Pirkimui siūlome:

| Eil. Nr. | Darbai | Kaina*, Eur be PVM | Kaina*, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| Specialiosios paskirties pastato Kybartų pasienio užkardoje statybos (įskaitant projektavimą) darbai: |  |  |  |
| 1. | Projektavimo paslaugos |  |  |
| 2. | Statybos darbai: |  |  |
| 2.1. | pamatų įrengimas |  |  |
| 2.2. | laikančios konstrukcijos |  |  |
| 2.3. | perdanga |  |  |
| 2.4. | stogas |  |  |
| 2.5. | fasadas, langai, durys |  |  |
| 2.6. | vidaus apdaila |  |  |
| 3. | Inžinerinės sistemos |  |  |
| 4. | Įranga |  |  |
| 5. | Lauko darbai |  |  |
| 6. | Kitos komercinės paslaugos po darbų užbaigimo, nurodytos pirkimo sąlygų 1 priede ,,Techninė specifikacija“ |  |  |
|  | Bendra pasiūlymo kaina: |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM, žodžiais:   ______________________________________________

______________________________________________________________________________________.

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka_______________________________________.

- Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Įrangos/Prekių techniniai rodikliai (perkančioji organizacija perkelia informaciją iš techninės specifikacijos) | Prekių/Įrangos pavadinimas (1, 15, 41, 49, 62, 76, 82, 90 ir 105 eilutė) ir rodiklių reikšmės (likusias eilutės) (įvardinant tikslius siūlomos įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) ir kartu su pasiūlymu pridėti tai patvirtinančius dokumentus |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pasikalbėjimo įrenginys | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį. |
| 2. | turi palaikyti SIP 2.0 protokolą (RFC 3261) ir gebėti tiesiogiai komunikuoti su VoIP telefonais arba SIP/PBX sistemomis be papildomo tarpinio serverio |  |
| 3. | Konfigūravimas turi būti atliekamas per WEB naršyklę (HTTPS). |  |
| 4. | Telefonspynė turi palaikyti ne mažiau kaip dvi nepriklausomas vienu metu aktyvias SIP paskyras, ne mažiau kaip du SIP adresatus, nuoseklų ir lygiagretų iškvietimą bei automatinį persijungimą į kitą SIP paskyrą pagrindinei SIP paskyrai tapus nepasiekiamai arba praradus registraciją. |  |
| 5. | turi turėti ne mažiau kaip vieną apšviečiamą iškvietimo mygtuką |  |
| 6. | turi turėti integruotą mikrofoną ir garsiakalbį |  |
| 7. | palaikyti dvipusį (full-duplex) garso ryšį |  |
| 8. | palaikomi kodekai: G.711, G.722 arba G.729 |  |
| 9. | garsiakalbio garsumas – ne mažiau kaip 78 dB (1 kHz / 1 m) |  |
| 10. | Turi turėti automatinį arba adaptyvų garsumo reguliavimą. |  |
| 11. | tinklo sąsaja ne mažiau kaip vieną RJ45 (LAN) |  |
| 12. | maitinimas: PoE (IEEE 802.3af). |  |
| 13. | Eksploataciniai reikalavimai: darbinė temperatūra: –20 °C iki +40 °C |  |
| 14. | Atsparumas aplinkos poveikiui: ne mažesnis kaip IK08 arba lygiavertis. |  |
| 15. | Praėjimo kontrolės sistemos valdiklis | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį. |
| 16. | ne mažiau kaip 16 kontroliuojamų būsenų įėjimai (zonos) |  |
| 17. | ne mažiau kaip 8 išėjimai arba 8 kontroliuojamos durys |  |
| 18. | plečiamas iki 512 zonų panaudojant apsaugos signalizacijos spindulių išplėtimo modulius |  |
| 19. | plečiamas iki 256 išėjimų panaudojant apsaugos signalizacijos išėjimų išplėtimo modulius |  |
| 20. | plečiamas iki 256 kontroliuojamų durų, panaudojant praėjimo kontrolės modulius |  |
| 21. | ne mažiau kaip 4 TTL skaitytuvų portai (Wiegand arba Clock & Data) |  |
| 22. | valdiklis turi palaikyti ne mažiau kaip 16 skaitytuvų, prijungtų per RS485, naudojant OSDP protokolą. |  |
| 23. | modulinė struktūra, dvi vidinės magistralės RS485 |  |
| 24. | integruoti ne mažiau kaip du 10/100Mb Ethernet prievadai (RJ45) pulto nuotoliniam nustatymui ir diagnostikai bei monitoringui |  |
| 25. | integruotas USB prievadas pulto lokaliam nustatymui |  |
| 26. | nuolat kontroliuojamas ryšys su visais periferiniais įrenginiais, prijungtais prie duomenų magistralės |  |
| 27. | ryšio kodavimas pagal TLSv1.3 AES256 arba lygiavertį kriptografinį algoritmą. |  |
| 28. | valdiklis turi vykdyti logiką aparatinėje dalyje, nepriklausomai nuo ryšio su serveriu: „Antipassback“ (laiko ir zonų); Prievartos režimas (slaptas pavojaus signalas per PIN); Dviejų asmenų taisyklė (2 kortelės); Palydos (visitor–escort) režimas; Žmonių skaičiaus ribojimas patalpose / zonose; Sudėtingų reakcijų programavimas (pagal laiką, įėjimus, zonas). |  |
| 29. | valdiklis turi palaikyti ne mažiau kaip 64 nepriklausomas apsaugos ir prieigos kontrolės sritis (Areas / Partitions). Kiekvienai sričiai turi būti galima priskirti vartotojus, duris, įėjimus (zonas), išėjimus, tvarkaraščius ir veikimo taisykles. Sistema turi užtikrinti galimybę kiekvieną sritį nepriklausomai įjungti ir išjungti, taip pat valdyti atskiras tos srities zonas pagal vartotojui suteiktas teises |  |
| 30. | ne mažiau kaip 255 prieigos lygiai / 255 saugumo zonos |  |
| 31. | ne mažiau kaip 3 laiko juostos / 20 švenčių / iki 6 laiko tarpsnių kiekvienoje laiko juostoje |  |
| 32. | ne mažiau kaip iki 38 prieigos lygių, priskirtų vienai kortelei |  |
| 33. | nemažesnė kaip 5000 kortelių atmintis |  |
| 34. | ne mažiau kaip 100000 įvykių atmintis |  |
| 35. | kenkimo kontaktai nuo atidarymo ir nuėmimo |  |
| 36. | sistemos programavimas, kontrolė ir priežiūra atliekama tiek apsaugos pulto buvimo vietoje, tiek ir nutolus nuo pulto PC pagalba su atitinkama programine įranga |  |
| 37. | programinės įrangos paketas su valdymo ir vizualizacijos programine įranga, skirta grafiniam sistemos būsenos atvaizdavimui su žemėlapių ir prietaisų piktogramų įkėlimu bei interaktyviu valdymu |  |
| 38. | maitinimo įtampa 12-28Vdc / 0,5A; |  |
| 39. | pulto maitinimo šaltinis jungiamas prie kintamos 50Hz ~220V ± 10% įtampos tinklo ir 12 V įtampos rezervinio maitinimo. Dingus pagrindiniam maitinimui sistema automatiškai persijungia į rezervinio maitinimo būseną |  |
| 40. | darbinė temperatūra nuo -20°C iki +50°C |  |
| 41. | Įeigos kontrolės sistemos įėjimų / išėjimų durų valdymo modulis | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį. |
| 42. | modulis turi būti tiekiamas uždarame korpuse su sabotažo daviklių; |  |
| 43. | suderinamas su įeigos kontrolės sistemos valdiklių ir administruojamas per PKS |  |
| 44. | ne mažiau kaip 2 konfigūruojami įėjimai (supervised / unsupervised) |  |
| 45. | Nemažiau kaip 1 relinis išėjimas (Form-C). |  |
| 46. | Ryšis ir saugumas: RS-485 sąsaja, unikalūs kriptografiniai raktai. |  |
| 47. | OSDP Secure Channel su AES-256 |  |
| 48. | Veikimo temperatūra -30°C ~ +50°C |  |
| 49. | Praėjimo kontrolės skaitytuvas (be klaviatūros) | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį. |
| 50. | Turi veikti 13,56MHz dažniais |  |
| 51. | Gebėti nuskaityti MIFARE, MIFARE Plus |  |
| 52. | Gebėti nuskaityti išmaniųjų telefonų korteles naudojant koduotas NFC ir BLE komunikacijas |  |
| 53. | Skaitytuvų ryšys su valdikliu privalo veikti OSDP Secure Channel (AES-128) režimu, (įgalinimas – privalomas visoms durims) |  |
| 54. | Turi turėti garsinius ir šviesinius indikatorius |  |
| 55. | kenkimo kontaktai nuo atidarymo ir nuėmimo |  |
| 56. | Nuskaitymo atstumas 2-5cm |  |
| 57. | Elektros maitinimas 12Vdc |  |
| 58. | Veikimo temperatūra -30°C ~ +55°C |  |
| 59. | Apsaugos klasė IP67 |  |
| 60. | Apsaugos klasė nuo išorinių fizinių poveikių (smūgių) ne mažesnė kaip IK 08 |  |
| 61. | Turėti: CE arba lygiavertį sertifikatą |  |
| 62. | Praėjimo kontrolės skaitytuvas (su klaviatūra) | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį. |
| 63. | Turi veikti 13,56MHz dažniais |  |
| 64. | Gebėti nuskaityti MIFARE, MIFARE Plus |  |
| 65. | Gebėti nuskaityti išmaniųjų telefonų korteles naudojant koduotas NFC ir BLE komunikacijas |  |
| 66. | Skaitytuvų ryšys su valdikliu privalo veikti OSDP Secure Channel (AES-128) režimu, (įgalinimas – privalomas visoms durims) |  |
| 67. | Turi turėti garsinius ir šviesinius indikatorius |  |
| 68. | Turėti klaviatūra |  |
| 69. | kenkimo kontaktai nuo atidarymo ir nuėmimo |  |
| 70. | Nuskaitymo atstumas 2-5cm |  |
| 71. | Elektros maitinimas 12Vdc |  |
| 72. | Veikimo temperatūra -30°C ~ +55°C |  |
| 73. | Apsaugos klasė IP67 |  |
| 74. | Apsaugos klasė nuo išorinių fizinių poveikių (smūgių) ne mažesnė kaip IK 08 |  |
| 75. | Turėti: CE arba lygiavertį sertifikatą |  |
| 76. | Apsauginės signalizacijos ir praėjimo kontrolės programinė įranga | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį. |
| 77. | Programinė įranga turi būti pritaikyta veikti ne prastesnėje kaip „Windows Server 2025“ arba lygiavertėje serverio operacinėje sistemoje |  |
| 78. | Naudojamos duomenų bazės turi būti MS SQL Server, Oracle arba lygiavertės. |  |
| 79. | Programinė įranga turi būti suderinta darbui virtualizuotoje aplinkoje, naudojant Hyper-V arba lygiavertę virtualizacijos platformą. |  |
| 80. | Programinė įranga turi turėti WEB sąsają vartotojams, pritaikytą naudoti sistemos valdymo terminaluose. |  |
| 81. | Programinė įranga turi turėti šiuos modulius arba lygiavertį funkcionalumą: Įrangos konfigūravimas ir parametrų nustatymas: - Įrangos darbo režimų parinkimas; - Kortelių formatų parinkimas; - Prieigos lygių sukūrimas; - Tvarkaraščių sukūrimas; - Sistemos struktūros sukūrimas ir suskirstymas į grupes; - APB taisyklių nustatymas; - Įėjimo ir išėjimo signalų nustatymas bei loginių sąveikų aprašymas; - Žemėlapių kūrimas ir susiejimas su įdiegta įranga; - Operatorių ir jų teisių kūrimas; - Operatorių atliekamų veiksmų protokolavimo (audit log) nustatymas. Stebėsena (monitoringas) - Įrangos būsenos atvaizdavimas realiuoju laiku; - Grafinis įvykių atvaizdavimas; - Tekstinių pranešimų apie įvykius generavimas; - Įvykių apdorojimas ir atvaizdavimas pagal prioritetus; - Užraktų valdymas rankiniu režimu; - Vaizdo įrašo susiejimas su įvykiu; - APB būsenų stebėjimas ir valdymas; - Kortelės buvimo vietos (paskutinio įvykio) nustatymas; - Apsaugos darbuotojo maršruto („guard tour“) atvaizdavimas ir kontrolė. Kortelių administravimas - Kortelių tipų priskyrimas (nuolatinė, laikina, lankytojo ir kt.); - Kortelės galiojimo / negaliojimo nustatymai; - Vartotojų grupių kūrimas; - Kortelių priskyrimas vartotojams; - Vartotojų duomenų laukų kūrimas; - Vartotojų duomenų administravimas; - Prieigos lygių (maršrutų) priskyrimas. Ataskaitos - Ataskaitų generavimas pagal pasirinktus kriterijus; - Filtravimas pagal vartotoją, kortelę, įvykį, laiką; - Operatorių veiksmų ataskaitos (auditas); Ataskaitų ruošinių (šablonų) kūrimas. |  |
| 82. | Apsaugos signalizacijos ir praėjimo kontrolės sistemų valdymo pultas | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį |
| 83. | ne mažesnis kaip 10 colių lietimui jautrus ekranas; |  |
| 84. | ekrano raiška – ne prastesnė kaip 1280 × 720; |  |
| 85. | operatyvioji atmintis – ne mažiau kaip 8 GB RAM; |  |
| 86. | vidinis duomenų kaupiklis – ne mažesnės kaip 512 GB talpos; |  |
| 87. | integruoti prievadai: Ethernet ir USB; |  |
| 88. | Windows 11 Pro, Windows 11 IoT Enterprise arba lygiavertė operacinė sistema, suderinama su siūloma programine įranga; |  |
| 89. | tiekiamas su apsauginiu korpusu, skirtu stacionariam montavimui. |  |
| 90. | Tinklo komutatorius | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį. |
| 91. | Ne mažiau kaip 24 RJ-45 10/100/1000 Mbps automatinio greičio atpažinimo PoE+ sąsajos (IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+), Auto-MDIX |  |
| 92. | Valdymas per RJ-45 arba micro USB. |  |
| 93. | Prievadų konfigūravimas: 10/100/1000 Mbps full/half duplex režimo rankinis arba automatinis pasirinkimas (Auto-Negotiation); Prievado įjungimas / išjungimas administraciniu būdu; PoE įjungimas / išjungimas atskiram prievadui; PoE galios ribojimas prievadui |  |
| 94. | Turi būti galimybė apriboti prie prievado pajungtų įrenginių kiekį pagal MAC adresą |  |
| 95. | Turi būti galimybė kiekvienam prievadui priskirti pavadinimą (komentarą) |  |
| 96. | Valdymo funkcijos ir protokolai: Web GUI (HTML pagrindu) pilnam konfigūravimui; CLI per konsolę; SSH v2; SNMP v1/v2c/v3; Telnet; RMON; Syslog; NTP; HTTPS valdymas, DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection, BPDU guard, Loop protection |  |
| 97. | Gamintojas užtikrina nemokamus operacinės sistemos atnaujinimus iš oficialios svetainė |  |
| 98. | Dviguba „Flash“ atmintis su galimybe laikyti atsarginę OS versiją (dual image) |  |
| 99. | Maitinimas: 200–240 VAC, 50/60 Hz. PoE galingumas ne mažesnis kaip 190 W |  |
| 100. | Pralaidumas ne mažiau kaip 40 Mpps (64 baitų paketais) |  |
| 101. | Komutavimo talpa ne mažiau kaip 50 Gbps |  |
| 102. | Perjungimo sluoksnis ne žemesnis kaip L3 |  |
| 103. | VLAN palaikymas ne mažiau kaip 512 VLAN vienu metu, turi būti galimybė kurti VLAN pagal fizinį prievadą; |  |
| 104. | Aukštis – 1U, montuojama 19“ spintoje horizontaliai |  |
| 105. | Belaidis prieigos taškas (Access Point) | Nurodyti tikslų įrangos gamintoją ir modelį. |
| 106. | „Enterprise“ klasės belaidis prieigos taškas, skirtas užtikrinti patikimą 2,4 GHz ir 5 GHz Wi-Fi padengimą darbuotojų tinklui, svečių tinklui, techniniams ir PKS/IoT įrenginiams objektuose |  |
| 107. | Palaiko Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) standartą |  |
| 108. | Dvipusis belaidis modulis 2,4 GHz ir 5 GHz dažnių juostose |  |
| 109. | OFDMA ir MU-MIMO palaikymas |  |
| 110. | BSS Coloring funkcija interferencijos mažinimui; |  |
| 111. | Daugiau kanalų agregavimo palaikymo (80 MHz ar daugiau, priklausomai nuo reglamentų) |  |
| 112. | 2,4 GHz ir 5 GHz radijo modulio galia ir jautrumas turi atitikti Wi-Fi 6 reikalavimus |  |
| 113. | Įmontuotos antenos (ceiling-mount dizainas) – optimizuotas optimaliam padengimui; |  |
| 114. | Ne mažiau kaip 1 × 1 GbE RJ-45 portas |  |
| 115. | Auto-MDIX, Auto-negotiation 10/100/1000 Mbps |  |
| 116. | Palaiko PoE maitinimą (IEEE 802.3at PoE+ arba 802.3af) be papildomų adapterių |  |
| 117. | VLAN palaikymas prieigos tinklui atskirti |  |
| 118. | Centralizuotas valdymas per belaidžio tinklo valdymo sistemą/valdiklį (AP controller) – lokaliai serverinėje |  |
| 119. | Palaiko SSID atskyrimą ir VLAN atskyrimą SSID lygiu (pvz. darbuotojų, svečių, techninis) |  |
| 120. | Palaiko saugius ryšio protokolus: WPA3-Enterprise, WPA2, 802.1X, RADIUS integracija |  |
| 121. | Galimybė taikyti srautų filtravimą ir prioritetizavimą (QoS, WMM) |  |
| 122. | Maitinamas per PoE+ (IEEE 802.3at), Nereikalauja atskiro maitinimo adapterio; |  |
| 123. | Montavimas: lubinis (ceiling-mount) – tvirtinamas ant lubų ar modulinio lubų tinklo |  |
| 124. | Turi būti galimybė konfigūruoti atskirus SSID su izoliuotu srautu |  |
| 125. | Palaiko roaming be pastebimų nutrūkimų tarp AP |  |
| 126. | Turi būti užtikrintas ryšio kokybės lygis: RSSI ≥ –65 dBm bent 95 % patalpų ploto ir SNR ≥ 25 dB |  |

**Pastabos:

- 1, 15, 41, 49, 62, 76, 82, 90 ir 105 eilutėse būtina nurodyti siūlomos įrangos gamintoją (markę) ir modelį, taip pat pridėti techninės specifikacijos dokumentą (datasheet) arba pateikti aktyvią nuorodą į siūlomą įrangą internete.

- Kitose eilutėse būtina užpildyti įrangos techninių rodiklių reikšmes, nurodant faktinius siūlomos įrangos parametrus.

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Sustambinta sąmata |  |  |  |
| 3. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 4. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 5. | Užpildytas EBVPD |  |  |  |
| 6. | Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija |  |  |  |
| 7. | Laisvos formos deklaracija dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje numatytų sąlygų |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- mums nėra taikoma sąlyga, kad esame neatlikę mums paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniams asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 str. 21 d.);

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |