JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Žeimių g. 13, LT-55158, Jonava

telefonas +370 349 501 54, el. paštas administracija@jonava.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769070

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės administracijos

direktorius

Valdas Majauskas

SUDERINTA

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2025-01-22

protokolu Nr. 3Ū-26

PAKEITIMAI PATVIRTINTI:

NETAIKOMA

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ REMONTO DARBAI“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	2

4.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	3

5.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

6.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

8.	Elektroninis aukcionas	4

9.	Pasiūlymų vertinimas	4

10.	Sutarties sudarymas	4

11.	Kitos sąlygos	4

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	5

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	8

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	14

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	21

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“	27

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	28

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Specialistų sąrašas“	37

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Atliktų statybos darbų sąrašo forma“	38

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Sutarties projektas“	39

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769070, adresas Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava. Darbo laikas Pr. 8.00-18.00 (pietų pertrauka 12.00 - 12.45), An. – Kt. 8.00 – 17.00 (pietų pertrauka 12.00 – 12.45), Pn. 8.00 – 14.00 (be pietų pertraukos). Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes Vyriausybės sprendimu įsteigtos centrinės perkančiosios organizacijos centralizuotų pirkimų kataloge nesiūloma šiuo pirkimu siekiamų įsigyti darbų.

  - Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3 punktu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti 4 ir 9 prieduose.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas

  - Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Jonavos rajono savivaldybei priklausančių būstų remonto darbus (toliau - Darbai). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

  - Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Perkančioji organizacija šiame pirkime netaikys reikalavimų, susijusių su nacionaliniu saugumu.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

  - Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - Kiti konkurso sąlygose nurodyti dokumentai.

  - Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

    - pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Elektroninis aukcionas

  - Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: užpildyta pasiūlymo forma 6 priedas.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos 9 priede.

- Kitos sąlygos

  - Perkančioji organizacija netaikys papildomų sąlygų.

__________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
|  | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
|  | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Konkretūs darbai ir jų kiekiai bus užsakomi pagal poreikį. Tiekėjui bus apmokama už faktiškai užsakytus ir atliktus darbus pagal tiekėjo pasiūlyme pasiūlytus įkainius, neviršijant pradinės sutarties vertės.

- Darbai bus užsakomi 36 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, arba, kol bus užsakyta darbų už pradinės sutarties vertę (400 000,00 Eur be PVM).

- Darbams tiekėjas privalo naudoti naujas medžiagas, prietaisus ir įrangą. Darbai atliekami iki visiško užbaigimo ir priduodami užsakovui. Vykdant darbus bendrojo naudojimo patalpose (pvz. inžinerinių sistemų atjungimas, jų keitimas, remontas ir kt.) turi būti gautas namo administratoriaus ir inžinerines sistemas eksploatuojančių organizacijų suderinimas.

- Rangovas užsakomų remontuoti būstų raktus gauna ir juos perduoda iš įmonės UAB „Jonavos paslaugos“.

- Rangovas būsto paprastojo remonto darbus vykdo pagal užsakymą.

- Darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais, laikantis darbo saugos, aplinkos apsaugos veiką ir procesą reguliuojančių bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas atsako už esančio turto sugadinimą ir žalos padarymą objekte bei darbų vykdymo zonoje.

- Užsakomų darbų atlikimo terminas:

  - Darbams, kurių vertė iki 2000,00 Eur be PVM (išskyrus langų ir durų montavimą) – ne daugiau  20 d. d.;

  - Darbams, kurių vertė daugiau nei 2000,00, bet neviršijant 5000,00 Eur be PVM (išskyrus langų ir durų montavimą)- ne daugiau  25 d. d.;

  - Darbams, kurių vertė viršija 5000 Eur be PVM, bei langų ir durų sumontavimą – ne daugiau  30 d. d.;

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis sutarties vykdymo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |
| 1 | Senos grindų dangos išardymas | m2 | 300 |
| 2 | Sieninių spintų demontavimas | m2 | 30 |
| 3 | Senos betoninių grindų (iki 5 cm storio) dangos išardymas | m2 | 100 |
| 4 | Pelėsio naikinimas | m2 | 200 |
| 5 | Durų demontavimas | vnt. | 30 |
| 6 | Grindų dangos įrengimas iš medžio OSB plokščių iki 1,5 cm | m2 | 200 |
| 7 | G/b pertvarų išardymas | m3 | 20 |
| 8 | Mūro pertvarų išardymas | m3 | 20 |
| 9 | Angų padarymas durims mūro, betono pertvarose | m3 | 4 |
| 10 | Pertvarų iš GKP ir termoizoliacija min. 100mm įrengimas | m2 | 40 |
| 11 | Pertvarų iki 15 cm mūrijimas iš plytų | m2 | 100 |
| 12 | G/b sąramų iki 1,5 m ilgio įdėjimas | m3 | 0,5 |
| 13 | Laminto grindų dangos įrengimas kartu su grindjuostėmis | m2 | 200 |
| 14 | PVC grindų dangos įrengimas kartu su grindjuostėmis. | m2 | 150 |
| 15 | Sienų atskirų vietų tinko remontas | m2 | 100 |
| 16 | Buitinių ventiliacijos grotelių įrengimas | vnt. | 20 |
| 17 | Vidaus mdf durų įstatymas su staktomis, apvadais ir apdailos atstatymu | vnt. | 50 |
| 18 | Langų PVC reguliavimas, smulkus remontas | vnt. | 50 |
| 19 | Langų rankenėlių pakeitimas | vnt. | 30 |
| 20 | Vidaus angokraščių tinko remontas (tinkuojant, glaistant, dažant) | m2 | 200 |
| 21 | Buto durų atidarymas ( iškeldinant) | vnt. | 20 |
| 22 | Spynų pakeitimas šarvuotose duryse (su 5 raktais) | vnt. | 30 |
| 23 | Šiukšlių surinkimas, patalpų išvalymas ir sendaikčių, baldų išnešimas iš patalpų ir išvežimas iki 30 km | t | 50 |
| 24 | Lauko durų aukščio reguliavimas | vnt. | 30 |
| 25 | Langų angokraščių apdaila, tinkuojant | m2 | 300 |
| 26 | Langų PVC sandarinimas keičiant gumines sandarinimo juosteles | m | 200 |
| 27 | Vidaus durų medinių dažytų apvadų įdėjimas | m | 200 |
| 28 | Durų staktų medinių pagaminimas ir montavimas, nudažant | vnt. | 20 |
| 29 | Atskirų vietų grindyse užtaisymas, betonavimas | m2 | 60 |
| 30 | Medinių grindų remontas | m2 | 300 |
| 31 | Lauko medinių durų sandarinimas sandarinimo juosta | m | 100 |
| 32 | Įėjimo į butą šarvuotų durų montavimas su staktomis, kai garso izoliacija 44 db, šil. pral. 1,2 W/m2K, plieno lakštas ne mažiau 1,5 mm | vnt. | 50 |
| 33 | Statybinių šiukšlių pakrovimas, išvežimas | t | 30 |
| 34 | Senų langų keitimas į PVC tipo | m2 | 400 |
| 35 | PVC vidaus palangių (platesnių nei 20 cm) įdėjimas | m | 100 |
| 36 | PVC vidaus palangių (iki 20 cm pločio) įdėjimas | m | 200 |
| 37 | Stogo prilydomosios dangos 4 mm 1 sl. , skirtos viršutiniam sluoksniui, („Mida“ arba analogiška) klijavimas aptaisant | m2 | 500 |
| 38 | Lauko palangių skardinimas cinkuota skarda | m2 | 100 |
| 39 | Vėdinimo kanalų valymas, iškertant stat. laužą | m | 100 |
| 40 | Stogų ritininių dangų atskirų vietų (lopų) remontas, išpjaunant pūsles ir prilydant lopus 4 mm storio viršutine danga | m2 | 200 |
| 41 | Stogų remontas, keičiant dangą atskirose vietose, prilydant 1 sl. 4 mm storio viršutine danga | m2 | 200 |
| 42 | Durų rankenos keitimas su užraktu ir 5 raktais lauko medinėse duryse | vnt. | 30 |
| 43 | Sienų remontas, įrengiant metalinį karkasą ir aptaisant g/k plokšte 1 sl. | m2 | 200 |
| 44 | Stiklo paketų PVC languose pakeitimas | m2 | 30 |
| 45 | PVC lango apkaustų pakeitimas | vnt. | 30 |
| 46 | Senos apdailos nuo sienų nuėmimas | m2 | 300 |
| 47 | Senos apdailos nuo lubų nuėmimas | m2 | 200 |
| 48 | Apdailos plytelių (atskirų) ant sienų pakeitimas | vnt. | 100 |
| 49 | Plytelių siūlių glaistymas | m2 | 200 |
| 50 | Apšildymo mūrinių krosnių mūro remontas | m3 | 2 |
| 51 | Senų orkaičių pakeitimas naujomis | vnt. | 10 |
| 52 | Senų viryklių kaitlenčių pakeitimas naujomis | vnt. | 10 |
| 53 | Sienų tapetų remontas | m2 | 30 |
| 54 | Lubų remontas naudojant gkp | m2 | 30 |
| 55 | Lubų tinkavimas, gruntavimas ir dažymas | m2 | 500 |
| 56 | Sienų tinkavimas, gruntavimas ir dažymas | m2 | 500 |
| 57 | Ankščiau dažytų gyvatukų/radiatorių, stovų dažymas aliejiniais dažais | m2 | 50 |
| Santechniniai darbai |  |  |  |
| 58 | Vandentiekio vamzdynų bute (iki 32 mm) keitimas | m | 400 |
| 59 | Nuotekų PVC vamzdyno (d 50 mm) bute keitimas | m | 400 |
| 60 | Sifonų keitimas plastikiniais | vnt. | 100 |
| 61 | Klozeto dangčio keitimas | vnt. | 100 |
| 62 | Unitazo su bakeliu keitimas | kompl. | 100 |
| 63 | Virtuvinės praustuvės keitimas | vnt. | 100 |
| 64 | Vonios keitimas be maišytuvo | vnt. | 100 |
| 65 | Maišytuvo praustuvei keitimas | vnt. | 100 |
| 66 | Ventilio įstatymas į esamą vamzdyną | vnt. | 100 |
| 67 | Rutulinio ventilio keitimas | vnt. | 100 |
| 68 | Praustuvo su maišytuvu bute keitimas | vnt. | 100 |
| 69 | Nuplovimo bakelio mechanizmo keitimas | vnt. | 50 |
| 70 | Klozeto tvirtinimas | vnt. | 100 |
| 71 | Apskaitos skaitiklių permontavimas | vnt. | 200 |
| 72 | Apskaitos skaitiklių plombavimas | vnt. | 200 |
| 73 | Klozeto pado betonavimas | vnt. | 50 |
| 74 | Dujinės viryklės 4 sk. naujos pirkimas ir pajungimas prie dujų tinklo | kompl. | 100 |
| 75 | Dujinės žarnos keitimas | vnt. | 50 |
| 76 | Vonios kojų keitimas | vnt. | 100 |
| 77 | Dušo žarnos 1,5 m ilgio su galvute pakeitimas | vnt. | 100 |
| 78 | Apsauginio vožtuvo montavimas | vnt. | 30 |
| 79 | Praustuvo vonioje su maišytuvu ir dušu montavimas | vnt. | 100 |
| 80 | Vonios sumontavimas | vnt. | 100 |
| 81 | Boilerio pirkimas ir montavimas (50 l) | kompl. | 10 |
| 82 | Aklių įdėjimas | vnt. | 50 |
| 83 | Skylių užtaisymas vidaus sienose iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius | vnt. | 300 |
| 84 | Skylių vamzdynams pramušimas sienose | vnt. | 300 |
| 85 | Nuotekų vamzdyno pravalymas viela bute | m | 300 |
| 86 | Šildymo sistemos stovų, vamzdynų bute keitimas | m | 100 |
| 87 | Balansinių ventilių, čiaupų montavimas | kompl. | 30 |
| 88 | Šildymo radiatorių naujų pirkimas ir pajungimas prie sistemos | vnt. | 30 |
| 89 | Šildymo vamzdynų viduje izoliavimas | m | 300 |
| 90 | Šildymo „gyvatuko“ pakeitimas bute | vnt. | 10 |
| 91 | Kieto kuro šildymo katilo pajungimas ir subalansavimas | kompl. | 5 |
| 92 | Kieto kuro šildymo katilo atjungimas ir demontavimas | kompl. | 5 |
| 93 | Kieto kuro katilas. Ne mažiau 12 kw galingumo, kuro talpa ne mažiau 50 l, naudingumo koef. ne mažiau 75 proc., apšildymo plotas ne mažiau 65 – 130 m2 | vnt. | 2 |
| Elektrotechniniai darbai |  |  |  |
| 94 | Elektrinės viryklės įrengimas | vnt. | 10 |
| 95 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams kirtimas, padidinimas | vnt. | 800 |
| 96 | Kabelio demontavimas | m | 500 |
| 97 | Jungiklių, šviestuvų, patronų, dėžučių demontavimas | vnt. | 800 |
| 98 | Naujų rozečių montavimas esamose vietose | vnt. | 800 |
| 99 | Naujų jungiklių montavimas esamose vietose | vnt. | 800 |
| 100 | Šviestuvų su lempomis montavimas | vnt. | 800 |
| 101 | Dangtelių montavimas | vnt. | 800 |
| 102 | Pakabinamų lempų lizdų su lempomis montavimas | vnt. | 800 |
| 103 | Vagų ir lizdų užtaisymas tinku, nutiesus elektros laidus sienose | m | 1000 |
| 104 | Potinkinės rozetės sumontavimas | vnt. | 800 |
| 105 | Vagų padarymas sienose | m | 1000 |
| 106 | Apšvietimo kabelių Cu 3x1,5 mm2 keitimas, montavimas vagose | m | 1000 |
| 107 | Apšvietimo kabelių Cu 3x1,5 mm2 keitimas, montavimas gofruotam PVC vamzdyje | m | 1000 |
| 108 | Gofruoto vamzdžio montavimas | m | 1000 |
| 109 | Sujungimo kaladėlių montavimas | vnt. | 100 |
| 110 | Laidų prailginimas, izoliavimas | m | 500 |
| 111 | Kabelio Cu 3x2,5 mm2 tiesimas (rozetėms) vagose | m | 1000 |
| 112 | Kabelio Cu 3x2,5 mm2 tiesimas (rozetėms) gofruotam PVC vamzdyje | m | 1000 |
| 113 | Paketinių jungiklių, perjungėjų demontavimas | vnt. | 200 |
| 114 | Elektros skydelio surinkimas, montavimas (elektros skydelis, 3 automatiniai išjungėjai: apšvietimas, rozetės, virtuvė) | kompl. | 20 |
| 115 | Elektros skaitiklių atjungimas, pajungimas | vnt. | 20 |
| 116 | Laidų galų, varžtinių kontaktų jungimas paskirstymo dėžutėse, skydeliuose | vnt. | 1000 |
| 117 | Lovelių montavimas sienomis | m | 300 |
| 118 | Perdegusių lempų keitimas | vnt. | 300 |
| 119 | Automatinių išjungėjų sumontavimas | vnt. | 100 |
| 120 | Potinkinių dėžučių įtinkavimas | vnt. | 500 |
| 121 | Tūrinio boilerio 50 l talpos montavimas (elektros darbai) | kompl. | 5 |
| 122 | Butų elektros varžų matavimas | vnt. | 100 |

Pastaba: Preliminarūs kiekiai sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta mažiau arba daugiau pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų preliminarių darbų kiekių neviršijant pradinės sutarties vertės).

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (išskyrus kvazisubtiekėjus).

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba šio straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

- Perkančioji organizacija atitiktį kvalifikacijos reikalavimams (jeigu taikoma), kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (jeigu taikoma) patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio.

- Reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjai (ar jų personalas) privalo būti įgiję iki paraiškų arba iki pasiūlymų (kai paraiškos neteikiamos) pateikimo termino pabaigos. Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą per protingą laiką kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės paraiškų arba pasiūlymų pateikimo datos, tačiau turės būti pateikti  ne vėliau kaip iki pirkimo sutarties pasirašymo.

- Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu, siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą, gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų atitikimą  kvalifikacijos reikalavimams.

| Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
|  | Teisė verstis veikla |  |  |
| 1.1 | NETAIKOMA |  |  |
|  | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |
|  | NETAIKOMA |  |  |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjas privalo turėti bent vieną energetiką, turintį teisę vadovauti elektros įrenginių ne mažiau kaip 220 V eksploatavimo darbams. | Pateikiama: - siūlomų specialistų sąrašas (sąlygų 7 priedas); - specialisto (-ų) kvalifikacijos pažymėjimo, arba kitų lygiaverčių dokumentų, įrodančių specialisto (-ų) kvalifikaciją, kopijos. | - Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. - Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. |
|  | Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdo trumpiau nei 5 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos savo jėgomis yra atlikęs paprastojo remonto darbų už ne mažiau nei 175 000,00 Eur be PVM ir šių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. | Užpildytas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos atliktų paprastojo remonto darbų sąrašas (konkurso sąlygų 8 priedas) kartu su užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymomis apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami, t. y. darbai atlikti pagal teisės aktų reikalavimus*. Kad darbai atlikti pagal teisės aktų reikalavimus turi būti nurodyta užsakovo(-ų) pažymoje(-ose). Jeigu tiekėjas teiks informaciją apie darbus, kuriuos vykdyti pradėta anksčiau nei prieš paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau jie pabaigti vykdyti per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bus vertinami tik tie darbai/darbų vertė, kurie atlikti per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subtiekėjams, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, šis reikalavimas nenustatomas. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju bus vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. |
|  | Aplinkos apsaugos vadybos priemonės: |  |  |
| 3.2.1 | NETAIKOMA |  |  |

__________

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1.Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kokybės vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 1.1. | NETAIKOMA |  |  |
| 2. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 2.1. | Perkamiems apdailos darbams tiekėjas taiko Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. | Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas ar kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių tiek kiek jos yra taikomos atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti ir tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas laikytųsi šių tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių. | - Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jo (jų) prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. - Subtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia – turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas atskiru failu CVP IS.

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ REMONTO DARBAI“

(Data)

(Vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ (TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIUS)

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Tiekėjo kodas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių kodai) |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą el. parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Pastaba. Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, nelaikomi tiekėjų grupės nariais.

II. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS REMIAMASI, SUBTIEKĖJUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS NESIREMIA, IR KVAZISUBTIEKĖJUS

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, subtiekėjus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, bei kvazisubtiekėjus.

| Ūkio subjekto (ų), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi, (toliau – ūkio subjekto) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjekto (-ų), adresas (-ai) |  |
| Ūkio subjekto (-ų) kodas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us), ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos |  |

PASTABA: Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Ūkio subjektais, kurio pajėgumais remiamasi nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

| Subtiekėjo (-ų), kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia, (toliau - subtiekėjo) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Subtiekėjo (-ų) kodas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos |  |

PASTABA: Subtiekėjas - subtiekėjas, subteikėjas, subrangovas, fizinis ar juridinis asmuo, kuris faktiškai vykdys numatomą sudaryti sutartį ar jos dalį ir kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Subtiekėjais nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau faktiškai nevykdys numatomos sudaryti sutarties ar jos dalies.

| Kvazisubtiekėjai (specialistai), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo/tiekėjų grupės kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo/tiekėjų grupės ar tiekėjo/tiekėjų grupės pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju bus įdarbinti. |  |
| --- | --- |

Pastaba: Kvazisubtiekėjas - specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

III. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina eurais, pagal kurią bus nustatomas nugalėtojas, tokia:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis sutarties vykdymo laikotarpiu | Vnt. įkainis be PVM | Suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (4 stulp.x5 stulp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |  |
| 1 | Senos grindų dangos išardymas | m2 | 300 |  |  |
| 2 | Sieninių spintų demontavimas | m2 | 30 |  |  |
| 3 | Senos betoninių grindų (iki 5 cm storio) dangos išardymas | m2 | 100 |  |  |
| 4 | Pelėsio naikinimas | m2 | 200 |  |  |
| 5 | Durų demontavimas | vnt | 30 |  |  |
| 6 | Grindų dangos įrengimas iš medžio OSB plokščių iki 1,5 cm | m2 | 200 |  |  |
| 7 | G/b pertvarų išardymas | m3 | 20 |  |  |
| 8 | Mūro pertvarų išardymas | m3 | 20 |  |  |
| 9 | Angų padarymas durims mūro, betono pertvarose | m3 | 4 |  |  |
| 10 | Pertvarų iš GKP ir termoizoliacija min. 100mm įrengimas | m2 | 40 |  |  |
| 11 | Pertvarų iki 15 cm mūrijimas iš plytų | m2 | 100 |  |  |
| 12 | G/b sąramų iki 1,5 m ilgio įdėjimas | m3 | 0,5 |  |  |
| 13 | Laminto grindų dangos įrengimas kartu su grindjuostėmis | m2 | 200 |  |  |
| 14 | PVC grindų dangos įrengimas kartu su grindjuostėmis. | m2 | 150 |  |  |
| 15 | Sienų atskirų vietų tinko remontas | m2 | 100 |  |  |
| 16 | Buitinių ventiliacijos grotelių įrengimas | vnt | 20 |  |  |
| 17 | Vidaus mdf durų įstatymas su staktomis, apvadais ir apdailos atstatymu | vnt. | 50 |  |  |
| 18 | Langų PVC reguliavimas, smulkus remontas | vnt. | 50 |  |  |
| 19 | Langų rankenėlių pakeitimas | vnt. | 30 |  |  |
| 20 | Vidaus angokraščių tinko remontas (tinkuojant, glaistant, dažant) | m2 | 200 |  |  |
| 21 | Buto durų atidarymas ( iškeldinant) | vnt. | 20 |  |  |
| 22 | Spynų pakeitimas šarvuotose duryse (su 5 raktais) | vnt. | 30 |  |  |
| 23 | Šiukšlių surinkimas, patalpų išvalymas ir sendaikčių, baldų išnešimas iš patalpų ir išvežimas iki 30 km | t | 50 |  |  |
| 24 | Lauko durų aukščio reguliavimas | vnt. | 30 |  |  |
| 25 | Langų angokraščių apdaila, tinkuojant | m2 | 300 |  |  |
| 26 | Langų PVC sandarinimas keičiant gumines sandarinimo juosteles | m | 200 |  |  |
| 27 | Vidaus durų medinių dažytų apvadų įdėjimas | m | 200 |  |  |
| 28 | Durų staktų medinių pagaminimas ir montavimas, nudažant | vnt. | 20 |  |  |
| 29 | Atskirų vietų grindyse užtaisymas, betonavimas | m2 | 60 |  |  |
| 30 | Medinių grindų remontas | m2 | 300 |  |  |
| 31 | Lauko medinių durų sandarinimas sandarinimo juosta | m | 100 |  |  |
| 32 | Įėjimo į butą šarvuotų durų montavimas su staktomis, kai garso izoliacija 44 db, šil. pral. 1,2 W/m2K, plieno lakštas ne mažiau 1,5 mm | vnt. | 50 |  |  |
| 33 | Statybinių šiukšlių pakrovimas, išvežimas | t | 30 |  |  |
| 34 | Senų langų keitimas į PVC tipo | m2 | 400 |  |  |
| 35 | PVC vidaus palangių (platesnių nei 20 cm) įdėjimas | m | 100 |  |  |
| 36 | PVC vidaus palangių (iki 20 cm pločio) įdėjimas | m | 200 |  |  |
| 37 | Stogo prilydomosios dangos 4 mm 1 sl. , skirtos viršutiniam sluoksniui, („Mida“ arba analogiška) klijavimas aptaisant | m2 | 500 |  |  |
| 38 | Lauko palangių skardinimas cinkuota skarda | m2 | 100 |  |  |
| 39 | Vėdinimo kanalų valymas, iškertant stat. laužą | m | 100 |  |  |
| 40 | Stogų ritininių dangų atskirų vietų (lopų) remontas, išpjaunant pūsles ir prilydant lopus 4 mm storio viršutine danga | m2 | 200 |  |  |
| 41 | Stogų remontas, keičiant dangą atskirose vietose, prilydant 1 sl. 4 mm storio viršutine danga | m2 | 200 |  |  |
| 42 | Durų rankenos keitimas su užraktu ir 5 raktais lauko medinėse duryse | vnt. | 30 |  |  |
| 43 | Sienų remontas, įrengiant metalinį karkasą ir aptaisant g/k plokšte 1 sl. | m2 | 200 |  |  |
| 44 | Stiklo paketų PVC languose pakeitimas | m2 | 30 |  |  |
| 45 | PVC lango apkaustų pakeitimas | vnt. | 30 |  |  |
| 46 | Senos apdailos nuo sienų nuėmimas | m2 | 300 |  |  |
| 47 | Senos apdailos nuo lubų nuėmimas | m2 | 200 |  |  |
| 48 | Apdailos plytelių (atskirų) ant sienų pakeitimas | vnt. | 100 |  |  |
| 49 | Plytelių siūlių glaistymas | m2 | 200 |  |  |
| 50 | Apšildymo mūrinių krosnių mūro remontas | m3 | 2 |  |  |
| 51 | Senų orkaičių pakeitimas naujomis | vnt. | 10 |  |  |
| 52 | Senų viryklių kaitlenčių pakeitimas naujomis | vnt. | 10 |  |  |
| 53 | Sienų tapetų remontas | m2 | 30 |  |  |
| 54 | Lubų remontas naudojant gkp | m2 | 30 |  |  |
| 55 | Lubų tinkavimas, gruntavimas ir dažymas | m2 | 500 |  |  |
| 56 | Sienų tinkavimas, gruntavimas ir dažymas | m2 | 500 |  |  |
| 57 | Ankščiau dažytų gyvatukų/radiatorių, stovų dažymas aliejiniais dažais | m2 | 50 |  |  |
| Santechniniai darbai |  |  |  |  |  |
| 58 | Vandentiekio vamzdynų bute (iki 32 mm) keitimas | m | 400 |  |  |
| 59 | Nuotekų PVC vamzdyno (d 50 mm) bute keitimas | m | 400 |  |  |
| 60 | Sifonų keitimas plastikiniais | vnt. | 100 |  |  |
| 61 | Klozeto dangčio keitimas | vnt. | 100 |  |  |
| 62 | Unitazo su bakeliu keitimas | kompl. | 100 |  |  |
| 63 | Virtuvinės praustuvės keitimas | vnt. | 100 |  |  |
| 64 | Vonios keitimas be maišytuvo | vnt. | 100 |  |  |
| 65 | Maišytuvo praustuvei keitimas | vnt. | 100 |  |  |
| 66 | Ventilio įstatymas į esamą vamzdyną | vnt. | 100 |  |  |
| 67 | Rutulinio ventilio keitimas | vnt. | 100 |  |  |
| 68 | Praustuvo su maišytuvu bute keitimas | vnt. | 100 |  |  |
| 69 | Nuplovimo bakelio mechanizmo keitimas | vnt. | 50 |  |  |
| 70 | Klozeto tvirtinimas | vnt. | 100 |  |  |
| 71 | Apskaitos skaitiklių permontavimas | vnt. | 200 |  |  |
| 72 | Apskaitos skaitiklių plombavimas | vnt. | 200 |  |  |
| 73 | Klozeto pado betonavimas | vnt. | 50 |  |  |
| 74 | Dujinės viryklės 4 sk. naujos pirkimas ir pajungimas prie dujų tinklo | kompl. | 100 |  |  |
| 75 | Dujinės žarnos keitimas | vnt. | 50 |  |  |
| 76 | Vonios kojų keitimas | vnt. | 100 |  |  |
| 77 | Dušo žarnos 1,5 m ilgio su galvute pakeitimas | vnt. | 100 |  |  |
| 78 | Apsauginio vožtuvo montavimas | vnt. | 30 |  |  |
| 79 | Praustuvo vonioje su maišytuvu ir dušu montavimas | vnt. | 100 |  |  |
| 80 | Vonios sumontavimas | vnt. | 100 |  |  |
| 81 | Boilerio pirkimas ir montavimas (50 l) | kompl. | 10 |  |  |
| 82 | Aklių įdėjimas | vnt. | 50 |  |  |
| 83 | Skylių užtaisymas vidaus sienose iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius | vnt. | 300 |  |  |
| 84 | Skylių vamzdynams pramušimas sienose | vnt. | 300 |  |  |
| 85 | Nuotekų vamzdyno pravalymas viela bute | m | 300 |  |  |
| 86 | Šildymo sistemos stovų, vamzdynų bute keitimas | m | 100 |  |  |
| 87 | Balansinių ventilių, čiaupų montavimas | kompl. | 30 |  |  |
| 88 | Šildymo radiatorių naujų pirkimas ir pajungimas prie sistemos | vnt. | 30 |  |  |
| 89 | Šildymo vamzdynų viduje izoliavimas | m | 300 |  |  |
| 90 | Šildymo „gyvatuko“ pakeitimas bute | vnt. | 10 |  |  |
| 91 | Kieto kuro šildymo katilo pajungimas ir subalansavimas | kompl. | 5 |  |  |
| 92 | Kieto kuro šildymo katilo atjungimas ir demontavimas | kompl. | 5 |  |  |
| 93 | Kieto kuro katilas. Ne mažiau 12 kw galingumo, kuro talpa ne mažiau 50 l, naudingumo koef. ne mažiau 75 proc., apšildymo plotas ne mažiau 65 – 130 m2 | vnt. | 2 |  |  |
| Elektrotechniniai darbai |  |  |  |  |  |
| 94 | Elektrinės viryklės įrengimas | vnt. | 10 |  |  |
| 95 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams kirtimas, padidinimas | vnt. | 800 |  |  |
| 96 | Kabelio demontavimas | m | 500 |  |  |
| 97 | Jungiklių, šviestuvų, patronų, dėžučių demontavimas | vnt. | 800 |  |  |
| 98 | Naujų rozečių montavimas esamose vietose | vnt. | 800 |  |  |
| 99 | Naujų jungiklių montavimas esamose vietose | vnt. | 800 |  |  |
| 100 | Šviestuvų su lempomis montavimas | vnt. | 800 |  |  |
| 101 | Dangtelių montavimas | vnt. | 800 |  |  |
| 102 | Pakabinamų lempų lizdų su lempomis montavimas | vnt. | 800 |  |  |
| 103 | Vagų ir lizdų užtaisymas tinku, nutiesus elektros laidus sienose | m | 1000 |  |  |
| 104 | Potinkinės rozetės sumontavimas | vnt. | 800 |  |  |
| 105 | Vagų padarymas sienose | m | 1000 |  |  |
| 106 | Apšvietimo kabelių Cu 3x1,5 mm2 keitimas, montavimas vagose | m | 1000 |  |  |
| 107 | Apšvietimo kabelių Cu 3x1,5 mm2 keitimas, montavimas gofruotam PVC vamzdyje | m | 1000 |  |  |
| 108 | Gofruoto vamzdžio montavimas | m | 1000 |  |  |
| 109 | Sujungimo kaladėlių montavimas | vnt. | 100 |  |  |
| 110 | Laidų prailginimas, izoliavimas | m | 500 |  |  |
| 111 | Kabelio Cu 3x2,5 mm2 tiesimas (rozetėms) vagose | m | 1000 |  |  |
| 112 | Kabelio Cu 3x2,5 mm2 tiesimas (rozetėms) gofruotam PVC vamzdyje | m | 1000 |  |  |
| 113 | Paketinių jungiklių, perjungėjų demontavimas | vnt. | 200 |  |  |
| 114 | Elektros skydelio surinkimas, montavimas (elektros skydelis, 3 automatiniai išjungėjai: apšvietimas, rozetės, virtuvė) | kompl. | 20 |  |  |
| 115 | Elektros skaitiklių atjungimas, pajungimas | vnt. | 20 |  |  |
| 116 | Laidų galų, varžtinių kontaktų jungimas paskirstymo dėžutėse, skydeliuose | vnt. | 1000 |  |  |
| 117 | Lovelių montavimas sienomis | m | 300 |  |  |
| 118 | Perdegusių lempų keitimas | vnt. | 300 |  |  |
| 119 | Automatinių išjungėjų sumontavimas | vnt. | 100 |  |  |
| 120 | Potinkinių dėžučių įtinkavimas | vnt. | 500 |  |  |
| 121 | Tūrinio boilerio 50 l talpos montavimas (elektros darbai) | kompl. | 5 |  |  |
| 122 | Butų elektros varžų matavimas | vnt. | 100 |  |  |
| Iš viso Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM (21%) suma |  |  |  |  |  |
| Iš viso Eur su PVM |  |  |  |  |  |

PASTABA: galutinė kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu, o šią kainą sudarantys įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaičių po kablelio kiekio.

Pasiūlymo kaina (žodžiais) su PVM yra: ....................................................................................eurų. Pasiūlymo kaina, skirta tik pasiūlymams vertinti ir palyginti, ir neturi būti didesnė nei 610 000,00 Eur su PVM.

Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis laukelių, kuriuose yra nurodomas PVM, nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: ___________________________________________________

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

.

V. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

| Eil. Nr. | Dokumentas | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Pasiūlymo forma |  |  |
|  | EBVPD |  |  |
|  | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei teikiama) |  |  |
|  | Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti (jei teikiama) |  |  |
|  | Įrodymai, kad ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjų pajėgumai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (jei pasitelkiami ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar kvazisubtiekėjai) |  |  |
|  | Subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime |  |  |
|  | Dokumentai, įrodantys tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą (jei bus teikiami) |  |  |
|  | Dokumentai, įrodantys tiekėjo atitiktį aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (jei bus teikiami) |  |  |
|  | Dokumentai, įrodantys, jog tiekėjas atitinka kvalifikacijos reikalavimų lentelės 3.1 eilutėje keliamą reikalavimą (jei teikiami) |  |  |
|  | Dokumentai, įrodantys, jog tiekėjas atitinka kvalifikacijos reikalavimų lentelės 3.2 eilutėje keliamą reikalavimą (jei teikiami) |  |  |
|  | Kita (nurodyti)............................................... |  |  |

Pastabos:

1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

3. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:

- esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytus darbus atlikti per šiose konkurso sąlygose nurodytą terminą;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Specialistų sąrašas“

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ REMONTO DARBAI

SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

| Pareigos, kurioms siūlomas specialistas | Siūlomo specialisto vardas, pavardė | Tiekėjas pas kurį dirba specialistas/planuojama įdarbinti ar planuoja dirbti kitais pagrindais | Santykių su tiekėju forma (įdarbintas/ sudaryta autorinė sutartis/ pasirašyta preliminari sutartis/ ketinimų protokolas ar pan.) | Jei specialistas dirba pagal darbo sutartį, jo įdarbinimo data ir įmonės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Atliktų statybos darbų sąrašo forma“

ATLIKTŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Atliktų darbų apibūdinimas | Viso objekto/sutarties vertė Eur be PVM | Atliktų paprastojo remonto darbų vertė, Eur be PVM per 5 stulpelyje nurodytą(-us) laikotarpį(-ius) | Remonto darbų atlikimo tiksli data(vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį, dieną) | Pirkėjo/užsakovo identifikavimo duomenys | Užsakovų pažymos (atsiliepimai) apie tinkamai atliktus darbus** (pridedama/nurodomas pridedamo dokumento pavadinimas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Pastabos:

* Nurodoma per 5 stulpelyje nurodytą laikotarpį atliktų paprastojo remonto darbų, kuriuos tiekėjas, ūkio subjektų grupės partneriai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, atliko savo jėgomis kaip rangovas(-ai), ūkio subjektų grupės partneris(-iai) ar ūkio subjektas (-ai), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas remiasi, nepasitelkiant trečiųjų asmenų) vertė. Tiekėjui, ūkio subjektų grupės partneriui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, nedraudžiama remtis sutartimi, kurią jis vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais, tačiau tokiu atveju turi būti nurodomi būtent konkretaus subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atliktų paprastojo remonto darbų vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. Jei atliekant darbus, kartu buvo teikiamos paslaugos ar perkamos prekės (pvz.: projektavimas, išpildomųjų geodezinių kontrolinių nuotraukų ar kadastrinių bylų parengimas), turi būti išskirta tik savo jėgomis atliktų paprastojo remonto darbų vertė, be paslaugų ar prekių vertės.

**Sąraše nurodyta informacija turi sutapti su Užsakovų pažymose pateikta informacija apie rangovo atliktus paprastojo remonto darbus. Užsakovų pažymose turi būti nurodyta, kad darbai atlikti tinkamai, t. y. pagal teisės aktų reikalavimus.

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Sutarties projektas“

Pateikiamas atskiru failu CVP IS

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.