## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFKIACIJA
Vaikų rentgeno aparato perkėlimo paslaugos (Nr. 12919)
Bendrieji reikalavimai
1. | Perkama rentgeno aparato perkėlimo paslauga. Paslaugą apima: visos įrangos demontavimą, pervežimą ir įrangos sumontavimą (instaliaciją) naujose patalpose. Įranga perkeliama iš Santariškių g. 4 į Santariškių g. 7, Vilniuje. Paslauga apiima pilną įrangos instaliavimą (po instaliacijos personalas gali dirbti su įranga be jokių apribojimų), naujų darbuotojų apmokymą dirbti su įranga.
2. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti instaliavimą ar/ir remontą ar/ir techninę priežiūrą. Su pasiūlymu pateikiamas dokumentas patvirtinantis, kad teikėjas yra Medicinos prietaiso (priemonės) gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šio medicinos prietaiso aptarnavimą (instaliavimo ir/ar remonto ir/ar techninę priežiūros paslaugas). Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
3. | Paslaugoss tiekėjas (arba gamintojo atstovai arba gamintojas), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti arba organizuoti rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atlikti lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 ,,Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“, nustatyta tvarka ir pateikti bandymų protokolus (būtinas tiekėjo patvirtinimas). Turi būti pateikiamas galiojantis protokolas. Bandymus atliekantis asmuo / įmonė turi turėti visus reikalingus leidimus. Perkančiajai organizacijai paprašius bandymus atlikes asmuo / įmonė privalo pateikti visus prašomus leidimus / dokumentus.
| Eil. Nr. | Prietaiso pavadinimas | Gamintojas | Modelis
| 1. | Rentgeno aparatas | Shimadzu | RADSPEED PRO