## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ LENTELĖ
Statinių grupė 5 Adm pastato 8B3/p (Vaidoto g. 209, Kaunas) III a. vidaus patalpų remontas, pritaikant fizinės saugos reikalavimams
Statinys 1 remontas
Žiniaraštis 1 Remontas
Suma žiniaraščiui
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Ardymo darbai
1 | N46-167 | Parketinių grindų išardymas, išardant lentų pagrindą | 100m2 | 1.13
2 | N11-159 | Plastmasinės grindjuostės/ PRITAIKYTA ardymas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | 100m | 0.52
3 | N46-184 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | 100m2 | 0.2
4 | R21-32 | Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas | 100vnt | 0.68
5 | N21P-0322 | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse ( vieno lizdo)/ PRITAIKYTA Rozečių ir jungiklių demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | 100vnt | 1.12
6 | N21-190 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose/ PRITAIKYTA ardymas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | 100m | 1
7 | N2P-0114 | Apsauginių susukamų žaliuzių montavimas , kai žaliuzių plotas iki 2 m2/ PRITAIKYTA demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | vnt. | 15
8 | N46-134 | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17 | m3 | 3
9 | R23-59 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 5.88
10 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 5.88
11 | R23-66 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.000 | t | 5.88
Skyriuje 1
| 2 | Vėdinimas
1 | N20-957 | Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 3000 m3/h, montavimas | vnt. | 1
2 | N20-1 | Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 160mm k8=1.01 | m2 | 35.33
3 | N20-5 | Ortakiai iš 0,6mm skardos, kurių D nuo 315 iki 450mm k8=1.01 | m2 | 21.76
4 | N20P-0207 | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 16
5 | N20P-0208 | Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 16
6 | N11P-0302 | Garso izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai universalios mineralinės vatos plokštės storis 100 mm | 100m2 | 0.36
Skyriuje 2
| 3 | Oro kondicionavimo sistema
1 | N20-965 | Kondicionieriaus vidinio sieninio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 kW, montavimas | vnt. | 2
2 | N20-970 | Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 kW, montavimas nuo žemės, tvirtinant prie konstrukcijų | vnt. | 2
3 | N16P-0201 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)/ PRITAIKYTA Kondensato nuvedimo vamzdynas | m | 38
4 | N51-214-1 | Varinių vamzdelių, kai skersmuo daugiau 10 iki 16 mm, montavimas suvirinant (lituojant) | 100m | 0.24
Skyriuje 3
| 4 | Apšvietimas
1 | R61P-2707 | Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose | 100 m | 2.32
2 | N21-242 | LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | 100vnt | 0.68
3 | N21P-0321 | Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse ( dviejų klavišų) | 100vnt | 0.09
Skyriuje 4
| 5 | Elektrotechnika
1 | N21P-0138 | Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose,kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 500 mm | 100vnt | 0.19
2 | N21-171 | Kabelio 5x10 mm2 skerspjūvio tiesimas | 100m | 0.94
3 | 3500-13 | Variniai galios kabeliai 5x10 | m | 94
4 | N21-183 | Izoliuotų varinių laidų 3x2,5 mm2 skerspjūvio tiesimas | 100m | 12.2
5 | N21-543 | Instaliacijos prietaisų (kištukinių lizdų, jungiklių) montavimas plastikiniuose kanaluose | 100vnt | 2.56
6 | N21-537 | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | 100m | 1.58
7 | N50-245 | TEMPEST 32A linijinių filtrų montavimas | vnt | 3
8 | N21P-0208 | Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 24 vnt) | vnt. | 1
9 | N21-241 | Evakuacinių šviestuvų demontavimas ir sumontavimas k4=1.600 | 100vnt | 0.09
10 | N21-266 | Įžeminimo 25 mm2 skerspjūvio varinių izoliuotų laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų | 100m | 1.36
11 | N33-66 | Įžeminimo kontūro šynos montavimas | kompl. | 5
12 | R33-98 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 1
13 | R61P-2718 | Iki 0,4 kV įtampos elektros instaliacijos pereinamosios varžos matavimas (taškas) | 10 vnt | 12.5
Skyriuje 5
| 6 | Bendrastatybiniai darbai
1 | R14-225-1 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 3.672
2 | N8-134-45 | Dujų silikato blokų 200 mm storio sienų mūras (vent. angų) k8=1.10,k9=1.15 | m2 | 1.12
3 | R17-40 | Šildymo vamzdynų, atskirų ruožų keitimas į PVC intarpus | m | 14
4 | N15-50 | Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių paprastas tinkas k8=1.09 | 100m2 | 0.26
5 | N15-284 | Langų užklijavimas plėvele | 100m2 | 0.39
6 | N11-37 | Langų šilumos ir garso izoliavimas mineraline vata | 100m2 | 0.19
7 | N15-85-1 | Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius | 100m2 | 0.19
8 | N9-214 | Metalinių grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas mūras (g/k pertvaroje) | m2 | 11.9
9 | N10-47 | Pertvaros gyv.pastat.,tvirtinant gipsokartono lakštus plien.vienaeil.karkase iš abiejų pusių dviem sl., izoliuojant | m2 | 11.9
10 | N15P-0119 | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių) | 100m2 | 0.119
11 | N2P-0301 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2) | m2 | 14.6
12 | N9-214 | Metalinių vasrtomų grotų montavimas su dviem spynom, kai tvirtinimui pagrindas mūras | m2 | 19.1
13 | N9P-0706 | Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas | m2 | 17.92
14 | N2P-0301 | Akustinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2) | m2 | 2.1
15 | N2P-0114 | Apsauginių susukamų žaliuzių montavimas , kai žaliuzių plotas daugiau 2 m2 | vnt. | 8
16 | N15P-0206 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0.85
17 | N15P-0105 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0.85
18 | N15P-0105 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0.85
19 | N15P-0207 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0.85
20 | N15P-0703 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.85
21 | N15P-0202 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 3.672
22 | N15P-0102 | Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 2.7
23 | N15P-0102 | Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 2.7
24 | N15P-0202 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 3.672
25 | N15P-0701 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 3.672
26 | N15P-0701 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 3.672
27 | N34-72-2 | Lubų aptaisymas akustinėmis plokštėmis, jas klijuojant (3a ir 2 a lubos) | 100m2 | 1.53
28 | N34-63-1 | Sienų aptaisymas akustinėmis plokštėmis, jas klijuojant | 100m2 | 1.07
29 | N11P-0801 | Kiliminių grindų dangų įrengimas , naudojant ritininio kilimo dangą | m2 | 76.3
30 | N11P-0802 | Grindjuosčių tvirtinimas kiliminių dangų grindims, kai grindjuostės PVC | m | 37
31 | N26-195 | Perdenginių apšiltinimas 6 cm storio mineralinės vatos plokštėmis, dedant 1 sluoksnį iš viršaus | m3 | 4.6
32 | N34-35-1 | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcja "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" k8=1.03 | m2 | 208.17
33 | N11P-0405 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes ( orientuotų skiedrų plokštes (OSB)) | 100m2 | 1.13
34 | N11P-0404 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu ( sluoksnio storis 3.00 mm) | 100m2 | 1.13
35 | N11-134 | Linoleumo danga, klijuojant KN-2 klijais ir įrengiant polivinilchloridines grindjuostes k8=1.05 | 100m2 | 1.32
36 | D3-122 | Akustiniai matavimai | vnt. | 1
37 | N21-266 | Įžeminimo 25 mm2 skerspjūvio varinių izoliuotų laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų/ Pritaikyta metalinių grotų įžeminimas | 100m | 0.28
38 | N21-560 | TEMPEST skydelio surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt | 1
Skyriuje 6
| 7 | Priešgaisrinė signalizacija
1 | R28P-2318 | Priešgaisrinės signalizacijos centralės demontavimas | vnt | 1
2 | N50-324 | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje/PRITIAKYTA demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | vnt. | 1
3 | N50-310 | 32 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas | vnt. | 1
4 | N50-367 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 1.05
5 | N50-324 | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt. | 1
6 | N50-270 | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai nuėmimas ir uždėjimas | vnt | 7
Skyriuje 7
Žiniaraštyje 1
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 1
Sudarė :
/Pavardė/