Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

STUDIJOS APŠVIETIMO ĮRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri reikalavimai

  - VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija; LRT) siekia įsigyti studijos apšvietimo įrangą (toliau – Prekės).

  - Reikalavimai Prekėms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje.

  - Prekės skirtos atnaujinti žinių studijos apšvietimą.

  - Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

    - Dokumentacija – gamintojo dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie prekės parametrus) arba gamintojo internetinio puslapio nuoroda (-os), kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.

  - Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:

    - Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

    - Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atliktus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomų prekių modelių pavadinimus ir gamintojus. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. Jeigu siūloma prekės neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo:

      - pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba;

      - jeigu prekė modulinė, pateikiama žemiau nurodyta informacija:

        - modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;

        - modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:

    - Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/įrašyti neprivaloma/“ arba eilutė perbraukta „“.

    - Tiekėjas nurodydamas siūlomos prekės atitikimą turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis 1,5 m“, o ne „ilgis ne mažiau kaip 1,25 m“

    - Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu reikalavimo formuluotė reikalavo nurodyti konkrečias specifikacijas kaip nurodyta ‎6.2 punkte.

    - Tiekėjas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:

      - Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

      - Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos prekės gamintojo informacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:

    - Tiekėjas:

      - atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, pasitikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos ‎6.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - gali, tačiau neprivalo, pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ – vietoje „/rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinamą Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos6.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos ‎6.4 punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.

    - Dokumentacija turi būti parengta prekės gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

    - Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo, kai to reikalaujama, nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.

    - Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

  - Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

  - Prekės turi būti komplektuojamos:

    - su visais Prekės gamintojo įprastoje Prekės komplektacijoje nurodytais priedais (t. y. tais priedais, kurie nurodyti Dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;

    - su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekės veikimui, net jeigu tai atskirai nėra nurodyta.

  - Prekės, atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus, turi būti pristatytos, įdiegtos, sumontuotos adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresas gali būti patikslintas.

  - Prekių pristatymo terminas (įskaitant Prekių diegimą, montavimą) - 3 (trys) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo. Prekių pristatymo terminas (įskaitant prekių diegimą, montavimą) gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 1 (vieno) mėn. laikotarpiui Sutartyje numatyta tvarka.

- Konkretūs reikalavimai prekėms:

  - Studijos apšvietimo įranga – 1 kompl. Tiekėjas turi nurodyti visą Prekių komplektą sudarančias atskiras prekes (taip pat ir programinę įrangą, jeigu ji neįtraukta į aparatinės įrangos kainą), nurodant atskirų prekių gamintoją, modelį, kiekį bei kainą Eur be PVM. Tiekėjas užpildo tiek eilučių, kiek yra atskirų prekių. Reikalavimai Prekėms nurodyti 1 lentelėje. Iš viso Eur be PVM turi sutapti su pasiūlymo formos 3 punkto lentelės 1 eilutėje nurodyta suma.

Lentelė. Siūlomą komplektą sudarančios atskiros įrangos detalizacija

| Eil. Nr. | Įrenginys | Gamintojas | Modelis | Kiekis, vnt. | Vnt. kaina (Eur be PVM) | Iš viso (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5×6) |
| 1. |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2. |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| ... | /papildyti, jeigu reikia, naujomis eilutėmis, arba ištrinti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| Iš viso EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |

1 lentelė. Reikalavimai apšvietimo įrangai

| Studijinis šviestuvas - 30 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija |
|  | Korpuso formatas: 2:1 (šviečiančio ploto dydžio ir kraštinių santykio formatas) ; | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Spalva – juoda, padengimas – matinis; | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Maitinimo/valdymo blokas integruotas arba tvirtinimas prie šviestuvo korpuso; | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Šviesos šaltinis: LED modulis, bendra naudojama šviestuvo galia - 300W; | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Integruotas difuzorius šviesos srauto pikselinės struktūros (rastro) naikinimui; | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Šviestuvo tipas: Bi-color (tunable white); | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Valdymo protokolas: ne mažiau nei DMX512 (atskiros XLR in/out jungtys, 5 pin tipo). | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Suderinamumas su 16mm (5/8”) studijiniu laikikliu ir 28mm (Junior) industriniu tvirtinimu; | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Šviestuvas suderinamas su metalinių sklendžių (4 vnt.) priedu (barn doors) ; | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Šviestuvas suderinamas su koriu, skirtu 40-60 laipsnių šviesos spindulio ribojimui (eggcrate/honeycomb); | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Aušinimas: pasyvus, begarsis; | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Pakabinamas šviestuvas; | /įrašyti/ |  |
|  | Pozicijos valdymas: P.O. (pole operated) 2 ašių lyra (Pole-operated Yoke); | /įrašyti/ |  |
|  | Maitinimas kabelis: AC 100-240V 50/60Hz su SCHUKO kištuku; | /įrašyti/ |  |
|  | Apšviestumas 1 m atstumu - ne mažesnis kaip 10 000lx prie 5600K; | /įrašyti/ |  |
|  | Šviesos sklaidos kampas - 120° (field angle), 64° (half peak); | /įrašyti/ |  |
|  | Reguliuojama spalvinė temperatūra (CCT), ne siauresnė kaip 2800K - 6500K (gali būti platesnė); | /įrašyti/ |  |
|  | Aukštas šviesos spalvų atkūrimo tikslumas (CRI ≥ 95, TLCI ≥ 95 arba lygiaverčiai rodikliai); | /įrašyti/ |  |
|  | Sklandus dimeriavimas 0–100%, be šviesos mirgėjimo (flicker-free); | /įrašyti/ |  |
|  | Kiekvieną šviestuvą pateikti su saugos troseliu ir karabinu, atitinkančiais statines šviestuvo apkrovas | /įrašyti/ |  |
|  | Kiekvienas šviestuvas pateikiamas su 4 vnt. Metalinių juodų neblizgių sklendžių (barn doors) | /įrašyti/ |  |
|  | Apšvietimo įrenginys turi būti patikrintas ir pilnai paruoštas eksploatavimui; | /įrašyti/ |  |
|  | Šviestuvai turi būti suderinami su dabar studijoje esančia belaidžia sujungimo sistema Lumen Radio CRMX | /įrašyti/ |  |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės; | /įrašyti/ |  |
|  | Siūlomų prekių garantija – ne trumpiau 24 mėn; | /įrašyti/ |  |

| Korys šviestuvo spindulio ribojimui - 30 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija |
|  | Šviestuvo korys, skirtas 40-60 laipsnių šviesos spindulio ribojimui (eggcrate/honeycomb) | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Korys suderinamas su tiekėjo pasiūlytais studijiniais šviestuvais | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės; | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Siūlomų prekių garantija – ne trumpiau 24 mėn.; | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |

| Teleskopinė lazda šviestuvų šviesos srauto krypčiai reguliuoti - 2 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija |
|  | Teleskopinė lazda, skirta reguliuoti šviestuvų padėčiai (telescopic operating pole). | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Lazdos ilgis reguliuojamas. Lazda turi susitraukti iki 1,3 (±20cm) ir išsiskleisti iki 4 m (± 20cm) | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės | /įrašyti/ |  |
|  | Siūlomų prekių garantija – ne trumpiau 24 mėn. | /įrašyti/ |  |

| Šviestuvų pakabinimo strypai - 20 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija |
|  | Metaliniai šviestuvų kabinimo strypai (drop arms) | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ilgis – 30 cm (±5cm) | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Strypai su 1-1/8” Junior (28mm) jungtimi | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Komplektuojama su kabliu, tinkamu kabinti ant studijoje esančio 29mm skersmens lifto | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Suderinama su tiekėjo pasiūlytais studijiniais šviestuvais ir lyromis | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Strypai turi būti skirti išlaikyti tiekėjo pasiūlytų studijinių šviestuvų ir lyrų svorį | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės | /įrašyti/ |  |
|  | Siūlomų prekių garantija – ne trumpiau 24 mėn. | /įrašyti/ |  |
| Šviestuvų pakabinimo strypai - 10 vnt. |  |  |  |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija |
|  | Reguliuojamo ilgio metaliniai šviestuvų kabinimo strypai (drop arms) | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ilgis reguliuojamas nuo 80 cm iki 130 cm (±10 cm) | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Strypai su 1-1/8” Junior (28mm) jungtimi | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Komplektuojama su kabliu tinkamu kabinti ant LRT studijoje esančio 29mm skersmens lifto | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Suderinama su tiekėjo pasiūlytais studijiniais šviestuvais ir lyromis, nurodytomis šios techninės specifikacijos 1 lentelės Eil. Nr. 13 | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Strypai turi būti skirti išlaikyti tiekėjo pasiūlytų studijinių šviestuvų ir lyrų svorį | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės | /įrašyti/ |  |
|  | Siūlomų prekių garantija – ne trumpiau 24 mėn. | /įrašyti/ |  |
| Šviestuvų valdymo pultas (konsolė) - 1 vnt. |  |  |  |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija |
|  | Šviestuvų valdymo pultas, skirtas studijos apšvietimo prietaisų valdymui ir sukurtų apšvietimo scenų išsaugojimui | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Ne mažiau kaip 4096 DMX kanalų valdymo funkcionalumas | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Pultas palaiko Art-Net ir sACN duomenų perdavimo protokolus (DMX over Ethernet) | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Pultas turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Turi ne mažiau kaip keturias fizines DMX signalo išvestis. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Turi ne mažesnį kaip 10“ lietimui jautrų integruotą ekraną. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Turi funkcionalumą išsaugoti ne mažiau kaip 2000 suprogramuotų sekų (cues). | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Turi funkcionalumą išsaugoti ne mažiau kaip 5000 grupių (groups). | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Turi ne mažiau kaip 10 valdymo šliaužikų, skirtų apšvietimo prietaisų valdymui. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Turi ne mažiau kaip 8 sukamus enkoderius priskirtų parametrų valdymui. | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Turi ne mažiau kaip 2 USB jungtis duomenų perdavimui ir (ar) išplėtimo įrenginių prijungimui. | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Turi MIDI I/O įvestis/išvestis. | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Turi laiko žymos (timecode) technologiją. | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Prie įrenginio galima prijungti išorinį lietimui jautrų ekraną | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Turi integruotą arba išorinį UPS įrenginį. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Plotis ne didesnis nei 525 mm, gylis ne didesnis nei 350 mm. | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Pultą galima valdyti nuotoliu per Windows, Android ir iOS sistemas. | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Valdymo sistema turi turėti iškviečiamus paruoštukus (angl. „preset“), skirtus vienu metu iškviesti visų šviestuvų numatytus parametrus | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Valdymo pultas turi turėti programinę įrangą, skirtą valdyti pultą nuotoliu, kurią tiekėjas turės įdiegti į personalinį kompiuterį Windows aplinkoje, kurį tiekėjui pateiks perkančioji organizacija | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Pateiktos programinės įrangos licencija turi būti neterminuota; | /įrašyti/ | /rekomenduojama pateikti/ |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės; | /įrašyti/ |  |
|  | Siūlomų prekių garantija – ne trumpiau 24 mėn. | /įrašyti/ |  |
| Instaliacinės medžiagos ir prekių paruošimas naudojimui |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija |
|  | Tiekėjas turi sumontuoti šviestuvus LRT studijoje per kiek įmanoma trumpą laiką nesutrikdant studijos darbo |  |  |
|  | Tiekėjas turi sukomplektuoti ir sujungti visus reikalingus valdymo ir maitinimo kabelius |  |  |
|  | Šviestuvai su valdymo pultu turi būti sujungti belaide Wireless DMX technologija |  |  |
|  | Tiekėjas turi atnaujinti visoje studijoje esančius nuotolinio sujungimo modulius, kad jie palaikytų dvikryptį DMX RDM ryšį (studijoje yra 14 modulių) |  |  |
|  | Tiekėjas turi prie valdymo pulto prijungti visus naujus šviestuvus |  |  |
|  | Tiekėjas turi prie pulto prijungti ir jau kabančius šviestuvus |  |  |
|  | Tiekėjas turi įrašyti šviestuvų valdymui reikalingas programas |  |  |
|  | Tiekėjas turi maksimaliai paslėpti instaliacinius laidus |  |  |
|  | Tiekėjas turi sukonfigūruoti šviestuvus į valdymo sistemą spektro ir intensyvumo koregavimui. Taip pat tiekėjas turi sukonfigūruoti du paruoštukus (angl. „preset“), iš kurių vienas - visi šviestuvai 70% intensyvumu ir 50% esančio spektro baltumu, ir kitas - visi šviestuvai išjungti; |  |  |
|  | Tiekėjas turi atlikti pajungimo darbus taip, kad šviestuvų valdymas būtų atliekamas pultu studijos aparatinėje ir įrašyta programine įranga kompiuteriu studijos aparatinėje. |  |  |
|  | Visus Techninėje specifikacijoje nepaminėtus mazgus, detales, reikalingus užtikrinti apšvietimo įrangos techniniam funkcionalumui, pateikia tiekėjas, juos įskaičiuodamas į pasiūlytos įrangos kainą. |  |  |

- Žalieji reikalavimai

  - Perkančioji organizacija taiko aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus 2 lentelėje šiame pirkime įsigyjamoms prekėms:

2 lentelė. Aplinkos apsaugos kriterijai prekėms

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos reikalavimai | Techninės specifikacijos punktai, kuriems taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 punktas – perkamos prekės yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. | Taikoma techninės specifikacijos 1lentelėje nurodytai įrangai | Dokumentų pateikti nereikalaujama |

_________________