2.2 priedas

Techninė specifikacija

________________________ [Tiekėjo pavadinimas]

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bekontaktis tonometras su pachimetrija, 1 vnt.

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo.

1.2. Prekės pristatymo vieta – J. Basanavičiaus g. 18, LT -81183, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.

1.3. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo ir duomenų kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais ir kitais šioje specifikacijoje nurodytais ir gamintojo komplektuojamais priedais.

1.4. Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija, garantinio laikotarpio terminas.

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

1.6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip nurodyta reikalaujama reikšmė.

1.7. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną.

1.8. vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, aprašo 4.4.4.4. ir 4.4.4,5. punktais, perkamai prekei nustatomi tokie aplinkos apsaugos reikalavimai:

1.8.1. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

1.8.2. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai |  |  | Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Pastaba: apsiribojimas vien deklaratyviais įrašais, pvz. „Atitinka“ ir/arba „Taip“ negalimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Gamintojas (markė) ir modelis |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Bekontakčio tonometro su pachimetrija techniniai duomenys: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Matavimo ribos: Ragenos storio (pachimetrijos) matavimo diapazonas: apatinė riba - ne daugiau kaip 400 µm, viršutinė riba - ne mažiau kaip 800 µm Akispūdžio matavimo diapazonas – ne mažesnis kaip 0–60 mmHg |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Visiškai automatinis veikimo režimas: automatinis 3D sekimas ir matavimas |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Švelnus oro impulso matavimo metodas |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Integruota pachimetrija akispūdžio korekcijai |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Ne mažiau 7 colių įstrižainės lietimui jautrus ekranas |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Integruota pacientų duomenų bazė |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Vidinis LED fiksacijos taškas |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Terminis spausdintuvas |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Prietaiso matmenys (P × G × A) – nuo 340 × 550 × 550 mm (jei matmenys kitokie, turi būti atitinkamas staliukas su ratukais ir stabdžiais) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Papildomai: komplekte turi būti reguliuojamo aukščio staliukas su ratukais ir stabdžiais |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Garantija – ne mažiau 24 mėn. |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Privalo būti CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Prekės pagaminimo data |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | 1.8 punkte nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų atitiktis: 1) prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; 2) prekė, virtusi atliekomis, turi būti tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui. |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  |  |  | (parašas) |  |  | (vardas, pavardė) |