# Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

ATNAUJINTŲ (MODERNIZUOTŲ) DAUGIABUČIŲ NAMŲ STATINIO PROJEKTO, ĮGYVENDINTŲ PRIEMONIŲ EKSPERTIZIŲ ATLIKIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų įgyvendintų priemonių ekspertizė (toliau – Ekspertizė) vykdoma kaip sudėtinė Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213, įgyvendinimo stebėsenos dalis, vadovaujantis Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1055 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir jame nustatytais tikslais ir uždaviniais.

2. Ekspertizės tikslas – gauti duomenis apie atliktų statybos rangos darbų kokybę, įgyvendintų priemonių (apšiltintų sienų, stogų, perdangų, pakeistų langų ir durų, įstiklintų balkonų ir kitų) faktines energines ir fizines savybes, jų atitiktį deklaruotoms savybėms, įvertinti projektinių sprendinių efektyvumą ir pagrįstumą, nustatyti vietoje, ar faktiškai įgyvendinti techniniai sprendiniai atitinka projektą, įvertinti techninio darbo projekto atskirų dalių (architektūrinės, konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, dujotiekio, elektrotechnikos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, gaisrinės saugos ir (ar) kitų) detalumą, apimtį, vietoje įvertinti, ar yra projekte numatytų ir natūroje įgyvendintų netinkamų techninių sprendinių, identifikuoti faktiškai natūroje įgyvendintus techninius sprendinius, kurie nebuvo aprašyti techniniame darbo projekte, įvertinti jų tinkamumą ir įgyvendinimo kokybę, pateikti konkrečius sprendimus, kaip gerinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) kokybę, išanalizuoti statybos sritį reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant statybos techninius reglamentus, projektavimo, techninės priežiūros ir statybos darbų kokybės kontrolės reikalavimus, bei įvertinti jų taikymą praktikoje, įvertinti, ar galiojantis teisinis reguliavimas užtikrina pakankamą statybos darbų kokybės kontrolę, bei identifikuoti reguliavimo spragas, neaiškumus ir galimas prielaidas defektų pasikartojimui. Ekspertizė vykdoma vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“), atsižvelgus į Agentūros pateiktas ekspertizės pirkimo technines sąlygas.

3. Ekspertizė turės būti atlikta 10 (dešimčiai) daugiabučių pastatų, įgyvendinusių projektus pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Sutarties įgyvendinimo metu, esant pagrįstam poreikiui (pavyzdžiui, kilus problemoms dėl patekimo į pastatus ar projektinės dokumentacijos gavimo iš namų administratorių), daugiabučių namų adresų sąrašas (1 lentelė) galės būti koreguojamas, pakeičiant pastatus kitais, identiškais pagal konstruktyvo tipą ir panašios kvadratūros.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Daugiabučio namo adresas |
| --- | --- |
| 1 | Gerovės g. 59, Vilnius |
| 2 | Minties g. 42, Vilnius |
| 3 | Birželio 23-osios g. 13, Vilnius |
| 4 | Smolensko g. 17, Vilnius |
| 5 | K. Baršausko g. 68, Kaunas |
| 6 | V. Landsbergio-Žemkalnio g. 2, Kaunas |
| 7 | Tvirtovės al. 86, Kaunas |
| 8 | H. Manto g. 51, Klaipėda |
| 9 | Baltijos pr. 5, Klaipėda |
| 10 | Taikos pr. 13, Klaipėda |

4. Šios techninės specifikacijos II skyriuje pateikti reikalavimai taikomi kiekvienam daugiabučiam namui atskirai, t. y. pagal šią techninę užduotį turės būti atlikta ekspertizė kiekvienam pastatui.

II. REIKALAVIMAI ĮGYVENDINTŲ PRIEMONIŲ EKSPERTIZEI

5. Ekspertizė vykdoma vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – Reglamentas) ir šia technine specifikacija.

6. Ekspertizės metu atliekami šie darbai:

6.1. daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto ekspertizė (taip pat ir investicijų plano ekspertizė);

6.2. statinio ekspertizė, apimaninti visas investicijų plane numatytas įgyvendinti valstybės remiamas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones (energinį efektyvumą didinančias ir kitas priemones);

6.3. įgyvendintų priemonių techninės būklės, jų atitikties projektiniams sprendiniams bei statybos defektų įvertinimas;

6.4. projektinių sprendinių energinio ir techninio efektyvumo įvertinimas;

6.5. apibendrinančio (apimančio projekto ir statinio ekspertizės aktus bei papildomus 6.3. ir 6.4. punktų reikalavimus) ekspertizės akto parengimas.

7. Projekto ekspertizė atliekama pagal Reglamento trečiojo skirsnio 75 punkto nuostatas ne visa apimtimi, bet apimant 75.1., 75.2., 75.5., 75.7. papunkčius.

8. Statinio ekspertizė atliekama pagal Reglamento penktojo skirsnio 93 ir 99 punktų atvejus, privalomai tikrinant, ar statybos produktai turi atitikties dokumentus.

9. Įgyvendintų priemonių techninės būklės, jų atitikties projektiniams sprendiniams bei statybos defektų įvertinimas atliekamas:

9.1. nustatant atsiradusias ir prognozuojamas deformacijas/defektus, jų priežastis bei įvykusias ir prognozuojamas deformacijų/defektų pasekmes: įvertinant projekto sprendinių, statybos rangos darbų kokybės, aplinkos įtaką (statinio naudojimo ar pan.);

9.2. nustatant ir aprašant atliktų statybos darbų konstrukcinių sprendimų atitikimą techninių normatyvinių dokumentų reikalavimams (pavyzdžiui, cokolio apšiltinimo gylį žemiau nuogrindos, palangių, parapetų apskardinimą, sutapdinto stogo vietose su vertikaliais paviršiais šių paviršių padengimą hidroizoliacine danga, sumontuotų langų ir pan.);

9.3. įgyvendintų priemonių statybos defektų įvertinimas nustatant galimus pažeidimus. Taip pat nustatyti galimo statybos darbų/netinkamų medžiagų naudojimo pasekmes laikotarpiuose 5 ir daugiau metų po atnaujinimo. Nustatyti defektai turi būti klasifikuojami pagal jų reikšmingumą ir rizikos lygį pastato saugai, ilgaamžiškumui, energiniam efektyvumui ir eksploatacijos kokybei, nurodant galimas trumpalaikes ir ilgalaikes pasekmes.

9.4.  vadovaujantis vienodais kriterijais ir metodiniais principais, įvertinant projektinių sprendinių kokybę, statybos rangos darbų kokybę, techninės priežiūros veiksmingumą, statybos produktų atitiktį ir jų panaudojimą, faktinį projektinių sprendinių įgyvendinimą, pastato eksploatacijos aspektus, nustatytų defektų ir trūkumų priežastis, taip pat identifikuojant galimas projektavimo, statybos, techninės priežiūros ir teisinio reguliavimo spragas, galinčias turėti įtakos įgyvendintų priemonių kokybei bei ilgaamžiškumui, siekiant užtikrinti ekspertizės rezultatų objektyvumą, nuoseklumą, tarpusavio palyginamumą ir sudaryti prielaidas sistemiškai vertinti bei tobulinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procesą.

10. Projektinių sprendinių energinis ir techninis efektyvumas vertinamas juos lyginant su praktikoje taikomais ir žinomais alternatyviais sprendiniais, pasižyminčiais didesniu energiniu ir techniniu efektyvumu, kai tokių sprendinių kaina yra panaši į įgyvendintuose projektuose panaudotų sprendinių kainą.

11. Apibendrinančio ekspertizės akto, kaip numatyta 6.5 punkte, parengimas atliekamas kaip dokumentas – išvada, kuriame pateikiama:

11.1. objekto (įgyvendintų priemonių) aprašymas;

11.2. įgyvendintų priemonių esamos būklės charakteristika (pagal projekto ekspertizės, statinio ekspertizės, statybinių tyrinėjimų, laboratorinių bandymų, skaičiavimų, apžiūros ir kt. duomenis) ir prognozuojamos tolesnės pasekmės virš 5 metų po atnaujinimo;

11.3. įgyvendintų priemonių techninių charakteristikų atitikties projektiniams sprendiniams įvertinimas ir sprendimai projektų kokybei gerinti;

11.4. įgyvendintų priemonių statybos defektų įvertinimas, atliktų statybos darbų konstrukcinių sprendimų atitikimo techninių normatyvinių dokumentų reikalavimams nustatymas, aprašymas,  nustatytų defektų klasifikavimas pagal jų reikšmingumą ir rizikos lygį bei sprendimų darbų kokybei gerinti pateikimas;

11.5. sprendimai dėl pastato naudojimo (eksploatacijos) siejant su įgyvendintomis priemonėmis;

11.6. sprendimai dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektinių sprendinių ir statybos rangos darbų kokybės gerinimo, atsižvelgiant į ekspertizės metu gautus rezultatus;

11.7. neįgyvendintos, bet numatytos įgyvendinti investicijų plane priemonės (pvz., rūsio perdangos šiltinimas ir kt.).

11.8. pasiūlymai dėl teisės aktų keitimo (pateikiami konkretūs siūlomi teisės aktų pakeitimai ir (ar) ir naujų nuostatų projektai, taip pat rekomendacijos dėl kontrolės mechanizmų stiprinimo, atsakomybės paskirstymo ir privalomų kokybės užtikrinimo priemonių taikymo.

12. Tiekėjas apibendrinančiame ekspertizės akte  privalo pateikti aiškiai prioritetizuotus trumpalaikius ir ilgalaikius sprendimus, orientuotus į konkrečių problemų sprendimą, o ne bendro pobūdžio rekomendacijas ar įžvalgas. Kiekvienam siūlomam sprendimui turi būti aiškiai aprašyta: sprendžiama problema, siūlomas veiksmas ar priemonė, numatomas poveikis (pvz., kokybės gerinimas, kaštų mažinimas, procesų efektyvinimas), galimos įgyvendinimo rizikos bei pateikti praktiniai taikymo pavyzdžiai iš realiai įgyvendintų projektų.

13.	Prie apibendrinančio ekspertizės akto pridedami projekto ir statinio ekspertizių aktai, atliktų statybinių tyrinėjimų, laboratorinių bandymų bei skaičiavimų dokumentai ir kiti dokumentai, kurie buvo rengiami atliekant ekspertizę.

III. SUTARTIES ĮGYVENDINIMAS

14. Paslauga turi būti atliekama vadovaujantis šia technine specifikacija, paslaugos atlikimo metu galiojančiais ir aktualiais iki perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos teisės aktais: Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, su paslauga susijusiais statybos techniniais reglamentais, standartais, rekomendacijomis bei kitais teisės aktais.

15. Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi parengti ir su Agentūra suderinti detalų paslaugos atlikimo grafiką.

16. Tiekėjas, atlikdamas šioje techninėje specifikacijoje numatytas veiklas, privalo nuolat bendradarbiauti su Agentūros paskirtais darbuotojais, Agentūrai prašant pristatyti paslaugos rezultatus (įskaitant ir tarpinius rezultatus) žodžiu ar raštu, aiškiai nurodyti, kokiais dokumentais vadovaujantis sudarė Namų dalinės ekspertizės aktą; kokiais metodais ir kokiais duomenimis rėmėsi, atlikdamas šioje techninėje specifikacijoje nurodytas užduotis, atsakyti į klausimus. Tiekėjas, atlikęs 5 (penkių) daugiabučių namų ekspertizes, Agentūros ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos specialistams turi pristatyti tarpinius rezultatus, preliminarias išvadas ir numatomas rekomendacijas.

17. Visi dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

18. Agentūra pateiktus paslaugos rezultatus priima per 10 kalendorinių dienų, jei randama trūkumų, Tiekėjas juos pašalina per 5 kalendorines dienas.

19. Vykdydamas ekspertizės paslaugą tiekėjas privalo užtikrinti, kad nebūtų pažeistos ar naikinamos konstrukcijos.

20. Paslaugoms atlikti reikalingas el. paslaugas ir (ar) duomenis Tiekėjas įsigyja savo lėšomis.

21. Namų ekspertizės aktai ir jį lydintys dokumentai turi būti pateikti Agentūrai elektroninėje laikmenoje (2 vnt.).

IV. BENDROJI ATASKAITA (STUDIJA)

22. Kiekvieno iš 10 (dešimties) atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų įgyvendintų priemonių ekspertizių rezultatai apibendrinami pagal šios techninės specifikacijos 11 p.

23. Apibendrinančios 10 (dešimties) atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų  įgyvendintų priemonių atskirų ekspertizių ir rezultatus ataskaitos (studijos) formatas turi būti mokslinio tiriamojo darbo pobūdžio* apimant, bet neapsiribojant:

23.1.	apibendrintais visų statinių rodikliais ir techninėmis charakteristikomis;

23.2.	apibendrinta įgyvendintų priemonių naudos analize bei sprendimais dėl priemonių poreikio įgyvendinant panašius daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus;

23.3.	apibendrintais visų statinių įgyvendintų priemonių aprašymais, taip pat jų projektinių sprendinių efektyvumo įvertinimu, atliktų statybos darbų kokybės įvertinimu, pateiktais konkrečiais sprendimais dėl projektinių sprendinių efektyvumo ir statybos rangos darbų kokybės gerinimo;

23.4. daugiabučių namų atrankos principų ir taikytų kriterijų aprašymą, projektinių sprendinių, statybos darbų kokybės, techninės priežiūros veiksmingumo, statybos produktų atitikties ir eksploatacijos aspektų lyginamąją analizę, nustatytų defektų, jų priežasčių, rizikos reikšmingumo bei prevencijos priemonių analizę;

23.5. pasiūlymais dėl teisės aktų keitimo.

*Parengta remiantis Bendrąja mokslinių tyrimų metodologija

V. REIKALAVIMAI PASLAUGOS ĮVYKDYMUI

24.	Įgyvendintų priemonių ekspertizių aktai ir atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių bendroji ataskaita (studija) turi būti parengti ir pateikti Agentūrai pagal suderintame grafike nustatytus terminus. Visos paslaugos turi būti suteiktos per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

25.	Agentūrai pateikiama po 2 (dvi) aukščiau punktuose nurodytų ataskaitų versijas kompiuterinėje laikmenoje .pdf ir .doc formatais. Papildomai studijos pateikiamos ir kitais darbiniais formatais.

26.	Ekspertizių išvados ir konkretūs sprendimai atskirai suderintu laiku turi būti pristatyti Aplinkos ministerijos ir Agentūros specialistams.