## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. VIENKARTINIAI STERILŪS APKLOTAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | VIENKARTINIS STERILUS APKLOTAS INSTRUMENTŲ STALUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Vienkartinis sterilus apklotas instrumentų stalui
1.1. | Mayo apklotas | 6000 | vnt.
1.1.1. | Mayo apklotas ne mažiau 145x80cm +/-5cm, absorbuojanti zona ne mažiau nei 65x85cm (+/-2cm)
1.1.1. | Nelaidus skysčiams apklotas instrumentų staleliui iš 60 mikronų polietileno plėvelės su priklijuota didelio sugeriamumo neaustine medžiaga viršutiniame paviršiuje
1.1.1. | Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema.
1.1.1. | Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė skirta transportavimui
1.1.1. | Ant pakuotės lipnios etiketės su sterilumo kontrolės ir produkto duomenimis.
1.1.1. | Ant apkloto etiketė, nurodanti teisingą išlankstymo kryptį.
1.1.1. | Atitinka atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Apklotas turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | VIENKARTINIAI STERILŪS APKLOTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Vienkartiniai sterilūs apklotai
2.1. | Apklotas 50x60cm (+/-2cm) | 15000 | vnt.
2.1.1. | Dviejų sluoksnių, didelio sugeriamumo, neaustinės medžiagos, apdengti polietileno plėvele iš apačios,apdangalas 100% nepralaidus skysčiams.
2.1.1. | Sterilūs, vienkartiniai supakuoti po vieną
2.1.1. | Dydis 50x60 (+/-2cm)
2.2. | Apklotas 50x60cm (+/-2cm) su lipniu kraštu | 10000 | vnt.
2.2.2. | Dviejų sluoksnių, didelio sugeriamumo, neaustinės medžiagos, apdengti polietileno plėvele iš apačios,apdangalas 100% nepralaidus skysčiams.
2.2.2. | Sterilūs, vienkartiniai supakuoti po vieną
2.2.2. | 50x60cm su lipniu kraštu (+/-2cm)
2.3. | Apklotas 75x90cm (+/-2cm) su lipniu kraštu | 10000 | vnt.
2.3.3. | Dviejų sluoksnių, didelio sugeriamumo, neaustinės medžiagos, apdengti polietileno plėvele iš apačios,apdangalas 100% nepralaidus skysčiams.
2.3.3. | Sterilūs, vienkartiniai supakuoti po vieną
2.3.3. | 75x90cm su lipniu kraštu (+/-2cm)
2.4. | Apklotas 120x150cm su lipnia 5x7cm (+/- 2cm) anga | 10000 | vnt.
2.4.4. | Dviejų sluoksnių, didelio sugeriamumo, neaustinės medžiagos, apdengti polietileno plėvele iš apačios,apdangalas 100% nepralaidus skysčiams.
2.4.4. | Sterilus, supakuoti po vieną
2.4.4. | 120x150cm su lipnia 5x7cm anga (+/-2cm)
2.5. | Apklotas 150x180cm su lipnia 5x7cm (+/- 2cm) anga | 10000 | vnt.
2.5.5. | Dviejų sluoksnių, didelio sugeriamumo, neaustinės medžiagos, apdengti polietileno plėvele iš apačios,apdangalas 100% nepralaidus skysčiams.
2.5.5. | Sterilūs, vienkartiniai supakuoti po vieną
2.5.5. | 150x180cm su lipnia 5x7cm anga (+/-2cm)
2.6. | Apklotas 50x60 su lipnia 6x8cm (+/- 2cm) anga | 10000 | vnt.
2.6.6. | Dviejų sluoksnių, didelio sugeriamumo, neaustinės medžiagos, apdengti polietileno plėvele iš apačios,apdangalas 100% nepralaidus skysčiams.
2.6.6. | Sterilūs, vienkartiniai supakuoti po vieną
2.6.6. | 50x60 su lipnia 6x8 anga (+/- 2cm)
2.7. | Apklotas 75x90cm dydžio su lipnia 6x8cm (+/- 2cm) anga | 10000 | vnt.
2.7.7. | Dviejų sluoksnių, didelio sugeriamumo, neaustinės medžiagos, apdengti polietileno plėvele iš apačios,apdangalas 100% nepralaidus skysčiams.
2.7.7. | Sterilūs, vienkartiniai supakuoti po vieną
2.7.7. | 75x90cm dydžio, su anga (6x8cm) centre lipniais kraštais (+/-2cm)
2.7.7. | Toliau išvardinti bendri reikalavimai 2.1.-2.7. pozicijoms: Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema.
2.7.7. | Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė skirta transportavimui
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | VIENKARTINĖS STERILIOS RANKOVĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Vienkartinės sterilios rankovės
3.1. | Vienkartinės sterilios medicininės rankovės su rankogaliais | 24000 | vnt.
3.1.1. | Pagamintos iš specialios vandens nesugeriančios medžiagos, užtikrinančios pilną apsaugą nuo užteršimo organizmą skysčiais operacinėje
3.1.1. | Ilgis ne mažiau 54cm
3.1.1. | Supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema
3.1.1. | Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė skirta transportavimui.
3.1.1. | Atitinka atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Apklotas turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Prekės pavyzdys
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4829 2026-08-24 15:32:38