.

|  | ​​2025-01-24 |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama ​ „Skvero Jeruzalėje, Maumedžių g., Vilniuje, rangos darbų su darbo projekto parengimu“ (CVP IS Nr. 578880) pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjo klausimų ir siunčia atsakymus į tiekėjo klausimus. Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymas / paaiškinimai |
| --- | --- | --- |
|  | 2025-01-24 dienos atsakyme Nr. 2 (didesnis atsakymų paketas) buvo patikslinta asfalto dangos konstrukcija. Ne iki galo aiški nauja konstrukcija. Suprantame, kad geotinklas yra panaikintas. Prašome patikslinti, ar teisingai suprantame, kad dabar konstrukcija yra 4cm SMA 8 S+5cm AC 16 AS+išlyginamasis AC 11 AN sluoksnis? Ar išlyginamasis sluoksnis yra visiškai naikinamas (o gal tik ploninamas? | Paaiškiname, kad ten kur numatomas asfalto dangos atnaujinimas, konstrukcijai naudojami tik du sluoksniai t.y. 4 cm - SMA 8 S ir 5 cm - AC 16 AS, todėl nufrezuojamas ne visas senojo asfalto dangos sluoksnis. |

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjas paaiškina Pirkimo sąlygas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 13.2.1 punktu, nukeliamas Pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą Pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Rengė: Viešųjų pirkimų specialistė Eglė Alijeva, tel. +370 620 76448, el. p. egle.alijeva@vilniausvystymas.lt