| DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raudondvario lopšelis-darželis Riešutėlis, Instituto g. 10a, Raudondvaris |  |  |  |  |
| Elektrotechnika |  |  |  |  |
| Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM |
| Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas | 100 vnt | 0,18 |  |  |
| 36 modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt | 1 |  |  |
| Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose | 100m | 3,3 |  |  |
| Kabeliai 5x6 mm2 | m | 30 |  |  |
| Kabelis Cu3x2,5mm2 | m | 300 |  |  |
| Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | 100m | 0,3 |  |  |
| Instaliacinis vamzdis d-16.. 32 | m | 30 |  |  |
| Šviestuvų montavimas | 100 vnt | 0,18 |  |  |
| Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose | 100vnt | 0,14 |  |  |
| Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0,1 |  |  |
| Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0,04 |  |  |
| Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt | 1 |  |  |
| Kištukiniš lizdų apsauginio laidininko pereinamosios varžos matavimas | vnt | 14 |  |  |
| Grandinės 'fazė-nulis' tariamosios varžos matavimas | vnt | 1 |  |  |
| Viso kaina be PVM: |  |  |  |  |
| 21 proc. PVM: |  |  |  |  |
| Viso kaina su PVM: |  |  |  |  |