| DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raudondvario lopšelis-darželis Riešutėlis, Instituto g. 10a, Raudondvaris |  |  |  |  |
| Statinio architektūra |  |  |  |  |
| Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM |
| Skyrius Ardymo darbai |  |  |  |  |
| Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 120 |  |  |
| Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, išlaužiant mūrą | 100 m2 | 0,096 |  |  |
| Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100 m2 | 0,3711 |  |  |
| Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 7,3 |  |  |
| Iš viso už skyrių Ardymo darbai |  |  |  |  |
| Skyrius Sienų apdaila |  |  |  |  |
| Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas*wc pertvaros | m2 | 13 |  |  |
| Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | 100 m2 | 0,36 |  |  |
| Mūrinių vidaus sienų gerasis tinkas | 100 m2 | 0,83 |  |  |
| Vertikalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį | m2 | 131 |  |  |
| Sienų vidinių paviršių aptaisymas plytelėmis | m2 | 131 |  |  |
| Iš viso už skyrių Sienų apdaila |  |  |  |  |
| Skyrius Durų keitimas |  |  |  |  |
| PVC durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 2,0 iki 3,0 m2 | m2 | 9,6 |  |  |
| Iš viso už skyrių Durų keitimas |  |  |  |  |
| Skyrius Grindų apdaila |  |  |  |  |
| Laiptų pakopų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis 150x150mm, kai siūlių plotis iki 8mm | m2 | 5,5 |  |  |
| Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius tepant du kartus | m2 | 28,97 |  |  |
| Grindų paviršių aptaisymas plytelėmis | m2 | 28,97 |  |  |
| Iš viso už skyrių Grindų apdaila |  |  |  |  |
| Skyrius Baseino sienos ir grindys |  |  |  |  |
| Atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 37,11 |  |  |
| Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį*baseinas | m2 | 37,11 |  |  |
| Paviršių aptaisymas plytelėmis | m2 | 37,11 |  |  |
| Iš viso už skyrių Baseino sienos ir grindys |  |  |  |  |
| Skyrius Lubų įrengimas |  |  |  |  |
| Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong'' firmos, o plokštės firmos ''Colotex''*atsparios drėgmei | m2 | 30,2 |  |  |
| Viso kaina Eur be PVM: |  |  |  |  |
| 21proc. PVM: |  |  |  |  |
| Viso kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |