| DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raudondvario lopšelis-darželis Riešutėlis, Instituto g. 10a, Raudondvaris |  |  |  |  |
| Statinio konstrukcijos |  |  |  |  |
| Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM |
| Skyrius Ardymo darbai |  |  |  |  |
| Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo | m3 | 7,88 |  |  |
| Gelžbetoninių pamatų išardymas*laiptai | m3 | 1 |  |  |
| Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas | m3 | 5,79 |  |  |
| Betoninių konstrukcijų išardymas | m3 | 4 |  |  |
| Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 38 |  |  |
| Iš viso už skyrių Ardymo darbai |  |  |  |  |
| Skyrius Angų įrengimas |  |  |  |  |
| Metalinių sijų ir ilginių 0,25t/vnt svorio montavimas | t | 0,0759 |  |  |
| Padidinto stiprumo varžtų pastatymas | 100 vnt | 0,06 |  |  |
| Iš viso už skyrių Angų įrengimas |  |  |  |  |
| Skyrius Laiptų įrengimas |  |  |  |  |
| Laiptų maršų betonavimas, paduodant betoną siurbliu | m3 | 1 |  |  |
| Lentų klojiniai laiptų maršų betonavimui | 100m2 | 0,05 |  |  |
| Iš viso už skyrių Laiptų įrengimas |  |  |  |  |
| Skyrius Grindų betonavimas |  |  |  |  |
| Grindų šiltinamųjų (garso) 40mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant smėlį jį paduodant kranu | 100 m2 | 0,2897 |  |  |
| Grindų hidroizoliacijos įrengimas klojant plėvelę neklijuojant | m2 | 28,97 |  |  |
| Grindų šiltinamųjų (garso) 100mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu | 100 m2 | 0,2897 |  |  |
| Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių 60mm storio įrengimas paduodant siurbliu | 100 m2 | 0,2897 |  |  |
| Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais | t | 0,102 |  |  |
| Iš viso už skyrių Grindų betonavimas |  |  |  |  |
| Skyrius Konstrukcijų betonavimas |  |  |  |  |
| Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas | m3 | 4 |  |  |
| Inventorinių klojinių įrengimas | 100 m2 | 0,2 |  |  |
| Viso kaina Eur be PVM: |  |  |  |  |
| 21 proc. PVM: |  |  |  |  |
| Viso kaina Eur su PVM¦: |  |  |  |  |