| DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raudondvario lopšelis-darželis Riešutėlis, Instituto g. 10a, Raudondvaris |  |  |  |  |
| Šildymas |  |  |  |  |
| Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur be PVM |
| Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų | m | 90 |  |  |
| Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė iki 50 kg | vnt. | 7 |  |  |
| Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,5 |  |  |
| Plieninių šildymo radiatorių iki 1600mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių dvi | vnt | 7 |  |  |
| Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių 32mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų), tvirtinant prie konstrukcijų | m | 90 |  |  |
| Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist. | vnt | 4 |  |  |
| Iki 65 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 0,9 |  |  |
| Vamzdynų d 50-65mm praplovimas be dezinfekcijos | 1000 m | 0,09 |  |  |
| Viso kaina Eur be PVM: |  |  |  |  |
| 21 proc. PVM: |  |  |  |  |
| Viso kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |