| DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raudondvario lopšelis-darželis Riešutėlis, Instituto g. 10a, Raudondvaris |  |  |  |  |
| Vandentiekio ir nuotekų dalis |  |  |  |  |
| Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM |
| Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas | m | 30 |  |  |
| PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima) | vnt | 10 |  |  |
| PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.Optima) | vnt | 20 |  |  |
| Fasoninės dalys | kompl. | 1 |  |  |
| Klozeto su prijungtų nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 1 |  |  |
| Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 1 |  |  |
| Vandens maišytuvų su dušo galvutėmis. | vnt | 3 |  |  |
| Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas | kompl. | 3 |  |  |
| Alsuoklių įrengimas | vnt | 1 |  |  |
| Revizinių durelių montavimas | vnt | 4 |  |  |
| Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų | vnt | 2 |  |  |
| Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų | vnt | 2 |  |  |
| Iki 150 mm skersmens vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 0,3 |  |  |
| Vamzdynų iki d 125mm praplovimas be dezinfekcijos | 1000 m | 0,03 |  |  |
| Viso kaina Eur be PVM: |  |  |  |  |
| 21 proc. PVM: |  |  |  |  |
| Viso kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |