| DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raudondvario lopšelis-darželis Riešutėlis, Instituto g. 10a, Raudondvaris |  |  |  |  |
| Vėdinimas |  |  |  |  |
| Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM |
| Pritekėjimo kamerų be drėkinimo sekcijų, kurių našumas iki 10 tūkst m3/h, montavimas | vnt | 1 |  |  |
| Vėdinimo įrenginys iki 5000 m3/h | vnt. | 1 |  |  |
| Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių d iki 200mm | m2 | 18,84 |  |  |
| Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas | vnt | 14 |  |  |
| Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 11-15 oro tiekimo taškų | vnt | 1 |  |  |
| Viso kaina Eur be PVM: |  |  |  |  |
| 21proc. PVM: |  |  |  |  |
| Viso kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |