| TECHNOLOGINĖ DALIES DARBŲ APRAŠAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objektas: Raudondvario lopšelis-darželis Riešutėlis, Instituto g. 10a, Raudondvaris |  |  |  |  |
|  | Sąmata: Technologinė įranga |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Bendra Kaina Eur be PVM |
| 1 | Mobilus neįgaliųjų įkėlimo mechanizmas (įranga ir montavimo darbai) | m | 1 |  |  |
| 2 | UV sterilizatorius 1x1 kW (įranga ir montavimo darbai) | vnt. | 1 |  |  |
| 3 | Oxilife 3 Premium (įranga ir montavimo darbai) | vnt. | 1 |  |  |
| 4 | Drėgmės surinktuvas Dantherm CDP 70 (įranga ir montavimo darbai) | m | 1 |  |  |
| 5 | Filtras Ø900 H100 (stiklo pluosto, smėlinis) - 925 kg įkrova, 26m³/h, 2" (įranga ir montavimo darbai) | vnt. | 2 |  |  |
| 6 | Šilumokaitis 293 kW (įranga ir montavimo darbai) | vnt. | 1 |  |  |
| 7 | Automatinė filtro sklendė BADU OmniTronic + BADUMAT R 51/3A, 1~230V, 2" (įranga ir montavimo darbai) | vnt. | 2 |  |  |
| 8 | Filtravimo siurblys kintamo greičio iWP 33, 1.8 kW - RAPID X20 (įranga ir montavimo darbai) | vnt. | 2 |  |  |
| 9 | Įlipimo turėklas AISI-316 (įranga ir montavimo darbai) | m | 1 |  |  |
| 10 | Elektros valdymo ir apsaugos skydelis (įranga ir montavimo darbai) | kompl. | 1 |  |  |
| 11 | Akumuliatorinis dugno valymo šepetys VOLTERA 75 (įranga ir montavimo darbai) | m | 1 |  |  |
| 12 | Turėklo vamzdis d43 mm 3000 mm (įranga ir montavimo darbai) | m | 6 |  |  |
| 13 | Plastikinis baseino žibintas (įranga ir montavimo darbai) | vnt. | 2 |  |  |
| 14 | LED 20W cokolis (įranga ir montavimo darbai) | vnt. | 2 |  |  |
| 15 | Jungtis išardoma d50 PVC / 1½" (įranga ir montavimo darbai) | vnt. | 2 |  |  |
| 16 | Turėklo vamzdžio jungtis 90° (įranga ir montavimo darbai) | m | 3 |  |  |
| 17 | UNDUO pH Minus 27 kg (įranga ir montavimo darbai) | vnt. | 1 |  |  |
| 18 | AFM filtro užpildas (0.4-0.8 mm) 25 kg (įranga ir montavimo darbai) | vnt. | 37 |  |  |
| 19 | AFM filtro užpildas (0.7-2.0 mm) 25 kg (įranga ir montavimo darbai) | vnt. | 19 |  |  |
| 20 | AFM filtro užpildas (2.0-4.0 mm) 21 kg (įranga ir montavimo darbai) | vnt. | 18 |  |  |
| 21 | UNDUO Floc 27 kg (įranga ir montavimo darbai) | vnt. | 1 |  |  |
| 22 | Turėklo vamzdžio laikiklis – užbaigimas (įranga ir montavimo darbai) | m | 2 |  |  |
| 23 | Teleskopinis kotas 1.8–3.6 m (įranga ir montavimo darbai) | m | 1 |  |  |
| 24 | Persipylimo grotelės 195 mm (įranga ir montavimo darbai) | m | 18 |  |  |
| 25 | Turėklo vamzdžio laikiklis – tarpinis (įranga ir montavimo darbai) | m | 18 |  |  |
| 26 | UNDUO Floc 27 kg (įranga ir montavimo darbai) | vnt. | 1 |  |  |
| Viso kaina Eur be PVM: |  |  |  |  |  |
| 21 proc. PVM: |  |  |  |  |  |
| Viso kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |