Sąlygų priedas Nr. 3 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| UŽSAKOVAS | Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai |
| --- | --- |
| DARBŲ PAVADINIMAS | Telšių aerodromo teritorijos, adresu Tryškių g. 50, Dimaičių k., Degaičių sen., Telšių r., paprastasis remontas |
| ADRESAS | Tryškių g. 50, Dimaičių k., Degaičių sen., Telšių r. |
| LĖŠŲ ŠALTINIS | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| DARBŲ APRAŠYMAS | - Dalis teritorijos asfalto dangos yra pasenusi, sutrūkinėjusi ar kitaip pažeista, nemažai susidariusių išdaužų. Atsižvelgiant į tai, numatyta atnaujinti dalį esamos asfalto dangos (Pav. 1). Asfalto danga turės būti atnaujinama. - Prieš darbų pradžią rangovas su Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus atstovu turės apžiūrėti remontuojamą teritoriją ir nustatyti darbų zonas. - Atliekami darbai negalės viršyti pirkimui skirtos maksimalios sumos. - Darbų kiekiai yra preliminarus, todėl darbų metu jie gali didėti arba mažėti. Numatomi darbai: - Esamos asfalto dangos frezavimas, medžiagas paliekant vietoje; - Frezuotų plotų planiravimas mechanizuotai; - 5 cm skaldos pagrindo įrengimas, sutankinant ir suprofiliuojant; - Asfaltbetonio mišinio iš AC 16 PD 6,00 cm storio įrengimas; - Kelkraščių dangos įrengimas iš žvyro ir skaldos 30% (sluoksnio storis 8,00 cm); - Teritorijos sutvarkymas, atstatymo darbai, jei darbų metu buvo sugadintas ar kitaip pažeistas neremontuojama teritorijos dalis; - Po darbų rangovas turės parengti ir pateikti išpildomąją dokumentaciją. |
| REIKALAVIMAI ATLIEKANT ASFALTBETONIO DANGOS PAPRASTOJO REMONTO DARBUS | - Rangovas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. - Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybos techninio reglamento aktualia redakcija ir kitais norminiais reikalavimais, t. y. Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, techniniais reglamentais, taikomais tokiems darbams atlikti. - Atlikdamas Darbus, Rangovas užtikrina: darbų saugos reikalavimų laikymąsi; aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi; trečiųjų asmenų interesų apsaugą; - Rangovas, užbaigęs darbus, įsipareigoja iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po darbų likusias atliekas, tvarkingai sutvarkyti statybos teritoriją; - Visos remontui naudojamos medžiagos turi būti naujos, sertifikuotos Lietuvos Respublikoje; - Prieš pateikdamas pasiūlymą Rangovas privalo pats nuvykti į vietą ir įsivertinti visus būtinus darbus, kurie reikalingi tinkamam pirkimo įgyvendinimui; - Rangovas baigęs darbus statybines atliekas savo lėšomis išveža į sąvartyną. Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte; - Darbus vykdyti vadovaujantis taisyklių ĮT asfaltas 24 rekomendacijomis; - Į pasiūlymo kaina turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos. |
| REIKALAVIMAI SUSIJĘ SU „ŽALIŲJŲ PIRKIMŲ“ NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMU | Vykdydamas sutartį, Rangovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 26.1 punkto nuostatomis. Bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo pateikti Tvarkos aprašo 26.1 punkte nurodytus dokumentus. Rangovui už šiame punkte nustatyto įsipareigojimo nesilaikymą, nustatoma 2000 Eur vertės bauda, sustabdomas sutarties vykdymas. Sutarties vykdymas sustabdomas iki tol, kol Rangovas pateiks minėtame punkte nurodytus dokumentus. |

Orientaciniai darbų kiekiai:

| # Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asfaltbetonio dangos nufrezavimas asfalto drožles paliekant vietoje | m2 | 2000 |
| 2. | Plotų planiravimas mechanizuotu būdu | m2 | 2000 |
| 3. | Skaldos pagrindo įrengimas (storis 5 cm) klotuvu | m2 | 2000 |
| 4. | AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6,0 cm storio) | m2 | 2000 |
| 5. | Kelkraščių dangos įrengimas 8 cm storio iš žvyro mineralinių medžiagų mišinio, pridedant 30 % skaldos | m2 | 200 |

- Darbų kiekiai  yra preliminarūs ir Sutarties vykdymo metu jie gali kisti (didėti ir/ar mažėti), neviršijant maksimalios pirkimui skirtos sumos.

Pav. 1

| Rangovas: |  |  |  | Užsakovas: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Įmonės kodas: |  |  |  | Įmonės kodas: |  |  |
|  |  | PVM mokėtojo kodas: |  |  |  | PVM mokėtojo kodas: |  |  |
|  |  | Adresas: |  |  |  | Adresas: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Data: |  |  |
| Projekto Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atliktų darbų aktas Nr._____* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Per 20__ m.___________________ mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eil. Nr. (darbų kodai) | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |  | Vieneto kaina, EUR | Bendra kaina, EUR | Pastabos |
|  |  |  |  |  |  | Iš viso: |  |  |
|  | Rangovas |  |  |  |  | Užsakovas |  |  |
|  | ____________________________________ |  |  | _______________________________ |  |  |  |  |
|  | (vardas, pavardė, pareigos, parašas) |  |  | (vardas, pavardė, pareigos, parašas) |  |  |  |  |
|  | Inžinierius (techninės priežiūros vadovas): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (vardas, pavardė, pareigos, parašas) |  |  |  |  |  |  |  |

*Sutarties vykdymo laikotarpiu forma gali būti keičiama.

Pavyzdys

F-3

Užsakovas:	……………………………………………………..

Rangovas:		…………………………………………………

# Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

# P A Ž Y M A Nr.

2026 m.  ……………………………  mėn.

(Eur, ct)

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Rangos sutarties (pap. susitarimų) Nr. | Objekto kaina | Atlikta darbų |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nuo statybos pradžios | Nuo metų pradžios |  |  | Per ataskaitinį laikotarpį |  |  |
|  |  |  |  |  | Darbų vertė | PVM | Iš viso | Darbų vertė | PVM | Iš viso |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Techninis prižiūrėtojas:	………………………………………………..

Atestato Nr.

Užsakovas:	………………………………..			Rangovas:	…………………………………….

A. V.						A. V.

2026 m. ………………….. mėn. ……. d.			2026 m. ………………….. mėn. ……. d.

BAIGIAMASIS DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

| Akto data | 2026 m. | Akto Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties pavadinimas |  |  |  |
| Sutarties data | 2026 m. | Sutarties Nr. |  |
| Užsakovas | Telšių rajono savivaldybės administracija |  |  |
| Rangovas |  |  |  |
| Priimami Darbai | ☐ – visi Darbai pagal Sutartį |  |  |
| Darbų priėmimas | Šalys patvirtina, kad: - Rangovas iki Baigiamojo atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos papildomuose susitarimuose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose; - Rangovas perdavė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos papildomuose susitarimuose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose; - Užsakovas priėmė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti sutartyje ir jos papildomuose susitarimuose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose; Rangovas perduoda, o Užsakovas priima Darbus. Pastabos: _______________________________________________________________ |  |  |
| Darbų pabaigos data | 2026 m. |  |  |

2026 m.                                     d.

Pilną ir tinkamą statybos darbų atlikimą konstatuoja darbų priėmimo – perdavimo komisija:

| Darbus priėmė: Užsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai Įmonės kodas: 180878299 Tel/faksas 0 444 52229 Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas Parašas A.V. | Darbus perdavė: Rangovas Direktorius Parašas A.V. |
| --- | --- |