Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

ŪKINIŲ, SANTECHNIKOS, STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ IR KITŲ PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Pirkimo objektas – ūkinės, santechnikos, statybinės medžiagos ir kitos prekės (toliau - Prekės).

1.2. Pirkėjas gali pirkti kitų Techninės specifikacijos II skyriuje nenurodytų Prekių iš Tiekėjo turimo prekių asortimento.

1.3. Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturėti paslėptų trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

1.4. Tiekėjas visoms parduodamoms Prekėms turi suteikti gamintojo garantiją. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo dienos.

1.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1.6. Prekės Pirkėjui išduodamos pagal Pirkėjo nurodytą įgaliotų asmenų sąrašą, turinčių teisę paimti Prekes iš Tiekėjo, pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

1.7. Prekes Pirkėjo nurodyti įgalioti asmenys pasiims patys savo transportu iš Tiekėjo nurodytos prekybos vietos.

1.8. Pirkėjui perkant bet kurią Prekę iš Tiekėjo Prekių asortimento, bus taikoma Tiekėjo pasiūlyme nurodyta nuolaida tuo metu galiojančioms mažmeninėms Prekių kainoms.

1.9. Perkant Prekes su akcija:

1.9.1. nuolaida bus taikoma nuo mažmeninės kainos, kuriai nepritaikyta akcija;

1.9.2. jei Tiekėjo tuo metu galiojanti mažmeninė kaina su akcija yra mažesnė nei Prekei pritaikius Sutartyje nurodytą nuolaidą, Prekė privalės būti parduota už mažesnę kainą su akcija.

1.10. Prekių grąžinimas ir keitimas turi būti vykdomas LR civilinio kodekso 6.362 straipsnio ir Mažmeninės prekybos taisyklių (aktuali redakcija) nuostatomis.

1.11. Tiekėjas privalo turėti savo (fizinę) parduotuvę Tauragės mieste.

II. ŪKINIŲ, SANTECHNIKOS, STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ IR KITŲ PREKIŲ PRELIMINARUS SĄRAŠAS IR KEIKIAI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Specifikacija | Mato vnt. | Orientacinis kiekis, vnt. per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ūkinės prekės |  |  |  |  |
| 1 | Atsuktuvas | Atsuktuvas kryžminis PH1x80mm ( ± 10mm) | vnt. | 20 |
| 2 | Atsuktuvas | Atsuktuvas kryžminis PH2x100mm ( ± 10mm) | vnt. | 20 |
| 3 | Replės | Replės (universalios) L200 mm (±10mm) | vnt. | 8 |
| 4 | Plaktukas | Plaktuko svoris 1,0 kg (± 0,1kg) | vnt. | 5 |
| 5 | Plaktukas | Plaktuko svoris 2,0 kg (± 0,15kg) | vnt. | 5 |
| 6 | Ruletė | Ruletė L 5,0 m | vnt. | 10 |
| 7 | Kopėčios | Darbinės, su aikštele ir dėklu įrankiams susidėti. Viršutinė aikštelė ir kitos jungiamosios dalys iš cinkuoto plieno. Laiptelių skaičius: 1x6, darbinis aukštis: ne mažiau 3,10 m; (±10cm) aikštelės aukštis: 1,30 m (±10cm); darbinė apkrova – ne mažiau 150 kg | vnt. | 2 |
| 8 | Kopėčios | Universalios, spalva: pilka, medžiaga: aliuminis, pakopų skaičius 12, max apkrova: 150kg, dalių sk. 4 dalis, ilgis 3,7 m (±10cm) | vnt. | 2 |
| 9 | Pakabinama spyna | Kabinama spyna (užraktas) apsaugota nuo nupjovimo, dydis - 80 mm pločio (± 10mm) | vnt. | 10 |
| 10 | Pakabinama spyna | Kabinama spyna (užraktas) apsaugota nuo nupjovimo, dydis - 50 mm pločio (± 10mm) | vnt. | 10 |
| 11 | Pakabinama spyna | Kabinama spyna (užraktas) apsaugota nuo nupjovimo, dydis - 63 mm pločio (± 10mm) | vnt. | 10 |
| 12 | Pakabinama spyna | Kabinama spyna (užraktas) apsaugota nuo nupjovimo, dydis - 75 mm pločio (± 10mm) | vnt. | 10 |
| 13 | Pakabinama spyna | Kabinama spyna (užraktas) apsaugota nuo nupjovimo, dydis - 40 mm pločio (± 10mm), su ilga kilpa | vnt. | 10 |
| 14 | Kastuvas | Skirtas žemei kasti, velėnai atkirsti, sodmenims iškasti. Svoris 1,5–1,8 kg, dydis - 210x100x155 mm (± 5mm) | vnt. | 10 |
| 15 | Šluota | Lauko grindinio šluota, skirta trinkelių, plytelių, asfaltbetonio pagrindui šluoti, su mediniu kotu (ilgis 120-130cm), (± 10 cm) | vnt. | 15 |
| 16 | Grėblys | Vėduoklinis, skirtas lapams ir kitoms sodo atliekoms griebti, darbinis plotis nuo 20-50 cm, (± 10 cm) | vnt. | 10 |
| 17 | Durų cilindrai | Spynų cilindrai ilgis (50x50) 100 mm (su 4-6 raktais) | vnt. | 18 |
| 18 | Durų cilindrai | Spynų cilindrai ilgis (30x30) 60 mm (su 4-6 raktais) | vnt. | 18 |
| 19 | Durų cilindrai | Spynų cilindrai ilgis (40x50) 90 mm (su 4-6 raktais) | vnt. | 15 |
| 20 | Durų cilindrai | Spynų cilindrai ilgis (35x30) 65 mm (su 4-6 raktais) | vnt. | 15 |
| 21 | Durų spyna | Durų spynos 90/50, įleidžiama dalis 80-170 mm išorinė dalis 22-230 mm | vnt. | 20 |
| 22 | Kirvis | Kirvio svoris 1,9 kg (± 100gr.) | vnt. | 4 |
| 23 | Dažai | Vandeniniai vidaus dažai | L | 100 |
| 24 | Dažai | Aerozoliniai antikoroziniai dažai | vnt. | 50 |
| 25 | Pigmentas | Dažams A bazei maišyti mašina | L | 5 |
| 26 | Uždengimo plėvelė | Permatoma lipniu kraštu | vnt. | 20 |
| 27 | Juosta | Dažymo 25-75 mm | vnt. | 20 |
| 28 | Grąžtai | Medžiui 1-25 mm Ø | vnt. | 20 |
| 29 | Grąžtai | Metalui 1-25 Ø | vnt. | 50 |
| 30 | Grąžtai | Perforatoriui 1-25 Ø | vnt. | 50 |
| Elektros prekės |  |  |  |  |
| 31 | Montažinė PVC dėžutė gk plokštei | Skirta montavimui į gipskartonio plokštę. Gaminio medžiaga: PVC. | vnt. | 35 |
| 32 | Montažinė PVC dėžutė gk plokštei | Apsaugos klasė: IP20. Montuojama į gipskartonio plokštę. Gaminio medžiaga: PVC. Vietų skaičius: 2. | vnt. | 35 |
| 33 | Montažinė PVC dėžutė gk plokštei | Apsaugos klasė: IP20. Montuojama į gipskartonio plokštę. Gaminio medžiaga: PVC. Vietų skaičius: 5. | vnt. | 15 |
| 34 | Montažinė PVC dėžutė gk plokštei pagilinta | Apsaugos klasė: IP20. Montuojama į gipskartonio plokštę. Gaminio medžiaga: PVC. Vietų skaičius: 1 | vnt. | 15 |
| 35 | Montažinė PVC dėžutė į betoną | Apsaugos klasė: IP20. Montuojama į betoną. Gaminio medžiaga: PVC. Vietų skaičius: 1. | vnt. | 15 |
| 36 | Montažinė PVC dėžutė pagilinta į betoną | Apsaugos klasė: IP20. Montuojama į betoną. Gaminio medžiaga: PVC. Vietų skaičius: 1. | vnt. | 15 |
| 37 | Elementas „ DURACELL MN2400“ arba lygiavertis | Elemento tipas: LR03. Dydis: AAA. Cheminė sudėtis: Cinko mangano dioksidas. Įtampa 1,5 V. Kiekis pakuotėje: 1 vnt. | vnt. | 300 |
| 38 | Elementas „ DURACELL MN1500 “ arba lygiavertis | Elemento tipas: LR6. Dydis: AA. Cheminė sudėtis: Cinko mangano dioksidas. Įtampa 1,5 V. Kiekis pakuotėje: 4 vnt. | vnt. | 200 |
| 39 | Akumuliatorius “ DURACELL HR6” arba lygiavertis | Elemento tipas: LR6;AA kraunamas Dydis: LR6, cheminė sudėtis: Ni-mh. Įtampa 1,2 V. Talpa: ne mažiau 2500mAh | vnt. | 150 |
| 40 | Akumuliatorius “ DURACELL HR03” arba lygiavertis | Elemento tipas: LR03;AAA kraunamas Dydis: LR03 Cheminė sudėtis: Ni-mh. Įtampa 1,2 V. Talpa: ne mažiau 850mAh | vnt. | 200 |
| 41 | Virštinkinis jungiklis | Srovė; įtampa: 10 A/230 V. Montavimas: ant tinko. Klavišų skaičius: 1. Gaminio spalva: Balta. | vnt. | 20 |
| 42 | Virštinkinis jungiklis | Srovė; įtampa: 10 A/230 V. Montavimas: ant tinko. Klavišų skaičius: 2. Gaminio spalva: Balta. | vnt. | 20 |
| 43 | Virštinkinis perjungiklis | Srovė; įtampa: 10 A/230 V. Montavimas: ant tinko. Klavišų skaičius: 1. Gaminio spalva: Balta. | vnt. | 20 |
| 44 | Virštinkinis perjungiklis | Srovė; įtampa: 10 A/230 V. Montavimas: ant tinko. Klavišų skaičius: 2. Gaminio spalva: Balta. | vnt. | 20 |
| 45 | Mygtukinis jungiklis | Srovė; įtampa: 10 A/230 V. Montavimas: ant tinko. Klavišų skaičius: 1. Gaminio spalva: Balta. | vnt. | 20 |
| 46 | Potinkinis perjungiklis. | Srovė; įtampa: 10 A/230 V. Montavimas: po tinku. Klavišų skaičius: 1. Gaminio spalva: Balta. Komplektas su rėmeliu. | vnt. | 20 |
| 47 | Potinkinis kryžminis jungiklis. | Srovė; įtampa: 10 A/230 V Montavimas: po tinku. Klavišų skaičius: 2. Gaminio spalva: Balta. Komplektas su rėmeliu. | vnt. | 20 |
| 48 | Potinkinis kryžminis jungiklis. | Srovė; įtampa: 10 A/230 V. Montavimas: po tinku. Klavišų skaičius: 3. Gaminio spalva: Balta. Komplektas su rėmeliu. | vnt. | 25 |
| 49 | Izoliuojamoji juosta | Storis, mm: 0,15, plotis: 19. Juostos ilgis, m: 33. Sudėtis, pagrindas : PVC. Gaminio spalva: geltona ar kita šviesi. | vnt. | 25 |
| 50 | Izoliuojamoji juosta | Storis, mm: 0,15, plotis: 19. Juostos ilgis, m: 25. Sudėtis, pagrindas : PVC. Gaminio spalva: įvairių spalvų | vnt. | 25 |
| 51 | ALU50 lipni aliuminio juosta | Plotis: 50mm. Juostos ilgis, 50m. Sudėtis, pagrindas : PVC. Gaminio spalva: sidabrinė | vnt. | 25 |
| 52 | Kabelis | Laidininko tipas: Varinis daugiagyslis. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3x1,0mm². Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta. | m | 250 |
| 53 | Kabelis | Laidininko tipas: Varinis daugiagyslis. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 2x1,0mm². Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta. | m | 250 |
| 54 | Kabelis (plokščias) | Laidininko tipas: Varinis daugiagyslis Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3x1,5 mm². Izoliacija: PVC. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta. | m | 200 |
| 55 | Kabelis (plokščias) | Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 2x1,5 mm². Izoliacija: PVC. Užpildas: Plastikas. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta. | m | 150 |
| 56 | Kabelis (plokščias) | Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 2x4,0 mm². Izoliacija: PVC. Užpildas: Plastikas. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta. | m | 150 |
| 57 | Kabelis (plokščias) | Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3x1,0 mm². Izoliacija: PVC. Užpildas: Plastikas. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta. | m | 100 |
| 58 | Kabelis (plokščias) | Laidininko tipas: Varinis monolitas. Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3x2,5 mm². Izoliacija: PVC. Užpildas: Plastikas. Apvalkalas: PVC. Vardinė įtampa: 300/500 V. Apvalkalo spalva: Balta. | m | 100 |
| 59 | Automatinis jungiklis | Įtampa ,srovė : 230V, 16A Tipas: C | vnt. | 25 |
| 60 | Automatinis jungiklis | Įtampa ,srovė : 230V, 20A Tipas: C | vnt. | 25 |
| 61 | Automatinis jungiklis | Įtampa ,srovė : 230V, 25A Tipas: C | vnt. | 25 |
| 62 | Srovės nuotekio rėlė | Dvipolė , 25A, 0,03A | vnt. | 12 |
| 63 | Srovės nuotekio rėlė | Keturpolė , 40A, 0,03A | vnt. | 12 |
| 64 | Kištukas | Poliai; srovė; įtampa: 2 poliai; 6 A; 230 V Gaminio spalva: Juoda./balta | vnt. | 15 |
| 65 | Kištukas | Poliai; srovė; įtampa: 3 poliai; 16A; 250V Gaminio spalva: Juoda./balta | vnt. | 15 |
| 66 | Wago gnybtas | Sujungumi elektros laidų 2 kontaktų | vnt. | 80 |
| 67 | Wago gnybtas | Sujungumi elektros laidų 3 kontaktų | vnt. | 80 |
| 68 | Liuminescencinė lempa T8 | Galingumas: 36 W. Šviesos spektras: 3000 K. Vidutinis veikimo laikotarpis: 20000 val. Garantija 2 m. | vnt. | 150 |
| 69 | Liuminescencinė lempa T8 | Galingumas: 36 W. Šviesos spektras: 4000 K. Vidutinis veikimo laikotarpis: 20000 val. Garantija 2 m. | vnt. | 150 |
| 70 | Liuminescencinė lempa T8 | Galingumas: 18 W. Šviesos spektras: 3000 K. Vidutinis veikimo laikotarpis: 20000 val. Garantija 2 m. | vnt. | 150 |
| 71 | Liuminescencinė lempa T8 | Galingumas: 18 W. Šviesos spektras: 4000 K. Vidutinis veikimo laikotarpis: 20000 val. Garantija 2 m. | vnt. | 200 |
| 72 | Šviestuvas LED rėmelis | Galingumas 40W Įtampa: 230V AC Šviesos srautas, 4000Lm Spalvos temperatūra: 4500K. Garantija 2 m. | vnt. | 120 |
| 73 | Šviestuvas LED PANEL | Galingumas 40W Įtampa – 230V/50Hz Šviesos srautas, 4000Lm, šviesos spalva – 4000K Hermetiškumas: IP20; švietimo kampas: 110*; išmatavimai: 595/595/26 mm. Garantija 2 m. | vnt. | 120 |
| 74 | Šviestuvas LED PANEL 600x600 | Galingumas 40W, Įtampa AC220-240V Šviesos srautas 3600lm, Švietimo kampas 90*, Spalvinė temperatūra 4000K Hermetiškumo klasė IP20, Tarnavimo laikas iki 50 000 val., šviestuvo akinimo indeksas(UGR): URG-19. Garantija 2 m. | vnt. | 120 |
| 75 | LED lemputė | Galingumas: 8 W. Tipas:A60, šviesos spektras: 2700 K. Cokolis : E27 | vnt. | 80 |
| 76 | LED lemputė | Galingumas: 10 W. Tipas:A60, šviesos spektras: 2700 K. Cokolis : E27 | vnt. | 80 |
| 77 | Ilgintuvas | Vietų skaičius: 3. Srovė; įtampa: 16 A; 250 V~. Laidas: 3x1,0 mm²; 3 m ± 0,5 m Turi būti su užsklanda, įžeminimo kontaktais. Spalva - balta arba šviesi. | vnt. | 40 |
| 78 | Ilgintuvas | Vietų skaičius: 5. Srovė; įtampa: 16 A; 250 V~. Laidas: 3x1,0 mm²; 5 m ± 0,5 m. Turi būti su užsklanda, įžeminimo kontaktais. Spalva - balta arba šviesi. | vnt. | 35 |
| 79 | Ilgintuvas su jungikliu | Vietų skaičius: 3. Srovė; įtampa: 16 A; 250 V~. Laidas: 3x1,0 mm²; 4 m ± 0,5 m Turi būti su užsklanda, įžeminimo kontaktais. Spalva - balta arba šviesi. | vnt. | 35 |
| 80 | Kištukinis lizdas | Montavimas - ant paviršiaus. Poliai; srovė; įtampa: 2p+E,16A 230V Apsaugos klasė: IP44. | vnt. | 25 |
| 81 | Kištukinis lizdas dvivietis | Montavimas - ant paviršiaus. Poliai; srovė; įtampa: 2p+E,16A 230 V Apsaugos klasė: IP44. | vnt. | 25 |
| 82 | Kištukinis lizdas | Montavimas: Ant tinko. Poliai; srovė; įtampa: 3 poliai; 16A; 250V Apsaugos klasė: IP20. | vnt. | 25 |
| 83 | Kištukinis lizdas | Montavimas: Po tinku. Poliai; srovė; įtampa: 3 p/16 A/230 V. Gaminio spalva: Balta. Apsaugos klasė: IP20. Priedas: Be rėmelio. | vnt. | 25 |
| 84 | Kištukinis lizdas dvivietis | Montavimas: Po tinku. Poliai; srovė; įtampa: 3 p/16 A/230 V. Gaminio spalva: Balta. Apsaugos klasė: IP20. Priedas: Be rėmelio. | vnt. | 25 |
| 85 | Rėmelis | Vietų skaičius: 1. Tinkantis siūlomiems kištukiniams lizdams ir jungikliams | vnt. | 30 |
| 86 | Rėmelis | Vietų skaičius: 2. Tinkantis siūlomiems kištukiniams lizdams ir jungikliams | vnt. | 20 |
| 87 | Rėmelis | Vietų skaičius: 3.Tinkantis siūlomiems kištukiniams lizdams ir jungikliams | vnt. | 20 |
| 88 | Rėmelis | Vietų skaičius: 4. Tinkantis siūlomiems kištukiniams lizdams ir jungikliams | vnt. | 20 |
| 89 | Rėmelis | Vietų skaičius: 5.Tinkantis siūlomiems kištukiniams lizdams ir jungikliams | vnt. | 10 |
| 90 | Prožektorius su judesio davikliu | Tipas:LED,2000lm,4000K Juodos spalvos IP65, degimo laikas 50000 valandų | vnt. | 15 |
| 91 | Prožektorius su judesio davikliu | Tipas:LED,5000lm,4000K Juodos spalvos IP65, degimo laikas 50000 valandų | vnt. | 10 |
| 92 | Galvaninių elementų pakrovėjas | Įkrauna iki 4 baterijų 4 LED indikacijos kiekvienai baterijai 1 / 4 AA arba 1 / 4 AAA baterijas (įtampa 240V) | vnt. | 10 |
| 93 | Elektrodai | Elektrodai D 3,0 mm (1 kg) dėžutė | kg | 8 |
| 94 | Plokštė | Plokštė medienos drožlių OSB (1250x2500 mm ± 50 mm, storis 8 mm ±1 mm) | vnt. | 5 |
| 95 | Plokštė | Plokštė medienos drožlių OSB (1250x2500 mm ± 10 mm, storis 10 mm ±1 mm) | vnt. | 5 |
| 96 | Plokštė | Plokštė medienos drožlių OSB (1250x2500 mm ± 10 mm, storis 12 mm ±1 mm) | vnt. | 5 |
| 97 | Plokštė | Plokštė medienos drožlių OSB (1250x2500 mm ± 10 mm, storis 16 mm ±1 mm) | vnt. | 5 |
| 98 | Plokštė | Plokštė medienos drožlių OSB (602x2422 mm ± 10 mm storis 22 mm ±1 mm) su išdroža | vnt. | 5 |
| 99 | Cementas | Cementas M 600 (maksimali pakuotė 40 kg) | kg | 120 |
| 100 | Mišinys | Išlyginamasis mišinys grindims (maksimali pakuotė 40 kg)* | kg | 120 |
| 101 | Mišinys | Sausas betono mišinys (maksimali pakuotė 40 kg)* | kg | 120 |
| 102 | Mišinys | Sausas tinko skiedinys (maksimali pakuotė 40 kg)* | kg | 120 |
| 103 | Mišinys | Sausas mūro skiedinys (maksimali pakuotė 40 kg)* | kg | 120 |
| 104 | Montažinės putos | Montažinės putos, vidutinio plėtimosi, 750 ml, ± 50 ml | vnt. | 50 |
| 105 | Silikonas | Silikonas sanitarinis bespalvis 310 ml. ± 20 ml | vnt. | 20 |
| 106 | Silikonas | Silikonas sanitarinis baltas 310 ml. ± 20 ml | vnt. | 20 |
| 107 | Hermetikas | Hermetikas (baltas, bespalvis, 280 ml ± 20 ml) | vnt. | 20 |
| 108 | Gruntas | Alkidinis gruntas (skirtas metalinių ir medinių paviršių gruntavimui patalpų viduje ir išorėje, prieš dažant emaliniais dažais, 0,9 kg ± 0,1 kg. | vnt. | 20 |
| 109 | Glaistas | Statybinis glaistas, smulkaus grūdėtumo (maksimali pakuotė 20 kg)* | kg | 50 |
| 110 | Glaistas | Statybinis glaistas, stambaus grūdėtumo (maksimali pakuotė 20 kg)* | kg | 50 |
| 111 | Glaistas | Glaistas gipso kartono siūlėms (maksimali pakuotė 10 kg)* | kg | 50 |
| 112 | Skiediklis | Skiediklis Nr.646 1l | vnt. | 10 |
| 113 | Skiediklis | Skiediklis Nr.646 3l | vnt. | 8 |
| 114 | Vaitspiritas | Vaitspiritas 1 l | vnt. | 15 |
| 115 | Vaitspiritas | Vaitspiritas 3 l | vnt. | 10 |
| 116 | Gipso plokštė | Gipso kartono plokštės 12,5x1200x2600 | vnt. | 5 |
| 117 | Gipso plokštė | Gipso kartono plokštės 12,5x1200x3000 | vnt. | 5 |
| 118 | Gipso plokštė | Gipso kartono plokštės 12,5x1200x2600, impregnuotos | vnt. | 5 |
| 119 | Plokštė | Pakabinamų lubų plokštės 600x600x12 | vnt. | 15 |
| 120 | Profiliai | Lubų profiliai CD-60-2,6 m | vnt. | 15 |
| 121 | Profiliai | Lubų profiliai CD-60-3,0 m | vnt. | 15 |
| 122 | Profiliai | Perimetrinis profilis UD-28-3,0 m. | vnt. | 15 |
| 123 | Profiliai | Gulekšniai UW 50/40 – 3,0 m | vnt. | 15 |
| 124 | Profiliai | Gulekšniai UW 75/40 – 3,0 m | vnt. | 15 |
| 125 | Profiliai | Gulekšniai UW 100/40 – 3,0 m | vnt. | 15 |
| 126 | Profiliai | Statramščiai CW 50/50 – 3,0 m | vnt. | 15 |
| 127 | Profiliai | Statramščiai CW 75/50 – 3,0 m | vnt. | 15 |
| 128 | Profiliai | Statramščiai CW 100/50 – 3,0 m | vnt. | 15 |
| Santechnikos prekės |  |  |  |  |
| 129 | Vandentiekio žarna | Lanksčioji vandentiekio žarna (vidinis sriegis ½"; medžiaga nerūdijančio plieno šarvas, ilgis 30 cm, naudojama kaip šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekių vamzdynų sistemų jungtis) | m | 15 |
| 130 | Vandentiekio žarna | Lanksčioji vandentiekio žarna (vidinis sriegis ½"; medžiaga nerūdijančio plieno šarvas, ilgis 50 cm, naudojama kaip šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekių vamzdynų sistemų jungtis) | m | 15 |
| 131 | Vandentiekio žarna | Lanksčioji maišytuvų žarna (vidinis sriegis ½"; medžiaga nerūdijančio plieno šarvas, ilgis 70 cm, geriamam vandeniui, maišytuvams ir kitai sanitarinei įrangai prijungti) | vnt. | 10 |
| 132 | Čiaupas | Čiaupas (skersmuo 1/2"; vv, vidiniai sriegiai, raudona rankena) | vnt. | 15 |
| 133 | Čiaupas | Čiaupas (skersmuo 1"; vv, vidiniai sriegiai, raudona rankena) | vnt. | 10 |
| 134 | Čiaupas | Čiaupas (skersmuo 2";V/I, vidinis ir išoriniai sriegiai, raudona rankena) | vnt. | 4 |
| 135 | Maišytuvas | Maišytuvas (virtuvinių plautuvių maišytuvas, vienos rankenėlės, pajungimas žarnelėmis, kurių vidinio sriegio skersmuo: 1/2"x3/8" būtų vienas galas žarnos 3/8 tai apie 12 mm ,o kitas 1/2 apie 20mm, aukštu snapeliu, aukštis iki vamzdžio apie 23 cm ± 3 cm, chromuotas) | vnt. | 3 |
| 136 | Maišytuvas | Maišytuvas (plautuvių maišytuvas, vienos rankenėlės, pajungimas žarnelėmis, kurių vidinio sriegio skersmuo: 1/2"x3/8" būtų vienas galas žarnos 3/8 tai apie 12mm ,o kitas 1/2 apie 20mm, trumpu snapeliu, aukštis iki vamzdžio apie 5 cm ±2 cm, chromuotas) | vnt. | 4 |
| 137 | Klozetas | Klozetas. WC komplektas su nuleidimo 3/6l funkcija. Horizontalus nubėgimas. Šoninis vandens pajungimas prie bakelio. Komplekte su dangčiu | vnt. | 4 |
| 138 | Klozetas | Klozetas. WC komplektas su nuleidimo 3/6l funkcija. Nubėgimas horizantalus, vandens pajungimas iš apačios. Komplekte su dangčiu | vnt. | 4 |
| 139 | Dušo žarna | Dušo žarna, 150 cm., chromas | vnt. | 5 |
| 140 | Dušo galvutė | Dušo galvutė, Ø 70, chromas | vnt. | 5 |
| 141 | Boileris | 150 L Vertikalus, kombinuotas 2000 W | vnt. | 2 |
| 142 | Boileris | 100 L Vertikalus, kombinuotas 2000W | vnt. | 2 |
| 143 | Boileris | 10 L Elektrinis 1200W | vnt. | 2 |
| Kitos prekės |  |  |  |  |
| 144 | Elektros generatorius | 3600 aps./min, kuro bakas nemažiau 15 L, max. galia nemažiau 2,2 kw | vnt. | 2 |
| 145 | Oro kompresorius | Galia nemažiau 1500 W, oro suspaudimas nemažiau 8 bar., resiverio talpa 24 L oro srautas 200 L/min | vnt. | 2 |
| 146 | Dulkių siurblys | Variklio galia nemažiau 1600W, purvo talpa 30 L, priedai-siurbimo žarna nemažiau 2,5 m, metalinis teleskopinis vamzdis, plyšių antgalis, hepa filtras ir kt.) | vnt. | 2 |
| 147 | Maišai šiukšlėms | 240 l talpos | vnt. | 150 |
| 148 | Maišai šiukšlėms | 120 l talpos | vnt. | 200 |
| 149 | Maišai šiukšlėms | 35 l talpos | vnt. | 250 |
| 150 | Paviršių valiklis | 1 l talpos, universalus skirtas plačios paskirties naudojimui. | vnt. | 20 |
| 151 | WC valiklis | 1 l talpos, keramikinėms apdailos plytelėms, tualetų plovimui. | vnt. | 25 |
| 152 | Klijai momentiniai | Universalūs klijai 3 g. skirti metalui, stiklui, plastikui klijuoti | vnt. | 20 |
| 153 | Juosta dvipusė | Juosta skirta suklijuoti skirtingus objektus tarpusavyje 8 mm x10 m | vnt. | 10 |
| 154 | Juosta dvipusė | Juosta skirta suklijuoti skirtingus objektus tarpusavyje 12 mm x5 m | vnt. | 10 |
| 155 | Juosta dvipusė | Juosta skirta suklijuoti skirtingus objektus tarpusavyje 19 mm x 1,5 m | vnt. | 8 |
| 156 | Langų valytuvas | Langų valytuvas teleskopiniu kotu. | vnt. | 3 |
| 157 | Nukalkintojas | Nukalkintojas skirtas kavos aparatams | vnt. | 20 |
| 158 | Siūlai kaproniniai | Kaproniniai siūlai 1,5 mm | vnt. | 60 |
| 159 | Grindų ploviklis | 5 l talpos, akmens masės plytelėms, tarketui | vnt. | 20 |

III. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

3.1. Pirkimo objektui taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau -Tvarkos aprašas) 2 priedo 2 skyriaus „Pakuotės“, 13 skyriaus „Statybinės medžiagos“, 14 skyriaus „Patalpų apšvietimas“ punktais:

| Eil. Nr. | Prekėms taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mediena: |  |
| Mediena ir jos produktai: 1.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; 1.2. plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą). |  | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai nurodyti techninės specifikacijos 3.3. punkte. Atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. |
| 2. | Vandens maišytuvai ir dušai: |  |
| 2.1. vandens maišytuvai ir dušai turi turėti momentinio vandens panaudojimo trukmės ribojimo galimybę, vadovaujantis bent vienu iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų: 2.2. trukmės kontrolės sistema: nustatyta ilgiausia vandens tekėjimo trukmė maišytuvais turi neviršyti 15 sekundžių, dušais – 35 sekundžių. Gaminys turi būti suprojektuotas taip, kad montuotojas galėtų nustatyti tekėjimo trukmę atsižvelgdamas į planuojamą gaminio naudojimo būdą; 2.3. davikliais valdoma sistema: santechnikos įtaisų su davikliu išjungimo atidėjimas baigus leisti vandenį maišytuvais turi neviršyti 2 sekundžių, dušais – 3 sekundžių. Santechnikos įtaisuose su davikliu turi būti įmontuotas „techninis saugumo elementas“, kuris būtų iš anksto nustatytas išjungti įtaisą ne vėliau kaip po 2 minučių, kad būtų išvengta avarijos ar nuolatinio vandens tekėjimo iš maišytuvo arba dušo, kai jie nenaudojami. |  | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai nurodyti techninės specifikacijos 3.3. punkte. Atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. |
| 3. | Elektros lempos: |  |
| 3.1. Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. |  | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai nurodyti techninės specifikacijos 3.3. punkte. Atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. |
| 4. | Buitinė technika: |  |
| 4.1. Biuro įranga ir buitinė technika: prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. |  | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai nurodyti techninės specifikacijos 3.3. punkte. Atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. |
| 5. | Dažai: |  |
| 5.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip: Eil. Nr.; Produkto aprašymas; LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį). 1.; Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos; 15. 2.; Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos; 60. 3.; Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos; 30. 4.; Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui; 90. 5.; Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus; 75. 6.; Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus; 90. 7.; Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai; 75. 8.; Gruntai ir rišamieji gruntai; 15. 9.; Rišamieji gruntai; 15. 10.; Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos; 100. 11.; Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims); 100. 12.; Dekoratyvinės dangos; 90. 13.; Antikoroziniai dažai; 80. 5.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059). | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai nurodyti techninės specifikacijos 3.3. punkte. Atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. |
| 6. | Pakuotė: |  |
| 6.1. Turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. 2 Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros Interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. Atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu. |

3.2. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.1 papunkčiu:

3.2.1. tiekėjas įsipareigoja siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip), o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, turi būti pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Tvarkos apraše.

3.2.2. Jei įsigyjama Prekė turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“, Techninės specifikacijos 3.1. punkto lentelės 6.1.punktas), nebent tai prieštarauja higienos normoms (Tvarkos aprašo 6 punktas).

3.3. Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip (Tvarkos aprašo 9 punktas):

3.3.1. gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

3.3.2. nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

_________________________________