VIETINIO TINKLO (LAN) PRIEŽIŪROS MEDŽIAGų TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visos optinės jungtys (connector pairs), nurodytos EM20-EM49 punktuose, turi atitikti IEC 61755-1 reikalavimus ir turėti ne blogesnę kaip B klasės jungties kokybę, maksimalūs įterpties nuostoliai ≤ 0,25 dB.

Visos siūlomos vietinio tinklo (LAN) priežiūros medžiagos turi būti naujos, nenaudotos, gamykliniame įpakavime. Preliminarūs kiekiai pateikti lentelėje:

| Eil. Nr. | Prekės* specifikacija | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai | Tiekėjo siūloma charakteristika, gamintojas (Nurodyti tikslų siūlomos charakteristikos parametrą ir pateikti jį pagrindžiančią informaciją (pvz., dokumentacija, aprašai, oficiali internetinės svetainės nuoroda ar kiti įrodymai)) (UŽPILDYTI) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| EM1 | Lipni (Velcro) juosta žalia arba juoda (15-20 mm, 25 m.). | 1 vnt. | 30 |  |
| EM2 | Elektros izoliacinė juosta (balta, 33m x 19 mm.). | 1 vnt. | 20 |  |
| EM3 | Elektros izoliacinė juosta (juoda, 33m x 19 mm.). | 1 vnt. | 20 |  |
| EM4 | Dirželis juodas 250x4.8 (100 vnt.). | 1 pakuotė | 12 |  |
| EM5 | Dirželis baltas 250x4.8 (100 vnt.). | 1 pakuotė | 12 |  |
| EM6 | Dirželis baltas 200x3.5 (100 vnt.). | 1 pakuotė | 12 |  |
| EM7 | Dirželis baltas 140x3.5 (100 vnt..). | 1 pakuotė | 12 |  |
| EM8 | Cat5E RJ45 kištukas (100 vnt.). | 1 pakuotė | 20 |  |
| EM9 | 6P4C RJ11 kištukas (100 vnt.). | 1 pakuotė | 10 |  |
| EM10 | RJ45 PVC gaubtelis pilkas arba baltas (100 vnt.). | 1 pakuotė | 30 |  |
| EM11 | Cat5E UTP PVC kabelis (305 m.). | 1 vnt. | 10 |  |
| EM12 | Cat5E UTP 0.5 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt.). | 1 pakuotė | 30 |  |
| EM13 | Cat5E UTP 1 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt.). | 1 pakuotė | 40 |  |
| EM14 | Cat5E UTP 1.5 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt.). | 1 pakuotė | 40 |  |
| EM15 | Cat5E UTP 2 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt.). | 1 pakuotė | 40 |  |
| EM16 | Cat5E UTP 3 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt). | 1 pakuotė | 20 |  |
| EM17 | Cat5E UTP 5 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt). | 1 pakuotė | 10 |  |
| EM18 | Cat5E UTP 10 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt). | 1 pakuotė | 10 |  |
| EM19 | Cat5E RJ45 sujungėjas (10 vnt.). | 1 vnt. | 20 |  |
| EM20 | SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 0.5 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 40 |  |
| EM21 | SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 100 |  |
| EM22 | SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1.5 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 60 |  |
| EM23 | SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 2 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 60 |  |
| EM24 | SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 3 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 40 |  |
| EM25 | SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 5 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 8 |  |
| EM26 | SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 6 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 8 |  |
| EM27 | SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 10 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 10 |  |
| EM28 | SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 20 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 5 |  |
| EM29 | SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 30 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 5 |  |
| EM30 | SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 0.5 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 10 |  |
| EM31 | SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 50 |  |
| EM32 | SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1.5 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 40 |  |
| EM33 | SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 2 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 40 |  |
| EM34 | SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 3 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 10 |  |
| EM35 | SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 5 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 10 |  |
| EM36 | SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 8 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 10 |  |
| EM37 | SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 10 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 5 |  |
| EM38 | SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 20 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 5 |  |
| EM39 | LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 0.5 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 20 |  |
| EM40 | LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 20 |  |
| EM41 | LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1.5 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 20 |  |
| EM42 | LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 2 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 20 |  |
| EM43 | LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 3 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 10 |  |
| EM44 | LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 5 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 10 |  |
| EM45 | LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 8 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 5 |  |
| EM46 | LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 10 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 5 |  |
| EM47 | LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 20 m (10 vnt.). | 1 pakuotė | 5 |  |
| EM48 | SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1 m (APC/UPC) (10 vnt.). | 1 pakuotė | 10 |  |
| EM49 | SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 3 m (APC/UPC) (10 vnt.). | 1 pakuotė | 10 |  |
| EM50 | SC/SC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 1 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |  |
| EM51 | SC/SC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 2 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |  |
| EM52 | SC/SC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 3 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |  |
| EM53 | SC/SC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 5 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |  |
| EM54 | SC/SC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 10 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |  |
| EM55 | SC/SC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 20 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |  |
| EM56 | SC/LC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 1 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 6 |  |
| EM57 | SC/LC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 2 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |  |
| EM58 | SC/LC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 3 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |  |
| EM59 | SC/LC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 5 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |  |
| EM60 | SC/LC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 10 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 6 |  |
| EM61 | SC/LC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 20 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |  |
| EM62 | SC/LC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 30 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |  |
| EM63 | LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 1 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 6 |  |
| EM64 | LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 2 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |  |
| EM65 | LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 3 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |  |
| EM66 | LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 5 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |  |
| EM67 | LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 10 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 6 |  |
| EM68 | LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 15 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 6 |  |
| EM69 | LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 20 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |  |
| EM70 | LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 30 m (5 vnt.). | 1 pakuotė | 4 |  |
| EM71 | MTP®12 daugiamodis kabelis (OM4) (MTP® UPC (Female) to MTP®-12 UPC (Female)) 2 m. | 1 vnt. | 10 |  |
| EM72 | MTP®12 daugiamodis kabelis (OM4) (MTP® UPC (Female) to MTP®-12 UPC (Female)) 5 m. | 1 vnt. | 10 |  |
| EM73 | MTP®12 daugiamodis kabelis (OM4) (MTP® UPC (Female) to MTP®-12 UPC (Female)) 10 m. | 1 vnt. | 10 |  |
| EM74 | MTP®12 daugiamodis kabelis (OM4) (MTP® UPC (Female) to MTP®-12 UPC (Female)) 20 m. | 1 vnt. | 10 |  |
| EM75 | Sujungėjas LC/LC dvigubas (10 vnt.). | 1 pakuotė | 30 |  |
| EM76 | Sujungėjas SC/SC dvigubas (10 vnt.). | 1 pakuotė | 30 |  |
| EM77 | Sujungėjas SC/SC APC jungtis (10 vnt.). | 1 pakuotė | 10 |  |
| EM78 | Kabelio sujungimo dėžutė STP CAT 5e, ekranuota (10 vnt.). | 1 pakuotė | 20 |  |
| EM79 | 19" spintos kabelių sutvarkymo panelė plastikiniais žiedais, su kiaurymėmis 5 vnt plastikinių žiedų, žiedo diametras 45x70mm. | 1 vnt. | 60 |  |
| EM80 | 19" spintos priekyje montuojama lentyna, Gylis 300 mm. | 1 vnt. | 10 |  |
| EM81 | 19″ 48 portų komutacinė panelės Cat 5e, aukštis 1 U. | 1 vnt. | 15 |  |
| EM82 | 19″ 24 portų komutacinės panelės Cat 5e, aukštis 1 U. | 1 vnt. | 15 |  |
| EM83 | 19″ 8 portų Shuko rozetės su C14 įvadiniu kabeliu, aukštis 1 U. | 1 vnt. | 40 |  |
| EM84 | Spiralinis kabelių sutvarkymo vamzdis apvalus, diametras 20 mm, 10m. | 1 pakuotė | 10 |  |
| EM85 | 19" serverinė spinta 42 U, 1000 plotis 600 mm, perforuodos durys. | 1 vnt. | 2 |  |
| EM86 | 19" serverinė spinta 42 U, 1000 plotis 800 mm, perforuodos durys. | 1 vnt. | 2 |  |
| EM87 | UPS maitinimo laidai 0.5 m., jungtys C13/C14. | 1 vnt. | 20 |  |
| EM88 | UPS maitinimo laidai 1 m., jungtys C13/C14. | 1 vnt. | 20 |  |
| EM89 | UPS maitinimo laidai 1.8 m., jungtys C13/C14. | 1 vnt. | 20 |  |
| EM90 | M6 įrangos montavimo komplektas (50vnt. M6 varžtai, 50vnt plastikinės poveržlės, 50vnt veržlės su laikikliu). | 1 pakuotė | 200 |  |
| EM91 | Plastikinis instaliacinis lovelis su dangčiu, 24 x 14 mm, 2 m. | 1 vnt. | 100 |  |
| EM92 | Plastikinis instaliacinis lovelis su dangčiu, 40 x 16 mm, 2 m. | 1 vnt. | 100 |  |
| EM93 | Apsauginis lankstus kabelių sutvarkymo vamzdis apvalus, 20 mm juodas, 50 m. | 1 pakuotė | 5 |  |
| EM94 | Kabelio sandariklis 20 mm kabeliui juodas. | 1 m. | 30 |  |
| EM95 | Varinis daugiagyslis laidas mėlynas 1 x 6 m2. | 1 m. | 40 |  |
| EM96 | Varinis daugiagyslis laidas juodas 1 x 6 m2. | 1 m. | 40 |  |
| EM97 | Varinis daugiagyslis laidas geltonas (įžeminimo) 1 x 6 m2. | 1 m. | 40 |  |
| EM98 | Varinis daugiagyslis laidas mėlynas 1 x 10 m2. | 1 m. | 40 |  |
| EM99 | Varinis daugiagyslis laidas juodas 1 x 10 m2. | 1 m. | 40 |  |
| EM100 | Varinis daugiagyslis laidas geltonas (įžeminimo) 1 x 10 m2. | 1 m. | 40 |  |
| EM101 | Impulsinis maitinimo šaltinis, 12V 1.5A, sieninis (12V 1.5A, 5.5x2.1mm, garantija 24 mėn.). | 1 vnt. | 10 |  |
| EM102 | Impulsinis maitinimo šaltinis, 12V 3A, stalinis (12V 3A, 5.5x2.5mm, garantija 24 mėn.). | 1 vnt. | 10 |  |
| EM103 | Impulsinis maitinimo šaltinis, 5V 2A, sieninis (5V 2A, garantija 24 mėn.). | 1 vnt. | 50 |  |
| EM104 | SFP variniai moduliai (RJ45). | 1 vnt. | 10 |  |
| EM105 | Optiniai keitikliai 1 G (SFP-SFP) (AC 220V). | 1 vnt. | 20 |  |

*Prekės turi atitikti žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) Lietuvos Respublikos aplinkos ministras „Įsakymas, dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytus II skyriaus 4 punkto 4.4.4.5 p.. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).