

Specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“


VIETINIO TINKLO (LAN) PRIEŽIŪROS MEDŽIAGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visos optinės jungtys (connector pairs), nurodytos EM20-EM49 punktuose, turi atitikti IEC 61755-1 reikalavimus ir turėti ne blogesnę kaip B klasės jungties kokybę, maksimalūs įterpties nuostoliai ≤ 0,25 dB.
Visos siūlomos vietinio tinklo (LAN) priežiūros medžiagos turi būti naujos, nenaudotos, gamykliniame įpakavime. Preliminarūs kiekiai pateikti lentelėje:

	Eil. Nr.
	Prekės* specifikacija
	Mato vnt.
	Preliminarūs kiekiai
	   Tiekėjo siūloma charakteristika, gamintojas
(Nurodyti tikslų siūlomos charakteristikos parametrą ir pateikti jį pagrindžiančią informaciją (pvz., dokumentacija,  aprašai, oficiali internetinės svetainės nuoroda ar kiti įrodymai))
(UŽPILDYTI)

	1
	2
	3
	4
	

	EM1 
	Lipni (Velcro) juosta žalia arba juoda (15-20 mm, 25 m.).
	1 vnt. 
	30
	

	EM2 
	Elektros izoliacinė juosta (balta, 33m x 19 mm.).
	1 vnt.
	20
	

	EM3 
	Elektros izoliacinė juosta (juoda, 33m x 19 mm.). 
	1 vnt.
	20
	

	EM4 
	Dirželis juodas 250x4.8 (100 vnt.).
	1 pakuotė
	12
	

	EM5 
	Dirželis baltas 250x4.8 (100 vnt.).
	1 pakuotė
	12
	

	EM6 
	Dirželis baltas 200x3.5 (100 vnt.).
	1 pakuotė
	12
	

	EM7 
	Dirželis baltas 140x3.5 (100 vnt..).
	1 pakuotė
	12
	

	EM8 
	Cat5E RJ45 kištukas (100 vnt.).
	1 pakuotė
	20
	

	EM9 
	6P4C RJ11 kištukas (100 vnt.).
	1 pakuotė
	10
	

	EM10 
	RJ45 PVC gaubtelis pilkas arba baltas (100 vnt.).
	1 pakuotė
	30
	

	EM11 
	Cat5E UTP PVC kabelis  (305 m.).
	1 vnt.
	10
	

	EM12 
	Cat5E UTP 0.5 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt.).
	1 pakuotė
	30
	

	EM13 
	Cat5E UTP 1 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt.).
	1 pakuotė
	40
	

	EM14 
	Cat5E UTP 1.5 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt.).
	1 pakuotė
	40
	

	EM15 
	Cat5E UTP 2 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt.).
	1 pakuotė
	40
	

	EM16 
	Cat5E UTP 3 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt).
	1 pakuotė
	20
	

	EM17 
	Cat5E UTP 5 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt).
	1 pakuotė
	10
	

	EM18 
	Cat5E UTP 10 m kabelis su 2xRJ45 jungtimis (10 vnt).
	1 pakuotė
	10
	

	EM19 
	Cat5E RJ45 sujungėjas (10 vnt.).
	1 vnt.
	20
	

	EM20 
	SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 0.5 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	40
	

	EM21 
	SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	100
	

	EM22 
	SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1.5 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	60
	

	EM23 
	SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 2 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	60
	

	EM24 
	SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 3 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	40
	

	EM25 
	SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 5 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	8
	

	EM26 
	SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 6 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	8
	

	EM27 
	SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 10 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	10
	

	EM28 
	SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 20 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	5
	

	EM29 
	SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 30 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	5
	

	EM30 
	SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 0.5 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	10
	

	EM31 
	SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	50
	

	EM32 
	SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1.5 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	40
	

	EM33 
	SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 2 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	40
	

	EM34 
	SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 3 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	10
	

	EM35 
	SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 5 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	10
	

	EM36 
	SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 8 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	10
	

	EM37 
	SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 10 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	5
	

	EM38 
	SC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 20 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	5
	

	EM39 
	LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 0.5 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	20
	

	EM40 
	LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	20
	

	EM41 
	LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1.5 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	20
	

	EM42 
	LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 2 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	20
	

	EM43 
	LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 3 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	10
	

	EM44 
	LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 5 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	10
	

	EM45 
	LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 8 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	5
	

	EM46 
	LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 10 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	5
	

	EM47 
	LC/LC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 20 m (10 vnt.).
	1 pakuotė
	5
	

	EM48 
	SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 1 m (APC/UPC) (10 vnt.).
	1 pakuotė
	10
	

	EM49 
	SC/SC viengubas vienmodis 3 mm kabelis 3 m (APC/UPC) (10 vnt.).
	1 pakuotė
	10
	

	EM50 
	SC/SC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 1 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4
	

	EM51 
	SC/SC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 2 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4
	

	EM52 
	SC/SC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 3 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4
	

	EM53 
	SC/SC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 5 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4
	

	EM54 
	SC/SC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 10 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4
	

	EM55 
	SC/SC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 20 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4
	

	EM56 
	SC/LC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 1 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	6
	

	EM57 
	SC/LC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 2 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4
	

	EM58 
	SC/LC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 3 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4
	

	EM59 
	SC/LC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 5 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4
	

	EM60 
	SC/LC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 10 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	6
	

	EM61 
	SC/LC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 20 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4
	

	EM62 
	SC/LC OM2 dvigubas daugiamodis kabelis 30 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4
	

	EM63 
	LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 1 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	6
	

	EM64 
	LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 2 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4
	

	EM65 
	LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 3 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4
	

	EM66 
	LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 5 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4
	

	EM67 
	LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 10 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	6
	

	EM68 
	LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 15 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	6
	

	EM69 
	LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 20 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4
	

	EM70 
	LC/LC OM3 dvigubas daugiamodis kabelis 30 m (5 vnt.).
	1 pakuotė
	4
	

	EM71 
	MTP®12 daugiamodis kabelis (OM4) (MTP® UPC (Female) to MTP®-12 UPC (Female)) 2 m. 
	1 vnt. 
	10
	

	EM72 
	MTP®12 daugiamodis kabelis (OM4) (MTP® UPC (Female) to MTP®-12 UPC (Female)) 5 m.
	1 vnt. 
	10
	

	EM73 
	MTP®12 daugiamodis kabelis (OM4) (MTP® UPC (Female) to MTP®-12 UPC (Female)) 10 m. 
	1 vnt. 
	10
	

	EM74 
	MTP®12 daugiamodis kabelis (OM4) (MTP® UPC (Female) to MTP®-12 UPC (Female)) 20 m. 
	1 vnt. 
	10
	

	EM75 
	Sujungėjas LC/LC dvigubas (10 vnt.).
	1 pakuotė 
	30
	

	EM76
	Sujungėjas SC/SC dvigubas (10 vnt.).
	1 pakuotė 
	30
	

	EM77 
	Sujungėjas SC/SC APC jungtis (10 vnt.).
	1 pakuotė 
	10
	

	EM78 
	Kabelio sujungimo dėžutė STP CAT 5e, ekranuota (10 vnt.).
	1 pakuotė 
	20
	

	EM79 
	19" spintos kabelių sutvarkymo panelė plastikiniais žiedais, su kiaurymėmis  5 vnt plastikinių žiedų, žiedo diametras 45x70mm.
	1 vnt. 
	60
	

	EM80 
	19" spintos priekyje montuojama lentyna, Gylis 300 mm.
	1 vnt. 
	10
	

	EM81
	19″ 48 portų komutacinė panelės Cat 5e, aukštis 1 U.
	1 vnt. 
	15
	

	EM82 
	19″ 24 portų komutacinės panelės Cat 5e, aukštis 1 U.
	1 vnt. 
	15
	

	EM83 
	19″ 8 portų Shuko rozetės su C14 įvadiniu kabeliu, aukštis 1 U.
	1 vnt. 
	40
	

	EM84 
	Spiralinis kabelių sutvarkymo vamzdis apvalus, diametras 20 mm, 10m.
	1 pakuotė
	10
	

	EM85 
	19" serverinė spinta 42 U, 1000 plotis 600 mm, perforuodos durys.
	1 vnt. 
	2
	

	EM86 
	19" serverinė spinta 42 U, 1000 plotis 800 mm, perforuodos durys.
	1 vnt. 
	2
	

	EM87 
	UPS maitinimo laidai 0.5 m., jungtys C13/C14.
	1 vnt. 
	20
	

	EM88 
	UPS maitinimo laidai 1 m., jungtys C13/C14.
	1 vnt. 
	20
	

	EM89 
	UPS maitinimo laidai 1.8 m., jungtys C13/C14.
	1 vnt. 
	20
	

	EM90 
	M6 įrangos montavimo komplektas (50vnt. M6 varžtai, 50vnt plastikinės poveržlės, 50vnt veržlės su laikikliu).
	1 pakuotė 
	200
	

	EM91 
	Plastikinis instaliacinis lovelis su dangčiu, 24 x 14 mm, 2 m.
	1 vnt. 
	100
	

	EM92 
	Plastikinis instaliacinis lovelis su dangčiu, 40 x 16 mm, 2 m.
	1 vnt. 
	100
	

	EM93 
	Apsauginis lankstus kabelių sutvarkymo vamzdis apvalus, 20 mm juodas, 50 m. 
	1 pakuotė
	5
	

	EM94 
	Kabelio sandariklis  20 mm kabeliui juodas.
	1 m.
	30
	

	EM95 
	Varinis daugiagyslis laidas mėlynas 1 x 6 m2.
	1 m.
	40
	

	EM96 
	Varinis daugiagyslis laidas juodas 1 x 6 m2.
	1 m.
	40
	

	EM97 
	Varinis daugiagyslis laidas geltonas (įžeminimo) 1 x 6 m2. 
	1 m.
	40
	

	EM98 
	Varinis daugiagyslis laidas mėlynas 1 x 10 m2.
	1 m.
	40
	

	EM99 
	Varinis daugiagyslis laidas juodas 1 x 10 m2.
	1 m.
	40
	

	EM100 
	Varinis daugiagyslis laidas geltonas (įžeminimo) 1 x 10 m2. 
	1 m.
	40
	

	EM101 
	Impulsinis maitinimo šaltinis, 12V 1.5A, sieninis (12V 1.5A, 5.5x2.1mm, garantija 24 mėn.).
	1 vnt.
	10
	

	EM102 
	Impulsinis maitinimo šaltinis, 12V 3A, stalinis (12V 3A, 5.5x2.5mm, garantija 24 mėn.).
	1 vnt.
	10
	

	EM103 
	Impulsinis maitinimo šaltinis, 5V 2A, sieninis (5V 2A, garantija 24 mėn.).
	1 vnt.
	50
	

	EM104 
	 SFP variniai moduliai (RJ45).
	1 vnt.
	10
	

	EM105
	 Optiniai keitikliai 1 G (SFP-SFP) (AC 220V).
	1 vnt.
	20
	




*Prekės turi atitikti žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) Lietuvos Respublikos aplinkos ministras „Įsakymas, dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytus II skyriaus 4 punkto 4.4.4.5 p.. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). 


Atnaujinta 2017-11-02	Puslapis 1 iš 2
Atnaujinta 2017-11-02	Puslapis 1 iš 2
	Puslapis 1 iš 7
